ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------***-------

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO        AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, HUYỆN PHONG ĐIỀN VÀ HUYỆN NAM ĐÔNG.

Thừa Thiên Huế, 12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------***-------

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO        AN TOÀN ĐẬP (WB8)

TIỂU DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN: THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, HUYỆN PHONG ĐIỀN VÀ HUYỆN NAM ĐÔNG.

| ĐẠI DIỆN CHỦ DỰ ÁN BAN QLDA SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KỸ THUẬT HẠ TẦNG THĂNG LONG |  |
| --- | --- |

Thừa Thiên Huế, 12/2018

MỤC LỤC

Trang

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC BẢNG	vi

DANH MỤC CÁC HÌNH	viii

DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT	ix

TÓM TẮT	1

1. BỐI CẢNH	1

4. HIỆN TRẠNG CÁC HỒ CHỨA	1

5. CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP SỬA CHỮA	2

6. SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	3

7. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU	3

8. GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN	4

9.. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	4

10. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG	4

12. PHÂN BỔ KINH PHÍ	5

1.1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	6

1.2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ESIA	7

1.2.1. Cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác động Xã hội	7

1.2.2. Cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác động Môi trường	8

1.3. ĐƠN VỊ TƯ VẤN	9

PHẦN 2. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN	10

2.1. TỔNG QUAN VỀ TIỂU DỰ ÁN	10

2.1.1. Tên Tiểu dự án	10

2.1.2. Mục tiêu thực hiện Tiểu dự án	10

2.1.3. Chủ đầu tư	10

2.1.4. Địa điểm thực hiện Tiểu dự án	10

2.1.5. Tổng vốn đầu tư	12

2.2. CÁC HẠNG MỤC CHỦ YẾU CỦA TIỂU DỰ ÁN	12

2.2.1. Hiện trạng các công trình thuộc Tiểu dự án	12

2.2.2. Các hạng mục sửa chữa nâng cấp của Tiểu dự án	26

2.2.3. Biện pháp thi công	31

2.2.4. Nguyên, nhiên, vật liệu của Tiểu dự án	31

2.2.5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thi công	35

2.2.6  Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung	36

2.2.7. Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt	36

2.3.CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TRƯỚC THI CÔNG	36

2.4. KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU	36

2.6. KẾ HOẠCH AN TOÀN ĐẬP	37

2.7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	38

PHẦN 3. KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH	39

3.1. KHUNG CHÍNH SÁCH, LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM	39

3.1.1. Khung chính sách về đánh giá tác động môi trường	39

3.1.2. Khung chính sách về an toàn đập	40

3.1.3. Khung chính sách liên quan đến thu hồi đất và tái định cư	40

3.1.4. Người dân tộc bản địa/dân tộc thiểu số	41

3.1.5. Các luật và quy định khác được áp dụng cho Tiểu dự án	41

3.3. CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI	43

3.2.1 Cấp độ dự án	43

3.2.2 Cấp độ tiểu dự án	43

PHẦN 4. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN	51

4.1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN	51

4.1.1. Điều kiện tự nhiên	51

4.1.1.1. Vị trí địa lý	51

4.1.1.2. Địa hình	51

4.1.1.3. Điều kiện về địa chất	52

4.1.1.4. Khí tượng, thủy văn	52

4.1.2. Môi trường nước	56

4.1.3. Môi trường không khí và tiếng ồn	72

4.1.4. Môi trường đất	74

4.2. MÔI TRƯỜNG SINH HỌC	78

4.2.1. Quần thể thực vật	78

4.2.2. Quần thể động vật	78

4.3. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI	78

4.3.1. Đặc điểm chung	78

4.3.2. Đặc điểm của các hộ trong vùng dự án	85

4.3.2.1. Nhân khẩu	85

4.3.2.2. Nghề nghiệp	85

4.3.2.3. Thu nhập và mức sống hộ gia đình	85

4.3.2.4. Giáo dục	86

4.3.2.5. Cấp nước	86

4.3.2.6. Tình trạng sử dụng năng lượng và nhiên liệu	86

4.3.2.7. Nhà cửa và đất đai	86

4.3.2.8. Tiện nghi sinh hoạt	86

4.3.2.9. Sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế	87

4.3.2.10. Người dân tộc thiểu số	87

4.3.2.11. Truyền thông về dự án	87

4.4. PHÂN TÍCH GIỚI	87

4.4.1. Phân công lao động theo giới	87

4.4.2. Giáo dục	88

4.4.3. Y tế	88

4.4.4. Sự tham gia vào tổ chức xã hội	89

4.4.5. Sự tham gia vào các hoạt động gia đình và cộng đồng	89

4.4.6. Bạo lực giới	89

PHẦN 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI	90

5.1. SÀNG LỌC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI CỦA TIỂU DỰ ÁN	90

5.1.1. Sàng lọc Môi trường và Xã hội	90

5.1.2. Sàng lọc Dân tộc thiểu số	90

5.1.3. Tái định cư	90

5.2. KIỂU VÀ QUY MÔ TÁC ĐỘNG	90

5.3. CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VỀ MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI	92

5.3.1. Tăng cường quản lý an toàn hồ đập	92

5.3.2. Đảm bảo diện tích tưới, sản xuất nông nghiệp thích nghi với biến đổi khí hậu	92

5.3.3. Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi cho nhiều mục tiêu, phát triển nông thôn mới	93

5.3.4. Phát triển phúc lợi xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương và vốn xã hội cho người dân địa phương	93

5.4. CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI	93

5.4.1. Đánh giá các tác động xảy ra trong lịch sử	93

5.4.1.1. Các sự cố xảy ra trong lịch sử	93

5.4.1.2. Tác động đến môi trường, xã hội	94

5.4.1.3. Các biện pháp đã thực hiện để khắc phục	95

5.4.1.4. Những vấn đề tồn tại	95

5.4.2. Tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn chuẩn bị	95

5.4.2.1. Các hoạt động	95

5.4.2.2. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động	95

5.4.2.3. Đánh giá tác động xã hội	96

5.4.3. Tác động môi trường xã hội trong giai đoạn thi công xây dựng	97

5.4.3.1. Các hoạt động	97

5.4.3.2. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động	97

5.4.3.3. Đánh giá tác động đến môi trường	99

5.4.3.4. Đánh giá tác động xã hội	114

* Bình đẳng giới, quyền trẻ em	115

5.4.3.5. Tác động đến hệ sinh thái	116

5.4.3.6. Tác động đến các công trình nhạy cảm	117

5.4.4. Tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành	117

5.4.4.1. Các hoạt động	117

5.4.4.2. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động	117

5.4.4.3.Đánh giá tác động Xã hội	118

5.4.3.4. Đánh giá tác động đến môi trường	119

5.5 Phân tích các kiểu tác động	120

5.5.1 Tác động tích lũy	120

5.5.2 Tác động trực tiếp	120

5.5.3 Tác động gián tiếp	120

5.5.4 Tác động tạm thời	120

5.5.5 Tác động lâu dài	120

PHẦN 6. PHÂN TÍCH THAY THẾ	121

6.1. PHƯƠNG ÁN KHÔNG THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN	121

6.2. PHƯƠNG ÁN CÓ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN	121

PHẦN 7. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP)	122

7.1. MỤC TIÊU	122

7.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU	123

7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị	123

7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công	124

7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành	144

* Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do xả lũ khẩn cấp	146

7.3.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ESMP	148

7.3.1. Quản lý dự án	148

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội	148

7.4. KHUNG TUÂN THỦ MÔI TRƯỜNG	152

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu	152

7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu	153

7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công	153

7.4.4 Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý	154

7.4.5.  Tổ chức báo cáo	154

7.5. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI	155

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại	155

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới	157

7.6 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ESMP	157

7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu	157

7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự	158

7.7 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ ĐÀO TẠO	158

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn	158

7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp	158

7.7.3 Định hướng khách thăm	158

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới	158

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản	159

7.8. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	159

7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh	159

7.9 CHI PHÍ ƯỚC TÍNH	161

PHẦN 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	153

8.1. MỤC TIÊU THAM VẤN CỘNG ĐỒNG	153

8.2. THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI	153

8.2.1. Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng cho việc đánh giá tác động xã hội	153

8.2.2. Tóm tắt các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị ESIA	153

8.2.3. Cam kết của Chủ đầu tư	154

8.3. THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	154

8.3.1. Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng đã triển khai trong quá trình chuẩn bị ESIA	154

8.3.2. Nội dung tham vấn cộng đồng	155

8.3.3. Tóm tắt các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị ESIA	156

8.3.4. Cam kết của Chủ đầu tư	158

8.4. CÔNG BỐ ESIA	158

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	159

1. KẾT LUẬN	159

2. KIẾN NGHỊ	160

3. CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ	160

TÀI LIỆU THAM KHẢO	161

PHỤ LỤC	226

DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang

Bảng 1.1. Danh mục các hồ chứa cần nâng cấp, sửa chữa	6

Bảng 1.2. Phương pháp và đối tượng thu nhập thông tin	7

Bảng 1.3. Danh sách cán bộ tham gia thực hiện chính	9

Bảng 2.1. Địa điểm thực hiện 9 hồ chứa của tiểu dự án	10

Bảng 2.2. Tổng vốn đầu tư của Tiểu dự án	12

Bảng 2.3. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp hồ đập Thừa Thiên Huế	26

Bảng 2.5. Danh mục và tình trạng máy móc, thiết bị dự kiến phụ vụ giai đoạn xây dựng	35

Bảng 3.1. Chính sách an toàn của WB đối với dự án	44

Bảng 3.2. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB và Chính phủ Việt Nam	46

Bảng 4.1. Tọa độ địa lý các hồ chứa	51

Bảng 4.2. Nhiệt độ không khí trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: 0C)	52

Bảng 4.3. Số giờ nắng trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: Giờ)	53

Bảng 4.4. Lượng mưa trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: mm)	53

Bảng 4.5. Độ ẩm không khí trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: mm)	54

Bảng 4.6. Vị trí điểm quan trắc môi trường nước mặt	56

Bảng 4.7. Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại khu vực hồ chứa	52

Bảng 4.8. Vị trí điểm quan trắc nước dưới đất khu vực TDA	69

Bảng 4.9. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất tại các khu vực hồ chứa	71

Bảng 4.10. Vị trí quan trắc tiếng ồn, không khí	72

Bảng 4.11. Điều kiện vi khí hậu tại thời điểm quan trắc	73

Bảng 4.12. Kết quả đo đạc, phân tích các thông số không khí và tiếng ồn	74

Bảng 4.13. Vị trí điểm quan trắc chất lượng đất khu vực dự án	75

Bảng 4.14. Kết quả phân tích mẫu đất khu vực dự án	75

Bảng 4.15. Thông tin chung về tình hình dân số	79

Bảng 4.16. Thông tin chung về nghề nghiệp và lao động	81

Bảng 4.17. Thông tin chung về tỷ lệ hộ nghèo	82

Bảng 4.18. Thông tin chung về tình trạng nhà cửa	83

Bảng 4.19. Thông tin chung về tình trạng giáo dục	83

Bảng 4.20. Thông tin chung về tình trạng Y tế, vệ sinh môi trường, nước sạch	84

Bảng 4.21. Thông tin chung về tình hình dân số khu vực bị ảnh hưởng	85

Bảng 4.22. Nghề nghiệp chính của người lao động	85

Bảng 4.23. Tham gia các hoạt động sản xuất kinh đoanh	88

Bảng 4.24. Các quyết định trong hoạt động gia đình	88

Bảng 4.25. Tham gia hoạt động gia đình	88

Bảng 5.1. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực	91

Bảng 5.2.  Cung cấp nước tưới cho cây trồng của các hồ	92

Bảng 5.3. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn chuẩn bị	96

Bảng 5.4. Diện tích đất thu hồi và số hộ bị ảnh hưởng theo từng hồ	97

Bảng 5.5. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn xây dựng	98

Bảng 5.6. Hệ số phát thải bụi do các hoạt động xây dựng	99

Bảng 5.7. Khối lượng và tải lượng bụi phát sinh từ công tác thi công các hồ chứa	99

Bảng  5.8. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp các hạng mục công trình của tiểu dự án	100

Bảng 5.9. Hệ số ô nhiễm của các loại xe chạy dầu diezel	100

Bảng 5.10. Tải lượng các chất ô nhiễm do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu	101

Bảng 5.11. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau	102

Bảng 5.12. Lượng nhiên liệu sử dụng của một số thiết bị, phương tiện thi công tại mỗi hạng mục của tiểu dự án	104

Bảng 5.13. Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện sử dụng dầu diezen	104

Bảng 5.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí từ hoạt động	105

của máy móc thiết bị	105

Bảng 5.15. Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc dùng trong xây dựng	106

Bảng 5.16. Kết quả tính độ ồn của các thiết bị máy móc theo khoảng cách	106

Bảng 5.17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	107

Bảng 5.18. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng	108

Bảng 5.19. Lượng nước mưa chảy tràn qua các khu vực của tiểu dự án	109

Bảng 5.20. Nồng độ và tải lượng ngày mưa lớn nhất	109

Bảng 5.21. Đặc trưng của rác thải sinh hoạt	110

Bảng 5.22. Khối lượng chất thải rắn xây dựng	111

Bảng 5.23. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình của tiểu dự án	113

Bảng 5.25. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn vận hành	117

Bảng 7.1. Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công	125

Bảng 7.2. Biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm	142

Bảng 7.4. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan	149

Bảng 7.5. Yêu cầu báo cáo	155

Bảng 7.6. Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo	161

Bảng 7.7. Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH	161

Bảng 7.8. Dự toán kinh phí cho việc giảm thiểu tác động Môi trường	161

Bảng 7.9. Dự toán kinh phí cho việc giảm thiểu tác động Xã hội	162

Bảng 7.10. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu	146

Bảng 8.1. Thời gian và thành phần tham vấn ESIA	154

Bảng 8.2. Ý kiến phản hồi về các vấn đề môi trường	156

Bảng 1: Tóm tắt phương pháp và số lượng cuộc tham vấn	12

Bảng tóm tắt Nội dung tham vấn/ công bố thông tin	15

và hình thức tham vấn/ công bố thông tin	15

Bảng B6.1: Tổ chức thực hiện  ESMP	24

i7

DANH MỤC CÁC HÌNH

Trang

Hình 2.1. Vị trí địa lý các hồ chứa	11

Hình 2.2. Hiện trạng đập chính của Hồ Phú Bài 2	13

Hình 2.3. Hiện trạng tràn chính của Hồ Phú Bài 2	13

Hình 2.4. Hiện trạng tràn phụ của Hồ Phú Bài 2	14

Hình 2.5. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Phú Bài 2	14

Hình 2.6. Hiện trạng đường cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành của Hồ Phú Bài 2	14

Hình.2.7. Hiện trạng đập chính của Hồ Tà Rinh	15

Hình 2.8. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Tà Rinh	16

Hình 2.9. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Tà Rinh	16

Hình 2.10. Hiện trạng đập nước của Hồ Cừa	17

Hình 2.11. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Cừa	17

Hình 2.12. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Cừa	17

Hình 2.13. Hiện trạng đập của Hồ Phụ Nữ	18

Hình 2.14. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Phụ Nữ	18

Hình 2.15. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Phụ Nữ	19

Hình 2.16. Hiện trạng đập của Hồ Ba Cửa	19

Hình 2.17. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Ba Cửa	20

Hình 2.18. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Ba Cửa	20

Hình 2.19. Hiện trạng đập của Hồ Ka Tư	21

Hình 2.20. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Ka Tư	21

Hình 2.21. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Ka Tư	21

Hình 2.22. Hiện trạng đập của Hồ Khe Rưng	22

Hình 2.23. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Khe Rưng	22

Hình 2.24. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Khe Rưng	22

Hình 2.25. Hiện trạng đập của Hồ Cây Cơi	23

Hình 2.26. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Cây Cơi	23

Hình 2.27. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Cây Cơi	24

Hình 2.28. Hiện trạng đập của Hồ Năm Lăng	25

Hình 2.29. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Năm Lăng	25

Hình 2.30. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Năm Lăng	25

Hình 2.31. Biện pháp thi công các hạng mục của Tiểu dự án	31

Hình 4.1. Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường không khí, nước và đất	77

Hình 7.1. Tổ chưc thực hiện dự án	148

Hình 7.2. Sơ đồ tổ chức thực hiện chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án	149

DANH MỤC CÁC TỪ VIÊT TẮT

| BTNMT BQLDA BHA CPO DARD ESMP ESIA PPMU | Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban quản lý dự án Bị ảnh hưởng Ban quản lý dự án trung ương các dự án thủy lợi Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Kế hoạch quản lý môi trường xã hội Đánh giá tác động môi trường và xã hội Ban Quản lý Dự án Tỉnh |
| --- | --- |
| PSC | Ban chỉ đạo Dự án |
| QCVN | Qui chuẩn Việt nam |
| QĐ-BTNMT | Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| QĐ-BYT | Quyết định của Bộ Y tế |
| QĐ-TTg | Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ |
| QLDA | Quản lý Dự án |
| QLMT QLMTXH | Quản lý Môi trường Quản lý môi trường xã hội |
| RAP STNTM | Kế hoạch tái định cư Sở Tài nguyên và Môi trường |
| TDA | Tiểu dự án |
| TĐC | Tái định cư |
| TN&MT hoặc TNMT | Tài Nguyên và Môi trường |
| TOR | Bản tham chiếu của Dự án |
| TT-BTNMT | Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| UBMTTQ | Ủy ban mặt trận Tổ quốc |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| WB | Ngân hàng Thế giới (Tiếng Anh) |
| WHO | Tổ chức Y tế thế giới |

TÓM TẮT

1. BỐI CẢNH

Dự án “ Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” được chính phủ Việt Nam vay vốn của Ngân hàng thế giới để đầu tư nâng cao an toàn đập, cơ sở hạ tầng liên quan đập trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm an toàn cho vận hành để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của cộng đồng vùng hạ du  theo Nghị định 72 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập ở Việt Nam..

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế 239 hồ đập để chủ động đảm bảo lượng nước tưới chủ động cho hơn 90% diện tích trồng trọt và tiêu úng cho 8000 ha lúa. Hiện nay có 53/56 hồ đến thời hạn kiểm định nhưng chưa thực hiện được do thiếu nguồn kinh phí thực hiện. Tình trạng xuống cấp của hệ thống đầu mối ở các hồ chứa cùng với sự không phù hợp quy mô công trình do sự thay đổi điều kiện khí hậu, thảm thực vật lưu vực... tạo nên những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa rất lớn đến an toàn của hồ.

Nhằm chủ động lượng nước tưới phục vụ canh tác trên địa bàn tỉnh cần phải có nguồn lực để sữa chữa, kiên cố hóa thân đập, các hạng mục công trình hồ chứa đảm bảo an toàn và thuận tiện trong vận hành, do đó Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên  Huế” được đề xuất thực hiện.

2. MÔ TẢ TIÊU DỰ ÁN

Các hạng mục xây dựng của Tiểu dự án được thực hiện tại 9 hồ thuộc các xã/phường Thủy Phù, Thượng Nhật, Hương Vân, Phong An, Phú Bài, Hương Phú, Hương Thọ, Phong Xuân, Thủy Phương thuộc 2 huyện (Nam Đông, Phong Điền), 2 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà), với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa thông qua sửa chữa kiên cố hóa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cụ thể cho dân cư  và hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du.

3. MỤC TIÊU CỤ THỂ

Mục tiêu của dự án là (i) Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp hồ chứa (2) Cung cấp nước để phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Các mục tiêu cụ thể cho từng hồ :

+ Hồ Phú Bài 2: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho cho 106ha lúa vụ Đông Xuân và 306ha lúa  vụ hè thu và một số cây công nghiệp ngắn ngày và phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ và trên sông Phú Bài

+ Hồ Tà Rinh: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 09 ha lúa hai vụ, phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ.

+ Hồ Cừa: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 12 ha tưới tự chảy, tạo nguồn cho 45 ha lúa 2 vụ khác và 13 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Phụ Nữ: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 25 ha lúa hai vụ và 8 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Ba Cửa: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 30 ha lúa hai vụ và 5 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Ka Tư: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 13,6 ha lúa hai vụ và 11 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Khe Rưng: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 45 ha lúa hai vụ và 12 ha hoa màu.

+ Hồ Cây Cơi: Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, nhằm đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 18 ha lúa hai vụ và 07 ha hoa màu, cây ăn quả.

+ Hồ Năm Lăng: Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, tạo nguồn, cân bằng sinh thái và cải thiện đời sống nông dân.

4. HIỆN TRẠNG CÁC HỒ CHỨA

Do thời gian khai thác đã lâu nên các công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Hiện các hồ đang gặp các vấn đề về sạt lở, rò rỉ nước, mặt đập nhỏ và ghồ ghề, cao thấp không đều, hư hỏng bề mặt đập, chân đập, hệ thống cống, đường dẫn nước, bảo vệ mái thượng lưu bằng đá hộc đã bị sạt lở bong tróc hư hỏng nhiều chỗ. Mái hạ lưu bị xói lở nhiều, không có thiết bị thoát nước. Tình trạng hư hỏng không an toàn ở các hồ như sau:

+ Hồ Phú Bài 2: Đập bằng đất nhiều đoạn bi hư hỏng do nước thấm từ thân đập; Đập phụ đắp bằng đất chưa được kiên cố hóa nên bị sạt lở lồi lõm.

+ Hồ Tà Rinh: Đập chính chưa được kiên cố hóa; Van và hộp van đã bị hư hỏng

+ Hồ Cừa: Mái thượng lưu gia cố bằng đá hộc bị bong tróc nhiều vị trí; Mái hạ lưu bị xói mòn, sạt lở; Công trình hiện mất nước phần vai trái cạnh cống tại lòng suối và khu vực lòng suối; Đóng mở cống bằng khe phai đặt ở thượng lưu, bị rò rỉ nước; Đường quản lý vận hành bằng đường đất đã bị hỏng nặng.

+ Hồ Phụ Nữ: Mái thượng và hạ lưu bị xói mòn, đặc biệt là mái hạ lưu bị xói mòn thành rãnh, có nguy cơ cao sạt lở lớn, có hiện thẩm lậu trên mái đập, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ; Cửa vào và kênh xả sau tràn bì bồi lấp gây cản trở dòng chảy.

+ Hồ Ba Cửa: Mái thượng và hạ lưu chưa được gia cố, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ; Tràn xả lũ kết cấu chủ yếu bằng đá xây, hiện đã xuống cấp hư hỏng nặng. Kênh xả sau tràn bị xói lở, phá hỏng đường giao thông liên xã cắt ngang; Cầu công tác đã bị gãy.

+ Hồ Ka Tư: tuyến đập hiện mất nước tại mang tràn phải, vị trí lòng khe cũ và vai phải tuyến đập; Cống lấy nước đã hỏng, rò rỉ nước khá lớn do cửa phai không kín

+ Hồ Khe Rưng: Mái thượng và hạ lưu chưa được gia cố, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ, cây cối mọc um tùm; Bể tiêu năng sau tràn bằng đá xây hiện đã bị bong tróc; Cửa vào nhiều chổ bị sạt lở; Cống lấy nước, hiện đã xuống cấp bị rò gỉ, thấm phía hạ lưu, đặc biệt là cửa van bị hỏng hoàn toàn

+ Hồ Cây Cơi: mái đập chưa được gia cố, cây cối mọc um tùm hai bên mái; Thân cống ấy nước bị rò rỉ nước lớn.

+ Hồ Năm Lăng:  hiện trạng mặt chưa được bảo vệ nên bị sạt lở lồi lõm; Sân trước tràn gia cố đá lát đã xuống cấp, hư hỏng.

5. CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CẤP SỬA CHỮA

Các hoạt động của dự án bao gồm: (i) Cải tạo, sửa chữa đập chính; (ii) Xây dựng mới, cải tạo cống lấy nước (iii) Sửa chữa, nâng cấp và kiên cố hóa kênh chính bằng bê tông cốt thép; (iv) Cải tạo hệ cửa tràn xả lũ và (v) Nâng cấp tuyến đường cứu hộ. Cụ thể các hạng mực được sửa chữa cho các hồ như sau:

Hồ Phú Bài 2: đồng bộ rộng mặt đập; tu sửa tường chắn sóng; Bảo vệ mái đập thượng lưu và hạ lưu; Khoan phụt chống thấm tháp van cống; Xây dựng mới kênh dẫn và bậc nước sau cống; Nâng cấp tuyến đường cứu hộ cứu nạn

Hồ Tà Rinh: kiên cố hóa đập bằng bê tông; Bảo vệ mái đập thượng lưu; Bảo vệ mái đập thượng lưu; Xây dựng mới hộp van; Nâng cấp tuyến đường cứu hộ cứu nạn

Hồ Cừa: kiên cố hóa Đỉnh đập; Bảo vệ mái đập thượng lưu và hạ lưu; Sửa chữa cửa vào, bể xả đối với cống lấy nước; Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành

Hồ Phụ Nữ: làm tường chắn sóng đảm bảo an toàn và đồng bộ mặt đập ;Bảo vệ mái đập thượng lưu và hạ lưu; Thay thế cống cũ bằng cống mới ; Làm mới tràn chính; chỉ nạo vét phần cửa ra Tràn phụ ; Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành mới

Hồ Ba Cửa: kiên cố hóa bằng bê tông Đỉnh đập; Bảo vệ mái đập thượng lưu và hạ lưu; Làm mới cầu công tác; Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành mới

Hồ Ka Tư: kiên cố hóa bằng bê tông Đỉnh đập; Bảo vệ mái đập thượng lưu và hạ lưu; thay thế cửa phai điều tiết, gia cố lại cửa vào và khơi thông dòng chảy vào cống.

Hồ Khe Rưng: kiên cố hóa bằng bê tông Đỉnh đập; Bảo vệ mái đập thượng lưu và hạ lưu; làm mới lan can cầu công tác; gia cố phần cửa vào Tràn xả lũ; Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành

Hồ Cây Cơi: kiên cố hóa bằng bê tông Đỉnh đập; Bảo vệ mái đập thượng lưu và hạ lưu; Thay thế cống cũ bằng cống mới; Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành mới

Hồ Năm Lăng: bảo vệ mặt đập kết hợp giao thông; Thay mới cửa van cống và ty van bằng thép không rỉ; Nâng cấp tràn tại vị trí tràn cũ; Nâng cao tường tường dốc nước; Gia cố đoạn kênh xả sau bể tiêu năng bằng thảm đá; Mở tuyến đường quản lý vận hành mới; Tô trát lại hàng rào và nhà quản lý; sửa chữa hệ thống điện.

6. KẾT QUẢ SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI.

Tiểu dự án đã thực hiện sàng lọc môi trường và xã hội theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Theo kết quả sàng lọc tiểu dự án được xếp loại B theo phân loại OP / BP 4.01 của Ngân hàng Thế giới và dự án kích hoạt các chính sách an toàn của WB như: Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01),Nơi cư trú tự nhiên (OP/BP 4.04), Quản lý dịch hại (OP 4.09), Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), Người bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12), và An toàn đập (OP/BP 4.37). Tiểu dự án không nằm trong hoặc gần môi trường sống tự nhiên quan trọng và không có các loài quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng trong khu vực tiểu dự án. Cũng không có di tích lịch sử nào có ý nghĩa ở trong và vùng lân cận trong vòng bán kính 1 km tính từ địa điểm xây dựng.

7.CHUẨN BỊ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Tiểu dự án được thiết kế và thực hiện phù hợp với Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF) của dự án DRSIP đã được WB phê duyệt, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Mục đích của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội là xác định tầm quan trọng cho các vấn đề Môi trường và Xã hội trong quá trình ra quyết định bằng cách đánh giá rõ những hậu quả về môi trường và xã hội của nghiên cứu đề xuất trước khi thực hiện các hoạt động của tiểu dự án. Sớm xác định và mô tả đặc điểm của các tác động tích cực và tiêu cực môi trường và xã hội quan trọng giúp cho cộng đồng và chính quyền có những đánh giá về khả năng tác động đến môi trường và xã hội của tiểu dự án đề xuất những điều kiện cần áp dụng để giảm nhẹ hoặc giảm thiểu rủi ro đối với các tác động đó. Các hoạt động trong quá trình chuẩn bị, thi công và vận hành tiểu dự án được phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của cư dân địa phương. Kết quả sàng lọc 9 hồ đều đáp ứng tiêu chuẩn hợp lệ của dự án.

8. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

Việc triển khai dự án sẽ đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng địa phương như: (i) ổn định cấp nước, tạo điều kiện sản xuất, cải thiện đời sống của người dân; (ii) nâng cao an toàn đập giúp người dân khu vực hạ du yên tâm sinh sống, sản xuất; (iii) cải thiện cảnh quan, hệ sinh thái khu vực hồ và điều kiện vi khí hậu. Sau khi dự án hoàn thành sẽ đảm bảo cho các công trình chứa nước theo đúng dung tích thiết kế. Ngoài ra, đảm bảo cấp nước cho 204 ha lúa vụ Đông Xuân và 404 ha lúa vụ Hè Thu và hoa màu, cây ăn quả, vùng nuôi trồng thủy sản trong khu vực sẽ tạo ra cơ hội tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện tiểu dự án sẽ có một số tác động tiêu cực tiềm tàng và rủi ro về môi trường tự nhiên và xã hội liên quan tới: (i) thu hồi đất và GPMB, (ii) thi công xây dựng, và (iii) vận hành hồ chứa.

TDA không làm hạ thấp mực nước các hồ chứa. Đê quai sẽ được xây dựng xung quanh vị trí cống lấy nước mới vào mùa khô do đó việc cấp nước tưới vẫn diễn ra bình thường trong quá trình thi công cống lấy nước mới.

TDA được thực hiện sẽ tiến hành gia cố các hạng mục hư hỏng, nâng cao chất lượng công trình với việc bê tông hóa các mái đập, làm đường rãnh thu hút nước, nâng cấp các tuyến đường quản lý,

Toàn bộ người dân khu vực tiểu dự án phần lớn là người dân tộc Kinh, chỉ có 5 hộ người Cơ Tu bị ảnh hưởng đất trồng cây lâu năm nhưng với diện tích nhỏ hơn 10% diện tích hiện có.

Việc thực hiện Tiểu dự án sẽ thu hồi thu hồi vĩnh viễn 2,75 ha  của 39 hộ thuộc 8 xã phường; thu hồi 1,45 ha đất tạm thời của 23 hộ của 6 xã phường; thu hồi 4,06 ha diện tích cây keo của 62 hộ của 8 xã phường . Không có hộ nào phải di dời. Những hộ bị ảnh hưởng sẽ được đền bù và hỗ trợ đầy đủ theo Khung chính sách Tái định cư (RPF), chi tiết trong bản Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) của dự án. Trong các vùng dự án không có ngôi mộ và đền thờ hoặc bất kỳ công trình văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo nào bị ảnh hưởng.

Theo tính toán, lượng đất đào và đất đắp cần cho công trình 110.429,05 m3. Trong đó, lượng đất đào cống sẽ được tận dụng lại. Mỏ đất nằm cách dự án khoảng 9 đến 20 km. Các vật liệu xây dựng khác được mua từ các cơ sở cung cấp vật liệu trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế. Giai đoạn chuẩn bị giải phòng mặt bằng cần huy động khoảng 20-30 công nhân trong thời gian ngắn (1 tháng). Số lượng công nhân tập trung tại công trường vào thời kì cao điểm thi công là khoảng 30 người. Các máy móc sẽ được sử dụng để phục vụ cho công tác thi công, bao gồm máy đào, máy ủi - công suất 108 CV, máy trộn, máy đầm bê tông, máy khoan lỗ, máy đầm rung tự hành, ô tô tự đổ, ô tô tưới nước.

Quá trình thi công công trình của dự án có khả năng làm phát sinh các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên (gia tăng ô nhiễm không khí, nước, đất, tiếng ồn, độ rung,…) và môi trường xã hội (ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến an sinh xã hội,…).

Trong giai đoạn hoạt động các tác động môi trường chủ yếu là gia tăng lượng hóa chất bảo vệ thực vật, các chất thải phát sinh từ quá trình bảo dưỡng đập, sinh hoạt của công nhân và rủi ro của sự cố vỡ đập.

Các biện pháp giảm thiểu được đề xuất cho các tác động tiêu cực trong quá trình chuẩn bị và xây dựng. Các tác động do thu hồi đất sẽ được giảm thiểu thông qua Kế hoạch TĐC, tác động môi trường liên quan trong giai đoạn thi công sẽ được giảm thiểu thông qua việc áp dụng ECOP và các biện pháp giảm thiểu tác động đặc thù.

Các biện pháp giảm thiểu đề xuất đối với các tác động tiêu cực trong quá trình vận hành. Phân tích điều kiện khí tượng, thủy văn và tỷ lệ bồi lắng trước và sau khi thi công đã được phân tích chi tiết ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật nhằm đảm bảo tiểu dự án sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến dung tích hồ, quy mô đập và công trình phụ trợ, kế hoạch tưới tiêu và tập quán sinh hoạt của cư dân địa phương. PPMU thường xuyên giám sát để đảm bảo các thiệt hại đối với công trình kiến trúc sẽ được sửa chữa, phục hồi theo hồ sơ được duyệt. Các tác động tiêu cực đến môi trường do sự gia tăng lượng thuốc trừ sâu trong giai đoạn hồ chứa vận hành sẽ được giảm thiểu thông qua chương trình quản lý dịch hại tổng hợp.

9.. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPMU) chịu trách nhiệm giám sát tổng thể dự án và giám sát tiến độ thực hiện dự án. CPMU tuyển chọn và thuê tư vấn giám sát độc lập, tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện công việc giám sát độc lập, hỗ trợ thường xuyên về các hoạt động của dự án. Đơn vị này sẽ đánh giá sự tuân thủ chính sách an toàn và việc triển khai thực hiện các công cụ trong thực tế thi công. Trong đó, có Kế hoạch quản lý môi trường/Qui tắc môi trường thực tiễn (ECOP), Khung chính sách tái định cư/Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, kế hoạch hành động giới.

Ban Quản lý Dự án cấpTỉnh (PPMU) có trách nhiệm triển khai và giám sát thực hiện Kế hoach quản lý môi trường và xã hội, chuẩn bị thông tin mời thầu chi tiết, lựa chọn nhà thầu hợp lý, soạn thảo hợp đồng, bao gồm các thỏa thuận môi trường về việc tuân thủ của nhà thầu .  Nhà thầu chịu trách nhiệm thực thi , triển khai  thi công và tuân thủ các thỏa thuân môi trường đã được thống nhất trong hợp đồng, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu được xem xét và phê duyệt bởi PPMU và gửi đến các đơn vị liên quan và công bố thông tin tới cộng đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam trước khi bắt đầu xây dựng . Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến môi trường theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

10. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN

Trong giai đoạn chuẩn bị ESIA đã áp dụng các phương pháp và kỹ thuật khác nhau để tham vấn với cộng đồng địa phương, tham vấn các người dân bị ảnh hưởng bởi TDA và các cán bộ xã, bao gồm: các cuộc họp cộng đồng, b) khảo sát hộ gia đình, c) thảo luận nhóm tập trung, giám sát hiện trường và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính. Các phương pháp và kỹ thuật được sử dụng nhằm tăng cường hiệu lực sự phản hồi của các bên liên quan đến TDA và tăng tính tin cậy. Việc sử dụng các phương pháp phải đảm bảo (i) người BAH nhận được đầy đủ thông tin về TDA; và (ii) toàn bộ người BAH liên quan đến quá trình tham vấn tự do, thông báo trước và cung cấp thông tin đầy đủ trong quá trình chuẩn bị và triển khai . Các cuộc họp tham vấn và phỏng vấn được tiến hành từ 26/3/2018 đến 13/4/ 2018. Tháng 6/2018 gởi bản thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội đến tham vấn chính quyền địa phương trong vùng TDA. Các cuộc tham vấn sẽ được tiến hành thường xuyên trong quá trình thi công nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến đánh giá tác động môi trường xã hội được thực hiện

Công khai thông tin: Tuân thủ chính sách OP 4.01 và chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin; ngay từ giai đoạn chuẩn bị TDA, các thông tin lên quan đã được truyền tải qua phương tiện thông tin đại chúng tới cộng đồng. PPMU đã tiến hành phổ biến và tham vấn trực tiếp cộng đồng từ 26/3/2018 đến 13/4/20182018 và gửi thông tin tham vấn tới các Tổ chức tại địa phương. Số lượng người được tham vấn là 139 người, trong đó có 106 người đại diện cho các hộ bị ảnh hưởng. Bản dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội bằng tiếng Việt được gửi tới UBND các xã để phổ biến thông tin và tham vấn vào tháng 06/2018. Bản cuối cùng dự kiến trong tháng 9/2018 sẽ công bố thông qua trang web của CPO và trang web riêng của Ngân hàng bằng tiếng Anh trước khi thẩm định tiểu dự án

11.NÂNG CAO NĂNG LỰC.

Trong quá trình triển khai, PPMU nhận được hỗ trợ từ CPO về chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng Thế giới. Cán bộ PPMU đã được CPO tổ chức tập huấn phối hợp với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới hướng dẫn về các vấn đề chính sách an toàn môi trường và xã hội của dự án, bao gồm OP4.01 (Đánh giá Môi trường), Hướng dẫn chung Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của IFC, OP 4.04 (Nơi cư trú Tự nhiên), OP 4.10 (Người Bản địa) và OP4.12 (Tái định cư Không tự nguyện)… Trong quá trình triển khai TDA, việc đào tạo, tập huấn về chính sách an toàn môi trường của Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) và nhân viên EHS của nhà thầu được thực hiện thường xuyên để cập nhật những thông tin liên quan. Đối với PPMU, trong quá trình triển khai tiểu dự án thường xuyên nhận được hỗ trợ từ tư vấn độc lập và tư vấn hỗ trợ kỹ thuật về chính sách an toàn của CPO về việc quản lý các vấn đề rủi ro an toàn đập, giám sát thực hiện KHQLMTXH.

12. Cơ chế Giải quyết khiếu nại (GRM). Các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án sẽ được giải quyết bằng cách đàm phán để nhận được sự đồng thuận với người dân. Khiếu nại sẽ được các bên liên quan thương lượng ở cả ba giai đoạn (UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) trước khi trình lên tòa án theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. PPMU sẽ thanh toán toàn bộ chi phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc tiếp nhận khiếu nại vì chi phí này được bao gồm trong ngân sách tiểu dự án.

13. PHÂN BỔ KINH PHÍ

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, tổng mức đầu tư: 124.931.000.000 VNĐ.

Dự toán chi phí thực hiện ESMP:

- Thực hiện chương trình quản lý Môi trường là 99.000.000 VNĐ;

- Kế hoạch giám sát Môi trường, Xã hội 270.000.000 VNĐ

14. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG-XÃ HỘI

ESIA đã được thiết lập để quản lý và giám sát các tác động của tiểu dự án, giúp các cấp quản lý và chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật về quá trình thực hiện các hạng mục thi công của tiểu dự án. Hệ thống giám sát được chuẩn bị và phê duyệt bởi WB sẽ áp dụng trong việc thực hiện tiểu dự án, tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra và báo cáo hàng tháng để trình PPMU.

15. KẾT LUẬN.

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên  Huế” được thực hiện có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trong các giai đoạn, tuy nhiên do các hồ chứa phân bố ở các vị trí khác nhau trên địa bàn tỉnh, quy mô thi công các hạng mục xây dựng không lớn, các tác động xảy ra trong thời gian ngắn, phạm vi giới hạn trong khu vực nhỏ, không đáng kể nên đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và điều kiện quản lý, thi công dự án tại các địa phương.

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

1.1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Việt Nam có mạng lưới đập và cơ sở hạ tầng thủy lợi lớn nhất thế giới bên cạnh Trung Quốc và Mỹ. Nhiều hồ chứa quy mô vừa và nhỏ được xây dựng từ những năm 1960-1980 với các hạn chế về khảo sát, thiết kế và thi công. Các yếu tố này đã làm cho nhiều đập xuống cấp, mức độ an toàn thấp so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế . Điều này dẫn đến các rủi ro cho sự an toàn của con người và an ninh kinh tế. Nhận thức được điều này chính phủ Việt Nam đã đưa ra chương trình an toàn về đập vào năm 2003. Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập do Ngân hàng tài trợ sẽ hỗ trợ Chương trình an toàn đập cho Chính phủ Việt Nam.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. Việc thực thiện các công tác sửa chữa và chuẩn bị cho kế hoạch an toàn đập, bao gồm cả bảo vệ và ủy thác được tập trung tới chính quyền cấp tỉnh. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPO.

Việc lựa chọn các đập được cải tạo trong tiểu dự án dựa trên tiêu chí thống nhất trước, tính toán xác suất và mức độ ảnh hưởng của sự cố, rủi ro đối với con người và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, chú trọng đến lợi ích kinh tế trong khung đói nghèo và bất bình đẳng. Tiêu chí đánh giá rủi ro an toàn đập bao gồm: (i) xác suất sự cố đập (rủi ro về kết cấu dựa trên chiều cao và dung tích); (ii) mức độ ảnh hưởng của sự cố đập đối với người dân hạ lưu; (iii) ảnh hưởng của sự cố đập đối với cơ sở hạ tầng hạ lưu, (iv) bối cảnh đói nghèo và tác động, (v) các khu vực có dân tộc thiểu số; và (vi) tính sẵn sàng.

Dự án được thực hiện tại 34 tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, các hợp phần của dự án gồm:

- Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập.

- Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập.

- Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án.

Dự án năm thứ hai sẽ hỗ trợ sửa chữa, kiên cố hóa công trình hạ tầng liên quan và các đập thủy lợi, khoảng 90% các đập dự kiến sửa chữa là đập cấu trúc bằng đất, có chiều cao dưới 15m với dung tích thiết kế nhỏ hơn 3 triệu m3. Dự án không đầu tư vào việc thay đổi hoàn toàn cấu trúc hiện có hoặc xây dựng mới, mở rộng cấu trúc chính; hạng mục thi công của dự án chỉ tập trung sửa chữa và tái định hình cấu trúc của đập chính, đập phụ, gia cố mái đập thượng lưu bằng bê tông hoặc đá, gia cố hoặc mở rộng kích thước của xả tràn nhằm tăng khả năng thoát nước, sửa hoặc cải tạo cống lấy nước hiện có, thay thế hệ thống nâng hạ thủy lực ở cửa hút (cống lấy nước) và cửa xả tràn, khoan phụt chống thấm nước thân đập chính, cải tạo đường công vụ.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 6 năm, từ 2016 đến 2022. Liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, Khung quản lý xã hội và môi trường (ESMF) của dự án năm thứ nhất đã được công bố từ năm 2015. Đánh giá tác động môi trường, xã hội (ESIA) cho các tiểu dự án năm tiếp theo sẽ thực hiện theo tiến độ triển khai dự án được thống nhất của CPMU, PPMU và WB.

Tiểu Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế” có mục tiêu: Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp hồ chứa, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án.

Mục tiêu cụ thể cho các hồ như sau:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình trên địa bàn tỉnh thông qua sửa chữa, nâng cấp 09 hồ đập đã bị xuống cấp.

- Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực.

- Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội

Địa điểm thực hiện dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập cho các hồ chứa như ở bảng sau:

Bảng 1.1. Danh mục các hồ chứa cần nâng cấp, sửa chữa

| STT | Công trình | Mực nước (m) | Dung tích (106m3) | Địa điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ chứa nước Phú Bài 2 | 16,30 | 5,050 | Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy |
| 2 | Hồ chứa nước Tà Rinh | 93,50 | 0, 859 | Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông |
| 3 | Hồ chứa nước Cừa | 4,45 | 0,737 | Phường Hương Vân, thị xã Hương Trà |
| 4 | Hồ chứa nước Phụ Nữ | 8,20 | 0,328 | Xã Phong An, huyện Phong Điền |
| 5 | Hồ chứa nước Ba Cửa | 9,29 | 0,387 | Phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy |
| 6 | Hồ chứa nước Ka Tư | 54,45 | 0,234 | Xã Hương Phú, huyện Nam Đông |
| 7 | Hồ chứa nước Khe Rưng | 16,10 | 0,912 | Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà |
| 8 | Hồ chứa nước Cây Cơi | 15,27 | 0,270 | Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền |
| 9 | Hồ chứa nước Năm Lăng | 18,76 | 0,663 | Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy |

1.2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ESIA

1.2.1. Cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác động Xã hội

a) Cách tiếp cận

Đánh giá Tác động Xã hội được thực hiện theo chính sách, pháp luật của chính phủ Việt Nam và chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới.

Đánh giá tác động Xã hội dựa trên kết quả phân tích kinh tế, tài chính, thể chế, xã hội và kỹ thuật của dự án để đảm bảo rằng vấn đề xã hội được quan tâm đầy đủ trong việc lựa chọn dự án, địa điểm và các quyết định liên quan đến các giải pháp công nghệ.

Dự báo và đánh giá định tính hoặc định lượng các tác động có thể sẽ xảy ra bởi Tiểu dự án. Hoạt động của Tiểu dự án cần được xem xét theo từng giai đoạn khác nhau: giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn thi công; giai đoạn vận hành và bảo dưỡng.

Phân biệt giữa các cặp tác động tích cực - tiêu cực, tác động trực tiếp- gián tiếp, tác động tích lũy, tác động trung hạn - dài hạn. Xác định các tác động tiềm ẩn có thể xảy ra trong xây dựng và các tác động không thể tránh khỏi và không thể đảo ngược.

Mô tả các tác động theo định lượng, về chi phí và lợi ích môi trường. Gán giá trị kinh tế trong quá trình đánh giá tác động nếu có thể.

b) Phương pháp đánh giá tác động Xã hội

Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm năng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, báo cáo đánh giá xã hội đã được tiến hành thông qua hàng loạt các cuộc tham vấn với các bên khác nhau liên quan dự án. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người bị ảnh hưởng tiềm năng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm : 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình (Xem Phụ lục B1 về cách lấy mẫu).

Bảng 1.2. Phương pháp và đối tượng thu nhập thông tin

| STT | Phương pháp | Đối tượng thu thập thông tin | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tham vấn với Sở ban ngành cấp tỉnh | Đại diện Sở ban ngành cấp tỉnh | 5 cuộc |
| 2 | Thảo luận nhóm với ban ngành cấp huyện | Chính quyền và ban ngành cấp huyện | 4 cuộc |
| 3 | Phỏng vấn sâu | Đại diện chính quyền xã | 9 cuộc |
| 4 | Thu thập số liệu thống kê | Các đơn vị thống kê trên địa bàn có dự án và 9 xã dự án | 14 đơn vị |
| 5 | Thảo luận nhóm người dân | Người dân bị ảnh hưởng và người được hưởng lợi, người dân tộc thiểu số | 36 cuộc |
| 6 | Phỏng vấn bảng hỏi hộ gia đình | Người dân hưởng lợi và ảnh hưởng tại khu vực dự án | 200 |

Trong PHẦN 4, báo cáo sẽ trình bày những kết quả đánh giá kinh tế xã hội tại khu vực thực hiện Tiểu dự án , bao gồm cả các kết quả của phân tích giới. Trong Mục 7.2, báo cáo sẽ trình bày vắn tắt về những biện pháp giảm thiểu, cùng với các khuyến nghị trên cơ sở những kết quả SA. Ngoài ra, một kế hoạch hành động về giới và kế hoạch giám sát kế hoạch hành động giới được trình bày tại Phụ lục B4 và Phụ lục B6 của SA này), và các kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng và Chiến lược  truyền thông cũng đã được trình bày tại Phụ lục B2 và Phụ lục B3 tương ứng).

Chi tiết các phương pháp đánh giá Xã hội được trình bày trong Phụ lục B1.

1.2.2. Cách tiếp cận và phương pháp đánh giá tác động Môi trường

a) Cách tiếp cận

Cách tiếp cận đánh giá Tác động Môi trường về cơ bản giống như đánh giá tác động Xã hội nhưng phải có sự kết hợp giữa việc phân tích tác động Môi trường và Xã hội để có được đánh giá toàn diện nhằm đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác Môi trường – Xã hội phù hợp nhất.

b) Phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động Môi trường

Các phương pháp được sử dụng như sau:

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa, đánh giá chất lượng môi trường: Đơn vị tư vấn tiến hành 2 đợt điều tra khảo sát thực địa: đợt 1 vào ngày 30/03/2018 và đợt  2 từ ngày 01/4/2018 đến ngày 14/4/2018.

Tổng cộng có 139 người (bao gồm 24 cán bộ địa phương ở các phường/xã và 106 người đại diện cho các hộ bị ảnh hưởng) ở các xã/phường Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy; Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông; phường Hương Vân, thị xã Hương Trà; Xã Phong An, huyện Phong Điền; Thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy; Xã Hương Phú, huyện Nam Đông; Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà; Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, 9 lãnh đạo địa phương cấp xã , thị trấn ,.. tham gia vào các nhóm thảo luận nhóm tập trung, các cuộc họp cộng đồng, phỏng vấn sâu cho tiểu dự án này

Đối với TDA Thừa Thiên Huế, đơn vị tư vấn đã phối hợp với đơn vị quan trắc môi trường tổ chức, tiến hành khảo sát môi trường thực tế ngoài hiện trường bằng việc lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu tại phòng thí nghiệm để xác định hiện trạng chất lượng không khí, nước mặt, chất lượng nước dưới đất và chất lượng đất tại khu vực dự án và khu vực xung quanh.

Chất lượng không khí, nước mặt, nước dưới đất, đất được lấy bằng dụng cụ lấy mẫu nước theo quy định của Việt nam và thế giới). Xử lý và bảo quản mẫu nước theo TCVN 6663-14:2000 (ISO 5667-14:1998);

Mẫu đất, nước, khí sau khi lấy được bảo quản và đưa về phòng thí nghiệm phân tích theo quy định. Sơ đồ lấy mẫu được thể hiện trong Phụ lục A4).

- Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường trong nhiều năm tại khu vực dự án; (ii) Các báo cáo và số liệu về kinh tế xã hội, giới trong 3 năm liên tiếp của xã, phường.

- Phương pháp tham khảo: Tham khảo các kết quả nghiên cứu của các dự án có liên quan.

- Phương pháp chuyên gia: đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án của các chuyên gia Môi trường, chuyên gia Xã hội học, chuyên gia An toàn đập, chuyên gia Giới

- Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính thải lượng và dự báo ô nhiễm.

- Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu  chuẩn môi trường có liên quan khác.

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình để tính toán, dự báo nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm trong khí thải của các thiết bị vận chuyển vật liệu xây dựng để đánh giá tác động của các chất ô nhiễm này tới môi trường.

- Phương pháp tổng hợp phân tích xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác động của dự án đến các thành phần của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án.

1.3. ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long (IWE)

Địa chỉ: 72/1/4 tổ 4 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hà Nội

Đại diện: Ông Trần Trung Kiên; 			Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại/Fax: 024 35576806

Danh sách các thành viên thực hiện báo cáo Đánh giá tác động môi trường xã hội được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 1.3. Danh sách cán bộ tham gia thực hiện chính

| STT | Họ tên | Chuyên môn | Vị trí đảm nhiệm trong dự án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Bắc Giang | Thạc sỹ Khoa học Môi trường | Đội trưởng |
| 2 | Hà Thị Ly Na | Thạc sỹ Khoa học Môi trường | Thành viên |
| 3 | Trương Thị Bích Ngọc | Cử nhân Khoa học Môi trường | Thành viên |
| 4 | Trương Xuân Trường | Tiến sĩ xã hội học | Đội phó/ Chuyên gia xã hội |
| 5 | Trần Thị Thùy Trang | Cử nhân công nghệ sinh học | Thành viên |
| 6 | Vũ Thị Tỉnh | Cử nhân xã hội học | Thành viên |
| 7 | Vũ Huy Chưởng | Thạc sỹ Quản lý môi trường | Thành viên |
| 8 | Hoàng Thị Hoài Thu | Cử nhân xã hội học | Thành viên |
| 9 | Nguyễn Thị Loan | Thạc sỹ Tài nguyên nước | Thành viên |
| 10 | Hà Thị Liên | Kỹ sư Thủy lợi | Thành viên |

PHẦN 2. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN

2.1. TỔNG QUAN VỀ TIỂU DỰ ÁN

2.1.1. Tên Tiểu dự án

SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8) TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

2.1.2. Mục tiêu thực hiện Tiểu dự án

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế” được thực hiện nhằm các mục tiêu chính sau đây:

- Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp hồ chứa

- Cung cấp nước để phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

* Nhiệm vụ của Tiểu dự án:

- Bảo đảm an toàn hồ chứa trong quá trình quản lý, vận hành và khai thác.

- Dự án đóng vai trò quan trọng chống xói mòn, tăng độ ẩm cho khu vực hưởng lợi, bảo vệ môi sinh môi trường sinh thái, phòng chống an toàn lũ cho hạ du công trình.

- Nước tưới cho nông nghiệp

2.1.3. Chủ đầu tư

- Chủ đầu tư Tiểu dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đại diện Chủ tiểu Dự án được ủy quyền quản lý và thực hiện: Ban quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Người đại diện: Ông Nguyễn Công Bình		Chức vụ: Giám đốc

+ Địa chỉ: 03 Lê Hồng Phong, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Điện thoại: 0234.3837394;	 Fax: 0234.3848730

+ Email: thuathienhuewb8@gmail.com

2.1.4. Địa điểm thực hiện Tiểu dự án

Địa điểm thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình 9 hồ chứa nằm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại các địa điểm được thể hiện ở bảng 2.1.

Bảng 2.1. Địa điểm thực hiện 9 hồ chứa của tiểu dự án

| STT | Hồ chứa | Cấp công trình | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phú Bài 2 | II | xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy |
| 2 | Tà Rinh | III | xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông |
| 3 | Cừa | IV | phường Hương Vân, thị xã Hương Trà |
| 4 | Phụ Nữ | IV | xã Phong An, huyện Phong Điền |
| 5 | Ba Cửa | IV | phường Phú bài, thị xã Hương Thủy |
| 6 | Khe Rưng | III | xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà |
| 7 | Cây Cơi | IV | xã Phong Xuân, huyện Phong Điền |
| 8 | Năm Lăng | III | phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy |
| 9 | Ka Tư | IV | xã Hương Phú, huyện Nam Đông |

Sơ đồ vị trí thực hiện dự án được thể hiện ở hình 2.1 và phụ lục A2

Hình 2.1. Vị trí địa lý các hồ chứa

2.1.5. Tổng vốn đầu tư

Chi phí xây dựng của dự án được lấy từ nguồn vốn vay của WB.

Các chi phí khác (tái định cư, khảo sát, tư vấn môi trường –xã hội...) được lấy từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng mức đầu tư là: 124.931.000.000 đồng,  tương ứng: 5,550 triệu USD, trong đó:

- Vốn ODA: 5,260 triệu USD

- Vốn đối ứng: 0,290 triệu USD

Bảng 2.2. Tổng vốn đầu tư của Tiểu dự án

| STT | HẠNG MỤC | KINH PHÍ (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng + thiết bị | 80.977.000.000 |
| 2 | Chi phí quản lý dự án | 1.533.000.000 |
| 3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình | 13.897.000.000 |
| 4 | Chi phí đền bù GPMB | 2.000.000.00 |
| 5 | Chi phí khác | 7.108.000.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 19.416.000.000 |
|  | TỔNG CỘNG | 124.931.000.000 |

2.2. CÁC HẠNG MỤC CHỦ YẾU CỦA TIỂU DỰ ÁN

2.2.1. Hiện trạng các công trình thuộc Tiểu dự án

Hiện trạng các công trình của hồ chứa như sau:

1. Hồ Phú Bài 2

Hiện trạng xung quanh hồ Phú Bài 2 chủ yếu là rừng trồng sản xuất. Trong khu vực hồ Phú Bài 2, có 01 hộ dân sinh sống tại nhà cũ của Ban quản lý hồ, còn khu dân cư chủ yếu nằm cách khu vực khoảng 2.000m. Ngoài ra, xung quanh khu vực hồ không có các công trình về văn hóa, tín ngưỡng, các di tích lịch sử.

- Các thông số chính của hồ Phú Bài 2:

+ Diện tích lưu vực Flv: 6,47km2.

+ Mực nước dâng bình thường: +16,3m.

+ Mực nước gia cường: +18,22m.

+ Mực nước chết: +7,00m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 5,05x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

+ Công trình đưa vào sử dụng: năm 1982

- Nhiệm vụ:

+ Bảo đảm an toàn hồ chứa trong quá trình quản lý, vận hành và khai thác, phát hiện kịp thời các nguy cơ làm mất an toàn hồ chứa quá trình vận hành và khai thác;

+ Cấp nước tưới cho 108ha lúa vụ Đông Xuân và 306ha lúa  vụ Hè Thu và một số cây công nghiệp ngắn ngày thuộc các HTXNN Thủy Phù và Phú Bài, thị xã Hương Thủy;

+ Tạo nguồn nước nuôi trồng thủy sản ở hồ chứa và trên sông Phú Bài.

- Đập chính:

+ Đập chính đắp bằng đất dài 1.195,67m, mặt đập rộng trung bình 4m chưa được kiên cố hóa nên bị sạt lở lồi lõm có  cao trình thay đổi từ +18,57 ÷ 19,09m;

+ Tường chắn sóng bằng đá xây dày 35cm có cao trình thay đổi từ 19,07 ÷ 19,38m, nhiều chỗ bị nứt cần tô trát bảo vệ hoặc thay thế;

+ Theo kết quả khảo sát địa chất, thân đập có lớp đất thấm mạnh ra mái hạ lưu và cơ đập gây mất nước hồ chứa và ổn định đập chính;

+ Mái thượng lưu đập chính đã gia cố đá lát từ cao trình +6,5( dưới mực nước chết 0,5m) lên đến đỉnh còn tốt;

+ Mái hạ lưu trồng cỏ trong các ô kích thước (4,00 x 4,20(4,58)m có rãnh thoát nước mái còn tốt nhưng phần mái dưới cơ đập nước thấm từ thân đập đã xuất lộ ở các vị trí: Đoạn tiếp giáp đập phụ dài 209m rộng 3m ở cao độ  +18,76 xuống 16,70m; Đoạn chuyển dốc cơ đập lên đỉnh đập dài 80m rộng 12m ở cao độ  +12,86 xuống 12,34m; Đoạn phía trái cống lấy nước dài 40m rộng 5m ở cao độ  +11,00 xuống 8,22m; Đoạn tiếp giáp vai phải đập dài 110m rộng 10m ở cao độ  +18,68 xuống 16,00m nhất là mỗi khi mực nước trong hồ dâng cao; Cơ đập bằng đất dài 363,00m,  rộng 3,50m có cao trình thay đổi từ 11,29 ÷ 11,43m, nhiều đoạn bị hư hỏng do nước thấm từ thân đập. Riêng chân mái hạ lưu có vật thoát nước lăng trụ bằng đã đổ đỉnh rộng 2,00m ở cao trình +4,30m và dải ốp mái bằng đá lát khan trên sỏi lọc, cát lọc còn tốt.

Hình 2.2. Hiện trạng đập chính của Hồ Phú Bài 2

- Đập phụ:

Đập phụ đắp bằng đất dài 86,19m, mặt đập rộng trung bình 4m cao trình thay đổi từ +19.30 ÷ +19.80m chưa được kiên cố hóa nên bị sạt lở lồi lõm, mái thượng, hạ lưu trồng cỏ bảo vệ vẫn còn tốt.

- Tràn chính:

Tràn chính dạng tràn đỉnh rộng, ngưỡng ở cao trình +16,30 có cửa van điều tiết, rộng 23,60m (kể cả trụ pin), dài 72,85m (kể cả bậc nước), tiêu năng đáy, nối tiếp bậc nước. Tràn và 3 bậc nước nối tiếp đều bằng BTCT vẫn còn sử dụng tốt, riêng các của van vẫn còn đóng mở bằng thủ công nên khó đáp ứng khi cần tháo lũ kịp thời.

Cho đến nay trên tràn vẫn chưa có cầu giao thông nên các phương tiện cơ giới không thể vào ứng cứu hoặc sửa chửa công trình được.

Hình 2.3. Hiện trạng tràn chính của Hồ Phú Bài 2

- Tràn phụ:

Tràn phụ dạng kênh tràn đáy rộng tràn B:50m, mái: 2,50, ngưỡng bằng bê tông ở cao trình +17,30m, hiện trạng kênh vẫn còn tốt, tuy nhiên lòng dẫn thượng, hạ lưu nhiều nơi còn cao hơn ngưỡng tràn cần có biện pháp san phẳng tạo dòng chảy đều tránh xói mòn cục bô.

Ngoài ra cũng như ở tràn chính, việc đi lại từ tỉnh lộ 15 vào công trình thường bị gián đoạn vào mùa mưa lũ nên cần xây dựng mới cầu qua kênh tràn.

Hình 2.4. Hiện trạng tràn phụ của Hồ Phú Bài 2

- Cống lấy nước:

Cống lấy nước được đặt trong thân đập gần lòng khe, khẩu độ (1.000mm dài 74,00m, đáy ở cao trình +7,00 ( +6,50m đều bằng BTCT, đóng mở bằng cửa van phẳng bằng thép.

Hiện cống vẫn còn sử dụng tốt, riêng phần BTCT tháp đóng mở có hiện tượng thấm cần được khoan phụt, cửa van sự cố bị hỏng không kín nước  gây mất nước trong hồ cần được thay thế và đoạn dốc nước, bậc nước sau cống đã xuống cấp cần phải xây dựng mới.

Hình 2.5. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Phú Bài 2

- Đường cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành:

Đường cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành hiện tại một phần là đường thi công công trình trước đây dài khoảng 526,60m nay đã xuống cấp và một phần là đường mòn dài khoảng 2771,29m được người dân sử dụng trong công tác trồng và khai thác rừng; các đường này đều hẹp và bằng đất cần được kiên cố hóa phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành được thuận lợi.

Hình 2.6. Hiện trạng đường cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành của Hồ Phú Bài 2

- Nhà quản lý + điện phục vụ quản lý vận hành:

Nhà quản lý và hàng rào bảo vệ được xây dựng cùng thời điểm với hệ thống đầu mối và cũng được nâng cấp lại năm 2013 nhưng nay đã xuống cấp cần được tu bổ nâng cấp.

- Hệ thống quan trắc

Hiện công trình vẫn chưa có hệ thống quan trắc lún, thấm và hệ thống điện vận hành cửa van và chiếu sáng.

- Hành lang bảo vệ công trình

Phía hai lưu đập chính chưa có hành lang bảo vệ và đang bi người dân lấn chiếm để trồng cây.

2. Hồ Tà Rinh

Hiện trạng xung quanh hồ Tà Rinh chủ yếu là rừng trồng sản xuất. Dọc theo tuyến đường 33 là các hộ dân thôn 1 sinh sống, cách hồ Tà Rinh khoảng 250m về phía Đông. Ngoài ra, xung quanh khu vực hồ không có các công trình về văn hóa, tín ngưỡng, các di tích lịch sử.

- Các thông số chính của Hồ chứa nước Tà Rinh

+ Diện tích lưu vực Flv:	0,78km2.

+ Mực nước dâng bình thường: +93,50m.

+ Mực nước gia cường: +94,80m.

+ Mực nước chết: +90,00m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,859x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

+ Công trình đưa vào sử dụng: năm 2004.

- Nhiệm vụ:

+ Bảo đảm an toàn hồ chứa trong quá trình quản lý, vận hành và khai thác, phát hiện kịp thời các nguy cơ làm mất an toàn hồ chứa quá trình vận hành và khai thác;

+ Cấp nước tưới cho 9ha lúa 2vụ thuộc thôn Tà Rinh, xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông;

+ Tạo nguồn nước nuôi trồng thủy sản.

- Đập chính:

Đập chính đắp bằng đất dài 131.65m, mặt đập rộng trung bình 4m chưa được kiên cố hóa có cao trình thay đổi từ 96,14 ÷ 96,34m;

Mái thượng lưu đập chính ở cao trình +92,00m có cơ đập rộng 2,00m gia cố bằng tấm lát bê tông từ cao trình +89,00 (dưới mực nước chết 1,00m) lên đến đỉnh còn tốt;

Mái hạ lưu trồng cỏ bảo vệ, ở cao trình +92,00m cũng có cơ đập rộng 2,00m và rảnh thoát nước còn sử dụng tốt;

Chân mái hạ lưu có vật thoát nước lăng trụ bằng đã đổ đỉnh rộng 1,50m ở cao trình +86,00m và rảnh tiêu nước chân đập bằng đá lát khan còn tốt.

Hình.2.7. Hiện trạng đập chính của Hồ Tà Rinh

- Tràn xả lũ:

Tràn dạng kênh tràn dài 108,70m đáy rộng tràn B: 20,00m, mái: 1,00, ngưỡng bằng đá xây ở cao trình +93,50m, hiện trạng kênh vẫn còn sử dụng tốt. Trên kênh tràn chưa có cầu giao thông, viêc đi lại thường bị gián đoạn vào mùa mưa lũ.

Hình 2.8. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Tà Rinh

- Cống lấy nước:

Cống lấy nước bằng ống nhựa PVC (250mm dài 41,00m, đáy ở cao trình +89.00m, đóng mở bằng van đồng (250mm đặt trong hộp van bằng bê tông đặt ở hạ lưu. Van và hộp van đã bị hư hỏng.

Hình 2.9. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Tà Rinh

- Đường cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành:

Đường cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành hiện tại một phần là đường thi công công trình trước đây có 2 đoạn dài lần lượt dài khoảng 351,55m và 158,48m mặt bằng đất.

- Nhà quản lý:

Nhà quản lý và hàng rào bảo vệ được xây dựng cùng thời điểm với hệ thống đầu mối còn sử dụng tốt nhưng nay đã xưống cấp cần được tu bổ nâng cấp.

- Hệ thống quan trắc:

Hiện công trình vẫn chưa có hệ thống quan trắc lún, thấm và hệ thống điện vận hành cửa van và chiếu sáng.

3. Hồ Cừa

Hiện trạng  phía Đông Nam hồ Cừa là Tỉnh lộ 16, phía Đông là khu vực khai thác đá còn lại là rừng trồng sản xuất và đất trống. Gần khu vực hồ có một số hộ sinh sống nằm rải rác chủ yếu phía Đông Bắc và phía Tây Nam. Hộ gần nhất nằm cách hồ 300m về phía Tây. Dọc theo đường Đinh Nhật Dân, cách hồ khoảng 500m về phía Tây Nam là chùa Châu Hoằng Liên Xã.

- Các thông số chính của Hồ chứa nước Cừa:

+ Diện tích lưu vực Flv: 3,55km2.

+ Mực nước dâng bình thường: +4,45m.

+ Mực nước gia cường: +5,17m.

+ Mực nước chết: +2,20m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,737x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

+ Công trình đưa vào sử dụng: năm 2008.

- Nhiệm vụ: đảm bảo cấp nước tưới cho 18 ha lúa nước hai vụ và tạo nguồn cho 45 ha lúa 2 vụ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của người dân ở hạ du công trình trong mùa mưa bão, góp phần ổn định khu dân cư, tạo cảnh quan môi trường, sinh thái và phát triển kinh tế xã hội.

- Đập được đắp bằng đất, mặt đập rộng từ  4,2-5,0m. Mái thượng lưu gia cố bằng đá hộc bị bong tróc nhiều vị trí. Mái hạ lưu bị xói mòn, sạt lở. Theo kết quả khảo sát địa chất công trình cho thấy công trình hiện mất nước phần vai trái cạnh cống tại lòng suối và khu vực lòng suối. Cần đắp áp trúc để xử lý thấm và gia cố mái để đảm bảo ổn định.

Hình 2.10. Hiện trạng đập nước của Hồ Cừa

- Tràn xả lũ bằng đất chưa được kiên cố, xói lở phía hạ lưu và bồi lấp ở thượng lưu tràn.

Hình 2.11. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Cừa

- Cống số 1: Bằng ống nhựa PVC đóng mở bằng van bướm đặt ở hạ lưu, hiện đang hoạt động bình thường.

- Cống số 2: Bằng ống BTCT, đóng mở cống bằng khe phai đặt ở thượng lưu, bị rò rỉ nước. Cần nâng cấp sửa chữa.

Hình 2.12. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Cừa

- Đường quản lý vận hành rộng 3m, hiện trạng là đường đất đã bị hỏng nặng.

4. Hồ Phụ Nữ

- Hiện trạng xung quanh hồ Phụ Nữ chủ yếu là rừng trồng sản xuất. Ngoài ra, không có các hộ dân sinh sống và không có các công trình về văn hóa, tín ngưỡng, các di tích lịch sử. Nhà máy xi măng Đồng Lâm nằm cách hồ 200m về phía Tây Nam. Đường Tỉnh lộ 9 cách hồ khoảng 650m về phía Bắc.

- Các thông số chính của hồ chứa nước Phụ Nữ

+ Diện tích lưu vực Flv: 7,23km2.

+ Mực nước dâng bình thường: +8,20m.

+ Mực nước gia cường: +9,49m.

+ Mực nước chết: +6,40m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,328x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

+ Công trình đưa vào sử dụng năm 1985.

- Nhiệm vụ: Tưới cho 12 ha lúa nước hai vụ; đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của người dân ở hạ du công trình trong mùa mưa bão, góp phần ổn định khu dân cư, tạo cảnh quan môi trường, sinh thái và phát triển kinh tế xã hội.

- Đập được đắp bằng đất, mặt đập rộng từ 3-8m. Mái thượng và hạ lưu bị xói mòn, đặc biệt là mái hạ lưu bị xói mòn thành rãnh, có nguy cơ cao sạt lở lớn, có hiện thẩm lậu trên mái đập, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ. Theo kết quả khảo sát địa chất công trình cho thấy công trình hiện mất nước tại các lớp đất đắp đập và vị trí lòng suối cũ. Lần gần nhất nâng cấp đập là năm 1996. Cần đắp áp trúc để xử lý thấm và gia cố mái đảm bảo ổn định.

Hình 2.13. Hiện trạng đập của Hồ Phụ Nữ

- Tràn số 1: Hình thức tràn tự do, kết cấu bằng bê tông, xuất hiện bong tróc bề mặt cục bộ. Cửa vào và kênh xả sau tràn bì bồi lấp gây cản trở dòng chảy.

- Tràn số 2: Hình thức tràn có cửa van, đóng mở bằng phai gỗ nên vận hành khó khăn, thiếu chủ động, gây rò rỉ và mất nước.

Hình 2.14. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Phụ Nữ

- Cống lấy nước: Gồm 02 cống, kết cấu bằng ống BTCT, đóng mở bằng cách sử dụng thợ lặn đắp bao tải cát trước miệng cống đặt ở thượng lưu. Công tác vận hành gặp nhiều khó khăn, dễ xảy ra sự cố nguy hiểm. Cửa vào, cửa ra, thân cống đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Cần nghiên cứu phương án thay thế cống mới.

Hình 2.15. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Phụ Nữ

- Đường quản lý vận hành hiện tại rộng 2-3m, kết cấu bằng bằng đất đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây mất an toàn giao thông qua lại.

5. Hồ Ba Cửa:

- Hiện trạng xung quanh hồ Ba Cửa chủ yếu là rừng trồng sản xuất và đất trống. Tuy nhiên, phía Tây Nam khu vực hồ có một phần lăng mộ. Các hộ dân nằm rải rác dọc theo các tuyến đường Hai Tháng Chín, đường Nam Cao, với hộ dân có khoảng cách gần nhất là 50m về phía Tây Bắc hồ. Đường sắt Bắc Nam nằm ở phía Đông Bắc hồ, cách hồ khoảng 100m.

- Các thông số chính của Hồ chứa nước Ba Cửa:

+ Diện tích lưu vực Flv:  2,4km2.

+ Mực nước dâng bình thường:+9,29m.

+ Mực nước gia cường: +10,77m.

+ Mực nước chết: +5,5m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,387x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

+ Công trình đưa vào sử dụng              : năm 1978

- Nhiệm vụ: đảm bảo cấp nước tưới cho 26,60 ha lúa nước hai vụ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của người dân ở hạ du công trình trong mùa mưa bão.

- Đập được đắp bằng đất, cát, mặt đập rộng từ 3,2-4,1m. Mái thượng và hạ lưu chưa được gia cố, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ. Theo kết quả khảo sát địa chất công trình cho thấy công trình hiện mất nước tại toàn bộ thân đập, vai đập, nền đập. Cần đắp áp trúc để xử lý thấm và gia cố mái để đảm bảo ổn định.

Hình 2.16. Hiện trạng đập của Hồ Ba Cửa

- Tràn xả lũ: Kết cấu chủ yếu bằng đá xây, hiện đã xuống cấp hư hỏng nặng. Kênh xả sau tràn bị xói lở, phá hỏng đường giao thông liên xã cắt ngang, gây ảnh hưởng đến thoát lũ công trình. Nhu cầu làm cầu giao thông qua tràn là rất cần thiết.

Hình 2.17. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Ba Cửa

- Cống lấy nước: Kết cấu cống bằng BTCT D700. Không có nhà tháp, cầu công tác đã bị gãy. Gây rất nhiều khó khăn mỗi khi phải điều tiết nước, cần được nâng cấp sửa chữa kịp thời.

Hình 2.18. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Ba Cửa

- Đường quản lý vận hành hiện tại có kết cấu bằng đất đã xuống cấp nghiêm trọng, chiều rộng mặt đường 3m.

6. Hồ Ka Tư

- Hiện trạng xung quang của hồ chủ yếu là đất trồng rừng sản xuất (ngoại trừ phía Nam hồ Ka Tư là tuyến đường liên xã). Dọc theo tuyến đường liên xã là các hộ dân thôn Ka Tư với hộ gần hồ nhất cách hồ khoảng 20m về phía Nam. Bên cạnh đó, gần hồ sát tuyến đường liên xã, cách hồ 25m về phía Nam có trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Phú.

- Các thông số chính của hồ chứa nước Ka Tư

+ Diện tích lưu vực Flv: 2,71km2.

+ Mực nước dâng bình thường: 	+54,45m.

+ Mực nước gia cường: +55,79m.

+ Mực nước chết: +52,4m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,234x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

- Nhiệm vụ: đảm bảo cấp nước tưới cho 13,6 ha lúa nước hai vụ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của người dân ở hạ du công trình

- Đập được đắp bằng đất, mặt đập rộng 3,0 - 4,0 m, mái đập chưa được gia cố, cây cối mọc khá nhiều hai bên mái. Đối với tuyến đập hiện mất nước tại mang tràn phải, vị trí lòng khe cũ và vai phải tuyến đập (gồm cả phần đường liên xã) kéo dài đến tuyến cống. Cần đắp áp trúc để xử lý thấm và gia cố mái đảm bảo ổn định.

Hình 2.19. Hiện trạng đập của Hồ Ka Tư

- Tràn xả lũ: Hình thức tràn tự do, kết cấu bằng bê tông. Về mặt tổng thể vẫn còn vận hành tốt. Đã sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ vào năm 1999.

Hình 2.20. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Ka Tư

- Cống lấy nước kết cấu bằng ống nhựa PVC D400, đóng mở bằng vít me đặt ở thượng lưu. Hiện cửa cống đã hỏng, rò rỉ nước khá lớn do cửa phai không kín.

Hình 2.21. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Ka Tư

- Đường quản lý vận hành: Tận dụng đường liên xã bằng bê tông nhựa rộng 5m.

7. Hồ Khe Rưng

- Hiện trang xung quanh hồ chủ yếu là rừng trồng sản xuất. Trong khu vực hồ không có hộ dân nào sinh sống. Lăng vua Gia Long cách khu vực hồ khoảng 1.500m về phía Bắc.

- Các thông số chính của hồ chứa nước Khe Rưng

+ Diện tích lưu vực Flv: 4,59km2.

+ Mực nước dâng bình thường:	+16,1m.

+ Mực nước gia cường: +17,86m.

+ Mực nước chết: +12,10m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,912x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

+ Công trình đưa vào sử dụng: Năm 1992

- Nhiệm vụ: đảm bảo cấp nước tưới cho 45 ha lúa nước hai vụ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của người dân ở hạ du công trình

- Đập được đắp bằng đất, mặt đập rộng từ 3,8-4,0m, tường chắn sóng cao 0,6m xây bằng đá đã bị hư hỏng. Mái thượng và hạ lưu chưa được gia cố, sạt trượt mái đập,, công trình hiện mất nước tại toàn bộ thân đập.

Hình 2.22. Hiện trạng đập của Hồ Khe Rưng

- Tràn xả lũ: Hình thức tràn tự do, kết cấu bằng BTCT. Bể tiêu năng sau tràn bằng đá xây, hiện đã bị bong tróc. Cửa vào nhiều chổ bị sạt lở.

Hình 2.23. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Khe Rưng

- Cống lấy nước: Kết cấu bằng ống BTCT, hiện đã xuống cấp bị rò gỉ, thấm phía hạ lưu, đặc biệt là cửa van bị hỏng hoàn toàn. Nhà tháp vừa được sửa chữa. Cầu công tác rạn nứt, lan can cầu bị gãy vỡ, kết cấu chưa an toàn.

Hình 2.24. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Khe Rưng

- Đường quản lý vận hành có chiều rộng mặt đường 2,5m bằng bê tông đã bị hư hỏng, xuống cấp. Cần được nâng cấp, sửa chữa.

8. Hồ Cây Cơi

- Hiện trạng xung quanh hồ chủ yếu là rừng trồng sản xuất, đất trống. Nhà máy xi măng Đồng Lâm nằm phía Đông của hồ, cách hồ khoảng 50m. Các hộ dân thôn Đông Xuân, Quảng Lộc nằm ở phía Nam của hồ. Hộ dân gần nhất cách hồ khoảng 110m.

- Các thông số chính của hồ chứa nước Cây Cơi

+ Diện tích lưu vực Flv: 		1,18km2.

+ Mực nước dâng bình thường: 	+15,27m.

+ Mực nước gia cường:		+16,18m.

+ Mực nước chết:			+11,53m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,270x106m3.

+ Chế độ điều tiết: Điều tiết năm.

+ Công trình đưa vào sử dụng             : Năm 1988

- Nhiệm vụ: đảm bảo cấp nước tưới cho 18 ha lúa nước hai vụ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của người dân ở hạ du công trình

- Đập được đắp bằng đất, mặt đập rộng 3,9 - 4,1 m, mái đập chưa được gia cố, cây cối mọc um tùm hai bên mái. Đối với tuyến đập theo kết quả khảo sát địa chất công trình cho thấy công trình hiện mất nước nhiều qua lớp đất đắp đập cũ tại vị trí cống gần lòng suối cũ. Cần đắp áp trúc để xử lý thấm và gia cố mái đảm bảo ổn định.

Hình 2.25. Hiện trạng đập của Hồ Cây Cơi

- Tràn xả lũ: Hình thức tràn tự do. Cần thiết kế sung cầu giao thông qua tràn để phục vụ công tác vận hành và cứu hộ trong khi khai thác và quản lý đập.

Hình 2.26. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Cây Cơi

- Cống lấy nước: Kết cấu bằng ống BTCT. Hiện cầu công tác, hệ thống đóng mở đã hỏng. Thân cống bị rò rỉ nước lớn. Cửa vào bị bồi lắng.

Hình 2.27. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Cây Cơi

- Đường quản lý vận hành hiện tại rộng 3m, kết cấu bằng bằng đất đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây mất an toàn giao thông qua lại.

9. Hồ Năm Lăng

- Hiện trạng phía Đông của hồ là rừng trồng sản xuất, còn phía Tây và phía Nam là khu vực lăng mộ. Bãi chôn lấp chất thải rắn Thủy Phương và Nhà máy xử lý Thủy Phương nằm ở phía Bắc của hồ. Xung quanh khu vực hồ không có hộ dân nào sinh sống.

- Các thông số chính của hồ Năm Lăng

+ Diện tích lưu vực Flv: 		2,19km2.

+ Mực nước dâng bình thường:	+18,76m.

+ Mực nước gia cường:		+20,50m.

+ Mực nước chết : 			+13,11m.

+ Dung tích hồ ứng với MNDBT: 0,663x106m3.

+ Chế độ điều tiết: 			Điều tiết năm.

- Nhiệm vụ: cân bằng môi trường sinh thái, tạo độ ẩm cho khu vực xung quanh hồ để phát triển cây lâm nghiệp, giảm lũ cho hồ Châu Sơn và bổ sung nguồn nước tưới cho hồ Châu Sơn vào những năm cực hạn.

- Đập đất:

+ Chiều dài đập 		:  202,1m

+ Cao trình đỉnh đập		: +21,68

+ Chiều cao đập lớn nhất 	:12,5m

+ Đập đắp bằng đất, chiều rộng đỉnh trung bình 5m, hiện trạng mặt chưa được bảo vệ nên bị sạt lở lồi lõm. Mái thượng lưu đập chính đã gia cố đá lát từ cao trình +12,5( dưới mực nước chết 0,5m) lên đến đỉnh. Hiện trạng mái thượng lưu còn tốt. Mái hạ lưu phần từ cơ đập lên đến đỉnh hiện trạng trồng cỏ, chưa có rãnh thoát nước mái do đó mỗi khi có mưa lớn nước chảy mạnh gây xói một số vị trí cục bộ. Phần mái đập dưới cơ đã được gia cố vật thoát nước áp mái bằng đá lát khan dày 25cm.

Hình 2.28. Hiện trạng đập của Hồ Năm Lăng

- Tràn xã lũ: Kết cấu tràn bằng bê tông cốt thép, hình thức ngưỡng tràn là tràn đỉnh rộng, chảy tự do, bề rộng tràn B = 18,8m( kể cả trụ pin). Sân trước tràn gia cố đá lát đã xuống cấp, hư hỏng. Thân dốc và bể tiêu năng kết cấu BTCT  nhìn chung còn sử dụng tốt, phần bản đáy dốc và ngưỡng tràn mặt bị rổ cần có biện pháp xử lý tránh xói mòn. Phần kênh xả sau bể tiêu năng gia cố bằng thảm đá nay đã bị xuống cấp trầm trọng, rọ đá phần lớn bị biến dạng, qua thời gian tháo lũ hàng năm kênh này đã bị xói mòn, sụt lún nhiều so với thiết kế ban đầu.

Hình 2.29. Hiện trạng tràn xả lũ của Hồ Năm Lăng

- Cống lấy nước được đặt trong thân đập (vai tả). Cống có dạng hình hộp, kích thước BxH = (80x100)cm. Chiều dài cống L=48m. Nhìn chung hiện trạng cống còn sử dụng tốt. Cửa van hiện trạng đóng không kín nước gây tổn thất nước trong hồ cần thay mới.

Hình 2.30. Hiện trạng cống lấy nước của Hồ Năm Lăng

- Đường quản lý vận hành hiện tại là đường thi công cũ nay đã thuộc địa phận của quân sự  do đó cần mở ra một tuyến đường mới phục vụ cho công tác quản lý vận hành được thuận lợi.

- Nhà quản lý được xây dựng cùng thời điểm với hệ thống đầu mối và cũng được nâng cấp lại năm 2013.

- Hiện trạng chưa có các hệ thống quan trắc lún, thấm.

Kết luận: Quy mô, kết cấu công trình của hồ chứa chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật , hơn nữa qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp nên cần được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho người dân phía hạ lưu cũng như cung cấp nước tưới cho các hoạt động phát triển kinh tế của khu vực

2.2.2. Các hạng mục sửa chữa nâng cấp của Tiểu dự án

Các hạng mục công trình cần nâng cấp, sửa chữa được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 2.3. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp hồ đập Thừa Thiên Huế

| Tên công trình | Địa điểm | Hoạt động dự kiến |
| --- | --- | --- |
| 1. Hồ Phú Bài 2 | Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy | - Đập chính: + Đỉnh đập: Kết cấu đập đồng chất, đỉnh đập giữ nguyên như hiện trạng B=4m, kiên cố hóa mặt đập dài 482,1m bằng bê tông M250 dày 20cm trên lớp bạt ni lông lót, riêng mặt đập đoạn từ điểm giao của đường cơ với đỉnh đập (cọc D4) đến cuối đập (cọc KC) dài 713,57m gia cố bằng cấp phối đá dăm. Bóc bỏ phần đá xây bị bong tróc, nứt nẻ, chèn đá, nâng cao, xây và tô trát lại tường chắn sóng đến cao trình +19,7m, bố trí gờ chắn bánh phía hạ lưu. + Thân đập: Phần mái thượng lưu bằng đá lát khan và mái hạ lưu trồng cỏ giữ nguyên, kiên cố hóa mặt cơ đập rộng 3m bằng bê tông M250 dày 20cm, gia cố phần xuất lộ nước thấm từ thân đập chính dạng vật thoát nước theo kiểu áp mái bằng đá hộc và dăm sỏi lọc. + Chống thấm thân đập chính: gồm 03 đoạn. ++ Đoạn 1: Chống thấm cho đoạn từ K0+086,19 (cọc P1) đến K0+315,61 (cọc P3) dài gần 230m bằng cách đào hào phía thượng lưu rộng 1,0m, mái m=1,0, xuyên qua các lớp đất có tính thấm cao, sâu vào lớp tiếp theo 0,5m và đắp lại bằng đất có tính chống thấm tốt hơn. ++ Đoạn 2: Chống thấm cho đoạn từ K0+634,59 (cọc 13) đến K1+025,37 (cọc P5) dài 390m bằng cách khoan từ đỉnh đập xuống cao trình (+10,0 ( +12,0)m và phụt bằng hỗn hợp xi măng và sét bentonite xuống sâu từ (3(5)m. ++ Đoạn 3: Chống thấm cho đoạn từ K1+025,37 (cọc P5) đến K1+216,01 (cọc P6) dài gần 190m bằng cách khoan từ đỉnh đập xuống cao trình (+10,0( +11,0)m và phụt bằng hổn hợp xi măng và sét bentonite xuống sâu từ (4(6)m. + Bố trí vật thoát nước theo kiểu áp mái bằng đá hộc và dăm sỏi lọc ở hạ lưu đập chính. - Đập phụ: Đắp áp trúc mở rộng mặt đập B=4m, kiên cố hóa mặt đập bằng BT M250 dày 20cm, bố trí tường chắn sóng; mái thượng lưu lát đá hộc dày 30cm; mái hạ lưu giữ nguyên hiện trạng trồng cỏ. - Cống lấy nước: Giữ nguyên cống ở gần vai trái đập chính, cao trình đáy cống +6,5m, chiều dài cống L=74m. Khoan phụt chống thấm quanh và từ phía trong tháp từ mái thượng lưu xuống thân cống bằng hỗn hợp xi măng cường độ cao có phụ gia trương nở; tháo dỡ và thay thế cửa van sự cố cống lấy nước. - Tràn xả lũ: + Tràn chính: Giữ nguyên hiện trạng (hình thức tràn đỉnh rộng, tiêu năng dốc nước + bể; lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 246,30 m3/s, bề rộng tràn 23,60m kể cả trụ pin, cao trình ngưỡng tràn +16,3m), xây dựng mới cầu qua tràn chính phía hạ lưu bằng BTCT M300 dầm dự ứng lực; quy mô cầu là vĩnh cửu, chiều dài cầu 27m gồm 01 nhịp, chiều rộng 4m, tải trọng thiết kế 0,5HL93. + Tràn phụ: Giữ nguyên hiện trạng tràn cũ dạng kênh tràn đáy rộng 50m; hệ số mái m=2,5; ngưỡng bằng bê tông ở cao trình +17,30m. Xây dựng mới cầu qua tràn phụ bằng BTCT M300 kết nối đập phụ với đường quản lý vận hành; quy mô cầu là vĩnh cửu chiều dài cầu 52,19m gồm 6 nhịp, chiều rộng cầu 4m, tải trọng thiết kế 0,5HL93; nạo vét đáy kênh tạo thông thoáng dòng chảy và gia cố mái kênh tràn bằng đá xây. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ dài 3.297,89m, trong đó đoạn 1 nối đường Thủy Phù - Bến Ván tới nhà quản lý dài 526,6m có kết cấu mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 20cm với kích thước nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m và đoạn 2 nối vai trái tràn phụ với tỉnh lộ 15 dài khoảng 2.771,29m có kết cấu mặt đường đắp đất cấp phối. - Sửa chữa nhà quản lý diện tích 60m2 và hàng rào bảo vệ. |
| 2. Hồ Phụ Nữ | Xã Phong An, huyện Phong Điền | - Đập đất: Giữ nguyên hiện trạng phần đập cũ, đắp đất kéo dài đập qua vị trí hạ lưu của tràn xả lũ số 2 tiếp giáp với đường quản lý vận hành, chiều dài đập L= 470m, đồng bộ mặt đập 5m; mái thượng lưu được gia cố bằng đá hộc chèn chặt dày 30cm trong khung dầm BTCT M250; mái hạ lưu trồng cỏ, làm rãnh thu và thoát nước, vật thoát nước kiểu áp mái; kiên cố hóa mặt đập dài 420m bằng bê tông M250 dày 20cm trên lớp bạt ni lông lót; Bố trí tường chắn sóng bằng BTCT M250, cao trình đỉnh tường chắn sóng +10,9m và gờ chắn bánh bằng bê tông M250; - Cống lấy nước: Làm mới cống lấy nước số 1 bằng kết cấu ống thép đen ngoài bọc BTCT M250 đường kính D400mm. Cống ngầm chảy có áp, cao trình đáy cống +5,8m, q=0,175m3/s, chiều dài cống L=34m, điều tiết bằng van khóa hạ lưu. Kết nối sau cống là ống dẫn nước bằng nhựa PVC đường kính D300mm kết nối với hệ thống kênh tưới hiện có. Hoành triệt cống số 02. - Tràn xả lũ: Nâng cấp tuyến tràn xả lũ số 1 phía vai hữu đập, hình thức tràn thực dụng, tiêu năng dốc nước và bể, lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 117,43m3/s; bề rộng tràn B=50m; cao trình ngưỡng tràn +8,20m; ngưỡng tràn, bản đáy, chân khay, tường tràn, bể tiêu năng có kết cấu bằng BTCT M300, sân trước, sân sau gia cố bằng rọ đá kích thước (1,0x2,0x0,5)m. Hoành triệt tràn xả lũ số 02. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ nối từ tuyến đường chính vào đến vai hữu đập. Chiều dài tuyến đường 807,52m, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng BT M250 dày 20cm. |
| 3. Hồ Khe Rưng | Xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà | - Đập đất: Giữ nguyên hiện trạng, tôn cao, áp trúc đồng bộ mặt đập B=4m; mái thượng lưu được gia cố bằng đá hộc chèn chặt dày 30cm trong khung dầm BTCT M250; mái hạ lưu trồng cỏ, làm rãnh thu và thoát nước, vật thoát nước kiểu áp mái; kiên cố hóa mặt đập dài 211,44 m bằng bê tông M250 dày 20cm trên lớp bạt ni lông lót. Tường chắn sóng giữ nguyên, bố trí gờ chắn bánh. - Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ nằm ở vai trái đập, cao trình đáy cống +11,53m, chỉ làm mới cầu công tác bằng BTCT M250 có kích thước (15x1,7x0,35)m và lan can, gia cố cửa vào bằng BTCT M250, thay thế tấm phai, vít đóng mở, lưới chắn rác. Sửa chữa đoạn kênh nối tiếp cống dài khoảng 20m. - Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn cũ (hình thức tràn đỉnh rộng, tiêu năng dốc nước và bể; lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 95,72m3/s; bề rộng tràn B=25,7m; cao trình ngưỡng tràn +16,10m), chỉ gia cố phần cửa vào bằng đá hộc xây VXM M100 và bố trí ống thoát nước ngầm từ trong ra. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ nối từ đầu tuyến đập từ Km0+89,19 đến Km2+820,63. Chiều dài tuyến đường khoảng 2.731,44m, nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 20cm |
| 4. Hồ Ba Cửa | Thị trấn Phú Bài, thị xã Hương Thủy | - Đập đất: Giữ nguyên hiện trạng, đắp đồng bộ mặt đập B=5m, kiên cố hóa mặt đập dài 300m bằng bê tông M250 dày 20cm trên lớp bạt ni lông lót; mái thượng lưu được gia cố bằng đá hộc chèn chặt dày 30cm trong khung dầm BTCT M250, khóa mái thượng lưu bằng dầm đỉnh BTCT M250; mái hạ lưu trồng cỏ, làm rãnh thu và thoát nước, vật thoát ước kiểu áp mái, bố trí gờ chắn bánh bằng bê tông M250. - Cống lấy nước: Thay thế cống cũ bằng cống mới ống thép đen hàn liên tục bọc BTCT M250 đường kính D400mm, điều tiết bằng van khóa đặt ở hạ lưu. Vị trí cống mới cách cống cũ khoảng 2m. Cao độ đáy cửa vào +4,5m, chiều dài cống L=43m, lưu lượng Q=0,092m3/s. - Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn cũ (Lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 57,25m3/s; bề rộng tràn B=20m; cao trình ngưỡng tràn +9,29m), gia cố nâng cấp bê tông tràn xả lũ, hình thức ngưỡng tràn đỉnh rộng, tiêu năng bằng dốc nước và bể, kết cấu ngưỡng, dốc, bể tiêu năng bằng bê tông cốt thép M300. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành cứu hộ nối từ tuyến đường chính vào đến vai tả đập. Chiều dài tuyến đường 187,12m, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 20cm |
| 5. Hồ Ka Tư | Xã Hương Phú, huyện Nam Đông | - Đập đất: Giữ nguyên hiện trạng, tôn cao, áp trúc đồng bộ mặt đập B=4m; mái thượng lưu được gia cố bằng đá hộc chèn chặt dày 30cm trong khung dầm BTCT M250; mái hạ lưu trồng cỏ, làm rãnh thu và thoát nước, vật thoát nước kiểu áp mái; kiên cố hóa mặt đập dài 335,37m bằng bê tông M250 dày 20cm trên lớp bạt ni lông lót; bố trí tường chắn sóng và gờ chắn bánh. - Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ, cao độ đáy cửa vào +52,3m, chỉ sửa chữa cửa vào bằng BTCT M250, bổ sung cầu công tác, dàn van khóa, sửa chữa lưới chắn rác phía thượng lưu. - Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn cũ (hình thức tràn đỉnh rộng, tiêu năng dốc nước và bể tiêu năng; lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 74,58m3/s; bề rộng tràn B=30m; cao trình ngưỡng tràn +54,45m), chỉ gia cố tường cánh cửa vào, tường cánh ngưỡng, dốc nước, gia cố lại sân dốc nước bằng BTCT M300. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Giữ nguyên đường cũ |
| 6. Hồ Cây Cơi | Xã Phong Xuân, huyện Phong Điền | - Đập đất: + Đập chính: Giữ nguyên hiện trạng, tôn cao, đắp áp trúc mở rộng mặt đập về cả thượng lưu và hạ lưu nhằm đồng bộ mặt đập B=4m; mái thượng lưu được gia cố bằng đá hộc chèn chặt dày 30cm; mái hạ lưu trồng cỏ, làm rãnh thu và thoát nước, vật thoát nước kiểu áp mái; kiên cố hóa mặt đập dài 94,17m bằng bê tông M250 dày 20cm; bố trí gờ chắn bánh. + Đập phụ: Mặt đập rộng B=3,5m dài 195,28m, cao trình đỉnh đập +8,3m, kiên cố mặt đập bằng kết cấu bê tông M300 dày 20cm. Gia cố mái thượng, hạ lưu bằng đá hộc xây VXM M100 dày 30cm trong hệ thống khung dầm BTCT M250. - Cống lấy nước: Làm mới cống lấy nước bằng ống thép đen D400mm hàn liên tục bọc BTCT M250, điều tiết bằng van khóa ở hạ lưu. Chiều dài cống L=28m, lưu lượng thiết kế Q=0,055m3/s, cao độ đáy cửa vào là +11,3m, hình thức cống ngầm chảy có áp. Bổ sung kênh tưới sau cống có chiều dài khoảng 50m, dạng kênh hộp hình chữ nhật có kết cấu bằng BTCT M250, kích thước bxh=(0,6x0,6)m. - Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn cũ (hình thức tràn thực dụng, tiêu năng dốc nước + bể; lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 25,82m3/s; bề rộng tràn B=24,8m bao gồm cả trụ pin; cao trình ngưỡng tràn +15,27m), chỉ gia cố ngưỡng bằng BTCT M300, xây dựng mới cầu giao thông qua tràn bằng BTCT M300 gồm 4 nhịp, mỗi nhịp 6m, bề rộng cầu 3,5m. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành nối từ tuyến đường nhựa thuộc nhà máy xi măng vào đến vai tả đập. Chiều dài tuyến đường khoảng 180,14m, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 20cm. |
| 7. Hồ Cừa | Xã Hương Vân, thị xã Hương Trà | - Đập đất: Giữ nguyên hiện trạng, đắp áp trúc đồng bộ mặt đập 5m, kiên cố hóa mặt đập dài 840m bằng bê tông M25 dày 20cm trên lớp bạt ni lông lót; sửa chữa phần mái đập thượng lưu đã có, gia cố thêm phía dưới bằng đá hộc chèn chặt dày 30cm trong khung BTCT M250 phần còn lại; mái hạ lưu trồng cỏ, vật thoát nước bố trí kiểu áp mái; - Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ hiện trạng. + Đối với cống lấy nước số 01 đặt ở cao trình +1,45m, làm mới cầu công tác bằng BTCT M250, dài 8,5m, rộng 1,6m, 01 nhịp; sửa chữa cửa vào, lắp đặt cửa phai phẳng điều tiết phía thượng lưu, sửa chữa bể xả; + Đối với cống lấy nước số 02 đặt ở cao trình +3,5m: Sửa chữa cửa vào, lắp đặt lưới chắn rác. - Tràn xả lũ: Giữ nguyên hiện trạng (hình thức tràn thực dụng, lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 58,07 m3/s, bề rộng tràn B=60m, cao trình ngưỡng tràn +4,45m), gia cố nâng cấp bê tông tràn xả lũ; kết cấu ngưỡng, dốc, bể tiêu năng và cầu tràn bằng bê tông cốt thép M300. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Nâng cấp tuyến đường quản lý, vận hành, cứu hộ có chiều dài 651,49m, nền rộng đường 4,5m, mặt đường rộng 3,0m đổ bằng BT M250 dày 20cm. |
| 8. Hồ Tà Rình | Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông | - Đập đất: Kết cấu đập đồng chất, giữ nguyên đập hiện trạng, đồng bộ đỉnh đập có chiều rộng B=4m. Kiên cố hóa mặt đập dài 131,65m bằng BT M250 dày 20cm trên lớp bạt ni lông lót; gờ chắn bánh hai bên đỉnh đập có kết cấu bằng bê tông M200; giữ nguyên hiện trạng mái thượng lưu bằng tấm lát bê tông; mái hạ lưu giữ nguyên phần trồng cỏ bảo vệ mái và vật thoát nước theo kiểu lăng trụ, chỉ bổ sung rãnh chéo tiêu nước bằng bê tông 30x30cm dày 10cm. - Cống lấy nước: Giữ nguyên cống cũ ở vai phải đập chính, xây mới hộp van bằng BTCT M250 kích thước (4,0x2,0x1,9)m, thay mới van đóng mở và bổ sung van sửa chữa. - Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn cũ nằm ở phía trái lòng hồ (hình thức kênh tràn nối tiếp dốc nước; lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 31,50 m3/s, bề rộng kênh tràn B=20m, chiều dài kênh tràn 108m, cao trình ngưỡng tràn +93,50m), xây dựng mới dốc nước dài 36,7m, chiều rộng 10m, độ dốc 0,25%; kích thước bể tiêu năng BxLxH= (10x6x1,40)m. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Nâng cấp tuyến đường quản lý vận hành có chiều dài 510,03 m, nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m, mặt đường đổ bằng BT M250 dày 20cm và các công trình trên tuyến. |
| 9. Hồ Năm Lăng | Xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy | - Đập đất: Giữ nguyên bề rộng mặt đập như hiện trạng, hoàn thiện mái theo thiết kế; gia cố đỉnh đập dài 183,15m bằng bê tông M250 dày 20cm; gờ chắn bánh; mái thượng lưu giữ nguyên; mái hạ lưu làm mới hệ thống rãnh thoát nước mái hạ lưu và chân đập, sửa chữa một số vị trí hư hỏng cục bộ vật thoát nước áp mái. - Cống lấy nước: Giữ nguyên hiện trạng cống cũ (chiều dài cống 48m, có dạng hình hộp, kích thước (80x100)cm), thay mới cửa van cống và ty van bằng thép không rỉ, bổ sung thép gia cường cho khe phai. Trát vữa xi măng M100 dày 1,5cm hệ thống cầu công tác. - Tràn xả lũ: Giữ nguyên tràn cũ (hình thức tràn đỉnh rộng, tiêu năng dốc nước + bể; lưu lượng xả lũ thiết kế QTK= 60,96m3/s; bề rộng tràn B=18,8m bao gồm cả trụ pin; cao trình ngưỡng tràn +18,76m), chỉ gia cố bằng cách bọc lớp BTCT M300 dày 15cm mặt tràn; nâng cao tường bể; gia cố đá xây đoạn cửa vào; gia cố kênh xả hình thang sau bể tiêu năng bằng thảm đá có kích thước (3,0x2,0x0,3)m; thay mới hệ thống lan can bằng trụ bê tông và ống nước tráng kẽm. - Đường quản lý, vận hành, cứu hộ: Mở tuyến đường quản lý vận hành mới nối từ tuyến đường nhựa thuộc nhà máy rác Thủy Phương vào đến vai hữu đập. Chiều dài tuyến đường khoảng 940m, nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m, mặt đường đổ bằng bê tông M250 dày 18cm. |

2.2.3. Biện pháp thi công

Trong phạm vi thi công các hạng mục ở đầu mối, đơn vị thi công phải tiến hành thi công từ dưới lên và theo hình thức cuốn chiếu, làm đến đâu xong đến đấy và không chồng chéo nhau.

Tiểu dự án được thi công vào mùa cạn do đó không cần phải hạ mực nước hồ, cắt nước để thi công và cũng không có hoạt động tích nước hồ trong giai đoạn thi công.

Biện pháp thi công xây dựng các hạng mục của tiểu dự án được tóm tắt ở hình sau:

Hình 2.31. Biện pháp thi công các hạng mục của Tiểu dự án

2.2.4. Nguyên, nhiên, vật liệu của Tiểu dự án

Do căn cứ theo thuyết minh dự án đầu tư khối lượng thi công các hạng mục công trình của của 9 hồ chứa thuộc tiểu dự án không giống nhau, nên khối lượng nguyên vật liệu phục vụ quá trình thi công cho mỗi hồ khác nhau và được thể hiện như sau:

Bảng 2.4. Nhu cầu nguyên, vật liệu chủ yếu dự kiến trong giai đoạn thi công 9 hồ chứa của tiểu dự án

| STT | Tên vật tư, vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phú Bài 2 | Tà Rinh | Hồ Cừa | Phụ Nữ | Ba Cửa | Ka Tư | Khe Rưng | Cây Cơi | Năm Lăng |
| 1 | Đào đất | m3 | 16.865,42 | 31,46 | 6.349 | 5.327 | 6.349 | 13.801 | 8.434 | 2.587 | 686,32 |
| 2 | Đắp đất các loại | m3 | 11.140,18 | 93,13 | 6.316 | 3.103 | 5.919 | 12.832 | 6.159 | 1.550 | 3.850 |
| 3 | Bê tông các loại | m3 | 4.583,99 | 113,68 | 12.183,40 | 9.180,13 | 2.789,06 | 6.227 | 1.289,10 | 1.494,53 | 299,89 |
| 4 | Cốt thép các lọai | tấn | 25,09 | 16,25 | 49,49 | 154,19 | 123,89 | 59,91 | 10,14 | 25,51 | 5.834,72 |
| 5 | Đá lát | m3 | 2.812,78 | 187,25 | 969,57 | 737,11 | 479,91 | 853,1 | 1.132,91 | 318,24 | 393,0 |
| 6 | Đá xây | m3 | 601,73 | 715,63 | 4.167 | 1.720,11 | 1862,75 | 1.973,25 | 1.230 | 172,28 | 83,56 |
| 7 | Vải địa | m2 | 6.927,46 | 479,0 | 4.7124,63 | 3.172,89 | 3.917,86 | - | 4.217,17 | 1.214,01 | - |
| 8 | Xi măng | kg | 10.160,00 | 214,84 | - | - | - | - | - | - | 1.390,59 |
| 9 | Ben to nít | kg | 81.440,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sỏi lót | m3 | 1.698,60 | - | 112,35 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Đá dăm | m3 | - | - | 1873 | 589 | 2.325 | 838,86 | 1.132,91 | - | 4739,23 |
| 12 | Cát vàng | m3 | - | 361 | - | - | - | - | - | - | 3.420,62 |
| 13 | Bột đá | tấn | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,24 |

(Nguồn: Dự toán khối lượng công trình tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế)

Nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển nguyên vật liệu và bãi thải cho các hồ như sau:

1. Hồ Phú Bài 2

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Phú Bài 2 được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Cát, sỏi mua tại Truồi (bãi Lộc Điền) vận chuyển về bằng ô tô cự ly khoảng 13km.

- Đá hộc, đá dăm mua từ các mỏ đá ở Hương Thọ vận chuyển về bằng ôtô cự ly khoảng 32km.

- Sắt thép, xi măng mua ở Thủy Phương vận chuyển bằng ô tô cự ly khoảng 17km.

- Thép hình, gỗ mua ở Huế vận chuyển bằng ô tô cự ly khoảng 25km.

* Bãi thải: Tiểu dự án bố trí bãi thải tạm thời nằm trong phạm vi của hồ chứa Phú Bài 2.

2. Hồ Tà Rinh

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Tà Rinh được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Cát, sỏi được mua tại Truồi (bãi Lộc Điền) vận chuyển về bằng ô tô cự ly khoảng 38km.

- Đá hộc, đá dăm được mua từ  Đá Bạc vận chuyển về bằng ôtô cự ly khoảng 45km.

- Sắt thép mua ở Thủy Phương vận chuyển bằng ô tô cự ly khoảng 51km.

- Thép hình mua ở Huế vận chuyển bằng ô tô cự ly khoảng 55km.

- Xi măng, gỗ được mua ở Khe Tre vận chuyển bằng ô tô cự ly khoảng 10km.

* Bãi thải:  Tiểu dự án bố trí bãi thải tạm thời nằm trong phạm vi của hồ chứa Tà Rinh.

3. Hồ Cừa

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Cừa được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất Mậu Thành. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình hồ Cừa khoảng 9,2 km.

- Đá xây dựng các loại lấy tại mỏ đá Trường Sơn. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 8,7 km.

- Cát sỏi xây dựng các loại lấy tại các bãi tập kết cát sỏi cầu An Lỗ nằm gần QL1A và đường tỉnh 11B. Cách chân công trình khoảng 10,4 km.

- Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác lấy tại phường Tứ Hạ cự ly vận chuyển trung bình 5 km.

* Bãi thải: Tiểu dự án bố trí bãi thải tạm thời nằm trong phạm vi của hồ Cừa.

4. Hồ Phụ Nữ

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Phụ Nữ được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất phường Hóp tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 9,5km.

- Đá xây dựng các loại lấy tại mỏ đá Trường Sơn. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 22,5 km.

- Cát sỏi xây dựng các loại lấy tại các bãi tập kết cát sỏi Cầu An Lỗ, nằm gần QL1A và đường tỉnh 11B. Cách chân công trình khoảng 11,2 km.

- Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác lấy tại thị trấn Phong Điền cự ly vận chuyển trung bình 10 km.

* Bãi thải: Tiểu dự án có bố trí bãi thải để trữ đất dẫn đến thu hồi đất tạm thời của người dân là 0,2ha.

5. Hồ Ba Cửa

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Ba Cửa được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy của Công ty TNHH Đồng Tâm. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình hồ Ba Cửa khoảng 8,8 km.

- Đá xây dựng các loại lấy tại mỏ đá Hương Thọ, xã Hương Thọ. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 17,3 km.

- Cát sỏi xây dựng các loại lấy tại bãi tập kết cát sạn Đá Hàn của Doanh nghiệp tư nhân Quốc Bảo. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 15,5 km.

- Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác lấy tại thị xã Hương Thủy.

Bãi thải: tiểu dự án bố trí bãi thải tạm thời nằm trong phạm vi của hồ chứa Ba Cửa.

6. Hồ Ka Tư

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Ka Tư được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông. Mỏ nằm phía Đông Nam xã Hương Phú bên cạnh trục đường Tỉnh Lộ 14B. Cự ly vận chuyển từ mỏ vào đến chân đập khoảng 6 km.

- Cát sỏi xây dựng lấy tại bãi tập kết cát sỏi Xuân Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc) cạnh đường tỉnh 14B, cách chân công trình khoảng 22,5 km

- Đá xây dựng các loại đề nghị lấy tại mỏ đá Đá Bạc, huyện Phú Lộc, gần QL1A, cách công trình khoảng 37,5 km.

- Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác lấy tại thị trấn Khe Tre cự ly vận chuyển trung bình 6 km.

* Bãi thải: tiểu dự án bố trí bãi thải tạm thời nằm trong phạm vi của hồ chứa Ka Tư.

7. Hồ Khe Rưng

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Khe Rưng được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy của Công ty TNHH Đồng Tâm. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình hồ Khe Rưng khoảng 16 km.

- Đá xây dựng các loại lấy tại mỏ đá Hương Thọ xã Hương Thọ của Công ty TNHH Coxano Hương Thọ. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 11,5 km.

- Cát sỏi xây dựng các loại lấy tại bãi tập kết cát sạn Đá Hàn, của Doanh nghiệp tư nhân Quốc Bảo. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 6,2 km.

- Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác lấy tại thị xã Hương Thủy cự ly vận chuyển trung bình 21 km.

* Bãi thải: tiểu dự án bố trí bãi thải tạm thời nằm trong phạm vi của hồ chứa Khe Rưng.

8. Hồ Cây Cơi

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Cây Cơi được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình hồ Cây Cơi khoảng 14,5km.

- Đá xây dựng lấy tại mỏ đá Trường Sơn. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 27,5 km.

- Cát sỏi xây dựng lấy tại các bãi tập kết cát sỏi Cầu An Lỗ, nằm gần QL1A và đường tỉnh 11B. Cách chân công trình khoảng 16,2 km.

- Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác lấy tại thị trấn Phong Điền cự ly vận chuyển trung bình 12 km.

* Bãi thải: Tiểu dự án có bố trí bãi thải để trữ đất dẫn đến thu hồi đất tạm thời của người dân là 0,1ha.

9. Hồ Năm Lăng

* Nguồn nguyên, vật liệu sử dụng cho quá trình thi công hồ Năm Lăng được mua và vận chuyển đến tận chân công trình tại các vị trí sau:

- Đất đắp lấy tại mỏ đất xã Thủy Phương, thị xã Hương Thủy của Công ty TNHH Đồng Tâm. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình hồ Khe Rưng khoảng 16 km.

- Đá xây dựng các loại lấy tại mỏ đá Ga Lôi. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 15km.

- Cát sỏi xây dựng các loại lấy tại bãi tập kết cát sạn Vỹ Dạ. Cự ly vận chuyển từ mỏ đến chân công trình khoảng 12 km.

- Xi măng, sắt thép và các loại vật liệu khác lấy tại thị xã Hương Thủy cự ly vận chuyển trung bình 13 km

* Bãi thải: Tiểu dự án bố trí bãi thải tạm thời nằm trong phạm vi của hồ chứa Năm Lăng.

2.2.5. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ thi công

Các thiết bị, máy móc được sử dụng trong giai đoạn xây dựng được trình bày ở bảng sau:

Bảng 2.5. Danh mục và tình trạng máy móc, thiết bị dự kiến phụ vụ giai đoạn xây dựng

| STT | Tên thiết bị | Công suất | Số lượng | Tình trạng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Ô tô tự đổ | 7 tấn | 9 | 70% | Hàn Quốc |
| 02 | Máy đầm bàn | 1kW | 12 | 80% |  |
| 03 | Máy đầm cóc |  | 9 |  |  |
| 04 | Máy đầm dùi | 1,5kW | 18 |  |  |
| 05 | Máy trộn bê tông | 250L/ 500L | 18 |  | Hàn Quốc |
| 06 | Máy cắt uốn thép | 5 KW | 9 |  |  |
| 07 | Máy đầm dùi | 1.5kW | 9 |  | Hàn Quốc |
| 08 | Máy trộn vữa | 80L | 9 |  |  |
| 9 | Máy đào | ≤ 1,6m3 | 9 |  |  |
| 10 | Máy xúc | 1,65 m3 | 9 |  |  |
| 11 | Máy ủi | 110cv | 9 |  | Nhật |
| 12 | Máy bơm nước | 40cv | 9 |  |  |
| 13 | Máy cắt uốn | 5kW | 9 |  |  |
| 14 | Máy hàn | 23kW | 9 |  |  |
| 15 | Vận thăng | 0,8T | 9 |  |  |

(Nguồn: Dự toán khối lượng công trình tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế)

### 2.2.6  Nhu cầu nhà ở công nhân và khu lán trại tập trung

Số lượng công nhân tham gia thi công xây dựng, sửa chữa tại mỗi hạng mục công trình của tiểu dự án là 30 (người). Do các công trình có vị trí phân tán rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế, điều kiện hạ tầng cấp điện nước hạn chế, số lượng công nhân tập trung là 30 người, trong đó, các hạng mục công việc đơn giản thuê trực tiếp lao động địa phương khoảng 5-10 người trên một công trình, thời gian thi công từng hạng mục không dài nên một số công trình dự kiến sẽ thuê mặt bằng hoặc nhà của người dân địa phương trong mỗi khu vực dự án làm nhà ở công nhân, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện sinh hoạt hàng ngày của công nhân .

### 2.2.7. Điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt

Do tính chất dự án là xây dựng hồ chứa cấp nước tự chảy, nên nhu cầu sử dụng điện là không đáng kể, chủ yếu là phục vụ thắp sáng khi thi công ban đêm. Hiện tại các khu vực xây dựng hồ chứa đã có lưới điện quốc gia đi qua, lấy từ lưới điện quốc gia theo đường dây 35KV có sẵn. Trong công trường có bố trí các máy phát dự phòng 110KVA đề phòng trường hợp mất điện lưới.

Nước sử dụng cho hoạt động xây dựng được lấy từ  hồ, chứa trong các bể xây tại công trường. Tùy theo chất lượng của nước hồ để có biện pháp xử lý bằng các bể lọc để đảm bảo chất lượng nước cho sinh hoạt và nước phục vụ thi công bê tông.

2.3.CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN TRƯỚC THI CÔNG

Trước khi thi công một số hoạt động như khảo sát địa hình, thủy văn, điều kiện khí tượng, khoan thăm dò địa chất, cắm mốc thu hồi đất, và rà phá bom mìn. Trong khuôn khổ của TDA không có hoạt động phá dỡ công trình, tuy nhiên có hoạt động phát quang thảm thực vật được thực hiện bởi những hộ bị ảnh hưởng cây cối và hoa màu. Các phế thải từ quá trình phát quang sẽ được thu gom và vận chuyển tới bải đổ thải của xã làm các hộ bị ảnh hưởng.

Thiết kế TDA đưa ra các phương án lựa chọn có tính đến các kịch bản, rủi ro do tác động của biến đổi khí hậu tới công năng của các hạng mục thi công; nghiên cứu sự biến đổi của các yếu tố khí hậu được trình bày trong phần hiện trạng trong khu vực TDA trong thời gian gần đây làm cơ sở để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu. Tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn trong thời gian vùa qua chủ yếu liên quan đến thay đổi lượng mưa gây ra tình trạng lũ lụt, sạt lở đất và hạn hán.

2.4. KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU

Vật liệu xây dựng sẽ được tập kết tại cộng trường trước khi bắt đầu khởi công khoảng 1 tuần. Vật liệu xây dựng sẽ được vận chuyển đến công trường vào thời điểm tránh gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp và sinh hoạt của người dân địa phương. Nhân công, máy móc và khối lượng vật liệu dự kiến được trình bày trong các mục: 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6.

2.5. CÁC HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG

- Giám sát định kỳ an toàn đập: Chủ đập chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn đập sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành đập. Công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập.

Sau khi hoàn thành các công trình, việc vận hành của đập sẽ thuộc trách nhiệm của chủ đập và khi đó trách nhiệm của PPMU sẽ kết thúc.

- Quy trình của hồ chứa, vận hành van: Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định về việc tích và xả nước trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chủ đập phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định về vận hành và quy trình thao tác, vận hành cửa van của từng công trình (sau đây gọi là vận hành công trình). Các vấn đề khác cần được tiến hành theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của chính phủ về quản lý an toàn đập.

2.6. KẾ HOẠCH AN TOÀN ĐẬP

Một báo cáo an toàn đập (DSR) sẽ được chuẩn bị cho tiểu dự án.

Mục tiêu của báo cáo an toàn đập (DSR) nhằm trình bày, phân tích và đưa ra các khuyến nghị về: a) Tất cả các điều kiện có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn đập và các công trình phụ; b) Tác động khi đập hoặc công trình phụ bị vỡ/không điều tiết được do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, lỗi con người hay lỗi cấu trúc; và c) Khung thể chế (tại thời điểm hiện tại và) trong tương lai cần thiết để tránh hoặc giảm thiểu các điều kiện bất lợi cho sự an toàn của đập.

Sau khi hoàn thành việc rà soát ở giai đoạn sàng lọc tiểu dự án, CPMU thuộc Bộ NN&PTNT cần cung cấp một DSR cho từng tiểu dự án được xác định trong giai đoạn thực hiện dự án và gửi tới PoE (đội chuyên gia tư vấn an toàn đập quốc tế) và Ngân hàng Thế giới để xem xét. Các báo cáo phải bao gồm những phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ vấn đề an toàn liên quan, các hành động cần thiết được thực hiện. Các biện pháp an toàn đập phải được lồng ghép vào trong thiết kế, xây dựng và vận hành hồ chứa.

* Rà soát và phân tích an toàn kết cấu đập: Việc xem xét và đánh giá các đập và các công trình liên quan sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:

Xem lại các tài liệu khảo sát về địa chất nền và nguồn vật liệu. Lưu ý các ảnh hưởng bất lợi tiềm tàng có thể xảy ra bởi các đặc tính địa chất đã biết. Đánh giá các điều kiện không lường trước được và các biện pháp xử lý để gắn kết vấn đề an toàn và vận hành của đập và các công trình liên quan.

Đánh giá sự phù hợp của loại đập và tràn, sự đáp ứng của thiết kế đập, bao gồm các biện pháp đề xuất xử lý nền móng, đào đắp, các thông số sức chịu tải của nền được lựa chọn, thấm và các biện pháp kiểm soát áp lực đẩy nổi. Lưu ý về quan điểm an toàn đối với bất kỳ khía cạnh bất thường hoặc thiếu sót nào xảy ra và đề xuất các biện pháp cần thực hiện.

Đánh giá sự ổn định, phân tích cường độ và các yếu tố an toàn trong các điều kiện chịu tải bình thường, bất thường và cực lớn đối với đập đất và đập bê tông, kết cấu đập tràn và các công trình xả nước, bao gồm sự xác định các tiêu chí tác động của địa chất.

Xem xét các yếu tố về tính ổn định của hồ chứa, hình thành sạt lở đất, sóng, và ảnh hưởng của nó tới sự ổn định đập;

Xem xét phương pháp tính toán thủy văn để xác định lũ thiết kế của dự án, tuyến hồ chứa và kích thước đập tràn. Rà soát thiết kế các công trình đập tràn bao gồm cả điều kiện dòng chảy, và công trình tiêu năng. Đánh giá khả năng xả của đập tràn ứng với tất cả các lũ thiết kế mà không gây nguy hiểm cho đập.

Xem xét các công trình lấy và xả nước, bao gồm các thiết kế thủy lực, năng lực tháo nước khẩn cấp của hồ chứa, và quá trình bồi lắng.

Đánh giá thiết kế của đập tràn và các thiết bị điều khiển cửa ra.

Xem xét các thiết kế của công trình dẫn dòng, tiến độ thi công, thuỷ văn và các yếu tố rủi ro liên quan tới dẫn dòng trong quá trình xây dựng và lấp dòng ở giai đoạn bắt đầu tích nước hồ chứa.

Xem xét sự phù hợp của thiết bị đo đạc, đặc biệt là những dụng cụ hoặc mốc đánh dấu, được yêu cầu trong dự báo các nguy hiểm nghiêm trọng hoặc vỡ đập.

Xem xét quy trình vận hành và bảo trì và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của chủ đập, bao gồm đánh giá các yếu tố vận hành và bảo trì tiểu dự án liên quan đến sự an toàn của đập và đánh giá năng lực của cán bộ vận hành để có thể thực hiện duy tu bảo dưỡng và kiểm tra thường xuyên sự an toàn của công trình.

* Xem xét và đánh giá các rủi ro về an toàn đập: Ngoài việc đảm bảo an toàn kết cấu đập, Dự án cần phải đánh giá các rủi ro tiềm ẩn của đập đến dân cư và môi trường tại khu vực hạ lưu đập, bao gồm cả các công trình liên quan. Vỡ đập có thể sẽ không xảy ra nhưng khi xảy ra sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Về nội dung này, trong quá trình chuẩn bị dự án, như là một phần của DSR hoặc kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, chủ đầu tư tiểu dự án cần thực hiện đánh giá về rủi ro tiềm tàng đối với khu vực/dân cư vùng hạ lưu. Đối với các đập lớn và có nguy cơ cao, trong quá trình chuẩn bị cần thu thập đầy đủ số liệu, bao gồm cả khảo sát địa hình và việc sử dụng đất đai dưới hạ lưu, để mô phỏng một việc vỡ đập và lũ lụt ở hạ lưu đập theo các điều kiện/kịch bản khác nhau phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Thu thập số liệu từ các đập ở thượng nguồn và/hoặc các hoạt động liên quan đến đầu nguồn cũng có thể cần thiết đối với một số đập. Lập kế hoạch và thực hiện chương trình xây dựng năng lực cho các tiểu dự án với các hoạt động thí điểm để thúc đẩy sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương cần được xem xét. Cộng đồng dân cư quanh khu vực đập có thể tham gia vào việc giám sát hàng ngày, bảo vệ đập khỏi các hoạt động gây phá hoại của đối tượng bên ngoài, và tham gia vào các công việc bảo trì đơn giản. Một mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ an toàn cho đập cũng cần được xem xét. Chủ đập phải cam kết dành ngân sách cho việc vận hành & quản lý đập thích hợp và kiểm tra an toàn đập định kỳ.

2.7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tiến độ thực hiện tiểu Dự án: Từ năm 2016 ÷ năm 2022, trong đó:

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ: năm 2016 ÷ năm 2018.

- Triển khai thực hiện dự án: năm 2018 ÷ năm 2022.

- Hoàn thiện dự án: năm 2022.

PHẦN 3. KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH

3.1. KHUNG CHÍNH SÁCH, LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM

Phần này cung cấp ngắn gọn những chính sách của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng liên quan tới môi trường và xã hội.

3.1.1. Khung chính sách về đánh giá tác động môi trường

Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/6/2014. Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường. Điều 7 của Chương 1 quy định các hành động bị cấm như phá hủy và khai thác bất hợp pháp tự nhiên tài nguyên,...;. Điều 18 của Chương 2 quy định Đánh giá tác động môi trường (EIA) cho các dự án đầu tư.

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải;

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu;

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;

Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

3.1.2. Khung chính sách về an toàn đập

Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2012 quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng nước tài nguyên, cũng như công tác phòng chống, chống lại và khắc phục hậu quả có hại tác động do nước trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gây ra. Chương 3 của luật này quy định việc bảo vệ tài nguyên nước. Khai thác và sử dụng nước tài nguyên phải tuân thủ quy hoạch tài nguyên nước. Điều 9 của Chương 1 mô tả các hành động bị cấm, chẳng hạn như xả chất thải và khai thác bất hợp pháp cát và sỏi trong dòng, sông, kênh và hồ chứa

Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập đã quy định rõ việc xây dựng, quản lý và đảm bảo an toàn đập. Theo Nghị định này, một con đập lớn là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập bằng hoặc lớn hơn 15 mét hoặc đập của hồ chứa nước với quy mô dung tích bằng hoặc lớn hơn 3.000.000 m3 ( ba triệu mét khối). Đập nhỏ là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập nhỏ hơn 15 mét. Cũng theo nghị định này, chủ đập phải có các kế hoạch vận hành hồ chứa, vận hành cống và các công trình liên quan, kiểm tra và giám sát an toàn đập và các điều kiện thủy văn, bảo dưỡng và bảo vệ đập, cứu hộ đập, báo cáo an toàn đập, phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du.. Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn đập. Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý an toàn đập trên cả nước. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các đập thủy điện. UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các hồ trên địa bàn tỉnh. UBND các tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT thi hành chức năng này.

3.1.3. Khung chính sách liên quan đến thu hồi đất và tái định cư

Khuôn khổ pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được dựa trên Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), và các nghị định, hướng dẫn có liên quan khác.

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa   Việt Nam thông qua ngày 29/11/ 2013 quy định về chế độ sở hữu, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn bộ về đất đai và quản lý thống nhất đất đai, chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đất đai trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 12 của Chương 1 quy định các hành động bị cấm như xâm lấn và phá hủy đất đai; vi phạm quy hoạch đất đai đã được tiết lộ công khai; sử dụng đất không phù hợp; không cung cấp hoặc cung cấp thông tin đất đai không đúng theo quy định của pháp luật. Điều 16 của Chương 2 thu hồi đất. Chương 5 quy định việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, yêu cầu bảo vệ an toàn hành lang an toàn công trình hồ đập, các công trình thủy lợi.

Các luật, nghị định và các quy định liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất và tái định cư gồm Luật Xây dựng 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014, các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư vào các công trình xây dựng dân dụng và các hoạt động xây dựng;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013;

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cung cấp về phương pháp xác định giá đất khung giá đất được điều chỉnh, bảng giá đất; định giá giá đất cụ thể và các hoạt động tư vấn về giá đất;

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 cung cấp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước;

Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chính thức Quỹ Hỗ trợ phát triển (ODA);

Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng;

Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/4/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi;

Quyết định của các tỉnh dự án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho mỗi tỉnh dự án có liên quan.

3.1.4. Người dân tộc bản địa/dân tộc thiểu số

Việt Nam có một khá nhiều các chính sách và các chương trình được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam (GOV) đã rất quan tâm đến phúc lợi của các nhóm dân tộc thiểu số này. Ủy ban Dân tộc và Miền núi là cơ quan chính phủ ngang Bộ, được giao các chức năng phụ trách quản lý người dân tộc thiểu số và miền núi. Một hồ sơ quốc gia của Việt Nam được xuất bản bởi Nhóm quốc tế làm việc về các vấn đề bản địa (IWGIA) báo cáo rằng:

“Người bản địa là công dân của nhà nước Việt Nam và hưởng các quyền hiến pháp bảo đảm với các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa .... Ở cấp độ lập pháp, "Hội đồng Dân tộc" có nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc thiểu số và giám sát, kiểm soát việc thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số của chính phủ và các chương trình phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số.”

Tài liệu này cũng báo cáo rằng từ những năm 1960, một số chính sách và các chương trình đã được thiết kế đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, nhưng chủ yếu là nhằm mục đích gắn kết họ vào với xã hội chứ không phải cho phép tăng cường các thể chế của họ. Về vấn đề đất đai, báo cáo cũng nêu rằng "điểm nổi bật là hiện nay pháp luật tại Việt Nam cho phép cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng, trong năm 2004, Quốc hội đã thông qua một luật đất đai mới, phù hợp nhất cho người dân bản địa, hiện nay bao gồm các chủng loại "đất xã". Bằng việc giới thiệu các khái niệm về đất xã, luật mới quy định về khả năng của cộng đồng để xin giấy chứng nhận đối với đất đai.

3.1.5. Các luật và quy định khác được áp dụng cho Tiểu dự án

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/6/2013 quy định về hoạt động phòng, chống thiên tai, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm việc thực hiện phòng, chống thiên tai..

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13/11/2008 quy định việc bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014. Điều 12 của Chương 1 quy định các hành động bị cấm như sử dụng vật liệu gây hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường.

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008 / QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 13/11/2008. Điều 8 của Chương 1 quy định các hành động bị cấm như lái xe không có giấy phép; lái xe với tốc độ vượt quá tốc độ cho phép; nghe còi từ 10 giờ tối và 5 giờ sáng; lái xe trong khi cơ thể dương tính với thuốc. Điều 55 của Chương 4 quy định đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cộ di chuyển trên đường.

- Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa   Việt nam thông qua ngày 11/112011. Luật này quy định khiếu nại và giải quyết khiếu nại; quản lý và giám sát xử lý khiếu nại.

- Luật Lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa   Việt nam thông qua ngày 18/6/2012. Luật này quy định tiêu chuẩn lao động;  nghĩa vụ của nhân viên, chủ lao động, tổ chức đại diện của nhân viên, tổ chức đại diện chủ sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các mối quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

- Luật di sản văn hoá số 28/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/6/ 2001. Luật này nhằm mục đích (i) củng cố hiệu quả quản lý nhà nước và (ii) nâng cao trách nhiệm của người dân tham gia, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/6/ 2015. Luật này quy định đảm bảo an toàn và vệ sinh lao động; chính sách và quy định về lao động tai nạn và bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền của các tổ chức và cá nhân về an toàn và vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn và lao động vệ sinh.

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/6/2001. Luật này quy định về phòng cháy và chữa cháy; xây dựng nguồn nhân lực, thiết bị, máy móc và chính sách phòng cháy và chữa cháy.

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa   Việt nam thông qua ngày 14/12/2004. Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư điện; tiết kiệm điện; thị trường điện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện; an toàn điện.

* Các nghị định, thông tư liên quan:

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định về an toàn điện;

- Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

* Các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng bao gồm:

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- QCVN 01: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống.

- QCVN 02: 2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt.

- QCVN 06: 2009/BTNMT-chất lượng không khí - xác định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải nguy hại

- QCVN26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếng ồn tối đa khu vực công cộng và dân cư.

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt.

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước dưới đất

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

- TCVN 9902: 2016: Công trình thủy lợi - Thông số kỹ thuật thiết kế đê sông.

- TCVN 4118: 2012: Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu

Tuân thủ trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)

Việc đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án sẽ được thực hiện tuân thủ với các quy trình đánh giá môi trường của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Cụ thể, ESIA của tiểu dự án sẽ phải tuân thủ với khung Quản lý môi trường và xã hội của dự án đã được Ngân hàng Thế giới xem xét và chấp thuận. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện cho mỗi tiểu dự án để xác định quy mô và kiểu thích hợp của đánh giá môi trường. Trên cơ sở đó, TOR sẽ được chuẩn bị cho ESIA phù hợp với quy mô tiểu dự án và những tác động tiềm tàng được dự báo phát sinh từ quá trình thực hiện tiểu dự án. Sàng lọc môi trường và xã hội sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. TOR cho đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng sẽ được xem xét và chấp thuận bởi các chuyên gia chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới trước khi thực hiện ESIA. Trong quá trình đánh giá tác động môi trường và xã hội, các tham vấn với những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương cần phải được thực hiện. Báo cáo ESIA sẽ được công khai tại nơi thực hiện tiểu dự án bằng tiếng Việt để người dân bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận dễ dàng, và bản tiếng Anh sẽ được công khai trên trang website của Ngân hàng Thế giới trước khi thẩm định tiểu dự án

3.3. CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngân hàng Thế giới có các chính sách bảo vệ môi trường, xã hội được cho dự án được liệt kê như sau.

### 3.2.1 Cấp độ dự án

Sàng lọc môi trường và xã hội của Dự án được thực hiện phù hợp với OP 4.01 và chỉ ra rằng các chính sách an toàn của NHTG về Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Nơi cư trú tự nhiên (OP/BP 4.04), Người bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư bắt buộc (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37), Các dự án trên đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50),  Tài sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11) và Quản lý dịch hại (OP 4.09) sẽ được áp dụng cho Dự án này. Theo kết quả sàng lọc môi trường, dự án được xếp loại A. Ngoài ra, dự án cũng cần tuân thủ theo các yêu cầu của Ngân hàng Thế giới về tham vấn cộng đồng và phổ biến thông tin.

### 3.2.2 Cấp độ tiểu dự án

Chính sách an toàn về môi trường

OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường

OP 4.09 Quản lý dịch hại

OP/BP 4.37 An toàn đập

Chính sách an toàn xã hội

OP/BP 4.10 Người bản địa

OP/BP 4.12 Tái định cư không tự nguyện

Các chính sách an toàn của WB cần được kích hoạt cho Tiểu dự án được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Bảng 3.1. Chính sách an toàn của WB đối với dự án

| Chính sách | Mục tiêu/ Áp dụng |
| --- | --- |
| OP/BP 4.01 Đánh giá môi trường | Đảm bảo các dự án đầu tư có tính bền vững và đảm bảo về mặt môi trường – xã hội; Cung cấp cho những người ra quyết định các thông tin về các tác động môi trường – xã hội tiềm ẩn liên quan đến dự án; Tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của các cộng đồng bị ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định. TDA này kích hoạt OP 4.01 vì nó liên quan đến công tác xây dựng và vận hành các hồ chứa, những hoạt động như vậy sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường xã hội tiềm tàng. Dựa trên các kết quả sàng lọc môi trường, tiểu dự án được phân loại B về mặt môi trường. Theo quy định trong OP 4.01 và Đánh giá Môi trường của Chính phủ Việt Nam, tiểu dự án đã chuẩn bị ESIA tuân thủ với Khung Quản lý Môi trường và Xã hội đáp ứng các quy định của Chính phủ và các yêu cầu về chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sau khi xem xét và phê duyệt, báo cáo ESIA của tiểu dự án này sẽ được thông báo công khai đến địa phương tại khu vực dự án đảm bảo những người bị ảnh hưởng và tổ chức phi chính phủ địa phương có thể tiếp cận được dễ dàng và thông qua website của Ngân hàng thế giới. |
| OP4.09 Quản lý dịch hại | Mục đích của chính sách quản lý dịch hại là để giảm thiểu và quản lý rủi ro môi trường và sức khỏe liên quan với việc sử dụng thuốc trừ sâu, thúc đẩy, hỗ trợ quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Việc mua sắm thuốc trừ sâu trong một dự án do Ngân hàng tài trợ phải được đánh giá về tính chất và mức độ rủi ro liên quan, có tính đến việc đề xuất và dự định sử dụng. Để quản lý sâu bệnh ảnh hưởng đến một trong hai lĩnh vực nông nghiệp hoặc y tế công cộng, Ngân hàng hỗ trợ một chiến lược nhằm thúc đẩy việc sử dụng các phương pháp kiểm soát sinh học và giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học. Trong các dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới, bên vay giải quyết các vấn đề quản lý dịch hại phù hợp với bối cảnh đánh giá môi trường của dự án. Trong quá trình thẩm định một dự án có liên quan đến việc quản lý dịch hại, Ngân hàng sẽ đánh giá năng lực, khuôn khổ pháp lý và thể chế của bên vay để thúc đẩy và hỗ trợ chương trình quản lý dịch hại an toàn, hiệu quả và thân thiện môi trường. TDA này được kích hoạt vì tăng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật khi lượng nước tưới từ các hồ bảo đảm cung cấp cho diện tích đất trồng trọt. |
| OP/BP 4.10 Chính sách dân tộc bản địa | - ''Mục tiêu chung của chính sách của NHTG đối với người DTTS cũng như mọi cư dân của các quốc gia thành viên là đảm bảo quá trình phát triển phải tôn trọng đầy đủ nhân phẩm, quyền con người và các đặc trưng văn hóa của họ. Đặc biệt, mục tiêu chính của hướng dẫn này là đảm bảo người DTTS không chịu những tác động tiêu cực của quá trình phát triển; đặc biệt những tác động của dự án do NHTG tài trợ và đảm bảo họ sẽ thụ hưởng các lợi ích văn hóa, kinh tế và xã hội một cách công bằng' Chính sách này được áp dụng do trên địa bàn triển khai có 5 hộ dân tộc Cơ Tu bị thu hồi đất trồng cây lâu năm nông nghiệp, lâm nghiệp, đất vườn và cộng đồng dân tộc thiểu số hưởng lợi từ TDA tại xã Tượng Nhật, huyện Nam Động |
| OP/BP 4.12 Tái định cư bắt buộc | Nhằm đảm bảo các chính sách sau sẽ được áp dụng: (a) Tránh hoặc giảm thiểu tái định cư bắt buộc và những ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế, trong đó có việc mất nguồn sinh kế; (b) Cung cấp các thủ tục đền bù minh bạch trong quá trình thu hồi bắt buộc đất và các tài sản khác; (c) Cung cấp đầy đủ các nguồn lực đầu tư tạo cơ hội cho người dân tái định cư được hưởng lợi ích từ dự án (thực hiện thông qua Kế hoạch hành động Tái định cư); (d) Khôi phục và cải thiện mức sống của những người bị ảnh hưởng bởi dự án; và (e) Thực hiện đền bù một cách đầy đủ, nhanh chóng và hiệu quả ở mức giá thay thế đối với tài sản bị mất mát trực tiếp do dự án. Việc lập kế hoạch Tái định cư và các biện pháp giảm thiểu phải được thực hiện trên cơ sở có sự tham vấn với các cộng đồng bị ảnh hưởng và bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của các bên. Chính sách này được áp dụng do tiểu dự án này gây ra các ảnh hưởng liên quan đến thu hồi đất không tự nguyện tạm thời hoặc vĩnh viễn, và mất các kiến trúc và tài sản liên quan đến đất để xây dựng TDA. |
| OP/BP 4.37 An toàn đập | Nhằm đảm bảo các vấn đề an toàn đập được quan tâm một cách đầy đủ, đặc biệt với các công trình đập cao và/hoặc rủi ro cao; Chính sách này được kích hoạt cho cả dự án vì các hoạt động đảm bảo an toàn của các đập có liên quan đến việc phát triển kinh tế xã hội và môi trường. Khi vay vốn Ngân hàng Thế giới để xây dựng đập mới, đập hiện có và/hoặc đang được xây dựng liên quan đến cơ sở hạ tầng. Chính sách về an toàn đập đề xuất dựa trên ý kiến của các chuyên gia giàu kinh nghiệm và có trách nhiệm trong việc thiết kế và giám sát thi công, bên vay thông qua các biện pháp an toàn đập và thực hiện trong suốt một chu kỳ của dự án. Chính sách này cũng được áp dụng đối với công tác phục hồi và nâng cao an toàn các đập hiện có, nơi mà ảnh hưởng đến hiệu suất của một dự án. Trong trường hợp này, việc đánh giá an toàn đập nên được thực hiện và các biện pháp an toàn đập bổ sung cần phải đề xuất. Chính sách OP 4.37 khuyến cáo, trong một điều kiện thích hợp, nhân viên Ngân hàng sẽ thảo luận với khách hàng các biện pháp cần thiết để tăng cường khuôn khổ thể chế, luật pháp và quy định cho các chương trình an toàn đập. |

Hướng dẫn thực hiện môi trường, sức khỏe và an toàn của WBG

Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG)/ Tổng công ty Tài chính Quốc tế (IFC) được đưa ra vào năm 2008, đây là một hướng dẫn quan trọng cho bảo vệ môi trường, phòng ngừa nguy hiểm và tai nạn, sức khỏe nghề nghiệp và cộng đồng và an toàn (trong khi vận hành và ngừng hoạt động) trong sự phát triển công nghiệp và các dự án khác. Hướng dẫn này đề ra các mục tiêu cần phải đạt được và biện pháp nào cần được sử dụng để mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí hợp lý. Hướng dẫn này có thể được truy cập tại trang web  http://www.ifc.org. Các hướng dẫn này sẽ được áp dụng trong quá trình đánh giá tiểu dự án. Theo nguyên tắc chung  các hướng dẫn của WB sẽ được bổ sung cho tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn của Việt Nam khác với hướng dẫn của WB, dự án sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn nghiêm ngặt hơn

Chính sách tiếp cận thông tin của NHTG

Ngân hàng đề ra chính sách này nhằm hỗ trợ việc ra quyết định của bên vay và ngân hàng bằng cách cho phép bên vay tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án tại trang thông tin điện tử với ngôn ngữ bản địa dễ hiểu và trực quan. Ngân hàng đảm bảo rằng các tài liệu về bảo vệ môi trường và xã hội liên quan đến dự án, cũng như các thủ tục chuẩn bị liên quan đến các tiểu dự án được giới thiệu cách kịp thời trước khi thẩm định. Chính sách tiếp cận thông tin yêu cầu công bố thông tin bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng bản địa (tiếng Việt) và đáp ứng các tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Bảng 3.2. Tóm tắt các quy trình đánh giá môi trường của WB và Chính phủ Việt Nam

| Các giai đoạn trong quy trình đánh giá môi trường | WB (Quy định về OP/BP 4.01 về Đánh giá Môi trường) | Việt Nam (Quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Thông tư 27/2015/TT-BTNMT) |
| --- | --- | --- |
| Sàng lọc | Danh mục (A, B, C,FI) Không bắt buộc đối với từng trường hợp cụ thể để phân loại, áp dụng chính sách an toàn và xác định công cụ đánh giá môi trường (EA). Ngân hàng Thế giới sẽ phân loại một dự án đề xuất thành một trong bốn loại bao gồm A, B, C, hoặc FI tùy thuộc vào loại, vị trí, sự nhạy cảm, và quy mô của dự án và tính chất, tầm quan trọng của tác động môi trường tiềm tàng của nó. Loại A: Yêu cầu Ðánh giá tác động môi trường đầy đủ. Trong một số trường hợp, Khung QLMTXHcũng được yêu cầu. Loại B: ESIA, Khung QLMTXH hoặc Kế hoạch QLMTXH là bắt buộc. Trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu Khung QLMTXH và/hoặcKế hoạch QLMTXH. Danh mục C: không có hành động EA. Danh mục FI: Khung QLMTXH là công cụ được sử dụng phổ biến nhất. Trong trường hợp một số tiểu dự án đã được xác định trước thẩm định, FI sẽ chuẩn bị các công cụ cụ thể dựa trên các khuôn khổ, chẳng hạn như ESIA hoặc Kế hoạch QLMTXH. | Danh mục: I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. Quy tắc, cố định quy định tại Phụ lục I, II và III- Danh sách các dự án có yêu cầu của SEA và EIA báo cáo đệ trình và phê duyệt. Tất cả các dự án không được liệt kê. Thông thường, chủ dự án tự kiểm tra dự án dựa trên phân loại đã nêu trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP và tham khảo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (DONRE) hoặc Cục Môi trường Việt Nam (VEA) để phân loại phù hợp và yêu cầu báo cáo EA của dự án, như là: Dự án rơi vào Phụ lục I, II, III: SEA hoặc EIA là cần thiết Dự án nằm trong Phụ lục IV: không yêu cầu EIA và Kế hoạch Bảo vệ Môi trường (EPP) Dự án không thuộc các Phụ lục I, II, III và IV: Yêu cầu EPP |
| Công cụ đánh giá môi trường | Tùy thuộc vào tác động của dự án, một loạt các công cụ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Thế giới, bao gồm: Khung QLMTXH; đánh giá môi trường cụ thể; Kế hoạch QLMTXH, EA khu vực và ngành; Đánh giá rủi ro hoặc nguy hại; Kiểm toán môi trường. Ngân hàng Thế giới cung cấp hướng dẫn chung để thực hiện từng công cụ. | Loại công cụ EA như SEA, EIA hoặc EPP được xác định dựa trên Phụ lục I, II, III và IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP. |
| Phạm vi đánh giá môi trường | Ngân hàng Thế giới giúp bên vay dự thảo TOR cho EA và xác định phạm vi EA, các thủ tục, lịch trình và phác thảo của báo cáo EA. Đối với các dự án loại A, cần phải có ESIA TOR, và việc xác định phạm vi và tư vấn sẽ được tiến hành để chuẩn bị các TOR cho báo cáo đánh giá môi trường. | TOR cho EA không bắt buộc. Thông thường sau khi tham khảo ý kiến của Sở TNMT địa phương hoặc Cục môi trường (VEA) về loại EA, chủ dự án sẽ tiến hành chuẩn bị báo cáo EA. |
| Tham vấn cộng đồng | Trong quá trình EA, Bên vay phải tiến hành tham vấn các nhóm bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương về các khía cạnh môi trường của dự án và chú trọng quan điểm của họ. Đối với các dự án loại A, Bên vay tham khảo ý kiến các nhóm này ít nhất hai lần: (a) ngay sau khi kiểm tra môi trường và trước khi TOR của EA được hoàn thành; Và (b) một khi một dự thảo báo cáo EA đã được chuẩn bị. Ngoài ra, Bên vay tham vấn với các nhóm này trong suốt quá trình thực hiện dự án khi cần thiết để giải quyết các vấn đề liên quan đến EA ảnh hưởng đến họ. Đối với dự án loại B, cần có ít nhất một cuộc tham vấn cộng đồng. Đối với các cuộc tham vấn có ý nghĩa, Bên vay cung cấp các tài liệu dự án có liên quan một cách kịp thời trước khi tham khảo ý kiến bằng một hình thức và ngôn ngữ mà nhóm có thể hiểu được và dễ tiếp cận. Biên bản cuộc họp công khai được đưa vào báo cáo. | Chủ dự án có trách nhiệm tham khảo ý kiến với Ủy ban của nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi dự án được thực hiện, với các tổ chức hoặc cộng đồng dưới sự tác động trực tiếp của dự án; Nghiên cứu và nhận được ý kiến khách quan và yêu cầu hợp lý của các đơn vị liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học và sức khoẻ cộngđồng. Các UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới tác động trực tiếp của dự án sẽ được tham vấn. Chủ dự án có trách nhiệm gửi báo cáo Đánh giá tác động môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự án được thực hiện và tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày mà trên đó các báo cáo ĐTM được nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức dưới sự tác động trực tiếp của dự án có trách nhiệm gửi phản ứng của họ nếu họ không phê duyệt dự án. Việc tham vấn với cộng đồng về sự tác động trực tiếp của dự án được thực hiện theo hình thức họp cộng đồng đồng chủ trì bởi chủ đầu tư và UBND cấp xã nơi dự án được thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện các hiệp hội như: Mặt trận tổ quốc việt Nam xã, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, khu dân cư, thôn/xóm của Uỷ ban nhân dân xã. Tất cả ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được trình bày đầy đủ và trung thực trong biên bản cuộc họp. |
| Công khai thông tin | Trước khi Ngân hàng Thế giới tiến hành thẩm định dự án, báo cáo EA phải được công bố ở nơi công cộng cho các nhóm bị ảnh hưởng bởi dự án và các tổ chức phi chính phủ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận được. Khi Ngân hàng Thế giới chính thức nhận được báo cáo, Ngân hàng thế giới sẽ công bố báo cáo bằng tiếng Anh tới cho công chúng thông qua đăng tải trên trang website của Ngân hàng. | Sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt, chủ dự án có trách nhiệm lập, phê duyệt và công khai hiển thị EMP của mình tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã của địa phương, trong đó tham khảo ý kiến của cộng đồng được thực hiện cho mọi người thông tin, kiểm tra, Giám sát. (Điều 16, Nghị định18/2015/NĐ-CP). |
| Chuyên gia môi trường độc lập | Đối với dự án loại A, bên vay giữ lại các chuyên gia EA độc lập không có liên hệ với dự án để thực hiện EA. Đối với các dự án loại A có nguy cơ cao hoặc các mối quan tâm về môi trường đa chiều, Bên vay cũng sẽ thuê một nhóm tư vấn của các chuyên gia về môi trường độc lập với các chuyên gia môi trường có trình độ quốc tế để tư vấn về các khía cạnh của dự án có liên quan đến EA. Các chuyên gia/công ty tư vấn sẽ được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Thế giới. | Không được quy định trong chính sách của ViệtNam. Chủ dự án phải thực hiện hoặc thuê một đơn vị tư vấn đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 18/2015 để lập báo cáo ĐTM. Chủ dự án hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: (i) Cán bộ chịu trách nhiệm về ĐTM phải có trình độ ít nhất là cử nhân và chứng chỉ tư vấn ĐTM; (ii) Có các cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; (iii) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện; trong trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. |
| Quá trình xem xét/phê duyệt EA | Ngân hàng rà soát các phát hiện và khuyến nghị của EA để xác định liệu chúng có cung cấp đủ cơ sở để xử lý dự án đối với tài trợ của Ngân hàng hay không. Khi bên vay đã hoàn thành hoặc hoàn thành một phần công việc đánh giá môi trường trước khi Ngân hàng tham gia vào một dự án, Ngân hàng sẽ xem xét đánh giá môi trường để đảm bảo tính nhất quán của nó với chính sách này. Ngân hàng có thể, nếu thích hợp, yêu cầu đánh giá môi trường bổ sung, bao gồm cả tham vấn cộng đồng và công khai thông tin. | Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án quy định tại Phụ lục III của Nghị định này, trừ các dự án có nội dung quốc phòng, anninh. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định, phê duyệt báo cáo ÐTM các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt đầu tư, trừ các dự án thuộc Phụ lục III của Nghị định này; UBND tỉnh tiến hành thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM các dự án trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án quy định ở trên. Việc thẩm định sẽ diễn ra chậm nhất là 45 ngày làm việc tại cấp Bộ TNMT và 30 ngày làm việc ở cấp Sở TNMT và 5 ngày làm việc ở cấp huyện sau khi nhận được Đánh giá tác động môi trường hoặc EPP đầy đủ. |
| Số lượng và ngôn ngữ của EA/EIA cần để đánh giá | Số lượng bản sao không được chỉ định. Yêu cầu về ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt. Các báo cáo EA bằng tiếng Việt được yêu cầu cho việc công khai thông tin trong nước và phải có tiếng Anh để công bố thông tin trên trang website của Ngân hàng Thế giới. | Chủ dự án phải nộp ít nhất 7 bản báo cáo Đánh giá tác động môi trường (phụ thuộc vào số thành viên hội đồng thẩm định) và một bản nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đề xuất. |
| Nội dung của báo cáo EA | Đối với các dự án loại A, nội dung của báo cáo EA theo Phụ lục B của OP4.01. Phạm vi của EA đối với dự án loại B có thể khác nhau tùy theo từng dự án, nhưng phạm vi EA hẹp hơn so với dự án thuộc loại A. Kế hoạch QLMTXH là một phần không thể tách rời của các EAs loại A (bất kể các công cụ khác được sử dụng). EA cho các dự án loại B cũngcóthểlà một Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (Kế hoạch QLMTXH) với nội dung được nêu trong Phụ lục C của OP 4.01. | Nội dung của báo cáo EA phải phù hợp với Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. |
| Giám sát EA | Trong quá trình thực hiện dự án, Ngân hàng Thế giới giám sát việc thực hiện các khía cạnh môi trường trên cơ sở các quy định về môi trường và Bên vay dự án sắp xếp báo cáo của thoả thuận trong hiệp định vay vốn và được mô tả trong các tài liệu dự án khác, để xác định xem việc tuân thủ các Thủ tục về môi trường (chủ yếu với EMP) của bên vay là thỏa đáng. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Ngân hàng Thế giới cần thiết sẽ thảo luận với Bên Vay để đảm bảo việc tuân thủ. | Sở TNMT địa phương được ủy thác giám sát việc tuân thủ môi trường của tiểu dự án. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng dự án, các Cơ quan Quản lý Môi trường sẽ phối hợp với Cơ quan Quản lý Xây dựng để giám sát việc tuân thủ các hoạt động quản lý môi trường nêu trong EA. |

PHẦN 4. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI VÙNG DỰ ÁN

4.1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

4.1.1. Điều kiện tự nhiên

4.1.1.1. Vị trí địa lý

Tỉnh Thừa Thiên Huế nằm ở duyên hải miền trung Việt Nam bao gồm phần đất liền và phần lãnh hải thuộc thềm lục địa biển Đông. Ranh giới tiếp giáp đất liền như sau: Phía Đông, tiếp giáp với biển Đông, phía Tây giáp tỉnh Quảng Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị.

Thừa Thiên Huế có diện tích 5025,30 km2 gồm có 9 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và 06 huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông).

Vị trí địa lý các hồ chứa nằm ở trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.1. Tọa độ địa lý các hồ chứa

| STT | Hồ chứa | Tọa độ (VN 2000, KTT 1070 múi chiếu 30) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phú Bài 2 | X= 1.810.297,26; Y= 574.661,93 |
| 2 | Tà Rinh | X=1782.225,46; Y= 2.369,83 |
| 3 | Cừa | X=1824991,50; Y=548312,29 |
| 4 | Phụ Nữ | X=1832404,34; Y=540096,53 |
| 5 | Ba Cửa | X=1814447.07; Y=572312.58 |
| 6 | Khe Rưng | X=1808785,43; Y=562624,40 |
| 7 | Cây Cơi | X=1828763,69; Y=539091,46 |
| 8 | Năm Lăng | X=1.815.662,33; Y=566.555,47 |
| 9 | Ka Tư | X=1789554,33; Y=574145,61 |

4.1.1.2. Địa hình

Thừa Thiên Huế thuộc khu vực miền trung của lãnh thổ Việt Nam, với dạng địa hình đồi núi xen kẽ các dải đồng bằng hẹp ven sông, ven biển và được phân cắt bởi nhiều hệ sống sông suối và đầm phá lớn. Khu vực dự kiến xây dựng công trình là vùng đồi núi thấp thuộc phần Đông dãy Trường Sơn.

Khu vực xây dựng các hồ chứa nước có bề mặt địa hình được cấu tạo bởi các lớp đất cát pha, sét pha mà trên đó được người dân trồng loại cây hoa màu và cây công nghiệp như thông, keo.

Địa hình khu vực xây dựng các hồ chứa nước khá thuận lợi, cao độ địa hình khá bằng phẳng, cao độ thay đổi nhỏ.

Nhìn chung công trình dự kiến xây dựng khá thuận lợi, tuy nhiên điều kiện giao thông khá khó khăn cho việc vận chuyển tập kết vật tư, nguyên vật liệu phục vụ cho thi công xây dựng công trình.

Nét đặc trưng địa hình của khu vực xây dựng là vùng đồi núi thấp xen đồng bằng nhỏ hẹp giữa núi và vùng đồng bằng rộng lớn phía Bắc, Đông Bắc khu vực dự án. Khu vực đồi thấp có cao trình thay đổi từ +4,0m đến +30,0 -:- +50m. Khu vực đồng bằng có địa hình khá bằng phẳng, cao trình thay đổi từ +1.0m đến +5.0m.

Khu vực xây dựng công trình gồm 2 dạng địa mạo cơ bản là dạng địa mạo bóc mòn và dạng địa mạo tích tụ. Dạng địa mạo bóc mòn phân bố chủ yếu về phía Tây khu vực dự án, có độ cao dao động từ +4.0m đến xấp xỉ +50.0m, đây là vùng đồi núi thấp, ở đây hoạt động phong hoá xâm thực - bóc mòn là cơ bản. Dạng địa mạo tích tụ tập trung chủ yếu ở khu vực hạ du các dãi đồng bằng hẹp giữa thung lũng núi và vùng đồng bằng phía Đông, Đông Bắc khu vực dự án, độ cao biến động từ +1.0m đến +6.0m; Đây là nơi bị ngập lũ hàng năm. Dạng địa mạo tích tụ chủ yếu hình thành trên nền địa chất của các trầm tích mềm rời tuổi Đệ tứ..

4.1.1.3. Điều kiện về địa chất

a) Địa chất công trình

Đặc điểm địa chất công trình của tiểu dự án được mô tả như sau:

- Hồ Phú Bài 2: Khu vực hồ Phú Bài được cấu tạo bởi các lớp đất cát pha, sét pha.

- Hồ Tà Rinh: Khu vực hồ Tà Rinh được cấu tạo bởi các lớp đất cát pha, sét pha.

- Hồ Cừa: Bề mặt khu vực hồ Cừa được cấu tạo bởi các lớp đất cát pha, sét pha.

- Hồ Phụ Nữ: Chủ yếu là đất sét pha.

- Hồ Ba Cửa: Bề mặt Khu vực hồ Ba Cửa được cấu tạo bởi các lớp đất cát pha, cát và đất sét pha.

- Hồ Ka Tư: Bề mặt khu vực hồ Ka Tư được cấu tạo bởi các lớp đất sét pha.

- Hồ Khe Rưng:  Bề mặt khu vực hồ Khe Rưng được cấu tạo bởi các lớp đất đất sét pha.

- Hồ Cây Cơi: Bề mặt khu vực hồ Cây Cơi được cấu tạo bởi các lớp đất sét pha.

- Hồ Năm Lăng:  Chủ yếu là đất á sét, màu nâu nhạt

b) Địa chất thủy văn

Địa chất thủy văn của các hồ chứa trong khu vực có đặc điểm như sau

- Nước mặt: Mực nước thay đổi theo mùa có ảnh hướng đến chế độ thủy văn của sông suối và khu vực xung quanh. Nước mặt có quan hệ thủy lực với nước ngầm trong tầng phủ. Vào mùa mưa nước mặt là nguồn cung cấp chủ yếu cho nước ngầm; mùa khô thì ngược lại, nước ngầm cung cấp cho nước mặt

- Nước ngầm: Nước ngầm trong khu vực khảo sát chủ yếu nằm trong tầng phủ trầm tích đệ tứ nằm nông so với mặt đất; nước ngầm có quan hệ thủy lực với nước mặt của sông và nước mưa. Đây là tầng chứa nước và mất nước rất lớn nên trong quá trình thiết kế cần có biện pháp gia cố chống mất nước từ lòng hồ sang bên ngoài.

4.1.1.4. Khí tượng, thủy văn

* Khí tượng

Vị trí Tiểu dự án thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế có chế độ khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Các điều kiện khí tượng thủy văn được tính toán dựa trên kết quả thu thập trong vòng 7 năm liên tục.

a. Nhiệt độ

- Nhiệt độ trung bình năm: 25,50C

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất trong năm: 29,40C (tháng 6)

- Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất trong năm: 18,30C (tháng 2)

Biên độ dao động nhiệt trung bình giữa các tháng mùa Hè lớn hơn biên độ dao động nhiệt giữa các tháng mùa Đông. Trong đó, sự chênh lệch nhiệt độ giữa các tháng gần nhau cũng không vượt quá 40C.

Bảng 4.2. Nhiệt độ không khí trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: 0C)

| Tháng\năm | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 25,4 | 23,9 | 25,3 | 25,0 | 25,3 | 25,8 | 25,5 |
| Tháng 1 | 21,0 | 17,1 | 19,3 | 19,8 | 18,7 | 19,5 | 20,9 |
| Tháng 2 | 23,2 | 19,5 | 20,1 | 22,9 | 20,4 | 21,8 | 18,3 |
| Tháng 3 | 23,7 | 18,9 | 22,6 | 24,6 | 23,0 | 25,1 | 22,4 |
| Tháng 4 | 26,1 | 23,9 | 26,3 | 26,2 | 27,2 | 25,9 | 27,3 |
| Tháng 5 | 29,3 | 27,1 | 28,4 | 28,7 | 29,3 | 29,5 | 28,6 |
| Tháng 6 | 29,4 | 28,8 | 29,2 | 28,5 | 30,4 | 29,5 | 29,4 |
| Tháng 7 | 28,8 | 29,0 | 28,9 | 27,9 | 29,0 | 28,2 | 29,2 |
| Tháng 8 | 27,4 | 28,4 | 29,1 | 28,4 | 28,6 | 28,9 | 29,2 |
| Tháng 9 | 27,4 | 26,7 | 26,6 | 26,6 | 27,8 | 28,3 | 27,8 |
| Tháng 10 | 24,8 | 24,7 | 25,4 | 24,6 | 25,2 | 25,1 | 26,6 |
| Tháng 11 | 22,6 | 23,6 | 25,0 | 23,6 | 24,7 | 25,4 | 24,6 |
| Tháng 12 | 21,3 | 18,7 | 22,8 | 18,3 | 19,7 | 21,8 | 21,8 |
| (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 và 2016) |

b. Nắng

Khu vực tiểu dự án nằm trong vùng giàu ánh sáng, có số giờ nắng bình quân các tháng trong năm là 145,2 giờ. Số giờ nắng bình quân tháng cao nhất là 267 giờ (tháng 7), số giờ nắng bình quân tháng thấp nhất là 21 giờ (tháng 12). Những tháng mùa khô có số giờ nắng bình quân mỗi ngày thường cao hơn 6 - 7 giờ so với ngày ở tháng mùa mưa.

Bảng 4.3. Số giờ nắng trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: Giờ)

| Tháng\năm | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 163,4 | 125,2 | 155,0 | 146,8 | 169,0 | 168,2 | 145,2 |
| Tháng 1 | 85 | 14 | 30 | 90 | 108 | 119 | 49 |
| Tháng 2 | 147 | 101 | 62 | 144 | 135 | 135 | 61 |
| Tháng 3 | 170 | 80 | 111 | 159 | 110 | 167 | 121 |
| Tháng 4 | 139 | 149 | 180 | 159 | 195 | 198 | 192 |
| Tháng 5 | 252 | 219 | 240 | 261 | 276 | 287 | 217 |
| Tháng 6 | 264 | 218 | 194 | 226 | 223 | 270 | 249 |
| Tháng 7 | 251 | 216 | 234 | 206 | 233 | 133 | 267 |
| Tháng 8 | 189 | 204 | 231 | 182 | 207 | 257 | 198 |
| Tháng 9 | 198 | 106 | 145 | 129 | 216 | 225 | 162 |
| Tháng 10 | 90 | 86 | 178 | 115 | 148 | 168 | 132 |
| Tháng 11 | 54 | 100 | 146 | 77 | 148 | 170 | 73 |
| Tháng 12 | 122 | 9 | 109 | 14 | 29 | 105 | 21 |
| (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 và năm 2016) |

c. Mưa

- Lượng mưa trung bình các tháng trong năm là 316,0 mm.

- Lượng mưa trung bình tháng cao nhất là 1.218,8 mm (tháng 12).

- Lượng mưa trung bình tháng thấp nhất là 24,8 mm (tháng 3).

Số ngày mưa bình quân năm là 150 ngày, chiếm 41% số ngày trong năm. Mùa mưa diễn ra vào các tháng cuối năm (tháng 9 - tháng 12), còn mùa mưa ít chiếm đến 8 tháng (từ tháng 1 - tháng 8). Vào những tháng mưa nhiều thường xuyên xảy ra lũ lụt, lượng mưa giai đoạn này chiếm 75 - 80% lượng mưa cả năm.

Bảng 4.4. Lượng mưa trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: mm)

| Tháng\năm | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 299,8 | 373,4 | 197,4 | 235,5 | 197,4 | 183,8 | 316,0 |
| Tháng 1 | 115,5 | 61,2 | 155,9 | 47,3 | 75,9 | 70,8 | 124,1 |
| Tháng 2 | 12,7 | 14,3 | 76,1 | 27,0 | 30,3 | 64,2 | 86,4 |
| Tháng 3 | 89,3 | 167,4 | 17,3 | 64,0 | 16,7 | 180,1 | 24,8 |
| Tháng 4 | 52,3 | 72,9 | 51,1 | 25,4 | 5,3 | 151,7 | 26,9 |
| Tháng 5 | 68,1 | 148,9 | 216,1 | 43,4 | 79,5 | 40,3 | 108,0 |
| Tháng 6 | 139,3 | 87,9 | 20,4 | 46,0 | 6,4 | 33,8 | 102,4 |
| Tháng 7 | 231,3 | 16,0 | 25,4 | 118,3 | 224,7 | 69,0 | 84,4 |
| Tháng 8 | 648,8 | 59,3 | 168,9 | 39,3 | 135,6 | 51,7 | 165,9 |
| Tháng 9 | 174,4 | 741,5 | 436,1 | 569,0 | 44,9 | 246,6 | 661,9 |
| Tháng 10 | 1.129,9 | 1.259,5 | 408,8 | 520,6 | 698,6 | 457,6 | 618,6 |
| Tháng 11 | 829,7 | 842,4 | 489,1 | 1.091,8 | 274,7 | 526,6 | 570,3 |
| Tháng 12 | 107,5 | 709,5 | 304,0 | 89,9 | 775,8 | 313,1 | 1.218,8 |
| (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 và 2016) |

d. Gió

- Thừa Thiên Huế nằm trong khu vực gió mùa Đông Nam Á, hàng năm chịu ảnh hưởng của 2 loại gió chính: Gió mùa Đông Bắc từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, gió Tây Nam từ tháng 4 đến tháng 8.

- Thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 thường xuất hiện các cơn bão với sức gió có lúc giật trên cấp 12.

- Vận tốc gió lớn nhất :   Vmax= 35 m/s

- Vận tốc gió bình quân max = 22 m/s

e. Độ ẩm không khí

- Độ ẩm không khí bình quân năm 87,5%.

- Thời kỳ độ ẩm không khí cao kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau (90 - 98%).

- Thời kỳ độ ẩm không khí thấp kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 và trùng với thời kỳ hoạt động gió mùa Tây Nam khô nóng. Trong thời kỳ này độ ẩm tương đối không khí hạ thấp đến 80 - 87% trong đó độ ẩm tương đối thấp nhất (cực tiểu) rơi vào tháng 7, 8 (80%).

Bảng 4.5. Độ ẩm không khí trung bình tháng qua các năm (Đơn vị: mm)

| Tháng\năm | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 86,8 | 89,1 | 86,2 | 86,7 | 85,8 | 85,6 | 87,5 |
| Tháng 1 | 93 | 96 | 95 | 91 | 90 | 89 | 93 |
| Tháng 2 | 90 | 92 | 92 | 90 | 91 | 90 | 91 |
| Tháng 3 | 84 | 93 | 90 | 88 | 91 | 88 | 91 |
| Tháng 4 | 87 | 90 | 85 | 86 | 85 | 97 | 86 |
| Tháng 5 | 79 | 85 | 81 | 79 | 79 | 77 | 82 |
| Tháng 6 | 78 | 81 | 77 | 79 | 72 | 76 | 81 |
| Tháng 7 | 79 | 77 | 76 | 83 | 81 | 82 | 80 |
| Tháng 8 | 88 | 83 | 76 | 80 | 79 | 80 | 80 |
| Tháng 9 | 86 | 90 | 90 | 89 | 84 | 85 | 87 |
| Tháng 10 | 92 | 93 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 |
| Tháng 11 | 93 | 93 | 91 | 93 | 92 | 90 | 91 |
| Tháng 12 | 92 | 96 | 92 | 91 | 94 | 93 | 98 |
| (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 và 2016) |

f. Các hiện tượng thời tiết dặc biệt

Các hiện tượng thời tiết đặc biệt gồm: Hội tụ nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc, gió mùa hè Tây Nam khô nóng, dông, lốc, tố, sương mù, mưa phùn, mưa đá.

- Bão và áp thấp nhiệt đới:

Theo số liệu thống kê, số cơn bão đổ bộ vào Thừa Thiên Huế (Bình Trị Thiên) trung bình là 0,84 cơn/năm, trong đó một số năm không có bão, nhưng lại có năm 3 - 4 cơn bão dồn dập. Tần suất bị ảnh hưởng của bão trong các tháng như sau: 35% tháng 9, 28% tháng 10, 18% tháng 8, 7% tháng 7, 6% tháng 11, 5% tháng 6 và 1% tháng 5. Bão thường gây gió mạnh, mưa lớn và nước dâng. Lượng mưa do bão, áp thấp nhiệt đới gây ra (chiếm 80 - 40% lượng mưa năm) ở Thừa Thiên Huế phụ thuộc vào vị trí đổ bộ và sự kết hợp bão - áp thấp nhiệt đới và các nhiễu động nhiệt đới khác với không khí lạnh.

Lượng mưa lớn và kéo dài trong dài ngày do bão và áp thấp sẽ gây tình trạng ngập lụt trong khu vực, gây sự cố xói lở một phần chân, mái của đập tràn hồ, đường giao thông, các công trình đang thi công trong khu vực

- Hội tụ nhiệt đới:

Hội tụ nhiệt đới phụ thuộc vào cường độ gió mùa hè Tây Nam khô nóng và thường xảy ra vào tháng 9 - 10, đôi khi cả tháng 5 - 6 (mưa tiểu mãn). Đến tháng 11 đai hội tụ nhiệt đới lùi xuống Nam Trung bộ và nếu gặp không khí lạnh càng dễ gây ra mưa lớn.

- Gió mùa hè Tây Nam khô nóng:

Số ngày có gió mùa hè Tây Nam khô nóng trung bình hàng năm trên đồng bằng là 35 ngày, ở thung lũng Nam Đông tới 55 ngày. Thời kỳ thịnh hành gió Tây Nam khô nóng trên đồng bằng duyên hải rơi vào các tháng 5 - 8 với cực đại vào tháng 6 (10 ngày), tại thung lũng Nam Đông trong thời gian tháng 3 - 8 với các đại tháng 7 (12 ngày). Mỗi đợt gió mùa hè Tây Nam khô nóng kẻo đài 2 - 3 ngày (đầu, cuối mùa) đến 3 - 5 ngày (giữa mùa). Đối với trường hợp cực đoan gió mùa Tây Nam khô nóng có thể kẻo dài trên 1 tháng, gây hạn hán trầm trọng

- Gió mùa Đông Bắc:

Hàng năm ở Thừa Thiên Huế trung bình chịu tác động 15 - 20 đợt gió mùa đông lạnh Đông Bắc, trong đó những đợt không khí lạnh mạnh có thể giảm nhiệt độ ở vùng núi xuống dưới 10°C gây rét đậm (rét hại), làm ảnh hưởng hầu hết địa bàn tỉnh nhà. Gió mùa Đông Bắc tràn về theo đợt kéo dài từ 2 - 3 đến 10 - 12 ngày mỗi đợt và cách nhau từ 5 - 7 đến 10 - 15 ngày. Trong 24 giờ, nhiệt độ trung bình có thể giảm từ 3 - 6°C, cá biệt có đợt giảm đến 10 - 12°C và thường xảy ra trong thời kỳ chuyển tiếp từ mùa hè sang đông hoặc từ đông sang hè. Vào thời kỳ chuyển tiếp từ mùa hè sang mùa đông (tháng 9 - 11), gió mùa Đông Bắc kết hợp dải hội tụ nhiệt đới ở Trung Trung bộ thường gây ra mưa lớn, nhất là sườn Đông Trường Sơn và Bắc Hải Vân. Đến cuối mùa đông, khi dải hội tụ nhiệt đới đã lùi xa về phía Nam, gió mùa Đông Bắc chỉ mang lại mưa nhỏ trên lãnh thổ này.

- Dông, lốc, mưa đá:

Ở Thừa Thiên Huế dông hay xuất hiện khi không khí lạnh tràn về, hay khi dải hội tụ nhiệt đới ảnh hưởng đến hoặc gió mùa mùa hè Tây Nam khô nóng từ phía Tây thổi sang. Trong cơn dông có thể kèm theo gió mạnh, mưa rào đôi khi mưa đá.

Dông xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 11, nhưng tập trung nhất trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 9. Trên lãnh thổ Thừa Thiên Huế, hàng năm trung bình có 96 -144 ngày đông (Nam Đông 144 ngày, đồng bằng duyên hải 108 ngày và A Lưới 96 ngày). Tháng 5 là tháng có nhiều ngày dông nhất (18 - 27 ngày). Vào mùa gió Tây Nam khô nóng, do mặt đất bị hun nóng không khí nhẹ bốc lên cao làm xuất hiện vùng áp thấp, nên không khí ở xung quanh dồn về tâm vùng áp thấp đó dưới dạng luồng gió xoáy cực mạnh với đường kính 0,2 - 3km và kèm theo dông, mưa rào, có khi mưa đá. Hiện tượng này được gọi là lốc. Khi gió xoáy xuất hiện từ trên cao và hướng xuống mặt đất người ta gọi là vòi rồng. Tốc độ gió trong cơn lốc không thua kém bão.

Nguồn: Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

* Thủy văn

Hệ thống sông ngòi phân bố tương đối đồng đều, nhưng phần lớn là ngắn, lưu vực hẹp. Đại bộ phận sông suối chính chảy theo hướng từ Tây - Tây Nam về Bắc - Đông Bắc, đổ vào phá Tam Giang - Cầu Hai trước khi chảy ra biển Đông. Một số sông ở phía Nam như sông Bù Lu chảy trực tiếp ra biển Đông. Riêng sông A Sáp chảy về hướng Tây vào đất nước bạn Lào. Nếu tính đến cửa sông và các chi lưu với chiều dài trên 10 km thì tổng chiều dài sông suối và sông đào đạt tới 1.055km, tổng diện tích lưu vực tới 4.195km2. Mật độ sông suối dao động trong khoảng 0,3-1km/km2, có nơi tới 1,5-2,5 km/km2. Độ dốc lòng sông trong phạm vi lãnh thổ đồi núi rất lớn (10-129m/km), nhưng lại thoải ở đồng bằng duyên hải (dưới 0,1m/km).

Trên lãnh thổ Thừa Thiên Huế từ Bắc vào Nam gặp các sông chính sau:  Sông Ô Lâu;  Hệ thống Sông Hương; Sông Nong; Sông Truồi; Sông Cầu Hai; Sông Bù Lu

Ngoài các sông thiên nhiên, xung quanh thành phố Huế còn gặp nhiều sông đào từ thời Nguyễn nhằm giải quyết yêu cầu thủy lợi, giao thông thủy và môi trường. Đó là sông An Cựu dài 27km nối sông Hương với đầm Cầu Hai ở Cống Quan thông qua sông Đại Giang; sông Đông Ba dài khoảng 3km là sông đào từ cầu Gia Hội đến Bao Vinh; sông Kẻ Vạn dài 5,5km nối sông Hương (cầu Bạch Hổ) với sông Bạch Yến và sông An Hòa, vòng ngoài kinh thành Huế rồi lại đổ vào sông Hương ở Bao Vinh. Trên đồng bằng duyên hải còn có hói Bảy Xã, hói Hàng Tổng nối sông Hương với sông Bồ, hói Phát Lát, hói Như Ý, hói Chợ Mai.

4.1.2. Môi trường nước

a) Môi trường nước mặt

- Các chỉ tiêu phân tích: pH, BOD5, COD, DO, TSS, NH4+-N, NO2- -N, NO3- -N, As, Cd, Pb, Hg, Fe, Coliform.

- Vị trí các điểm lấy mẫu nước mặt: Các mẫu quan trắc được thu thập như ở bảng 4.6, sơ đồ vị trí quan trắc xem phụ lục A4.

Bảng 4.6. Vị trí điểm quan trắc môi trường nước mặt

| STT | Ký hiệu mẫu | Vị trí quan trắc | Tọa độ VN 2000 (m) (KTT 1070 múi chiếu 30) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | NMPB2 1 | Tại phía thượng lưu của hồ Phú Bài 2 | X: 1.807.872; Y: 574.712 |
| 02 | NMPB2 2 | Tại phía hạ lưu của hồ Phú Bài 2 | X: 1.807.850; Y: 574.727 |
| 03 | NMHKT1 | Tại phía thượng lưu của hồ Ka Tư | X: 1.788.972; Y: 574.117 |
| 04 | NMHTT2 | Tại phía hạ lưu của hồ Ka Tư | X: 1.788.952; Y: 574.105 |
| 05 | NMHBC1 | Tại phía thượng lưu của hồ Ba Cửa | X: 1.813.872; Y: 512.177 |
| 06 | NMHBC2 | Tại phía hạ lưu của hồ Ba Cửa | X: 1.813.795; Y: 572.454 |
| 07 | NMHTR1 | Tại phía thượng lưu của hồ Tà Rinh | X: 1.782.232; Y: 572.418 |
| 08 | NMHTR2 | Tại phía hạ lưu của hồ Tà Rinh | X: 1.782217; Y: 572.345 |
| 09 | NMHCC1 | Tại phía thượng lưu của hồ Cây Cơi | X: 1.828.422; Y: 538.845 |
| 10 | NMHCC2 | Tại phía hạ lưu của hồ Cây Cơi | X: 1.827.866; Y: 538.921 |
| 11 | NMHPN1 | Tại phía thượng lưu của hồ Phụ Nữ | X: 1.829.823; Y: 539.802 |
| 12 | NMHPN2 | Tại phía hạ lưu của hồ Phụ Nữ | X: 1.829.953; Y: 539.608 |
| 13 | NMHC1 | Tại phía thượng lưu của hồ Cừa | X: 1.823.474; Y: 548.624 |
| 14 | NMHC2 | Tại phía hạ lưu của hồ Cừa | X: 1.824.893; Y: 548.280 |
| 15 | NMHKR1 | Tại phía thượng lưu của hồ Khe Rưng | X: 1.808.217; Y: 562.630 |
| 16 | NMHKR2 | Tại phía hạ lưu của hồ Khe Rưng | X: 1.808.196; Y: 561.975 |
| 17 | NMHNL 1 | Tại phía thượng lưu của hồ Năm Lăng | X: 1.813.122; Y: 568.666 |
| 18 | NMHNL2 | Tại phía hạ lưu của hồ Năm Lăng | X: 1.813.783; Y: 567.093 |

Kết quả phân tích: Hiện trạng môi trường nước mặt được đánh giá dựa trên kết quả đo nhanh ngoài hiện trường và kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm ở tại các hồ chứa của các dự án lần lượt như sau:

Bảng 4.7. Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại khu vực hồ chứa

| Thông số Vị trí | pH | BOD5 (200) | COD | DO | TSS | NH4+-N | NO2- -N | NO3- -N | As | Cd | Pb | Hg | Fe | Coliform |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/ 100ml |
| NMPB2 1 | 7,2 | < 1,0 | < 9,0 | 3,8 | 2 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,16 | 240 |
| NMPB2 2 | 7,2 | < 1,0 | < 9,0 | 4,4 | 4 | 0,021 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,21 | 39 |
| NMHKT1 | 7,3 | 2,9 | 12,5 | 5,7 | 5,2 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,6 | 23 |
| NMHTT2 | 7,2 | < 1,0 | < 9,0 | 5,2 | 8,4 | < 0,016 | <0,009 | 0,063 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,64 | 93 |
| NMHBC1 | 7,3 | < 1,0 | < 9,0 | 5,6 | 7,6 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,28 | 4.600 |
| NMHBC2 | 7,2 | < 1,0 | < 9,0 | 5,3 | 3,2 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,27 | 390 |
| NMHTR1 | 6,9 | 1,5 | < 9,0 | 6,5 | 10 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,3 | 43 |
| NMHTR2 | 7 | 1,3 | < 9,0 | 6,7 | 7,2 | 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,37 | 3 |
| NMHCC1 | 6,4 | 1,7 | < 9,0 | 5,7 | 13,2 | 0,018 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,45 | 1.100 |
| NMHCC2 | 7,4 | < 1,0 | < 9,0 | 4,6 | 16 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,47 | 2.100 |
| NMHPN1 | 7,1 | < 1,0 | < 9,0 | 4,7 | 5,6 | < 0,016 | 0,01 | 0,096 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,48 | 93 |
| NMHPN2 | 7,4 | 1,2 | < 9,0 | 4,6 | 17,8 | < 0,016 | <0,009 | 0,041 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,47 | 210 |
| NMHC1 | 8,1 | 7,7 | 22 | 4,6 | 4,4 | 0,044 | <0,009 | 0,051 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,17 | 43 |
| NMHC2 | 8,2 | 2,1 | 14,1 | 4,1 | 2,8 | 0,026 | <0,009 | 0,03 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,12 | 23 |
| NMHKR1 | 8 | 2,6 | 9,4 | 5,9 | 4,8 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,96 | 9 |
| NMHKR2 | 8 | < 1,0 | < 9,0 | 5,9 | 2,8 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,35 | < 3 |
| NMHNL 1 | 8,6 | 3,5 | 18,8 | 5,8 | 5,6 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,17 | 1.100 |
| NMHNL2 | 8,6 | 3,6 | 15,7 | 5,5 | 5,2 | < 0,016 | <0,009 | < 0,017 | <0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | <4,8.10-4 | 0,15 | 1.100 |
| QCVN 08-MT: 2015/BTNMT B1 | 5,5 – 9 | 15 | 30 | ≥ 4 | 50 | 0,9 | 0,05 | 10 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 1,5 | 7.500 |

Từ kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại bảng 4.7cho thấy:

- Khu vực Hồ Phú Bài 2: ngoại trừ thông số DO tại vị trí NMHPB2 1có giá trị không đạt giới hạn cho phép, các thông số còn lại đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Khu vực hồ Ka Tư: các thông số tại vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Khu vực hồ Ba Cửa: : các thông số tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

-  Khu vực hồ Tà Rinh:  các thông số tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Khu vực  hồ Phụ Nữ:  các thông số tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

-  Khu vực hồ Cây Cơi:: các thông số tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

-  Khu vực hồ Cừa:  các thông số tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

-  Khu vực hồ Khe Rưng: các thông số tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

-  Khu vực hồ Năm Lăng: các thông số tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 08 -MT:2015/BTNMT, cột B1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Nhận xét và đánh giá chung : So sánh kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại các vị trí quan trắc với QCVN 08:2008/BTNMT cột B1 cho thấy: Tại thời điểm lấy mẫu phân tích, tất cả các thông số môi trường đều nhỏ hơn quy chuẩn tương ứng nhiều lần. Như vậy, chất lượng nước mặt tại đây chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.

b) Nước dưới đất

Theo số liệu khảo sát, có khoảng 30% các hộ dân trong vùng dự án sử dụng nước giếng khoan làm nước sinh hoạt và tưới cây trong vườn. Mực nước ngầm ở trong khu vực dự án luôn ổn định ở mức +6-12m. Trong vùng dự án chưa bao giờ gặp hiện tượng thiếu nước ngầm.

Đánh giá chất lượng nước dưới đất:

Các chỉ tiêu phân tích: pH, DO, TDS, NH4+-N, NO2--N , NO3--N , As, Cd, Pb, Hg, Fe,  Coliform, E.Coli..

Các vị trí quan trắc mẫu: Tiến hành lấy mẫu nước dưới đất tại khu vực dân cư gần nhất. Vị trí các điểm quan trắc được đưa ra trong các bảng sau:

Bảng 4.8. Vị trí điểm quan trắc nước dưới đất khu vực TDA

| STT | Ký hiệu mẫu | Vị trí quan trắc | Tọa độ VN 2000 (m) (KTT 1070 múi chiếu 30) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | NNPB2 1 | Giếng nước gần dự án hồ Phú Bài 2 | X: 1.807.832; Y: 574.720 |
| 02 | NNPB2 2 | Trang trại gà Sao Mai | X: 1.808.035; Y: 575.463 |
| 03 | NNHKT1 | Hộ Trương Phương Tâm, thôn Ka Tư, xã Hương Phú | X: 1.789.034; Y: 574.048 |
| 04 | NNHKT2 | Hộ Trương Minh Hùng, thôn Ka Tư, xã Hương Phú | X: 1.788.925; Y: 574.090 |
| 05 | NNHBC1 | Hộ Phan Văn Phước, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy | X: 1.813.882; Y: 572.165 |
| 06 | NNHBC2 | Hộ Mai Thị Bê, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy | X: 1.813.304; Y: 572.187 |
| 07 | NNHTR1 | Tại vị trí gần khu vực thực hiện dự án (hộ Tuấn Lợp - thôn Tà Rinh) | X: 1.782.207; Y: 572.334 |
| 08 | NNHTR2 | Tại vị trí gần khu vực thực hiện dự án (hộ Arachom - thôn Tà Rinh) | X: 1.782.461; Y: 572.797 |
| 09 | NNHCC1 | Hộ Nguyễn Nghị, thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân | X: 1.827.791; Y: 538.987 |
| 10 | NNHCC2 | Hộ Trương Thị Thoa, thôn Cổ Xuân, xã Phong Xuân | X: 1.827.556; Y: 538.925 |
| 11 | NNHPN1 | Hộ Phạm Minh Khánh, thôn Đông Lâm, xã Phong An, Phong Điền | X: 1.829.965; Y: 539.763 |
| 12 | NNHPN2 | Hộ Nguyễn Văn Năng, thông Đông Lâm, xã Phong An, Phong Điền | X: 1.830.379; Y: 539.638 |
| 13 | NNHC1 | Hộ Trần Xuân Cư, phường Hương Văn, Giáp Thượng 3 | X: 1.823.389; Y: 548.669 |
| 14 | NNHC2 | Hộ Tôn Thất Minh Hiếu (Giáp Thượng 3, phường Hương Văn) | X: 1.823.378; Y: 548.611 |
| 15 | NNHKR1 | Hộ Nguyễn Lọt (Sơn Thọ, Hương Thọ, Hương Trà) | X: 1.808.471; Y: 561.921 |
| 16 | NNHKR2 | Hộ Nguyễn Thị Lúa (Sơn Thọ, Hương Thọ, Hương Trà) | X: 1.808.499; Y: 561.899 |
| 17 | NNHNL 1 | Hộ Nguyễn Văn Tá (tổ 12, phường Thủy Phương) | X: 1.813.388; Y: 566.384 |
| 18 | NNHNL2 | Hộ Đoàn Công Bổn (tổ 12, phường Thủy Phương) | X: 1.813.333; Y: 566.341 |

Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất tại các khu vực tiểu dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.9. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất tại các khu vực hồ chứa

| Thông số Vị trí | pH | DO | TDS | NH4+-N | NO2--N | NO3--N | As | Cd | Pb | Hg | Fe | Coliform | E.coli* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/ 100ml | MPN/ 100ml |
| NNPB2 1 | 5,9 | 3,3 | 18 | 0,044 | < 0,009 | < 0,017 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | < 3 | < 3 |
| NNPB2 2 | 6 | 2,7 | 22 | < 0,016 | < 0,009 | < 0,017 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | 0,14 | < 3 | < 3 |
| NNHKT1 | 5,7 | 2,6 | 52 | < 0,016 | < 0,009 | < 0,017 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | 9 | < 3 |
| NNHKT2 | 5,8 | 2,3 | 30 | < 0,016 | < 0,009 | 0,184 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | < 3 | < 3 |
| NNHBC1 | 6,2 | 1,9 | 47 | 0,101 | < 0,009 | < 0,017 | 0,089 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | 7,35 | < 3 | < 3 |
| NNHBC2 | 6,2 | 2,5 | 40 | < 0,016 | < 0,009 | 0,063 | < 0,018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | 0,17 | 4 | < 3 |
| NNHTR1 | 6,5 | 1,7 | 75 | 0,024 | < 0,009 | 0,175 | < 0,018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | 0,37 | 460 | < 3 |
| NNHTR2 | 6,4 | 2,3 | 77 | < 0,016 | < 0,009 | 0,059 | < 0,018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | 15 | 3 |
| NNHCC1 | 6,3 | 2,2 | 85 | < 0,016 | < 0,009 | 0,061 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | 7,67 | 1.100 | 11 |
| NNHCC2 | 6,3 | 2,3 | 73 | 0,043 | 0,013 | 0,109 | 0,0042 | < 0,3.10-3 | 0,0033 | < 4,8.10-4 | 6,97 | < 3 | < 3 |
| NNHPN1 | 5,5 | 2,3 | 31 | < 0,016 | < 0,009 | 0,189 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | 0,33 | 43 | < 3 |
| NNHPN2 | 5 | 2,1 | 51 | < 0,016 | < 0,009 | 0,286 | < 0,0018 | 0,32.10-3 | 0,0037 | < 4,8.10-4 | 0,65 | 240 | < 3 |
| NNHC1 | 6,2 | 2,1 | 169 | 0,46 | < 0,009 | < 0,017 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | 460 | < 3 |
| NNHC2 | 6,5 | 3,3 | 274 | 0,044 | < 0,009 | 0,25 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | 0,16 | 23 | < 3 |
| NNHKR1 | 6 | 3,9 | 76 | 0,028 | < 0,009 | 1,28 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | < 3 | < 3 |
| NNHKR2 | 5,9 | 2,4 | 71 | 0,051 | < 0,009 | 0,193 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | 43 | < 3 |
| NNHNL 1 | 5,4 | 4,4 | 40 | < 0,016 | < 0,009 | < 0,017 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | 23 | < 3 |
| NNHNL2 | 5,5 | 4,3 | 41 | < 0,016 | < 0,009 | < 0,017 | < 0,0018 | < 0,3.10-3 | < 0,003 | < 4,8.10-4 | < 0,09 | 150 | < 3 |
| QCVN 09-MT: 2015/BTNMT | 5,5 – 9 | 15 | 30 | ≥ 4 | 50 | 0,9 | 0,05 | 10 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,001 | 1,5 |

Ghi chú: QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

Từ kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại bảng 4.9 cho thấy

- Khu vực hồ Phú Bài 2: tất cả các thông số tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Khu vực hồ Ka Tư :  ngoại trừ thông số Coliform tại vị trí quan trắc NNHKT1 không đạt giới hạn cho phép, còn tất cả các thông số tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

- Khu vực hồ Ba Cửa: riêng thông số As, Fe tại vị trí NNHBC1 và coliform tại vị trí NNHBC2 có giá trị không đạt, còn các thông số còn lại tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Khu vực hồ Tà Rinh: ngoại trừ thông số Coliform tại 2 vị trí quan trắc và E.coli tại vị trí NNHKR2 đều có giá trị không đạt, còn các thông số còn lại tại các vị trí quan trắc có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

- Khu vực hồ Phụ Nữ:  riêng thông số Fe tại vị trí NNHPN1 và NNHPN2, Coliform, E.coli tại vị trí NNHPN1 có giá trị không đạt, còn tất cả các thông số còn lại tại các vị trí quan trắc đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Khu vực hồ Cây Cơi: riêng thông số Coliform tại 2 vị trí quan trắc có giá trị không đạt, còn các thống số khác tại 2 vị trí đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

- Khu vực hồ Cừa: riêng thông số Coliform tại 2 vị trí quan trắc có giá trị không đạt, còn các thống số khác tại 2 vị trí đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Khu vực hồ Khe Rưng: riêng thông số Coliform tại vị trí quan trắc NNHKR1 có giá trị không đạt, còn các thống số khác tại 2 vị trí đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

- Khu vực hồ Năm Lăng: riêng thông số Coliform tại 2 vị trí quan trắc có giá trị không đạt, còn các thông số khác tại 2 vị trí đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 09 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

4.1.3. Môi trường không khí và tiếng ồn

Đánh giá chất lượng không khí:

- Các chỉ tiêu tiến hành quan trắc bao gồm: Hướng gió, tốc độ gió, bụi tổng, PM10, nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí NO2, SO2, CO, O3

- Phương pháp và thiết bị: đo đạc và lấy mẫu liên tục trong một ngày. Các phương pháp lấy mẫu, quan trắc đo đạc và phân tích phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

Tiếng ồn:

Đo đạc mức ồn: Quan trắc độ ồn tương đương Leq

Vị trí thu mẫu quan trắc: Tiến hành đo đạc ở các vị trí trên các công trình thuộc dự án hồ đập.

Vị trí các điểm quan trắc không khí tiếng ồn được đưa ra trong các bảng sau:

Bảng 4.10. Vị trí quan trắc tiếng ồn, không khí

| STT | Ký hiệu mẫu | Vị trí quan trắc | Tọa độ VN 2000 (m) (KTT 1070 múi chiếu 30) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | KPB2 1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Phú Bài 2) | X: 1.807.907 ; Y: 574.850 |
| 02 | KPB2 2 | Vị trí đường ra vào hồ hồ Phú Bài 2 | X: 1.807.936; Y: 574.823 |
| 03 | KHKT1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Ka Tư) | X: 1.788.949; Y: 574.097 |
| 04 | KHTT2 | Vị trí đường ra vào hồ Ka Tư | X: 1.788.930; Y: 574.215 |
| 05 | KHBC1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Ba Cửa | X: 1.813.890; Y: 572.164 |
| 06 | KHBC2 | Vị trí đường ra vào hồ Ba Cửa | X: 1.813.905; Y: 572.139 |
| 07 | KHTR1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Tà Rinh) | X: 1.782.279; Y: 572.422 |
| 08 | KHTR2 | Vị trí đường ra vào hồ Tà Rinh | X: 1.782.259; Y: 572.380 |
| 09 | KHCC1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Cây Cơi) | X: 1.827.858; Y: 538.919 |
| 10 | KHCC2 | Vị trí đường ra vào hồ Cây Cơi | X: 1.827.819; Y: 539.094 |
| 11 | KHPN1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Phụ Nữ) | X: 1.829.923; Y: 539.632 |
| 12 | KHPN2 | Vị trí đường ra vào hồ Phụ Nữ | X: 1.830.093; Y: 539.676 |
| 13 | KHC1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Cừa) | X: 1.823.520; Y: 548.643 |
| 14 | KHC2 | Vị trí đường ra vào hồ chứa (hồ Cừa) | X: 1.823.484; Y: 548.642 |
| 15 | KHKR1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Khe Rưng) | X: 1.808.160; Y: 562.615 |
| 16 | KHKR2 | Vị trí đường ra vào hồ Khe Rưng | X: 1.808.998; Y: 562.560 |
| 17 | KHNL1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Năm Lăng) | X: 1.813.188; Y: 567.444 |
| 18 | KHNL2 | Vị trí đường ra vào hồ Năm Lăng | X: 1.813.328; Y: 567.712 |

Kết quả phân tích: Các chỉ tiêu hiện trạng môi trường không khí được trình bày trong bảng dưới đây:

Bảng 4.11. Điều kiện vi khí hậu tại thời điểm quan trắc

| Thông số Vị trí | Nhiệt độ (0C) | Độ ẩm (%) | Tốc độ gió (m/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| KPB2 1 | 32,7 | 65,7 | 0,5 |
| KPB2 2 | 31,5 | 69,2 | 0,7 |
| KHKT1 | 32,3 | 62,7 | 0,7 |
| KHTT2 | 31,5 | 65,3 | 0,7 |
| KHBC1 | 34,7 | 67,9 | <0,4 |
| KHBC2 | 32,1 | 65,2 | <0,4 |
| KHTR1 | 30,7 | 73,2 | 0,4 |
| KHTR2 | 31,8 | 70,3 | 0,6 |
| KHCC1 | 31,7 | 67,5 | <0,4 |
| KHCC2 | 32,3 | 63,4 | <0,4 |
| KHPN1 | 31,5 | 68,4 | <0,4 |
| KHPN2 | 31,3 | 68,8 | <0,4 |
| KHC1 | 30,4 | 66,3 | <0,4 |
| KHC2 | 31,1 | 65,5 | <0,4 |
| KHKR1 | 32,4 | 64,2 | <0,4 |
| KHKR2 | 32,5 | 64,4 | <0,4 |
| KHNL1 | 34,4 | 65,4 | 0,4 |
| KHNL2 | 34,5 | 65,2 | <0,4 |

Kết quả đo đạc, phân tích các thông số không khí và tiếng ồn được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.12. Kết quả đo đạc, phân tích các thông số không khí và tiếng ồn

| Thông số Vị trí | Tổng bụi lơ lửng µg/m3 | PM10 µg/m3 | NO2 µg/m3 | CO µg/m3 | SO2 µg/m3 | O3 µg/m3 | Tiếng ồn dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPB2 1 | 116,4 | <30 | <25 | 972 | <20 | <23,7 | 60,7 |
| KPB2 2 | 48,4 | 31,1 | <25 | 553 | <20 | <23,7 | 61,2 |
| KHKT1 | 112,5 | 34,1 | <25 | 1.100 | <20 | <23,7 | 61,2 |
| KHTT2 | 43,9 | 33,9 | <25 | 1.012 | <20 | <23,7 | 68,3 |
| KHBC1 | 48,4 | <30 | 30,7 | 849 | <20 | <23,7 | 58,7 |
| KHBC2 | 38,7 | <30 | <25 | 873 | <20 | <23,7 | 60,1 |
| KHTR1 | 97,8 | 62,9 | <25 | 735 | 24,8 | <23,7 | 51,7 |
| KHTR2 | 39,9 | <30 | <25 | 881 | <20 | 41,3 | 58,2 |
| KHCC1 | <30 | <30 | <25 | 2.409 | <20 | 2.429 | 33,2 |
| KHCC2 | 38,9 | <30 | <25 | 1.045 | <20 | <23,7 | 31,1 |
| KHPN1 | 78,0 | 48,7 | <25 | 744 | <20 | <23,7 | 31,2 |
| KHPN2 | <30 | <30 | <25 | 886 | <20 | <23,7 | 31,7 |
| KHC1 | 328,3 | 48,3 | <25 | 862 | <20 | <23,7 | 61,4 |
| KHC2 | 647,7 | 48,3 | <25 | 990 | <20 | <23,7 | 67,8 |
| KHKR1 | 106,9 | 38,9 | <25 | 938 | <20 | 2.330 | 53,2 |
| KHKR2 | <30 | <30 | 33,3 | 903 | <20 | <23,7 | 56,8 |
| KHNL1 | 88,0 | <30 | <25 | 823 | <20 | 1.669 | 52,4 |
| KHNL2 | 117,4 | <30 | <25 | 845 | <20 | 1.177 | 56,4 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 300 | - | 200 | 30.000 | 350 | 200 | - |
| QCVN 26:2010/BTNMT | - | - | - | - | - | - | 55 - 70 |

Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, phân tích các thông số không khí và tiếng ồn tại bảng 4.12 cho thấy:

- Ngoại trừ Tổng bụi lơ lửng tại vị trí KHC1, KHC2 và O3 ở vị trí KHCC1, KHKR1, KHNL1, KHNL2 có nồng độ không đạt giới hạn cho phép, còn các thông số còn lại  tại các vị trí đều có nồng độ đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Tiếng ồn tại các vị trí đều có giá trị đạt giới hạn cho phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

4.1.4. Môi trường đất

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 10 nhóm đất chính, tại các khu vực thực hiện dự án có các nhóm đất chính sau: (i) Nhóm đất phù sa (Fluvisols), (ii) Nhóm đất xám bạc màu (Acrisols), (iii) Nhóm đất đỏ vàng (Acrisols), (iv) Nhóm đất thung lũng dốc tụ (Dystric Gleysols ), (v) Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi (Humic Acrisols).

Đánh giá chất lượng đất:

Các chỉ tiêu phân tích: Pb, Cd, Zn, Cu, As.

Các vị trí lấy mẫu: Các mẫu đất được lấy đồng thời trong quá trình lấy mẫu nước, vị trí các điểm quan trắc mẫu đất thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.13. Vị trí điểm quan trắc chất lượng đất khu vực dự án

| STT | Ký hiệu mẫu | Vị trí quan trắc | Tọa độ VN 2000 (m) (KTT 1070 múi chiếu 30) |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | ĐPB2 1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Phú Bài 2) | X: 1.807.941; Y: 574.043 |
| 02 | ĐPB2 2 | Vị trí đường ra vào hồ chứa nước (hồ Phú Bài 2) | X: 1.808.046; Y: 575.645 |
| 03 | ĐHKT1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Ka Tư) | X: 1.788.929; Y: 574.169 |
| 04 | ĐHTT2 | Vị trí đường ra vào hồ Ka Tư | X: 1.788.917; Y: 574.158 |
| 05 | ĐHBC1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Ba Cửa) | X: 1.813.893; Y: 572.164 |
| 06 | ĐHBC2 | Vị trí đường ra vào hồ hồ Ba Cửa | X: 1.813.905; Y: 572.137 |
| 07 | ĐHTR1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Tà Rinh) | X: 1.782.566; Y: 572.350 |
| 08 | ĐHTR2 | Vị trí đường ra vào hồ chứa Tà Rinh | X: 1.782.273; Y: 572.382 |
| 09 | ĐHCC1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Cây Cơi) | X: 1.827.858; Y: 538.919 |
| 10 | ĐHCC2 | Vị trí đường ra vào hồ Cây Cơi | X: 1.827.819; Y: 531.094 |
| 11 | ĐHPN1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Phụ Nữ) | X: 1.829.923; Y: 539.632 |
| 12 | ĐHPN2 | Vị trí đường ra vào hồ Phụ Nữ | X: 1.830.093; Y: 539.676 |
| 13 | ĐHC1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Cừa) | X: 1.823.520; Y: 548.643 |
| 14 | ĐHC2 | Vị trí đường ra vào hồ hồ Cừa | X: 1.823.484; Y: 548.642 |
| 15 | ĐHKR1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Khe Rưng) | X: 1.808.264; Y: 562.615 |
| 16 | ĐHKR2 | Vị trí đường ra vào hồ chứa nước (hồ Khe Rưng) | X: 1.808.798; Y: 568.560 |
| 17 | ĐHNL1 | Vị trí trung tâm dự án (hồ Năm Lăng) | X: 1.813.188; Y: 567.444 |
| 18 | ĐHNL2 | Vị trí đường ra vào hồ Năm Lăng | X: 1.813.328; Y: 567.712 |

Kết quả phân tích: Hiện trạng môi trường đất khu vực Tiểu dự án được thể hiện tại bảng dưới đây:

Bảng 4.14. Kết quả phân tích mẫu đất khu vực dự án

| Thông số Vị trí | As mg/kg | Cd mg/kg | Pb mg/kg | Cu mg/kg | Zn mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPB2 1 | 0,68 | <0,8 | <13 | 9,87 | 8,64 |
| KPB2 2 | 3,19 | <0,8 | 15,01 | 3,91 | 9,52 |
| KHKT1 | 4,98 | <0,8 | 17,59 | 12,0 | 32,15 |
| KHTT2 | 5,16 | <0,8 | <13 | 12,17 | 24,53 |
| KHBC1 | 1,04 | <0,8 | <13 | 6,83 | 9,72 |
| KHBC2 | 3,77 | <0,8 | 15,55 | 13,67 | 43,38 |
| KHTR1 | 2,50 | <0,8 | <13 | 6,33 | 15,41 |
| KHTR2 | 2,64 | <0,8 | <13 | 5,18 | 13,66 |
| KHCC1 | 11,25 | <0,8 | 17,15 | 14,25 | 20,10 |
| KHCC2 | 12,74 | <0,8 | 18,04 | 14,94 | 23,63 |
| KHPN1 | 3,33 | <0,8 | 12,55 | 10,21 | 22,16 |
| KHPN2 | 3,33 | <0,8 | 13,19 | 8,72 | 24,56 |
| KHC1 | 3,82 | <0,8 | 14,78 | 13,22 | 43,09 |
| KHC2 | 8,47 | <0,8 | 18,0 | 11,49 | 46,43 |
| KHKR1 | 1,79 | <0,8 | <13 | 8,60 | 20,86 |
| KHKR2 | 1,71 | <0,8 | <13 | 8,19 | 23,14 |
| KHNL1 | 3,04 | <0,8 | <13 | 5,67 | 9,52 |
| KHNL2 | 4,44 | <0,8 | 11,14 | 6,29 | 17,71 |
| QCVN 03-MT:2015/BTNMT Đất nông nghiệp | 15 | 1,5 | 70 | 100 | 200 |
| QCVN 03-MT:2015/BTNMT Đất lâm nghiệp | 20 | 3 | 100 | 150 | 200 |
| QCVN 03-MT:2015/BTNMT Đất thương mại, dịch vụ | 20 | 5 | 200 | 200 | 300 |

Nguồn: CED (thời gian lấy mẫu và phân tích 03/2018)

QCVN 03:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Nhận xét: Từ kết quả phân tích tại bảng 4.14 cho thấy, các thông số đều có giá trị đạt giới hạn cho phép QCVN 03 -MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất đối với đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ.

Hình 4.1. Sơ đồ vị trí quan trắc hiện trạng môi trường không khí, nước và đất

4.2. MÔI TRƯỜNG SINH HỌC

4.2.1. Quần thể thực vật

Thực vật xung quanh hồ đập của các tiểu dự án với các đối tượng chính như sau:

- Khu vực dân cư: khu vực này dân cư đang sinh sống nên cây trồng chủ yếu là cây ăn quả và cây lâu năm như keo, tràm, bạch đàn, cỏ ... Đây cũng là khu vực bị ảnh hưởng chính bởi việc thực hiện Tiểu dự án.

- Khu vực đường dẫn vào các hồ đập: đây là đất trồng cây lâu năm.

Hệ sinh thái vùng sông, hệ sinh thái trong kênh mương, ao hồ, đồng ruộng: chủ yếu là các loài rong, tảo,...

Khu vực không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên hay các giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.

4.2.2. Quần thể động vật

Động vật nuôi ở các hộ dân chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà, vịt,...với số lượng nhỏ

Động vật trên cạn: hệ động vật trong khu vực gắn liền với hệ sinh thái nhân tạo do đó các loài động vật trong khu vực chủ yếu Chuột đồng, giun đất, cào cào, châu chấu, ếch, nhái,... côn trùng (ong, châu chấu, cào cào, bọ ngựa…)

Hệ sinh thái dưới nước với các loài động vật như tôm, cá.

Nhìn chung, hệ động thực vật của khu vực tương đối đơn giản, không có các loài động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam.

* Khu vực đổ thải tạm thời

Theo thiết kế khu vực bãi thải tạm thời của tiểu dự án gồm có 7 hồ nằm trong phạm vi khu vực hồ chứa và có 2 bãi thải của 2 hồ (Phụ Nữ, Cây Cơi) được bố trí tại khu đất của người dân. Khu vực bãi thải trong phạm vi hồ chứa hiện là khu đất trống chỉ có cỏ dại mọc và cây keo do đơn vị quản lý vận hành hồ trồng. Các khu bãi thải chiếm dụng dụng đất của người dân hiện đang được người dân trồng cây lâm nghiệp với loại cây chính là keo. Nhìn chung hệ động thực vật ở khu đổ thải tạm thời chất thải của dự án chủ yếu là thực vật nhân tác, không có loài động vật nào nằm trong sách đỏ của Việt Nam.

4.3. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA - XÃ HỘI

4.3.1. Đặc điểm chung

* Dân số

Kết quả tổng hợp về tình hình dân số ở các phường, xã được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.15. Thông tin chung về tình hình dân số

| STT | Thông tin thu thập | Hương Phú | Hương Vân | Phong An | Phong xuân | Hương Thọ | Phú Bài | Thượng Nhật | Thủy Phù | Thủy Phương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tổng số hộ trong xã (hộ) | 752 | 1.724 | 2470 | 2165 | 1335 | 3366 | 570 | 3284 | 3480 |
| 02 | Tổng số nhân khẩu trong hộ (khẩu) | 3203 | 7.057 | 10.126 | 4.880 | 5438 | 15.388 | 2.374 | 13793 | 14652 |
| 03 | Tỷ lệ nam giới (%) | 45,9 | 52 | 45,2 | 48,1 | 45,5 | 54,58 | 50,21 | 45,2 | 50,7 |
| 04 | Tỷ lệ nữ giới (%) | 54,1 | 48 | 54,8 | 51,9 | 54,5 | 45,42 | 49,78 | 54,8 | 49,3 |
| 05 | Mật độ dân số/km vuông | 40 | 114 | 312 | 31 | 112 | 938 | 21 | 248 | 519 |
| 06 | Nhóm dân tộc trên địa bàn xã | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cơ tu 2.214 khẩu | 0 | 0 |
| 07 | Số hộ dân tộc thiểu số | 24 hộ (Cơ Tu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08 | Số người dân tộc thiểu số | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |

(Nguồn: Số liệu thống kê của các xã và huyện 2017)

Tỷ lệ giữa nam và nữ ở các phường xã có sự chênh lệch rất lớn dao động trong khoảng 48%-54 %. Trong số 9 phường xã được khảo sát , chỉ  có 2 xã có người dân tộc thiểu số. Trung bình mỗi hộ ở các phường/xã được khảo sát có 4 người. Mật độ dân số lớn nhất ở phường Phú Bài và thấp nhất ở xã Phong Xuân

* Kinh tế - xã hội

Trong năm 2017, tình hình kinh tế tại các địa phương tiếp tục được giữ vững và phát triển. Trên địa bàn các xã ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn sau đó đến các ngành tiểu thủ công nghiệp, buôn bán dịch vụ. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người ở các xã, phường được khảo sát dao động từ 27,5 triệu đồng/năm đến 46,5 triêu đồng. Thu nhập bình quân lớn nhất thuộc phường Hương Vân và thấp nhất thuộc xã Thượng  Nhật.

Tình hình an ninh trật tự: theo báo cáo kinh tế xã hội của 9 xã phường, tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, hàng năm không có vụ việc nào phức tạp xảy ra gây mất ổn định an ninh trật tự khu vực.

* Nghề nghiệp - lao động

Kết quả tổng hợp về tình hình nghề nghiệp và lao động ở các phường xã được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.16. Thông tin chung về nghề nghiệp và lao động

| STT | Thông tin thu thập | Hương Phú | Hương Vân | Phong An | Phong xuân | Hương Thọ | Phú Bài | Thượng Nhật | Thủy Phù | Thủy Phương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Số người trong độ tuổi lao động | 1647 | 4.100 | 5870 | 2980 | 3.362 | 7727 | 1.339 | 7428 | 8795 |
| 02 | Số người ngoài độ tuổi lao động | 1556 | - | - | - | 2544 | - | 1.035 | 6365 | 2892 |
| 03 | Tỷ lệ lao động qua đào tạo | 51 | 25 | 95 | 65 | 64 | 84 | 2 | 58 | 43 |
| 04 | Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng) | 35,3 | 46,5 | 33 | 31 | 34,5 | 45 | 27,0 | 35,8 | 47 |
|  | Cơ cấu nghề nghiệp |
| 05 | Nông nghiệp và chăn nuôi | 64.9 | 42 | 31,64 | 50 | 78 | 14,6 | 90 | 31 | 37 |
| 06 | Tiểu thủ công nghiệp | 1.3 | 19 | 39,85 | 25 | 17 | 52,34 | 3,10 | 15 | 53 |
| 07 | Buôn bán, dịch vụ | 10 | 39 | 28,51 | 25 | 5 | 33,1 | 6.09 | 18,6 | 10 |
| 08 | Tỷ lệ người đi làm ăn xa, làm công ăn lương | 23.8 | 5 | - | - | - | - | 4,21 | 5,8 | - |

(Nguồn: Số liệu thống kê của các xã năm 2017)

Nông nghiệp và chăn nuôi là nghành nghề chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các ngành nghề lao động ở các phường/ xã . Tỷ lệ lao động được qua đào tạo có sự chênh lệch lớn ở các phường xã. Lao động được qua đào có tỷ lệ lớn nhất ở xã Phong An và thấp nhất ở xã Thượng Nhật.

Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng rất lớn của bão, áp thấp nhiệt đới, thường xảy ra vào các tháng 8,9,10,11 trùng vào những tháng có lượng mưa lớn, gây lũ lụt. Do đó, để hạn chế  bố trí gieo trồng cây hàng năm để phòng tránh thiên tai, hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

Trong sản xuất nông nghiệp có 2 vụ mùa chính Vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu. Vụ hè Thu thường vào tháng 6 và vụ Đông Xuân vào tháng 1.

Nhìn chung điều kiện thời tiết tương đối phù hợp để đa dạng hoá các loại cây trồng tuỳ theo mùa vụ, nhất là vụ Đông Xuân rất thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển và đây là vụ các cây trồng ngắn ngày cho năng suất và sản lượng cao.  Tuy nhiên vụ Đông Xuân thường có gió mùa Đông Bắc gây mưa rét, có năm rét muộn ảnh hưởng đến thời kỳ lúa trổ. Cho nên tùy theo thời gian sinh trưởng của các giống lúa, người ta thường bố trí cho lúa trổ vào thời gian an toàn nhất. Để sản xuất vụ Đông Xuân thắng lợi, đảm bảo năng suất và sản lượng lúa, cần bố trí hợp lý nhóm giống dài, trung ngày, ngắn ngày trên cơ sở xem xét cụ thể điều kiện sản xuất để bố trí rãi vụ,  cơ cấu tỷ lệ hợp lý giữa nhóm giống lúa dài ngày, trung ngày như các giống NN4B, X21, Xi23,… chiếm 20-25%, nhóm ngắn ngày và cực ngắn như các giống Khang dân, HT1, XT27, TH5,  Iri352, PC6, QR1,... chiếm  75-80% tổng diện tích gieo cấy. Các giống QR1, PC6... có ưu thế là thời gian sinh trưởng ngắn, có thể bố trí trên các diện tích gieo cấy muộn để đảm bảo thời vụ. Xen canh là khoai lang, ngô, sắn, lạc, đậu đổ các loại.

Vụ Hè thu thường ít mưa, có nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao, lượng nước bốc hơi  lớn, ẩm độ không khí thấp, thường gây hạn cho cây trồng. Vì vậy việc bố trí mùa vụ sản xuất cho cây trồng hàng năm hết sức chặt chẽ và cần kết thúc trước mùa mưa lũ vào đầu tháng 9. Để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra nhất là do lũ lụt cuối vụ, các địa phương cần phải bố trí  thời vụ gieo cấy hợp lý cho từng vùng, từng chân đất, đảm bảo thu hoạch dứt điểm vụ Hè Thu trước ngày 02/9.

Căn cứ vào tình hình thực tế, người dân có lượng phân bón phù hợp, chủ yếu 2-4 kg Ure và 5-7 kg Kaliclorua cho 1 sào (500m2). Ngoài ra, để phòng trừ các bệnh gây hại làm giảm năng suất cây trồng, người dân còn sử dụng thêm các loại thuốc trừ sâu như:  Beam 75WB, Plash 75WB, Kasai 16,2SC và 21,2WP, Fujione 50EC… theo liều khuyến cáo.

* Tỷ lệ hộ nghèo

Kết quả tổng hợp về tình hình tỷ lệ hộ nghèo ở các phường xã được thể hiện ở bảng sau

Bảng 4.17. Thông tin chung về tỷ lệ hộ nghèo

| Thông tin thu nhập Các phường, xã | Tỷ lệ hộ nghèo (%) | Tỷ lệ hộ cận nghèo (%) | Số hộ có hoàn cảnh khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| Hương Phú | 2,4 | 4,6 | - |
| Hương Vân | 5,67 | 4,71 | - |
| Phong An | 6,04 | 3,85 | - |
| Phong Xuân | 5,6 | - | - |
| Hương Thọ | 4,94 | 7,2 | NA |
| Phú Bài | 2,56 | 2,31 | 0 |
| Thượng Nhật | 11,47 | 14,03 | 20 |
| Thủy Phù | 3,5 | 3,7 | 0 |
| Thủy Phương | 3,84 | - | - |

(Nguồn: Số liệu thống kê của các xã năm 2017)

Kết quả về tỷ lệ hộ nghèo ở các phường xã tương đối thấp ngoại trừ xã Thượng Nhật vẫn còn chiếm tỷ lệ cao.

* Cơ sở hạ tầng

- Giao thông: Các tuyến đường giao thông tại xã thuộc khu vực tiểu dự án thường xuyên được tu bổ và bê tông hóa, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân.

- Điện: Tại khu vực TDA, 100% hộ dân sử dụng lưới điện quốc gia. Lượng điện được cung cấp đầy đủ cho mọi hoạt động của người dân.

* Tình trạng nhà cửa

Kết quả tổng hợp về tình hình nhà cửa ở các phường xã được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.18. Thông tin chung về tình trạng nhà cửa

| Thông tin thu nhập Các phường, xã | Tỷ lệ nhà kiên cố (%) | Tỷ lệ nhà bán kiên cố (%) | Tỷ lệ nhà tạm (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hương Phú | 15 | 85 | 0 |
| Hương Vân | 9,2 | 90,5 | 0,3 |
| Phong An | - | - | 0 |
| Phong Xuân | 20 | 80 | 0 |
| Hương Thọ | 17 | 80 | 3,0 |
| Phú Bài | - | - | 0 |
| Thượng Nhật | 16 | 78,2 | 5,78 |
| Thủy Phù | 15,7 | 84,3 | 0 |
| Thủy Phương | 45 | 55 | 0 |

(Nguồn: Số liệu thống kê của các xã năm 2017)

Kết quả điều tra cho thấy phần lớn các nhà dân trong khu vực là bán kiên có chiếm hớn 70%. Tỷ lệ nhà tạm rất thấp, nhiều xã phường không có nhà tạm, chỉ duy nhất ở xã Thượng Nhật số lượng nhà tạm vẫn còn chiếm 5,78% toàn xã.

* Giáo dục

Kết quả tổng hợp về tình trạng giáo dục ở các phường xã được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.19. Thông tin chung về tình trạng giáo dục

| Thông tin thu nhập Các phường, xã | Tổng số trường học | Số học sinh cấp 1 | Số học sinh cấp 2 | Số học sinh cấp 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hương Phú | 3 | 263 | 197 | 174 |
| Hương Vân | 4 | 424 | 346 | 295 |
| Phong An | 4 | 1.060 | 581 | 618 |
| Phong Xuân | 4 | 400 | 343 | 625 |
| Hương Thọ | 4 | 299 | 313 | 190 |
| Phú Bài | 5 | 1412 | 957 | 955 |
| Thượng Nhật | 4 | 223 | 92 | 221 |
| Thủy Phù | 4 | 980 | 679 | 1.040 |
| Thủy Phương | 4 | 1.127 | 716 | 877 |

(Nguồn: Số liệu thống kê của các xã năm 2017)

Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, trên địa bàn các xã/phường đều có 01 trường tiểu học, một số xã phường có trường THCS. Các trang thiết bị được cung cấp đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học. Mức độ phổ cập Tiểu học tại địa phương đạt 100%. Trong những năm qua, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao và cải thiện.

* Y tế Vệ sinh môi trường, nước sạch

Kết quả tổng hợp về tình trạng Y tế, vệ sinh môi trường, nước sạch ở các phường xã được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 4.20. Thông tin chung về tình trạng Y tế, vệ sinh môi trường, nước sạch

| STT | Thông tin thu thập | Hương Phú | Hương Vân | Phong An | Phong xuân | Hương Thọ | Phú Bài | Thượng Nhật | Thủy Phù | Thủy Phương |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Trạm y tế (người) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 02 | Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng (%) | 100 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,7 | 100 |
| 03 | Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (%) | 100 | 97 | 100 | 89 | 99 | 100 | 85 | 92 | 100 |
| 04 | Dịch bệnh liên quan tới nguồn nước xảy ra trong vòng 5 năm qua | Chưa | không | Có dịch sốt xuất huyết | không | không | không | Không | Không | Không |
| 05 | Tỷ lệ hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh (%) | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 65 | 100 | 100 |

(Nguồn: Số liệu thống kê của các xã năm 2017)

Hầu hết ở các xã phường đều có trạm y tế với số cán bộ dao động từ 4 đến 6 người. Số lượng các hộ gia đình có nhà vệ sinh khá cao trên 85 %, có 4 phường xã có tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh trên 100%. Trong vòng 5 năm qua không có dịch bệnh xảy ra ở các phường xã (ngoại trừ xã Phong An).

Tỷ lệ các hộ sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh không đồng đều giữa các phường xã. Tại thời điểm thu thập thông tin chỉ có 8 phường xã có tỷ lệ các hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 99-100%, chỉ duy nhất có 1 xã có tỷ lệ hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh thấp là xã Thượng Nhật.

4.3.2. Đặc điểm của các hộ trong vùng dự án

4.3.2.1. Nhân khẩu

Theo kết quả điều tra kinh tế - xã hội năm 2018, tình hình dân số ở các phường, xã như sau:

Bảng 4.21. Thông tin chung về tình hình dân số khu vực bị ảnh hưởng

|  | Hồ Phú Bài 2 | Hồ Phụ Nữ | Hồ Khe Rưng | Hồ Ba Cửa | Hồ Ka Tư | Hồ Cây Cơi | Hồ Cừa | Hồ Tà Rình | Hồ Năm Lăng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số hộ | 12 | 8 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| Số người | 54 | 36 | 59 | 23 | 0 | 9 | 32 | 22 | 45 |

Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2018

Quá trình điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi cho thấy, có 62 hộ bị ảnh hưởng (280 khẩu). Như vậy, số nhân khẩu trung bình của một hộ trong mẫu khảo sát vùng dự án là 4,3 người

Quy mô nhân khẩu hộ gia đình có chủ hộ là nam giới cao hơn so với nữ giới làm chủ hộ (4,35 so với 4,2 người).

Phân tích cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu khu vực TDA được khảo sát cho thấy, đa số các hộ trong mẫu điều tra có số nhân khẩu từ 3-5 người chiếm  trên 70%.

4.3.2.2. Nghề nghiệp

Kết quả khảo sát nghề nghiệp của các hộ bị ảnh hưởng trong mẫu khảo sát được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.22. Nghề nghiệp chính của người lao động

| STT | Nội dung | Số người | Tỷ lệ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nông nghiệp | 182 | 65 |
| 2 | Buôn bán, dịch vụ,lao động tự do | 62 | 22 |
| 3 | Cán bộ, công nhân viên nhà nước | 8 | 3 |
| 4 | Lâm nghiệp | 4 | 1,2 |
| 5 | Khác | 24 | 8,7 |
|  | Tổng | 280 | 100 |

Nguồn: Khảo sát thực tế tháng 3/2018

Từ bảng số liệu cho thấy, phần lớn người dân trong mẫu khảo sát hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính vì vậy, khi TDA đi vào hoạt động sẽ đảm bảo cung cấp đủ nước tưới thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển.

4.3.2.3. Thu nhập và mức sống hộ gia đình

a) Mức thu nhập

Theo kết quả khảo sát các hộ trong mẫu điều tra, cơ cấu nguồn thu của hộ gia đình như sau: Nông nghiệp: 60%, Lâm nghiệp 18%, Dịch vụ/buôn bán kin doanh, làm thuê: 22%. Tình trạng việc của các hộ khảo sát 90% có việc thường xuyên, 8% thiếu việc làm dưới 1 tháng, 2% thiếu việc làm trên 1-3 tháng.

Kết quả hộ trong mẫu điều tra, phần lớn các hộ có thu nhập bình quân từ 1-3 triệu đồng/người/tháng (chiếm 45%), mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng chiếm 26%.

Trong 9 xã khảo sát dự án thì Hương Vân là xã có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, khoảng 46,5 triệu VND/người/năm, thấp nhất là Thượng Nhật. Điều này có thể giải thích được rằng xã Thượng Nhật có tới 93% là người dân tộc thiểu số (người Cơ Tu) và cơ hội phát triển sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào lâm nghiệp và nông nghiệp và xã Thượng Nhật cũng là xã  có tỷ lệ nghèo cao nhất với 11,7%.

b) Tự đánh giá mức sống

Phần lớn người dân ở các hộ khảo sát tự đánh giá về mức sống của mình là trung bình chiếm gần 80%, có 3 hộ nghèo trong mẫu khảo sát vẫn còn tình trạng chiếm 8,4%.

4.3.2.4. Giáo dục

Kết quả khảo về trình học vấn của chủ hộ như sau: Tiểu học: 16,7%;Trung học cơ sở: 43,3%; Trung học phổ thông: 35% cao đẳng/đại học: 5%. Trong số 62 hộ dân được khảo sát thì tỷ lệ người hoàn thành chương trình trung học hơn 60%.

Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi 6-18 tuổi bỏ học tại khu vực Tiểu dự án thấp, ngoại trừ ở xã Thương Nhật có tỷ lệ trẻ bỏ học giữa chừng còn cao.

4.3.2.5. Cấp nước

Kết quả điều tra ở các hộ về sử dụng nước hợp vệ sinh cho thấy, tỷ lệ người dân sử dụng Nguồn nước hợp vệ sinh chiếm: 100%, trong đó: 65% dùng nước máy; 5% dùng nước suối/trên núi; 30% nước giếng và nước mưa.

Nhìn chung, qua quá trình khảo sát cho thấy chất lượng nước sinh hoạt tại khu vực thực hiện TDA tương đối sạch. Tuy nhiên, số hộ được tiếp cận với nước sạch (nước máy) vẫn còn hạn chế do dân cư trong vùng phân bố thưa thớt, không tập trung dẫn đến việc cấp nước sạch rất khó khăn.

4.3.2.6. Tình trạng sử dụng năng lượng và nhiên liệu

* Năng lượng thắp sáng

Quá trình khảo sát cho thấy, 100% các hộ dân trong mẫu điều tra sử dụng điện lưới để thắp sáng.

* Nhiên liệu đun nấu

Phần lớn các hộ dân trong mẫu điều tra nói riêng và trong khu vực TDA nói chung đều sử dụng gas trong các hoạt động đun nấu và sử dụng điện để nấu cơm. Chỉ có một số hộ dân ở xã Thượng Nhật vẫn dùng củi trong quá trình đun nấu. Tỷ lệ khảo sát các hộ dân sử dụng gas trong đun nấu trên 70%.

4.3.2.7. Nhà cửa và đất đai

Nông nghiệp là ngành sản xuất chủ yếu, sinh kế cơ bản của người dân tại các vùng khảo sát. Hiện tại 100% hộ có đất thổ cư, có 95% hộ được hỏi có đất nhà ở có sổ đỏ. Có 100 % hộ có đất nông nghiệp, trong đó 87 % hộ có đất trông lúa và 10 % hộ có đất lâm nghiệp và 3 % hộ có đất trồng hoa màu hoặc nuôi trồng thủy sản. Điều đó có nghĩa, sinh kế của các hộ gia đình trong khu vực dự án phụ thuộc nhiều vào nguồn nước cho nông nghiệp.

4.3.2.8. Tiện nghi sinh hoạt

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế của các hộ dân trong khu vực TDA được nâng cao và cải thiện. Do đó, tiện nghi sinh hoạt của các hộ dân được khảo sát ngày càng phong phú, đa dạng. Hầu hết các hộ dân đều có ti vi và quạt điện, một số hộ đã sử dụng điều hòa và bình nóng lạnh trong sinh hoạt hàng ngày.

4.3.2.9. Sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế

a) Cơ sở vật chất

Như đã đề cập ở trên hầu hết các phường xã đều có trạm y tế với số cán bộ dao động từ 4-6 người. Cơ sở vật chất cũng như con người đảm bảo đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực.

b) Tình trạng bệnh tật

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế chiếm tương đối cao, trung bình 93%. Đối với người dân tộc thiểu số, tỷ lệ người có bảo hiểm y tế là 100% bởi đây là chính sách quốc gia cho người dân tộc thiểu số.

Qua khảo sát, tỷ lệ người dân bị ốm trong 1 tháng qua chiếm tỷ lệ nhỏ, 16,5%. Đây là một chỉ số khá thấp, điều đó cho thấy sức khỏe của người dân trong vùng dự án được chăm sóc tốt phù hợp với điều kiện y tế ngày càng tốt hơn.  Những bệnh người dân thường gặp trong tháng qua chủ yếu là các bệnh về xương khớp, thần kinh và một số bệnh liên quan tới môi trường như viêm phổi.

Kết quả thống kê kê của các phường xã cho thấy trong 5 năm trở lại đây có 8  trong số 9 phường/ xã được khảo sát chưa có xuất hiện các đợt dịch. Kết quả khảo sát tình hình sức khỏe trong 12 tháng vừa qua của người dân trong mẫu khảo sát cho thấy không có người dân nào bị mắc các bệnh nghiêm trọng. Khi bị ốm hay có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe, người dân thường tự mua thuốc uống hoặc đến trạm y tế xã, phường ở địa phương để khám bệnh. Những bệnh nặng hoặc những hộ có điều kiện kinh tế thường khám bệnh ở các bệnh viện tuyến huyện/thị xã hoặc trung ương.

c) Kiến thức về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Trong những năm gần đây, do sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng phần lớn người dân địa phương đều biết thông tin về bệnh HIV. Hầu hết các xã phường đều có hệ thống loa phát thanh. Phần lớn người được hỏi biết thông tin về bệnh AIDS đều được, các hộ khác biết được thông tin thông qua báo đài/internet.

4.3.2.10. Người dân tộc thiểu số

Trong vùng dự án có 2 xã có dân tộc thiểu số là xã Hương Phú (24 hộ Cơ Tu) và xã Thượng Nhật (Pa cô, Ta ôi, Khơ me, Vân kiều, Jarai 10 khẩu; 150 khẩu Cơ Tu). Chỉ có 5 hộ Cơ Tu  bị ảnh hưởng đất trồng cây lâu năm. Có 89% các hộ tại khu vực dự án và những hộ xung quanh vùng dự án là dân tộc Kinh và 11% là người dân tộc thiểu số. Cộng đồng người Cơ Tu chủ yếu sinh sống tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông. Chi tiết về tình hình dân tộc có thể xem trong báo cáo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP).

4.3.2.11. Truyền thông về dự án

Hầu hết các hộ khảo sát đều biết sự hiện diện của dự án. Nguồn cung cấp thông tin cho người là do cán bộ xã thông tin cho người dân và các cuộc họp thôn xóm.

4.4. PHÂN TÍCH GIỚI

4.4.1. Phân công lao động theo giới

Theo kết quả khảo sát kinh tế xã hội, tỷ lệ giới trong khu vực tương đối cân bằng 102nam/101 nữ (năm 2016). Phụ nữ tại khu vực thực hiện tiểu dự án chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, buôn bán tự do và nội trợ.

Kết quả khảo sát 200 hộ dân trong vùng dự án bao gồm các hộ bị ảnh hưởng và hưởng lợi cho thấy nam giới tạo ra thu nhập cao hơn nữ giới. Tỷ lệ nữ giới thường chiếm cao hơn nam giới trong các hoạt động trồng trọt chăm sóc cây, các hoạt động còn lại tỷ lệ nam giới cao hơn nữ giới.

Bảng 4.23. Tham gia các hoạt động sản xuất kinh đoanh

| Lao động | Tỷ lệ tham gia (%) |
| --- | --- |
|  | Cả hai | Nam | Nữ |
| Chăn nuôi | 95 | 3 | 2 |
| Trồng trọt/chăm sóc cây | 87 | 5 | 8 |
| Khai thác lâm nghiệp | 40 | 45 | 15 |
| Kinh doanh buôn bán | 100 | 0 | 0 |
| Đi làm ăn xa | 32 | 42 | 26 |

Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2018

Kết quả điều tra về các quyết định trong các hộ gia đình được khảo sát cho thấy, mặc dù phụ nữ quản lý chi tiêu nhưng quyết định các khoản chi tiêu lớn, việc học hành của con cái, hay đầu tư cho con cái đi học đều do nam giới.

Bảng 4.24. Các quyết định trong hoạt động gia đình

| Các quyết định trong gia đình | Tỷ lệ tham gia (%) |
| --- | --- |
|  | Cả hai | Nam | Nữ |
| Quyết đinh các khoản chi tiêu lớn | 73 | 15 | 12 |
| Quyết định việc học hành | 60 | 24 | 16 |
| Quyết định việc đầu tư cho con cái | 65 | 29 | 0 |

Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2018

Đối với các hoạt động trong gia đinh, vai trò nữ giới trong khu vực được phân công cụ thể: chăm sóc gia đình, con cái, quét dọn nhà cửa, nấu nướng, nội trợ, quản lý kinh tế. Ngoài thời gian này, phụ nữ còn tham gia phát triển kinh tế thông qua các nghề làm vườn, buôn bán dịch vụ và sản xuất. Các công việc nặng hầu hết do nam giới đảm nhiệm và nam giới trụ cột trong kinh tế hộ gia đình.

Kết quả khảo sát 200 hộ dân tại khu vực thực hiện tiểu dự án về vấn đề phân công lao động trong gia đình được thể hiện trong các bảng bên dưới.

Bảng 4.25. Tham gia hoạt động gia đình

| Tham gia hoạt động trong gia đình | Tỷ lệ tham gia (%) |
| --- | --- |
|  | Cả hai | Nam | Nữ |
| Chăm sóc trẻ/con cái | 22 | 25 | 57 |
| Quét dọn nhà cửa | 19 | 23 | 58 |
| Nấu nướng/nội trợ | 7 | 7 | 86 |

Nguồn: Số liệu khảo sát tháng 3/2018

4.4.2. Giáo dục

Trong những năm gần đây, khu vực Tiểu dự án nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung đạt được tỷ lệ khá cân bằng về giới trong giáo dục, học sinh nữ chiếm gần ngang nhau Cả nam và nữ đều có quyền bình đẳng ngang nhau trong việc tiếp cận với dịch vụ giáo dục.

4.4.3. Y tế

Điều kiện cơ sở hạ tầng cũng như trình độ chuyên môn của các y bác sỹ địa phương đã từng bước được nâng cao và cải thiện trong thời gian qua, do đó tỷ lệ tử vong của trẻ em và bà mẹ khi sinh đã được giảm đáng kể. Trạm y tế tại các xã/phường thường xuyên tổ chức các đợt chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

4.4.4. Sự tham gia vào tổ chức xã hội

Sự tham gia của giới trong các tổ chức xã hội đươc đánh giá dựa trên các bảng tổng hơp dự án tình hình cán bộ ̣công chức , chuyên trách và không chuyên trách trong vùng.

Nhìn chung , tỷ lệ nữ tham gia hệ thống cán bộ, chuyên trách, không chuyên trách tại khu vực chiếm tỷ lệ 30-35%. Các vị trí lãnh đạo trong các tổ chức xã hội tại địa phương đều có sự tham gia của nữ giới như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội người cao tuổi, Hội khuyến nông.

4.4.5. Sự tham gia vào các hoạt động gia đình và cộng đồng

Như đã đề cập ở trên, trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi thì nữ giới chiếm phần lớn. Các hoạt động kinh doanh buôn bán thì nam giới và nữ đều làm việc như nhau. Đối với các công việc có tính nặng nhọc như làm đất, vận chuyển thì nam giới làm chính trong công việc này.

Bên cạnh đó, phụ nữ đã bắt đầu tham gia tích cực hơn vào các hoạt động cộng đồng như là các cuộc họp thôn, các buổi tập huấn về kỹ thuật trồng trọt hay chăm sóc sức khỏe…

4.4.6. Bạo lực giới

Kết quả điều tra cho thấy, trong số 200 hộ trả lời phỏng vấn không xuất hiện tình trạng bạo lực gia đình.

PHẦN 5. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

5.1. SÀNG LỌC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI CỦA TIỂU DỰ ÁN

5.1.1. Sàng lọc Môi trường và Xã hội

Dựa vào vào kết quả sàng lọc MT-XH và kết quả sàng lọc tác động MT - XH tiềm tàng của TDA có thể thấy hầu hết các tác động môi trường và xã hội tiềm tàng nêu trên của tiểu dự án đều ở mức thấp đến trung bình và có thể khắc phục hoặc giảm thiểu (chi tiết trong Phụ lục A3). Theo danh mục tác động này, TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) tỉnh  Thừa Thiên Huế” sẽ phải chuẩn bị các báo cáo như sau:

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội và các phụ lục:

+ KH phát triển giới

+ KH bảo vệ sức khỏe cộng đồng

+ KH truyền thông nâng nhận thức cộng đồng

+ Qui trình giải quyết khiếu nại

- Kế hoạch đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng

- Báo cáo an toàn đập

5.1.2. Sàng lọc Dân tộc thiểu số

Trong quá trình đánh giá xã hội của tiểu dự án, cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) trong khu vực tiểu dự án được khẳng định thông qua sàng lọc về người dân tộc thiểu số (EM) (theo OP 4.10 của WB). Sau đó, nhóm tư vấn tiến hành tham vấn với họ một cách tự do, được thông báo trước và được cung cấp đầy đủ thông tin để xác định sự cần thiết hỗ trợ cho cộng đồng người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi việc thực hiện tiểu dự án. Việc sàng lọc EM được tiến hành theo hướng dẫn trong OP 4.10 của Ngân hàng Thế giới, và đã được thực hiện trong phạm vi đánh giá xã hội tương ứng với phạm vi đánh giá môi trường (theo OP 4.01).

Kết quả sàng lọc dân tộc thiểu số cho thấy trong khu vực dự án có 5 hộ Cơ Tu ở xã Thượng Nhật  bị ảnh hưởng đất trồng cây lâu năm, họ bị thu hồi một diện tích nhỏ đất trồng cây lâu năm nhỏ hơn 10% so với tổng diện tích đất mà họ đang sử dụng nên có ảnh hưởng lớn đến thu nhập và sinh kế. Chính vì vậy, cần thiết phải chuẩn bị một kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số cho tiểu dự án này.

Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của SA để mô tả về các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án (từ góc độ tác động của dự án). Từ đó, tập trung phân tích vấn đề giới để thúc đẩy sự bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án, và toàn bộ dự án. Một kế hoạch hành động về giới đã được chuẩn bị trong phần Phụ lục B4 của báo cáo.

5.1.3. Tái định cư

Tiểu dự án không thu hồi nhà cửa của bất kỳ hộ dân nào nên không thực hiện việc tái định cư cho người dân.

5.2. KIỂU VÀ QUY MÔ TÁC ĐỘNG

Tiểu dự án triển khai trên địa bàn sẽ phát sinh một số tác động trong thời gian thi công, tuy nhiên mức độ tác động không lớn và có thể giảm thiểu. Sau khi hoàn thành thi công, khu vực 9 hồ chứa sẽ được hưởng lợi từ việc phục hồi các dịch vụ/cơ sở công cộng, qua đó xúc tiến tăng trưởng kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội. Các cấu trúc/công trình phòng chống lũ lụt quan trọng được sửa chữa, kiên cố hóa, các tuyến đường và mặt đập phục hồi sẽ làm tăng sự an toàn của người và tài sản trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Các tác động tiêu cực tiềm ẩn được xác định và sàng lọc tại mỗi hợp phần của tiểu dự án từ giai đoạn chuẩn bị, xây dựng đến giai đoạn vận hành và được phân loại theo tính chất của công trình xây dựng. Hầu hết các tác động tiêu cực là tạm thời, cục bộ và có thể đảo ngược do các công trình xây dựng có quy mô nhỏ đến vừa/trung bình. Các tác động có thể được giảm thiểu bằng cách áp dụng các công nghệ phù hợp và các biện pháp giảm thiểu cụ thể cùng với sự giám sát chặt chẽ của Tư vấn, Ban QLDA và cộng đồng địa phương.

Bảng dưới đây định nghĩa các mức độ tác động tiêu cực dựa trên các mức độ phát sinh chất thải liên quan đến các hoạt động xây dựng.

Bảng 5.1. Tiêu chí phân loại mức tác động tiêu cực

| Tác động/Mức độ | Thấp | Trung bình | Cao |
| --- | --- | --- | --- |
| Xả thải nước thải (sinh hoạt và công nghiệp) | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần và lượng xả thải nhỏ hơn 5 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 03, lượng xả thải từ 5 – 10 m3/ngày | vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 3 lần, lượng xả thải trên 10 m3/ngày |
| Bụi và Khí thải | vượt quy chuẩn 1,1 lần đến dưới 1,5 với mức phát thải nhỏ hơn 500 m3/giờ | Vượt quy chuẩn1,5 lần đến dưới 3 lần với mức phát thải 500 – 5000 m3/giờ | Vượt quy chuẩn trên 3 lần với mức phát thải trên 5000 m3/giờ |
| Tiếng ồn | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Độ rung | vượt quy chuẩn từ 2 đến 5 dB | vượt quy chuẩn từ 5 đến 10 dB | vượt quy chuẩn trên 10 dB |
| Chất thải rắn sinh hoạt | Phát sinh nhỏ hơn 1.000 kg/ngày | Phát sinh từ 1.000 đến 2.000 kg/ngày | Phát sinh trên 2.000 kg/ngày |
| Chất thải rắn nguy hại | Phát sinh nhỏ hơn 100 kg/ngày | Phát sinh từ 100 – 600 kg/ngày | Phát sinh trên 600 kg/ngày |
| Sự cố cháy nổ, tràn dầu | Nhỏ hơn 2.000 kg | 2.000 đến 10.000 kg | Trên 10.000 kg |

Các tác động môi trường và xã hội tiêu cực tiềm tàng cũng được phân chia theo các kiểu tác động, chẳng hạn như tác động trực tiếp, gián tiếp, ngắn hạn, lâu dài và tích lũy.

Tác động trực tiếp: tác động trực tiếp xuất hiện thông qua sự tương tác trực tiếp của một hoạt động tiểu dự án với các hợp phần môi trường và xã hội hoặc là kinh  kế.

Tác động gián tiếp: các tác động gián tiếp lên môi trường và xã hội là những tác động không phải là một kết quả trực tiếp của tiểu dự án, thường được tạo ra về sau này, hoặc là một kết quả của một cách thực tác động phức tạp. Tác động gián tiếp cũng được biết đến như tác động cấp hai, hoặc thậm chí cấp ba.

Tác động tích lũy: là một tác động được tạo ra như là kết quả của một sự kết hợp của tiểu dự án cùng với các dự án khác gây ra các tác động liên quan. Các tác động này xuất hiện khi tác động gia tăng của tiểu dự án được kết hợp với các ảnh hưởng tích lũy của các dự án trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai có khả năng dự báo thích hợp.

Tác động tạm thời: là những tác động xuất hiện trong quá trình xây dựng hoặc trong khoảng thời gian ngắn sau khi xây dựng.

Tác động lâu dài: là những tác động nảy sinh trong quá trình xây dựng nhưng phần lớn các kết quả của nó xuất hiện trong giai đoạn vận hành, và có thể kéo dài hàng thập kỷ.

5.3. CÁC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VỀ MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI

Dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế” sau khi hoàn thành sẽ tác động tích cực đến an toàn đập và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dưới đây là một số các tác động tích cực của dự án:

5.3.1. Tăng cường quản lý an toàn hồ đập

Việc thực hiện dự án sẽ giúp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm cải thiện khung kế hoạch, vận hành và quản lý đập an toàn để bảo vệ cộng đồng và cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội hạ lưu. Cụ thể:

- Bộ Công Thương: (i) thiết lập cơ sở dữ liệu đập và các công cụ quản lý, giám sát an toàn đập và đánh giá một số đập điển hình với các tiêu chuẩn an toàn được quốc tế chấp nhận; (ii) cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động dự án do Bộ Công Thương thực hiện; và, (iii) nâng cao năng lực giám sát của cơ quan quản lý an toàn của Bộ Công Thương.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường : (i) cung cấp thiết bị cho hoạt động của các đập, và dự báo thiên tai; (ii) phát triển cơ sở dữ liệu thông tin để theo dõi các hoạt động đập; và, (iii) cải thiện năng lực MONRE để giám sát việc thực hiện các quy tắc hoạt động chung đối với các đập.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện bao gồm: (i) hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu về hồ chứa thủy lợi; (ii) xây dựng các mô hình pháp lý, thể chế và tài chính để quản lý an toàn đập bền vững; (iii) chuẩn bị hướng dẫn và hướng dẫn bảo trì cho các đập nhỏ; (iv) xây dựng các mô hình quản lý an toàn đập nhỏ với sự tham gia của cộng đồng trong từng khu vực; (v) hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động dự án do Nông nghiệp và PTNT thực hiện; (vi) đào tạo, xây dựng năng lực, công bố thông tin về nhận thức về hoạt động an toàn đập; (vii) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức phục vụ cho cải tạo và cải tạo đập; và, (viii) giám sát và đánh giá, giám sát cải thiện năng lực trong Nông nghiệp và PTNT.

5.3.2. Đảm bảo diện tích tưới, sản xuất nông nghiệp thích nghi với biến đổi khí hậu

- Đảm bảo an toàn đập, đảm bảo bảo an toàn cho người dân sinh sống ở hạ lưu

- Việc đảm bảo cấp nước cho 204 ha lúa vụ  và 76 ha hoa màu, cây ăn quả, vùng nuôi trồng thủy sản trong khu vực sẽ tạo ra cơ hội tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây công nghiệp, phục hồi diện tích trồng lúa làm tăng nhu cầu lao động nông nghiệp ở địa phương, phù hợp với năng lực của phụ nữ. Mặt khác khi nông nghiệp tăng trưởng cũng tạo thêm nhiều cơ hội phát triển các ngành nghề khác như chế biến nông sản.

Bảng 5.2.  Cung cấp nước tưới cho cây trồng của các hồ

| STT | Tên Hồ | Cung cấp nước (cho lúa) | Cung cấp nước (cho hoa màu, cây ăn quả) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phú Bài | 106ha lúa vụ Đông Xuân 306ha lúa vụ Hè Thu |  |
| 2 | Tà Rinh | 9 ha lúa 2vụ |  |
| 3 | Cừa | 19 ha lúa hai vụ, tạo nguồn cho 45 ha lúa 2 vụ khác | 13 ha hoa màu, cây ăn quả |
| 4 | Phụ Nữ | 25 ha lúa hai vụ | 08 ha hoa màu, cây ăn quả. |
| 5 | Ba Cửa | 30 ha lúa hai vụ | 05 ha hoa màu, cây ăn quả. |
| 6 | Ka Tư | 18 ha lúa hai vụ | 05 ha hoa màu, cây ăn quả. |
| 7 | Khe Rưng | 50 ha lúa hai vụ | 12 ha hoa màu. |
| 8 | Cây Cơi | 20 ha lúa hai vụ | 9 ha hoa màu, cây ăn quả. |
| 9 | Năm Lăng | Tạo độ ẩm cho khu vực và cung cấp nước tưới, tạo nguồn, cân bằng sinh thái và cải thiện đời sống nông dân |

TDA được đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả kinh tế to lớn cho đời sống của nhân dân trong xã hội chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Do đất canh tác luôn bị thiếu nước, kết hợp với không chủ động nguồn nước tưới cho diện tích canh tác. Do đó năng suất sản xuất nông nghiệp hàng năm thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

5.3.3. Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng, phát triển thủy lợi cho nhiều mục tiêu, phát triển nông thôn mới

Đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đa mục tiêu, chương trình nâng cấp hồ chứa vừa và nhỏ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn nước tưới để người dân đầu tư sản xuất nông nghiệp, giảm di cư và các tác động xã hội khác.

Đầu tư của tiểu dự án trong cơ sở hạ tầng thủy lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình, thủy lợi tích cực và an toàn lao động trong thiên tai là động lực lớn để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng còn lại để hoàn thành phát triển nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

5.3.4. Phát triển phúc lợi xã hội cho nhóm dễ bị tổn thương và vốn xã hội cho người dân địa phương

- Tiểu dự án được đầu tư xây dựng góp phần cải thiện môi trường sinh thái khu vực dự án cải thiện được vệ sinh cho nhân dân và hơn thế nữa tạo cảnh quan, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân sống trong vùng này vì du lịch là một thế mạnh của kinh tế của vùng.

- Do người dân bị ảnh hưởng không phải di dời và được nhận một khoản bồi thường cho đất và tài sản trên đất bị thu hồi. Vì vậy điều này sẽ giúp cho người dân có vốn để mở rộng nghề chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hoăc chuyển đổi nghề nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao mức sống cho người dân.

- Dự án sẽ tăng năng suất nông nghiệp, cải thiện điều kiện sống, điều kiện tưới tiêu, điều kiện vận chuyển, điều kiện sống và sức khỏe của người dân địa phương. Hệ thống tưới tiêu không đầy đủ và quản lý không linh hoạt, quy trình phân phối nước không hợp lý thường dẫn đến xung đột sử dụng nước giữa các nhóm cộng đồng. Các cộng đồng gần các kênh sẽ có điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng nước nhưng những người xa kênh rạch đang khó khăn với việc lấy nước. Các cộng đồng ở thượng lưu thường thải chất thải, dẫn đến ô nhiễm môi trường. Khi tiểu dự án hoàn thành, hệ thống thủy lợi đồng bộ sẽ đảm bảo cho toàn bộ cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia bảo vệ nguồn nước.

5.4. CÁC TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI

5.4.1. Đánh giá các tác động xảy ra trong lịch sử

5.4.1.1. Các sự cố xảy ra trong lịch sử

Các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hồ thuộc tiểu dự án được chia làm 3 dạng chính: (i) Sự cố liên quan đến an toàn đập; (ii) Sự cố liên quan đến ngập lụt, bão lũ; (iii) Sự cố liên quan đến việc cấp nước cho hạ du.

a) Các sự cố liên quan đến an toàn đập

Kể từ khi bắt đầu xây dựng các công trình hồ đập, tất cả 9 hồ liên quan đến tiểu dự án chưa từng gặp bất kỳ sự cố nào về nứt, vỡ đập hoặc các sự cố liên quan đến an toàn đập. Hiện tại quá trình vận hành hồ, một số các hạng mục của đập đã bị xuống cấp và nếu không được sửa chữa thì có thể dẫn tới việc mất an toàn đập.

b) Tình trạng xuống cấp của các hồ đập như sau

- Hồ Phú Bài: Công trình đưa vào sử dụng vào năm 1982.

+ Tường chắn sóng bằng đá xây nhiều chỗ bị nứt.

+ Thân đập có lớp đất thấm mạnh ra mái hạ lưu và cơ đập gây mất nước hồ chứa và ổn định đập chính.

+ Dốc cơ đập nhiều đoạn bi hư hỏng do nước thấm từ thân đập.

- Hồ Cừa: Công trình đưa vào sử dụng vào năm 2008.

+ Mái thượng lưu gia cố bằng đá hộc bị bong tróc nhiều vị trí.

+ Tràn xả lũ bằng đất chưa được kiên cố, xói lở phía hạ lưu và bồi lấp ở thượng lưu tràn.

- Hồ Phụ Nữ: Công trình đưa vào sử dụng năm 1985.

+ Mái thượng và hạ lưu bị xói mòn, đặc biệt là mái hạ lưu bị xói mòn thành rãnh, có nguy cơ cao sạt lở lớn, có hiện thẩm lậu trên mái đập, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ.

- Hồ Ba Cửa: Công trình đưa vào sử dụng năm 1978.

+ Mái thượng và hạ lưu chưa được gia cố, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ.

+Tràn xả lũ: Kết cấu chủ yếu bằng đá xây, hiện đã xuống cấp hư hỏng nặng. Kênh xả sau tràn bị xói lở, phá hỏng đường giao thông liên xã cắt ngang, gây ảnh hưởng đến thoát lũ công trình.

- Hồ Khe Rưng: Công trình đưa vào sử dụng năm 1992.

+ Đập được đắp bằng đất, mặt đập rộng từ 3,8-4,0m, tường chắn sóng cao 0,6m xây bằng đá đã bị hư hỏng. Mái thượng và hạ lưu chưa được gia cố, sạt trượt mái đập đã xảy ra tại một số vị trí cục bộ.

+Bể tiêu năng sau tràn bằng đá xây, hiện đã bị bong tróc. Cửa vào nhiều chổ bị sạt lở.

- Hồ Năm Lăng:

+ Đập đắp bằng đất, chiều rộng đỉnh trung bình 5m, hiện trạng mặt chưa được bảo vệ nên bị sạt lở lồi lõm.

+ Tràn xã lũ: Sân trước tràn gia cố đá lát đã xuống cấp, hư hỏng. Phần kênh xả sau bể tiêu năng gia cố bằng thảm đá nay đã bị xuống cấp trầm trọng, rọ đá phần lớn bị biến dạng, qua thời gian tháo lũ hàng năm kênh này đã bị xói mòn, sụt lún nhiều so với thiết kế ban đầu.

c) Các sự cố liên quan đến ngập lụt, bão lũ

Theo kết quả điều tra và thống kê về tình trạng gây ngập lụt của các hồ đập cho thấy, trong quá trình vận hành ở các hồ chưa từng bị ảnh hưởng sự cố bão lũ nào dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

d) Các sự cố liên quan đến việc cấp nước cho hạ du

Trong suốt thời gian vận hành hồ, không có sự cố lớn nào làm ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên do tình trạng hư hỏng một số bộ phận của hồ đập nên ảnh hưởng đến việc ứng phó tháo lũ, giảm lượng nước do tình trạng rò rỉ nước của các hồ chứa. Chẳng hạn ở hồ Cây Cơi hệ thống đóng mở cửa lấy nước đã hỏng;  cửa van của cống lấy nước Hồ Khe Rưng bị hỏng hoàn toàn; cửa cống Hồ Ka Tư đã hỏng, rò rỉ nước khá lớn do cửa phai không kín; các cửa van ở hồ Phú Bài 2 vẫn còn đóng mở bằng thủ công nên khó đáp ứng khi cần tháo lũ kịp thời.

5.4.1.2. Tác động đến môi trường, xã hội

Kết quả điều tra và khảo sát các hồ đập thuộc tiểu dự án cho thấy nếu các hồ đập không được sửa chữa chữa kịp thời sẽ dẫn tới nguy cơ mất an toàn đập, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của người dân, hệ sinh thái. Cụ thể:

Hồ Phú Bài: vùng hạ lưu của hồ Phú Bài 2 và vùng lân cận có khoảng gần 200 hộ dân. Hiện tượng rò rỉ nước qua thân đập đã xuất hiện nhiều năm nay, thời gian gần đây nước rò rỉ ngày một nhiều hơn. Đơn vị quản lý cũng có gia cố thêm chân đập bằng đá, nhưng giải pháp vẫn chưa chắc chắn nên người dân sống dưới đập vẫn rất lo lắng. Hằng năm, đến mùa mưa lũ, chính quyền xã phải xây dựng phương án ứng phó cho dân ở vùng hạ du, thực hiện bảo vệ hồ chứa với quân số 100 người. Phối hợp cùng lực lượng quản lý công trình thủy lợi đã tiến hành gia cố các hạng mục xuống cấp nhưng khả năng của địa phương có hạn, nên nếu có sự cố xảy ra sẽ không đủ sức để đối phó.

Hồ Tà Rinh trước mùa mưa bão luôn luôn có vật tư dự trữ tại các hồ chứa nước 500 bao tải và 70 rọ thép để đề phòng sự cố vở hồ đập gây tâm lý bất an cho người dân

Các hồ chứa hiện nay chưa hoạt động đúng công suất thiết kế do việc tích đủ nước theo thiết kế sẽ có nguy cơ mất an toàn ảnh hưởng đến vùng hạ du. Do đó một số thời điểm trong năm, một số hồ chứa rơi vào tình trạng thiếu nước vào mùa khô và mất an toàn trong mùa mưa.

5.4.1.3. Các biện pháp đã thực hiện để khắc phục

Để đảm bảo an toàn cho các hồ đập chính quyền địa phường thường huy động người dân canh gác thông báo cho người dân đề phòng nước lên cao để người dân sơ tán.

- Về phía tỉnh trước mùa mưa bão cung cấp các bao tải, rọ thép để ứng phó khi xuất hiện sự cố.

- Về phía các đơn vị vận hành hồ đã thực hiện việc gia cố các công trình hư hỏng, cụ thể:

+ Hồ Phú Bài: tô trát tường chắn sóng bằng xi măng; đổ đất ở chân mái hạ lưu bằng đá rộng 2,0m, ốp mái bằng đá lá khan; mái thượng trồng cỏ.

+ Hồ Phụ Nữ:  được nâng cấp từ năm 1996.

+ Hồ Năm Lăng: Mái thượng lưu đập chính đã gia cố đá lát từ cao trình +12,5 (dưới mực nước chết 0,5m) lên đến đỉnh; Phần mái đập dưới cơ đã được gia cố vật thoát nước áp mái bằng đá lát khan dày 25cm.

5.4.1.4. Những vấn đề tồn tại

- Nhiều hạng mục xuống cấp của hồ chứa cần phải được sửa chữa để bảo đảm an toàn của hồ đập đồng thời phát huy hết công suất thiết bảo đảm lượng nước tưới cho các vùng sản xuất.

- Các nội dung cần sửa chữa đã được đề cập ở bảng 2.2, mục 2.2.2. Nhìn chung các hạng mục chính bao gồm:

+ Hồ Phú Bài 2: nâng cấp đập chính, chống thấm thân đập, gia cố phần xuất lộ nước thấm thân đập, sửa chữa cống lấy nước, xây dựng hành lang bảo vệ khu vực hạ lưu công trình dài 1,70km,..

+ Hồ Tà Rinh: nâng cấp đập chính, sửa chữa cống lấy nước, xây dựng hành lang bảo vệ khu vực hạ lưu công trình.

+ Hồ Cừa: nâng cấp đập chính, sửa chữa cửa vào, bể tiêu năng cống lấy nước số 1, làm mới tràn xả lũ,...

+ Hồ Phụ Nữ: nâng cấp đập chính, làm mới cống lấy nước, làm mới tràn chính

+ Hồ Ba Cửa: nâng cấp đập chính, sửa chữa tràn xả lũ,...

+ Hồ Ka Tư: nâng cấp đập chính, làm cống lấy nước,...

+ Hồ Khe Rưng: nâng cấp đập chính, gia cố cửa vào tàn xả lũ,..

+ Hồ Cây Cơi: nâng cấp đập chính, nâng cấp đập phụ, làm mới cống lấy nước,..

+ Hồ Năm Lăng: nâng cấp đập chính, tràn xả lũ,...

5.4.2. Tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn chuẩn bị

5.4.2.1. Các hoạt động

Trong giai đoạn chuẩn bị, các hoạt động chủ yếu của Tiểu dự án là quá trình thu hồi đất, cây cối đền bù giải phóng mặt bằng cho các hoạt động xây dựng. Vì vậy, trong giai đoạn này không có tác động lớn đến môi trường, chỉ có tác động đến xã hội.

5.4.2.2. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động

Trong giai đoạn này, đối tượng bị tác động bởi các hoạt động của TDA chủ yếu là người dân bị mất đất và môi trường kinh tế - xã hội khu vực các xã/phường: Hương Phú, Hương Vân, Phong An, Phong xuân, Hương Thọ, Phú Bài, Thượng Nhật, Thủy Phù, Thủy Phương. Cụ thể được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Bảng 5.3. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn chuẩn bị

| Hoạt động | Nguồn gây tác động | Đối tượng bị tác động | Quy mô tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| - Khảo sát, đo đạc, thiết kế; - Đào đất, khoan lấy mẫu đất - Rà phá bom mìn | - Chất thải rắn từ sinh hoạt của nhóm điều tra khảo sát - Nước thải: sinh hoạt của nhóm điều tra, khảo sát; từ hoạt động khoan thăm dò - Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động khoan thăm dò - Tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm - Rủi ro do nổ bom mìn | - Nước mặt - Nước ngầm - Công nhân rà phá bom mìn | - Nhỏ, không đáng kể |
| - Giải phóng mặt bằng | - Bụi từ quá trình dọn dẹp - Các chất thải rắn như cành cây, bụi cây, gỗ chống, cọc gỗ, giấy loại,… - Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động khoan thăm dò, giải phóng mặt bằng. - Chiếm dụng đất thổ cư, nông nghiệp, lâm nghiệp | - Môi trường khí - Môi trường đất, - Công nhân - Người dân, vật nuôi, cây trồng, hoa màu, lúa. | - Nhỏ, không đáng kể - Công nhân tại công trường và người dân sống gần các khu vực thực hiện dự án, - Tổng diện tích đất thu hồi của người dân |

5.4.2.3. Đánh giá tác động xã hội

Các tác động đến xã hội trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ hoạt động rà phá bom mìn và hoạt động giải phóng mặt bằng.

a) Hoạt động rà phá bom mìn

Các hồ chứa thuộc tiểu dự án đều được xây dựng trong giai đoan 1982-2008, cụ thể Phú Bài 2 (1982), Tà Rinh (2004), Cừa (2008), Phụ Nữ (1985), Ba Cửa (1978), Ka Tư (1988), Khe Rưng (1992), Cây Cơi (1988), Năm Lăng (2007).

Do các hồ đã xây dựng từ lâu nên các hạng mục các công trình đầu mối như: đập chính, đập phụ, đập tràn, đã được rà phá bom mìn. Hoạt động rà phá bom mìn được thực hiện ở những khu vực mở rộng của dự án như hàng lang bảo vệ hồ chứa. Do khu vực hành lang bảo vệ hồ chủ yếu trồng cây và đất trồng nên nếu xảy ra sự cố thì chỉ có công nhân rà bom mìn bị ảnh hưởng. Việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ sẽ được thực hiện  bởi các cơ quan chuyên trách về quân sự (Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế). Do đó, tác động của việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ được đánh giá là không đáng kể.

b) Hoạt động giải phóng mặt bằng

Việc giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến 62 hộ dân (280 nhân khẩu thuộc 8 phường xã (xem bảng 5-3) và 1 tổ chức (CT TNHH NN MTV LN Phong Điền có 0,1 ha bị thu hồi đất tạm thời). Tổng diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 2,35 ha, thu hồi đất tạm thời là 1,45 ha và diện tích cây keo bị ảnh hưởng là 4,06 ha. Quá trình thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng của tiểu dự án sẽ tác động trực tiếp tới các hộ dân bị ảnh hưởng và tác động gián tiếp tới điều kiện kinh tế xã hội khu vực. Phần lớn các hộ chỉ bị ảnh hưởng đến cây trồng trên đất và diện tích thu hồi nhỏ 10% tổng diện tích hiện có của người dân, không có hộ dân nào bị di dời.

Phần lớn diện tích của người dân bị thu hồi chủ yếu là đất trồng rừng sản xuất. Như vậy, để tiểu dự án thực hiện thành công thì công việc tiên quyết phải thực hiện là đền bù thỏa đáng cho các hộ có đất trồng rừng sản xuất, số lượng cây chịu ảnh hưởng.

Bảng 5.4. Diện tích đất thu hồi và số hộ bị ảnh hưởng theo từng hồ

| STT | Hồ chứa | Thu hồi đất vĩnh viễn | Thu hồi đất tạm thời | Diện tích cây keo bị ảnh hưởng (ha) | Tổng số hộ BAH | Tổng số người BAH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diện tích bị thu hồi (ha) | Số hộ BAH | Diện tích bị thu hồi (ha) | Số hộ BAH |  |  |  |
| 1 | Hồ Phú Bài 2 | 0,7 | 7 | 0,5 | 5 | 1,2 | 12 | 54 |
| 2 | Hồ Phụ Nữ | 0,2 | 2 | 0,6 | 6 | 0,8 | 8 | 36 |
| 3 | Hồ Khe Rưng | 0,4 | 8 | 0,5 | 5 | 0,9 | 13 | 59 |
| 4 | Hồ Ba Cửa | 0,1 | 5 | 0 | 0 | 0,1 | 5 | 23 |
| 5 | Hồ Ka Tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hồ Cây Cơi | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 và 1 tổ chức | 0,2 | 2 và 1 tổ chức | 9 |
| 7 | Hồ Cừa | 0,3 | 6 | 0,06 | 1 | 0,36 | 7 | 32 |
| 8 | Hồ Tà Rình | 0,15 | 3 | 0,15 | 2 | 0,3 | 5 | 22 |
| 9 | Hồ Năm Lăng | 0,25 | 5 | 0,25 | 5 | 0,50 | 10 | 45 |
|  | Tổng | 2,2 | 37 | 2,16 | 25 và 1 tổ chức | 4,36 | 62 và 1 tổ chức | 280 |

Diện tích thu hồi không tác động đến tinh thần văn hóa hay tâm linh do không có các công trình văn hóa, mồ mả của người dân.

c)Hoạt động phát quang

Các hoạt động phát quang trong giai đoạn này chủ yếu được thực hiện bởi chính các hộ bị ảnh hưởng trên phần diện tích đất nông nghiệp và lâm nghiệp bị thu hồi tạm thời hoặc vình viễn. Các hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến hệ động vật trong vùng tiểu dự án do bị mất nơi cư trú và làm thay đổi cảnh quan sinh thái. Theo số liệu điều tra loại cây lâm nghiệp bị đốn hạ chủ yếu là cây keo với tổng diện tích 4,36 ha. Ngoài ra trong khu vực hồ chứa chủ yếu cây bụi và keo do đơn vị quản lý hồ trồng cũng bị phát quang để tạo mặt bằng phục vụ làm bãi chứa và thi công các hạng mục công trình. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát, đánh giá cho thấy, hệ động vật tương đối đơn giản bao gôm động vật nuôi  ở các hộ dân chủ yếu là trâu, bò, lợn, gà, vịt,...với số lượng nhỏ, thực vật chủ yếu là keo, tràm... nên tác động của quá trình phát quang lên  hệ động thực vật được đánh giá là không đáng kể.

5.4.2.4. Đánh giá tác động môi trường

Hoạt động khoan thăm dò địa chất của đơn vị khảo sát, thiết kế sẽ để lại các lổ khoan trên bề mặt tại khu vực. Ngoài ra một lượng đất, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh từ quá trình thăm dò nếu không được thu quản lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước không khí trong khu vực hồ chứa. Mức độ tác động của nguồn gây ô nhiễm này được đánh giá ở mức độ nhỏ.Do dự án chỉ tiến hành sửa chữa nên số lượng lỗ khoan thăm dò rất ít. Tuy nhiên trong quá trình khoan nếu sử dụng nước thải, nước bẩn, nước có chứa dầu mỡ, làm dung dịch khoan hoặc pha trộn dung dịch khoan để đưa vào lỗ khoan thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm, do đó chủ dự án cần có các biện pháp để khắc phục.

5.4.3. Tác động môi trường xã hội trong giai đoạn thi công xây dựng

5.4.3.1. Các hoạt động

Trong giai đoạn xây dựng, các hoạt động thi công đập chính, đập phụ, xây dựng mới cống lấy nước, quá trình vận chuyển nguyên vật liệu… đều phát sinh ra các chất thải gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy khi đánh giá tác động theo các đối tượng chịu tác động sẽ đánh giá tổng hợp được các tác động của cả TDA tới môi trường và xã hội. Từ đó có thể đưa ra các biện pháp giảm thiểu và kế hoạch quản lý môi trường rõ ràng, phù hợp và không bị chồng chéo nhau. Vì vậy trong giai đoạn này việc đánh giá các tác động môi trường và xã hội sẽ được mô tả theo các đối tượng chịu tác động: môi trường đất, nước, không khí, sức khỏe cộng đồng, cơ sở hạ tầng, an toàn đập...

5.4.3.2. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động

Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn xây dựng được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Bảng 5.5. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn xây dựng

| Nguồn tác động | Đối tượng chịu tác động | Quy mô tác động |
| --- | --- | --- |
| - Tiếng ồn do hoạt động chuyên chở vật liệu xây dựng, xây dựng, đào, đắp, trang thiết bị thi công tại công trường. | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | Trong phạm vi 15m so với nguồn phát thải Khi khoảng cách đạt 250 m thì độ ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT Các hộ dân sinh sống gần công trường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn Ảnh hưởng các hộ dân sinh sống dọc theo tuyến đường vận chuyển |
| - Tập trung công nhân | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | Xung đột giữa công nhân và người dân địa phương gần công trường Tiềm tàng nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội, các bệnh truyền nhiễm như HIV trong phạm vi của xã và huyện |
| - Vận chuyển vật liệu xây dựng | Xã hội | Cơ sở hạ tầng Công nhân và người dân địa phương. | Xuống cấp các tuyến đường liên thôn Với gia tăng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trong khu vực |
| - Hoạt động thi công | Xã hội | Các hồ chứa Người dân sinh sống ở hạ lưu đập | An toàn hồ chứa Làm suy giảm chất và lượng của nguồn cấp nước tưới vùng hạ du |
| - Nguy cơ vỡ đê quai | Môi trường | - Chất lượng nước tưới | Ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới vùng hạ du Chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. |
| - Gia tăng mật độ các phương tiện giao thông vận tải | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | Do mật độ giao thông tăng nên tiềm tàng nguy cơ tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu |
| - Bụi, khí thải từ các hoạt động đào đắp đất, san lấp, vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, thiết bị, máy móc thi công trên công trường. | Môi trường | - Không khí | Ô nhiễm không khí với bán kính 100m xung quanh công trường và dọc tuyến đường vận chuyển |
|  |  | - Thảm thực vật, cây trồng | Bụi phủ lên lá cây xung quanh khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây |
|  | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | Sức khỏe của công nhân và người dân, gây ra các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là trẻ em, người già và phụ nữ |
| - Nước thải phát sinh từ sinh hoạt của công nhân, hoạt động xây dựng, nước mưa chảy tràn | Môi trường | Nước mặt và nước ngầm Đất Động thực vật thủy sinh | Lượng nước thải này nếu đổ ra môi trường sẽ làm ô nhiễm đất, nước mặt và nước ngầm trong khu vực |
|  | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | Ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ra các bệnh về đường ruột của 30 công nhân và các hộ dân sinh sống gần công trường |
| - Chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của công nhân trên công trường, hoạt động) chất thải xây dựng | Môi trường | - Đất, không khí, nước ngầm | Khu vực trong công trình và bán kính 100m ở khu vực xung quanh |
|  | Xã hội | - Công nhân và người dân địa phương | Sức khỏe của 30 công nhân và các hộ dân sinh sống cách đập khoảng 300m - 400m do các chất thải bị phân hủy |
| Nguy cơ khai quật được các di tích văn hóa, lịch sử | Xã hội | - Các di tích | Trong phạm vi công trình |
| Tác động do việc hạ thấp mực nước | TDA không làm hạ thấp mực nước hồ. Đê quai sẽ được xây dựng xung quanh vị trí cống lấy nước mới vào mùa khô do đó việc cấp nước tưới vẫn diễn ra bình thường trong quá trình thi công cống lấy nước mới. |

5.4.3.3. Đánh giá tác động đến môi trường

(1). Tác động của bụi và khí thải

* Bụi từ quá trình đào đắp đất

Lượng bụi phát sinh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Điều kiện khí hậu, môi trường tự nhiên, không gian và thời gian, khối lượng công trình, loại công trình, phương án và thiết bị thi công, chất lượng đường sá, quảng đường vận chuyển, loại phương tiện,… Để xác định tải lượng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng, áp dụng Hệ số phát sinh bụi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) lượng bụi phát sinh trong quá trình thi công được xác định như như sau:

Bảng 5.6. Hệ số phát thải bụi do các hoạt động xây dựng

| STT | Nguyên nhân gây ô nhiễm | Ước tính hệ số phát tán |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi sinh ra do quá trình đào đất san ủi mặt bằng, bị gió cuốn lên | 1-100 g/m3 |
| 2 | Bụi sinh ra do quá trình bốc dở vật liệu xây dựng (xi măng, đất, cát, đá, máy móc, thiết bị) | 0,1-1 g/m3 |
| 3 | Xe vận chuyển cát, đất làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi. | 0,1-1 g/m3 |

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993)

Căn cứ vào hạng mục thi công của công trình ta có khối lượng đất đào, đắp như ở (mục 2.2.4). Trên cơ sở khối lượng đất đắp, đào lượng bụi phát sinh được tính như sau:

Mbụi = Khối lượng (đất đào, đắp) × Hệ số phát sinh

Kết quả tính toán lượng bụi phát sinh được thể hiển ở bảng 5.6

Với tổng thời gian tiến hành đào đắp dự kiến là 2 tháng, mỗi tháng làm việc 25 ngày, mỗi ngày làm việc trong  8 giờ thì tải lượng bụi phát sinh trung bình tại mỗi hạng mục công trình của tiểu dự án được nêu ở bảng 5.6

Bảng 5.7. Khối lượng và tải lượng bụi phát sinh từ công tác thi công các hồ chứa

| Hồ chứa nước | Khối lượng đất đào (m3) | Lượng bụi phát sinh (kg) | Tải lượng bụi phát sinh (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phú Bài 2 | 28.005 | 28 ÷ 2.800,5 | 7 |
| Cừa | 12.666 | 12,666 ÷ 1.266,6 | 3,2 |
| Phụ Nữ | 8.431 | 8,431 ÷ 843,1 | 1,266 |
| Ba Cửa | 12.108 | 12,108 ÷ 1.210,8 | 3 |
| Ka Tư | 26.634 | 26,634 ÷ 2.663,4 | 6,7 |
| Khe Rưng | 14.594 | 14,594 ÷ 1.459 | 3,6 |
| Cây Cơi | 4.138 | 4,138 ÷ 413,8 | 1,03 |
| Năm Lăng | 3.850 | 3,850 ÷ 385 | 0,9 |

Bảng  5.8. Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình đào đắp các hạng mục công trình của tiểu dự án

| STT | Hồ chứa | Diện tích lưu vực (m2) | Nồng độ bụi (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Phú Bài 2 | 6.750.000 | 0,0019 |
| 2 | Hồ Cừa | 1.400.000 | 0,0004 |
| 3 | Hồ Phụ Nữ | 7.230.000 | 0,0020 |
| 4 | Hồ Ba Cửa | 1.000.000 | 0,0003 |
| 5 | Hồ Ka Tư | 6.000.000 | 0,0017 |
| 6 | Hồ Khe Rưng | 7.200.000 | 0,0020 |
| 7 | Hồ Cây Cơi | 3.000.000 | 0,0008 |
| 8 | Hồ Năm Lăng | 2.850.000 | 0,0008 |

Nhận xét: Qua kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ bụi từ các hoạt động trong quá trình đào đắp tại mỗi hạng mục công trình của tiểu dự án đều đạt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT (0,3mg/m3), tuy nhiên lượng bụi phát sinh này cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân đang thực hiện các hoạt động này trên công trường. Do đó, để giảm thiểu tác động của bụi, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu thích hợp sau này.

* Lượng bụi và khí thải phát sinh do hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển

- Thành phần các khí thải chủ yếu bao gồm: Bụi, COx, NOx, SO2, VOC…

- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo tính toán lượng thải của hệ số ô nhiễm do USEPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ) và WHO (Tổ chức Y tế thế giới) thiết lập như sau:

Bảng 5.9. Hệ số ô nhiễm của các loại xe chạy dầu diezel

| Phương tiện | Đơn vị (U) | Bụi (kg/U) | SO2 (kg/U) | NOx (kg/U) | CO (kg/U) | VOC (kg/U) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe tải, trọng tải < 3,5T | 1.000km | 0,2 | 1,16S | 0,7 | 1 | 0,15 |
|  | tấn dầu | 3,5 | 20S | 12 | 18 | 2,6 |
| Xe trọng tải 3,5T - 16T | 1.000km | 0,9 | 4,29S | 11,8 | 6 | 2,6 |
|  | tấn dầu | 4,3 | 20S | 55 | 28 | 12 |
| Xe trọng tải > 16T | 1.000km | 1,6 | 7,26 | 18,2 | 7,3 | 5,8 |
|  | tấn dầu | 4,3 | 20S | 24,81 | 20 | 16 |

Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - Park I - WHO, Geneva, 1993.

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (%), S=0,05% đối với dầu diezel, tỷ trọng dầu Diezel là 875 kg/m3.

Căn cứ vào các nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho mỗi công trình thuộc tiểu dự án và trọng tải của xe là 5tấn. Lượt xe ra vào mỗi công trình thuộc tiểu dự án khoảng 20 lượt xe/ngày. Tải lượng các chất ô nhiễm như sau:

- Hồ Tà Rinh: Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Tà Rinh khoảng: 40km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/40km) cho hồ Tà Rinh được thể hiện ở bảng 5.10.

- Hồ Cừa: Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Cừa khoảng: 8km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/8km) cho hồ Cừa  được thể hiện ở bảng 5.10.

- Hồ Phụ Nữ:	Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Phụ Nữ khoảng: 13km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/13km) cho hồ Phụ Nữ  được thể hiện ở bảng 5.10.

- Hồ Ba Cửa:	Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Ba Cửa khoảng: 14km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/14km) cho hồ  Ba Cửa được thể hiện ở bảng 5.10.

- Hồ Ka Tư: Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Ka Tư khoảng: 18km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/18km) cho hồ Ka Tư được thể hiện ở bảng 5.10.

- Hồ Khe Rưng: Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Khe Rưng khoảng: 14km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/14km) ) cho hồ Khe Rưng được thể hiện ở bảng 5.10.

- Hồ  Cây Cơi: Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Cây Cơi khoảng: 18km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/18km) cho hồ Cây Cơi được thể hiện ở bảng 5.10.

- Hồ Năm Lăng:  Quảng đường vận chuyển nguyên vật liệu trung bình đến công trình hồ Năm Lăng khoảng: 14km. Tải lượng ô nhiễm 01 ngày (kg/20xe/14km) cho hồ Năm Lăng được thể hiện ở bảng 5.10.

Bảng 5.10. Tải lượng các chất ô nhiễm do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

| Hồ chứa Chất ô nhiễm | Phú Bài | Tà Rinh | Cừa | Phụ nữ | Ba Cửa | Ka tư | Khe Rưng | Cây Cơi | Năm Lăng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bụi (kg) | 0,396 | 0,720 | 0,144 | 0,234 | 0,324 | 0,252 | 0,252 | 0,324 | 0,252 |
| SO2(kg) | 0,009 | 0,017 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,006 |
| NOx(kg) | 5,192 | 9,440 | 1,888 | 3,068 | 4,248 | 3,304 | 3,304 | 4,248 | 3,304 |
| CO(kg) | 2,640 | 4,800 | 0,960 | 1,560 | 2,160 | 1,680 | 1,680 | 2,160 | 1,680 |
| VOC(kg) | 1,144 | 2,080 | 0,416 | 0,676 | 0,936 | 0,728 | 0,728 | 0,936 | 0,728 |

Để tính nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ khí thải của các phương tiện giao thông các giả định được xem xét là nguồn đường có độ dài vô hạn thì nồng độ chất ô nhiễm trên mặt đất tại khoảng cách x nằm trên trục gió thổi vuông góc với nguồn đường sẽ được xác định theo công thức sau (Trần Ngọc Chấn- Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1-2002).

(**)

Trong đó:

C = Nồng độ khí thải (mg/m3).

M = Tải lượng nguồn thải (g/m.s)

u = Vận tốc gió lớn nhất (lấy u= 2,2m/s)

σz = Hệ số khuếch tán theo phương thẳng đứng: Hệ số khuếch tán σz là hàm số theo khoảng cách x và độ ổn định khí quyển tính theo công thức Slade: σz = 0,53.x0,73

h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy h =0m).

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.

Thay các giá trị vào công thức (**), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau ở các công trình so với nguồn thải được thể hiện như sau:

Bảng 5.11. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau

| STT | Khoảng cách x(m) | (z | Nồng độ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cbụi | C SO2 | CNOx | C CO | CVOCs |
| I. Hồ Phú Bài 2 |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,136 | 0,003 | 1,778 | 0,904 | 0,392 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,025 | 0,001 | 0,331 | 0,168 | 0,168 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,008 | 0,000 | 0,102 | 0,052 | 0,052 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,003 | 0,000 | 0,037 | 0,019 | 0,019 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,019 | 0,010 | 0,010 |
| II. Hồ Tà Rinh |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,247 | 0,006 | 3,233 | 1,644 | 0,712 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,046 | 0,001 | 0,602 | 0,306 | 0,306 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,014 | 0,000 | 0,186 | 0,095 | 0,095 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,005 | 0,000 | 0,068 | 0,034 | 0,034 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,003 | 0,000 | 0,035 | 0,018 | 0,018 |
| III. Hồ Cừa |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,049 | 0,001 | 0,647 | 0,329 | 0,142 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,009 | 0,000 | 0,120 | 0,061 | 0,061 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,003 | 0,000 | 0,037 | 0,019 | 0,019 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,001 | 0,000 | 0,014 | 0,007 | 0,007 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,007 | 0,004 | 0,004 |
| IV. Hồ Phụ Nữ |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,111 | 0,003 | 1,455 | 0,740 | 0,321 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,021 | 0,000 | 0,271 | 0,138 | 0,138 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,006 | 0,000 | 0,084 | 0,043 | 0,043 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,002 | 0,000 | 0,030 | 0,015 | 0,015 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,016 | 0,008 | 0,008 |
| V. Hồ Ba Cửa |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,086 | 0,002 | 1,131 | 0,575 | 0,249 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,016 | 0,000 | 0,211 | 0,107 | 0,107 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,005 | 0,000 | 0,065 | 0,033 | 0,033 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,002 | 0,000 | 0,024 | 0,012 | 0,012 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| VI. Hồ Ka Tư |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,111 | 0,003 | 1,455 | 0,740 | 0,321 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,021 | 0,000 | 0,271 | 0,138 | 0,138 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,006 | 0,000 | 0,084 | 0,043 | 0,043 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,002 | 0,000 | 0,030 | 0,015 | 0,015 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,016 | 0,008 | 0,008 |
| VII. Hồ Khe Rưng |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,086 | 0,002 | 1,131 | 0,575 | 0,249 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,016 | 0,000 | 0,211 | 0,107 | 0,107 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,005 | 0,000 | 0,065 | 0,033 | 0,033 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,002 | 0,000 | 0,024 | 0,012 | 0,012 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| VIII. Hồ Cây Cơi |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,111 | 0,003 | 1,455 | 0,740 | 0,321 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,021 | 0,000 | 0,271 | 0,138 | 0,138 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,006 | 0,000 | 0,084 | 0,043 | 0,043 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,002 | 0,000 | 0,030 | 0,015 | 0,015 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,016 | 0,008 | 0,008 |
| IX. Hồ Năm Lăng |
| 01 | 1 | 0,530 | 0,086 | 0,002 | 1,131 | 0,575 | 0,249 |
| 02 | 10 | 2,846 | 0,016 | 0,000 | 0,211 | 0,107 | 0,107 |
| 03 | 50 | 9,216 | 0,005 | 0,000 | 0,065 | 0,033 | 0,033 |
| 04 | 200 | 25,353 | 0,002 | 0,000 | 0,024 | 0,012 | 0,012 |
| 05 | 500 | 49,491 | 0,001 | 0,000 | 0,012 | 0,006 | 0,006 |
| QCVN 05: 2013/BTNMT (TB 24h) | 0,2 | - | 0,1 | 0,125 | - |

(QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh)

Nhận xét: Quá trình thi công xây dựng các hạng mục công trình của tiểu dự án sẽ làm phát sinh bụi và các chất khí độc hại từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ảnh hưởng đến sức khỏe người dân tại các phường, xã sinh sống gần các khu vực thực hiện các hạng mục công trình của tiểu dự án và người tham gia giao thông trên các tuyến đường gần khu vực như các tuyến đường Quốc lộ 1A, đường tránh Huế, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 16 và các đường liên thôn, liên xã trong khu vực … Tuy nhiên, do khu vực thực hiện các hạng mục công trình của tiểu dự án có không gian thoáng đãng, cũng như không gian hoạt động của các phương tiện rộng rãi, tần suất hoạt động không liên tục nên tác động của bụi, khí thải từ các phương tiện chỉ mang tính tạm thời, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian thi công. Mức độ tác động của các nguồn gây tác động này được đánh giá ở mức độ trung bình.

Đồng thời, để giảm thiểu tác động do bụi và khí thải của phương tiện giao thông, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp che chắn và quản lý phương tiện chặt chẽ.

* Khí thải từ các phương tiện thi công trên công trường

Quá trình vận hành các loại máy móc, thiết bị thi công trên công trường như: Máy đào, máy ủi, máy đầm nén, máy trộn bê tông...

Thành phần của khí thải gồm: CO2, SO2, NO2, CO, CxHy... gây ô nhiễm môi trường không khí, tác động đến sức khỏe công nhân xây dựng và tác động đến cảnh quan trong khu vực.

Quá trình tính toán tải lượng đề cập dưới đây với giả thiết trong trường hợp các thiết bị, phương tiện thi công trên công trường hoạt động tập trung (vận hành đồng bộ trong cùng một ngày).

Bảng 5.12. Lượng nhiên liệu sử dụng của một số thiết bị, phương tiện thi công tại mỗi hạng mục của tiểu dự án

| STT | Thiết bị, phương tiện | Số lượng | Lượng dầu diezel sử dụng của 1 thiết bị (lít/ca) | Tổng lượng dầu diezel sử dụng (lít/ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ô tô tự đổ | 01 | 41 | 41 |
| 2 | Máy đào | 02 | 65 | 130 |
| 3 | Máy đào | 01 | 113 | 113 |
| 4 | Máy xúc | 01 | 75 | 75 |
| 5 | Máy ủi | 01 | 46 | 46 |
| 6 | Máy san tự hành | 01 | 39 | 39 |
| 7 | Máy bơm nước | 01 | 40 | 40 |
| Tổng | 484 |

(Nguồn: Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng)

*Chú thích: Các thiết bị, phương tiện khác sử dụng nguồn năng lượng là điện để tạo động lực cho máy hoạt động nên không phát sinh lượng bụi, khí thải.

Dựa vào bảng 5.12 ta tính lượng dầu tiêu thụ trong một ngày khoảng 0,387 tấn (tỉ trọng dầu DO = 0,8 kg/lít, mỗi ngày làm việc: 8h), ước tính tải lượng các chất ô nhiễm phát thải trong một ngày thể hiện ở bảng 5.13.

Bảng 5.13. Tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện sử dụng dầu diezen

| STT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (*) (kg/tấn dầu) | Tải lượng ô nhiễm (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi TSP | 4,3 | 1,6641 |
| 2 | SO2 | 4,29*S | 0,00083 |
| 3 | NO2 | 55 | 21,285 |
| 4 | CO | 28 | 10,836 |
| 5 | VOC | 2,6 | 1,0062 |

(*) Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO, 1993

Giả thiết dầu diezen có hàm lượng lưu huỳnh 0,05%, áp dụng công thức: C = Q/(uHWt). Do đó với chiều rộng khoảng W=50m, chiều cao chọn H=20m, tốc độ gió u=0,4m/s và Q được tính như bảng 5-12; theo thời gian thi công t (giây), nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí phía cuối hướng gió của công trình được trình bày tại bảng 5.14.

Bảng 5.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí từ hoạt động

của máy móc thiết bị

| Thời gian hoạt động | Nồng độ C (mg/m3) |
| --- | --- |
| Ngày | Giây | TSP | SO2 | NOx | CO | VOC |
| 24 | 691.200 | 3,01x10-9 | 1,5x10-12 | 3,85x10-8 | 1,96x10-8 | 1,82x10-9 |
| 48 | 1.382.400 | 6,02x10-9 | 3,02x10-12 | 7,7x10-8 | 3,92x10-8 | 3,64x10-9 |
| 72 | 2.073.600 | 2x10-9 | 1x10-12 | 2,57x10-8 | 1,31x10-8 | 1,21x10-9 |
| 96 | 2.764.800 | 1,5x10-9 | 0,75x10-12 | 1,9x10-9 | 9,8x10-9 | 9,1 x10-10 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | 0,2 | 0,125 | 0,1 | - | - |

Từ số liệu bảng 5.14 cho thấy tổng tải lượng các chất gây ô nhiễm phát sinh từ hoạt động máy móc thiết bị có giá trị nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT, trung bình 24 giờ.

*Mùi phát sinh do quá trình tập trung chất thải

Việc tập trung chất thải tại các khu vực của tiểu dự án sẽ phát sinh mùi do các chất thải bị phân hủy hữu cơ. Ngoài ra còn gia tăng số lượng côn trùng, vi khuẩn vi rút, tiềm ẩn các nguy cơ truyền dịch bệnh, tác động đến sức khỏe của công nhân trên công trường.

*Bụi từ quá trình làm sạch mặt nền đường

Tình trạng bụi trong quá trình vệ sinh, làm sạch mặt đường trước khi thi công tuyến đường quản lý là đều không thể tránh khỏi. Lượng bụi phát sinh trong quá trình này vẫn chưa có tính toán cụ thể. Tuy nhiên theo thực tế, lượng bụi này được đánh giá tương đối lớn và phục thuộc nhiều vào hướng gió và tốc độ gió. Lượng bụi này sẽ gây cản trở việc đi lại của người tham gia giao thông gần tuyến đường, và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân tiến hành thi công.

Đánh giá tác động:

- Tác động do khí thải: Đối với tác động của khí thải do máy móc và phương tiện thi công và vận chuyển, từ các quá trình như hoạt động gia công, đổ bê tông, …, là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, ngày nay các phương tiện được sản xuất trên dây chuyền hiện đại (qua Đăng kiểm trước khi sử dụng) và giảm thiểu tác động ô nhiễm theo các quy định nghiêm ngặt nên tải lượng ô nhiễm thực tế từ khí thải phương tiện vận chuyển là không lớn như tải lượng ô nhiễm do WHO, 1993 thiết lập. Đối với các quá trình như hoạt động gia công chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nên mức độ tác động không đáng kể.

- Tác động do bụi: Các tác động liên quan đến môi trường không khí chủ yếu do phát sinh bụi từ quá trình san lấp, bóc dỡ và các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. Các tác động do bụi như sau:

+ Tác động đến hệ thực vật: Bụi bám vào cây xanh ảnh hưởng đến khả năng hô hấp và quang hợp của thực vật, từ đó làm giảm khả năng phát triển của cây.

+ Tác động đến cảnh quan: Bụi bám vào cây xanh, bụi cuốn lên ở công trường và các tuyến đường vận chuyển làm mất mỹ quan khu vực.

+ Tác động đến sức khoẻ con người: Ảnh hưởng đến thị lực, gây đau mắt và ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Bụi còn ảnh hưởng đến khả năng quan sát và có thể gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

Đối tượng chịu tác động:

- Môi trường không khí trong khu vực thi công, cuối hướng gió chủ đạo và dọc hai bên tuyến đường vận chuyển như tuyến đường Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 16, tỉnh lộ 9, đường tránh Huế, các đường liên thôn, liên xã, ….

- Công nhân lao động trực tiếp trên công trường, người dân tham gia giao thông.

(2). Tác động của tiếng ồn

Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thực hiện TDA sẽ ảnh hưởng đến người dân sinh sống xung quanh khu vực tiểu dự án trong suốt quá trình thi công.

Theo QCVN 26:2010/BTNMT thì mức ồn lớn nhất cho phép tại khu vực TDA là 70 dBA từ 6h-21h và 55 dBA từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Trong quá trình xây dựng, tiếng ồn phát sinh chủ yếu là do máy nổ, máy móc thi công và các phương tiện vận tải trên công trường. Để đánh giá mức độ gây ồn của các thiết bị thi công trong công trường xây dựng, có thể tham khảo mức ồn các loại máy móc trong bảng sau (chưa kể sự cộng hưởng mức ồn do nhiều thiết bị hoạt động đồng thời):

Bảng 5.15. Tiếng ồn phát sinh từ các máy móc dùng trong xây dựng

| STT | Máy móc thiết bị | Mức ồn ở mức cách thiết bị 15 m (dB) | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe tải | 70 ÷ 96 | Từ 6h-21h: 70dB Từ 21h-6h: 55dB |
| 2 | Cần cẩu | 72 ÷ 96 |  |
| 3 | Xe lu | 72 ÷ 88 |  |
| 4 | Máy san ủi đất | 77 ÷ 95 |  |
| 5 | Máy trộn bê tông | 71 ÷ 90 |  |
| 6 | Máy phát điện | 70 ÷ 82 |  |
| 7 | Máy đầm rung | 70 ÷ 80 |  |

(USEPA, 1971)

Tuy nhiên, mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể ước tính theo công thức: Lp=Lp(X0) + 20log10(X0/X)

Trong đó: - Lp(X0): mức ồn cách nguồn 15m (dBA)

- X0= 15m

- Lp(X): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

- X: Vị trí cần tính toán (m)

Như vậy mức ồn tối đa theo khoảng cách từ hoạt động của thiết bị thi công được trình bày trong Bảng 5.16. dưới đây.

Bảng 5.16. Kết quả tính độ ồn của các thiết bị máy móc theo khoảng cách

| STT | Máy móc thiết bị | Khoảng cách (m) | QCVN 26:2010/ BTNMT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 50 | 100 | 200 |  |
| 1 | Xe tải | 70 - 96 | 59,5 - 85,5 | 53,5 - 79,5 | 47,5 - 73,5 | Từ 6h- 21h: 70dB Từ 21h- 6h: 55 dB |
| 2 | Cần cẩu | 72 - 96 | 61,5 - 85,5 | 55,5 - 79,5 | 49,5 - 73,5 |  |
| 3 | Xe lu | 72 - 88 | 61,5 - 77,5 | 55,5 - 71,5 | 49,5 - 65,5 |  |
| 4 | Máy san ủi đất | 77 - 95 | 66,5 - 84,5 | 60,5 - 78,5 | 54,5 - 72,5 |  |
| 5 | Máy trộn bê tông | 71 - 90 | 60,5 - 79,5 | 54,5 - 73,5 | 48,5 - 67,5 |  |
| 6 | Máy phát điện | 70 - 82 | 59,5 - 71,5 | 53,5 - 65,5 | 47,5 - 59,5 |  |
| 7 | Máy đầm rung | 70 - 80 | 59,5 - 69,5 | 53,5 - 63,5 | 47,5 - 57,5 |  |

Đánh giá tác động:

- Đối với công nhân xây dựng:

Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách 100m thì hầu hết tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị thi công đều đạt yêu cầu của quy chuẩn. Nếu các máy móc này hoạt động liên tục trong ngày sẽ gây tác động rất lớn đến công nhân, cụ thể gây căng thẳng, mệt mỏi, mất khả năng tập trung và có thể dẫn đến tai nạn lao động.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, sửa chữa, các máy móc, thiết bị thường hoạt động gián đoạn và không cùng một lúc, khu vực thi công có không gian thoáng đãng, đồng thời nhà thầu trang bị các dụng cụ bảo hộ cho công nhân nên trên thực tế tiếng ồn tác động không đáng kể và có thể kiểm soát được. Mức độ tác động của các nguồn gây tác động này được đánh giá ở mức độ trung bình.

- Đối với người dân trong vùng lân cận:

So sánh số liệu tính toán lan truyền về độ giảm tiếng ồn theo khoảng cách (Bảng 5.16) với quy chuẩn môi trường tiếng ồn quy định ở khu dân cư cho thấy: Phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong bán kính khoảng dưới 100m, đa số trong khu vực này không có các công trình văn hóa, di tích lịch sử…và mật độ dân số tại khu vực này thấp nên mức độ tác động của tiếng ồn được đánh giá là thấp. Chỉ riêng khu vực Hồ Ka Tư gần trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Phú và các hộ dân của thôn Ka Tư nên tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh và người dân nơi đây.

(3). Nước thải

Nước thải trong quá trình thi công xây dựng Tiểu dự án gồm: (i) Nước thải sinh hoạt; (ii) Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng công trường; (iii) Nước thải thi công.

* Nước thải sinh hoạt

Ước tính lưu lượng nước thải sinh hoạt phát thải trong ngày trong thời gian thi công, sửa chữa dựa vào công thức:

Qnước thải SH = N * k * QSH

Trong đó:

- N: số lượng công nhân tham gia thi công xây dựng, sửa chữa tại mỗi hạng mục công trình của tiểu dự án. N = 30 (người).

-  k: hệ số phát thải nước sinh hoạt (ước tính bằng 100% lượng nước cấp).

-  QSH: Nhu cầu nước của 01 công nhân trong 1 ngày.

Định mức cấp nước sinh hoạt theo TCXDVN 33:2006 là 150 lít/người/ngày nhưng do  đa số công nhân chủ yếu là người dân địa phương có điều kiện tự túc ăn ở nên lượng nước sinh hoạt của công nhân thi công thực tế thường rất ít được ước tính khoảng 30l/ngày.

Lượng nước thải thường chiếm 80% lượng nước cấp sinh hoạt

Từ đó tính được:

Qnước thải SH = 30 * 1 * 30/1000*80% = 0,9 (m3/ngày)

Tải lượng các chất ô nhiễm do nước thải sinh hoạt được tính dựa trên hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập đối với các Quốc gia đang phát triển.

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ước tính trong bảng sau:

Bảng 5.17. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/l | 315 | - |
| 2 | BOD5 | mg/l | 250 | 50 |
| 3 | TSS | mg/l | 270 | 100 |
| 4 | TDS | mg/l | 750 | 1.000 |
| 5 | NH3 | mg/l | 32 | 10 |
| 6 | PO43- | mg/l | 12,5 | 10 |
| 7 | Tổng coliform | MPN/100ml | 13.106 | 5.000 |

(Nguồn: Báo cáo đề tài NCKH B94-34-06 “Mô hình các trạm XLNT công suất nhỏ trong điều kiện Việt Nam”, Trần Đức Hạ)

Ghi chú: QCVN 14: 2008/BTNMT (Cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Với kết quả như ở bảng 5-16 trên cho thấy: hầu hết nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trên công trường mỗi hạng mục công trình của tiểu dự án nếu không được xử lý thì vượt rất nhiều so với quy chuẩn QCVN 14: 2008/BTNMT (cột B). Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp tới môi trường sống của công nhân, gây dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường nước dưới đất và nước mặt tại các hồ.

Nguồn chất thải này phải được quản lý hợp lý trong suốt thời gian thi công để tránh gây ô nhiễm cho môi trường đất nơi tiếp xúc trực tiếp với phân, môi trường nước trong khu vực cũng như hạn chế khả năng lây lan bệnh dịch cho người dân xung quanh.

* Nước thải thi công

- Có nguồn gốc từ việc bảo dưỡng các công trình, trộn bê tông, rửa thiết bị, máy móc,... Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ như: cát, xi măng, …

- Tải lượng nước thải phát sinh do hoạt động xây dựng nhiều hay ít tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như: quy mô công trình, thời điểm xây dựng, điều kiện thời tiết, ý thức của công nhân, phương pháp và công nghệ thi công, chất lượng vật liệu xây dựng...

- Trên thực tế lượng nước thải này phát sinh không thường xuyên, tải lượng ít và tác động chỉ xảy ra cục bộ trên công trường trong giai đoạn thi công, sửa chữa. Chủ dự án cũng như nhà thầu sẽ có kế hoạch thi công hợp lý để hạn chế các tác động làm gây đục hay ô nhiễm nguồn nước của các hồ: Phú Bài 2, Tà Rinh, Cừa, Phụ Nữ, Ba Cửa, Cây Cơi, Khe Rưng, Ka Tư, Năm Lăng để tránh khỏi ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới tiêu ở phía hạ lưu.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và khu Công nghiệp - CEETIA, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công trung bình như trong bảng sau:

Bảng 5.18. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công xây dựng

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Nước thải thi công | QCVN 40:2011/BTNMT (Giá trị C, Cột B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6,99 | 5,5 - 9 |
| 2 | SS | mg/l | 663,0 | 100 |
| 3 | COD | mg/l | 640,9 | 100 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 429,26 | 50 |
| 5 | NH4+ | mg/l | 9,6 | 10 |
| 6 | Tổng N | mg/l | 49,27 | 30 |
| 7 | Tổng P | mg/l | 4,25 | 6 |
| 8 | Zn | mg/l | 0,004 | 3 |
| 9 | Pb | mg/l | 0,055 | 0,5 |
| 10 | Dầu mỡ | mg/l | 0,02 | 5 |
| 11 | Coliform | (MPN/100ml) | 53 × 104 | 5.000 |
| (Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và khu Công nghiệp – CEETIA) |

Nhận xét: Từ kết quả phân tích trong bảng trên cho thấy, một số chỉ tiêu chất lượng nước thải trong quá trình thi công xây dựng nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (Giá trị C, Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Riêng các chỉ tiêu như chất rắn lơ lửng vượt gấp 6,63 lần, hàm lượng COD vượt 6,4 lần, BOD5 vượt 8,6 lần và chỉ tiêu Coliform vượt 106 lần.

Tuy nhiên, trên thực tế lượng nước thải này phát sinh không thường xuyên, tải lượng ít và tác động chỉ xảy ra cục bộ trên công trường trong giai đoạn thi công, sửa chữa tại mỗi hạng mục công trình của tiểu dự án. Dựa vào các công trường tương tự, ước tính lượng nước thải xây dựng phát sinh khoảng 0,5m3/ng.đ. Vì vậy Chủ TDA cũng như nhà thầu sẽ có kế hoạch thi công hợp lý để hạn chế các tác động làm gây đục hay ô nhiễm nguồn nước tại khu vực.

* Nước mưa chảy tràn

Thời gian này vật liệu tập kết với khối lượng lớn và thường không được che chắn, đào đắp chưa hoàn thành, kết cấu đất rời rạc vì thế khi mưa xuống thì lượng đất đá trên bề mặt này sẽ bị cuốn trôi xuống làm cho nguồn nước mặt nhiễm bẩn.

Lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án được tính theo công thức:

Q = 0,278.K.I.F

Trong đó: K - hệ số dòng chảy (k = 0,6).

I - Cường độ mưa, lượng mưa trung bình tháng lớn nhất 1.218,8mm (tháng 11).

F - Diện tích lưu vực.

Từ đó, ta tính được lượng nước mưa chảy tràn chảy qua các khu vực của tiểu dự án ở bảng sau:

Bảng 5.19. Lượng nước mưa chảy tràn qua các khu vực của tiểu dự án

| STT | Hồ chứa | Diện tích lưu vực (m2) | Nước mưa chảy tràn trung bình ngày (tính tại tháng cao nhất (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Phú Bài 2 | 6.750.000 | 45.741,57 |
| 2 | Hồ Tà Rinh | 1.800.000 | 12.197,75 |
| 3 | Hồ Cừa | 1.400.000 | 9.487,14 |
| 4 | Hồ Phụ Nữ | 7.230.000 | 48.994,30 |
| 5 | Hồ Ba Cửa | 1.000.000 | 6.776,53 |
| 6 | Hồ Ka Tư | 6.000.000 | 40.659,17 |
| 7 | Hồ Khe Rưng | 7.200.000 | 48.791,00 |
| 8 | Hồ Cây Cơi | 3.000.000 | 20.329,59 |
| 9 | Hồ Năm Lăng | 2.850.000 | 19.313,11 |

Nồng độ và tải lượng các thông số có trong nước mưa chảy tràn ngày mưa lớn nhất được thể hiện bảng 5.20.

Bảng 5.20. Nồng độ và tải lượng ngày mưa lớn nhất

| STT | Chỉ tiêu | Nồng độ mg/l (*) | Tải lượng (g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Nitơ | 0,5-1,5 | 455-1.365 |
| 2 | Tổng phosphor | 0,003-0,004 | 2,73-3,64 |
| 3 | COD | 10-20 | 9.100-18.200 |
| 4 | TSS | 10-20 | 9.100-18.200 |

(*) Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới (WHO),1993

Đánh giá tác động:

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân chứa các thành phần gây ô nhiễm như: Chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh,... là rất lớn nên khi thải trực tiếp vào môi trường sẽ gây tác động đến nguồn nước và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh vật thuỷ sinh hay gián tiếp đến hoạt động thủy lợi của khu vực. Hiện tại nguồn nước này đang được người dân sử dụng cho các hoạt động tưới tiêu, do đó nếu nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và canh tác của người dân.

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng: Khu vực thi công khi đào đắp, san ủi, lu lèn, vận chuyển nguyên vật liệu,… sẽ phát sinh các chất thải. Nếu không được quản lý thì khi có mưa, nước mưa chảy tràn sẽ kéo theo các chất bẩn trên mặt đất như: Đất đá, cát, sạn, xi măng, chất thải rắn sinh hoạt… xuống hồ chứa. Từ đó, làm tăng độ đục nguồn nước, ô nhiễm hữu cơ, dầu khoáng,… ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước, gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước các hồ. Ngoài ra, các chất bẩn (đất, đá, dầu mỡ,…) trên bề mặt khi gặp mưa có thể thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm tầng nông.

- Nước thải chứa dầu mỡ: loại nước thải khi thải ra môi trường sẽ làm giảm nồng độ ôxy trong nước, hạn chế khả năng lan truyền ánh sáng, gây ngộ độc cho thuỷ sinh,… nếu Chủ dự án không yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp quản lý, công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn kỹ thuật vận hành cho công nhân trên công trường.

Do đó, ngoài việc kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải khi thi công, Chủ dự án sẽ có kế hoạch cụ thể, thông báo rộng rãi cho người dân được biết để lựa chọn thời điểm khai thác nguồn nước thích hợp. Mức độ tác động của các nguồn gây tác động này được đánh giá ở mức độ trung bình.

Đối tượng bị tác động:

- Môi trường nước hồ chứa Phú Bài 2, hồ Tà Rinh, hồ Cừa, hồ Phụ Nữ, hồ Ka Tư, hồ Khe Rưng, hồ Cây Cơi, hồ Ba Cửa, hồ Năm Lăng, các kênh mương thủy lợi, môi trường đất và nước ngầm tầng nông.

- Sức khỏe của CBCNV trên công trường.

(4). Chất thải rắn

Nguồn phát sinh chất thải rắn trong quá trình xây dựng chủ yếu từ: (i)  Chất thải rắn sinh hoạt , (ii) Chất thải rắn xây dựng từ các hoạt động xây dựng

* Chất thải rắn sinh hoạt

Lượng rác thải sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường cũng có tác động nhất định tới môi trường đất trong khu vực. Khối lượng rác thải sinh hoạt tính bình quân cho một người ở Việt Nam khoảng 0,35kg/người/ngđ ((Theo Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Số lượng công nhân là 30 người/ hạng mục công trình, do đó, tổng khối lượng rác sinh hoạt thải ra là: 0,35*30= 3,5kg/ngày/ hạng mục công trình.

Trong thành phần rác thải sinh hoạt của dự án chủ yếu là các hợp chất hữu cơ và các loại bao bì khó phân hủy như PVC, PE, vỏ lon nước giải khát... khi mức độ dịch vụ cao thì tỷ trọng của thành phần này trong rác thải sinh hoạt càng lớn.

Đặc trưng của rác thải sinh hoạt được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 5.21. Đặc trưng của rác thải sinh hoạt

| STT | Thành phần | Khối lượng bình quân đầu người (g/người/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 01 | Nhựa | 20,08 |
| 02 | Giấy | 15,04 |
| 03 | Chất thải nhà bếp | 205,00 |
| 04 | Cao su và da | 31,59 |
| 05 | Cỏ và gỗ | 36,48 |
| 06 | Vải | 10,23 |
| 07 | Kim loại | 15,28 |
| 08 | Thủy tinh | 9,37 |
| 09 | Gốm, sứ | 2,60 |
| 10 | Khác | 4,33 |
| Tổng chất thải | 350 |

(Nguồn: Quy hoạch Quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050)

* Chất thải rắn xây dựng

+ Vật liệu dư thừa, phế thải rơi vải từ hoạt động xây dựng

Hoạt động thi công, sửa chữa trên công trường cũng sẽ làm phát sinh một lượng chất thải rắn xây dựng với thành phần bao gồm: Gạch vụn, xi măng, bê tông rơi vãi, gỗ vụn, cát dư thừa thải, xi măng chết, … Tải lượng của chất thải rắn xây dựng phụ thuộc vào thành phần và tính chất của quá trình xây dựng, trình độ tay nghề, ý thức của công nhân. Tuy nhiên, thành phần rác thải loại này không độc hại và phần lớn đều được tận dụng cho quá trình san nền để đắp, gia cố ở những khu vực thấp trũng hay tái sử dụng nên phát sinh là rất ít.

Dựa vào định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công được ban hành kèm theo Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng, khối lượng chất thải rắn xây dựng của dự án được tính toán như sau:

Bảng 5.22. Khối lượng chất thải rắn xây dựng

| STT | Vật liệu | Khối lượng ban đầu (tấn) | Định mức hao hụt (%) | Khối lượng hao hụt (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hồ Phú Bài 2 | 391,05 |
| 01 | Bê tông các loại | 11.459,98 | 1,5 | 171,90 |
| 02 | Cốt thép các lọai | 25,09 | 2 | 0,50 |
| 03 | Đá lát | 4.500,45 | 3 | 135,01 |
| 04 | Đá xây | 962,77 | 3 | 28,88 |
| 01 | Vải địa | 2,08 | 1,1 | 0,02 |
| 05 | Xi măng | 10,160 | 1 | 0,10 |
| 06 | Ben to nít | 81,44 | 2 | 1,63 |
| 07 | Sỏi lót | 2.649,81 | 2 | 53,00 |
| Hồ Tà Rinh | 22,30 |
| 01 | Cát vàng | 361 | 2 | 7,22 |
| 02 | Đá 1x2 | 124,54 | 3 | 3,74 |
| 03 | Đá 2x4 | 576,52 | 1,5 | 8,65 |
| 04 | Đá 4x6 | 14,57 | 1,5 | 0,22 |
| 05 | Xi măng | 214,84 | 1 | 2,15 |
| 06 | Thép các loại | 16,25 | 2 | 0,33 |
| Hồ Cừa | 96,89 |
| 01 | Bê tông các loại | 5.184,43 | 1,5 | 77,77 |
| 02 | Đá dăm 2x4 | 1.208,6 | 1,5 | 18,13 |
| 03 | Đá hộc chèn | 2.778,07 | 0 | 0,00 |
| 04 | Thép | 49,49 | 2 | 0,99 |
| Hồ Phụ Nữ | 149,62 |
| 01 | Bê tông các loại | 9.180,125 | 1,5 | 137,70 |
| 02 | Đá dăm 2x4 | 589 | 1,5 | 8,84 |
| 03 | Đá hộc chèn | 1.720,11 | 0 | 0,00 |
| 04 | Thép | 154,19 | 2 | 3,08 |
| Hồ Ba Cửa | 79,19 |
| 01 | Bê tông các loại | 2.789,06 | 1,5 | 41,84 |
| 02 | Đá dăm 2x4 | 2.325 | 1,5 | 34,88 |
| 03 | Đá hộc chèn | 1862,75 | 0 | 0,00 |
| 04 | Thép | 123,89 | 2 | 2,48 |
| Hồ Ka Tư | 107,19 |
| 01 | Bê tông các loại | 6.227 | 1,5 | 93,41 |
| 02 | Đá dăm 2x4 | 838,86 | 1,5 | 12,58 |
| 03 | Đá hộc chèn | 1.973,25 | 0 | 0,00 |
| 04 | Thép | 59,91 | 2 | 1,20 |
| Hồ Khe Rưng | 19,49 |
| 01 | Bê tông các loại | 1.289,1 | 1,5 | 19,34 |
| 02 | Thép các loại | 10,14 | 1,5 | 0,15 |
| 03 | Đá hộc | 1.230 | 0 | 0,00 |
| Hồ Cây Cơi | 22,80 |
| 01 | Bê tông các loại | 1.494,53 | 1,5 | 22,42 |
| 02 | Thép | 25,51 | 1,5 | 0,38 |
| 03 | Đá hộc | 172,28 | 0 | 0,00 |
| Hồ Năm Lăng | 256,81 |
| 01 | Cát vàng | 3.420,62 | 2 | 68,41 |
| 02 | Bột đá | 1,24 | 0,5 | 0,01 |
| 03 | Thép | 5.834,72 | 1,5 | 87,52 |
| 04 | Đá dăm 1x2 | 1.058,53 | 3 | 31,76 |
| 05 | Đá dăm 2x4 | 540,18 | 1,5 | 8,10 |
| 06 | Đá dăm 4x6 | 3.140,52 | 1,5 | 47,11 |
| 07 | Xi măng | 1.390,59 | 1 | 13,91 |
| Tổng cộng | 1.078,34 |

Khối lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công các hạng mục công trình của tiểu dự án được ước tính khoảng: 1.078,34 tấn.

+ Đất đào từ quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng

Trong quá trình thi công, sửa chữa các hạng mục công trình của TDA có phát sinh một lượng đất đào là 59.712,42m3. Khối lượng đất đào này ban đầu được sử dụng để đắp đê quai, sau đó lượng đất này sẽ được tận dụng một phần để trồng cây, phần còn lại tôn nền vùng trũng thấp dưới chân công trình ở phía hạ lưu.

Đánh giá tác động:

Chất thải rắn xây dựng không được thu gom sẽ gây mất cảnh quan khu vực. Rác thải khó phân hủy như sắt thép, bao bì nylon, bê tông, vv... để lâu trong đất sẽ làm đất chai cứng và mất tính keo của đất. Tuy nhiên, một số trong các chất thải này có thể thu gom tái sử dụng vào mục đích khác, còn các chất thải rắn khác không tái sử dụng được thì Chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý như trình bày ở phần 7.

Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần chủ yếu là chất hữu cơ, nếu không được thu gom, xử lý hoặc để tồn đọng nhiều ngày sẽ tạo môi trường sống cho một số vật chủ trung gian gây bệnh như ruồi, muỗi,… gây tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của công nhân tại công trường, hoặc bị cuốn theo bởi gió và nước chảy tràn gây ô nhiễm cho các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, sửa chữa không lớn và được thu gom thường xuyên nên mức độ tác động của chất thải rắn sinh hoạt là không đáng kể.

Đối tượng chịu tác động:

- Cảnh quan khu vực, môi trường đất tại khu vực thực hiện dự án.

- Chất lượng nước ngầm, nước mặt.

- Sức khỏe của CBCNV trên công trường.

* Chất thải rắn nguy hại

Trong quá trình thi công xây dựng, sửa chữa có thể làm phát sinh các loại chất thải nguy hại bao gồm bóng đèn hỏng, dầu mỡ, cặn dầu, giẻ lau dính dầu mỡ,… phát sinh do hoạt động bảo trì sửa chữa các loại xe, máy móc... lượng thải này thường ít. Ước tính khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, sửa chữa từng hạng mục công trình của tiểu dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 5.23. Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình của tiểu dự án

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng ước tính (kg/tháng) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 0,5 | 16 01 06 |
| 2 | Giẻ lau thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 0,5 | 18 02 01 |
| 3 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 1 | 16 01 08 |
| Tổng | 2 |  |

CTNH là chất thải có chứa các chất hoặc các hợp chất có một trong các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm và các đặc tính gây nguy hại khác) hoặc tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Mức độ tác động của các nguồn gây tác động này được đánh giá ở mức độ thấp .

(5). Tác động đến tài nguyên đất và môi trường đất

* Lấy đất làm bãi cung cấp nguyên vật liệu

Việc lấy đất chỉ làm ảnh hưởng đến trữ lượng đất và cây cối mọc ở đây mà không ảnh hưởng đến chất lượng đất của khu vực

* Chiếm dụng đất làm bãi đổ rác thải, đất đá thải xây dựng

Do các hạng mục công trình được xây dựng trong phạm vi công trình hiện sẵn có nên diện tích mất đất vĩnh viễn không đáng kể, không chiếm dụng đất bên ngoài để làm bãi tập kết nguyên vật liệu, bãi thải tạm cho dự án.

5.4.3.4. Đánh giá tác động xã hội

* Cơ sở hạ tầng

Trung bình số lượt xe làm việc trên mỗi công trường là 20 lượt xe/ngày. Tuyến đường vận chuyển có khả năng bị xuống cấp là tuyến đường liên thôn thuộc các xã phường Hương Phú, Hương Vân, Phong An, Phong Xuân, Hương Thọ, Phú Bài, Thượng Nhật, Thủy Phù, Thủy Phương và tuyến đường đất trên mặt đập. Tuyến đường liên thôn được làm bằng bê tông có thể chịu được trọng tải 6 tấn. Do vậy việc vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công có thể gây sụt lún, nứt vỡ đường. Bên cạnh đó việc các xe ra vào công trường cũng làm gia tăng lưu lượng giao thông và có thể gây ùn tắc. Do đó trong quá trình thi công cần phải có những biện pháp để bảo vệ các tuyến đường vận chuyển và giảm ách tắc giao thông.

* Tác động tới sức khỏe cộng đồng

Trong giai đoạn này khí thải, nước thải và chất thải từ hoạt động thi công có thể gây ra các tác động trực tiếp đến công nhân và người dân sống xung quanh khu vực TDA, (đặc biệt trẻ em người già, phụ nữ) với các bệnh phổ biến về đường hô hấp, mắt…Ngoài ra, việc tập trung một lượng lớn công nhân trong giai đoạn thi công cũng có thể nguồn phát sinh các ổ dịch bệnh, và tệ nạn xã hội.

Trong giai đoạn thi công có thêm khoảng 30 công nhân xây dựng tại mỗi hồ và dân di cư tự do đến tham gia xây dựng/các dịch vụ khác... nên công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng của trạm y tế sẽ khó khăn hơn trong trường hợp có dịch bệnh;

* Tác động của bụi, khí thải

- Dân cư sinh sống gần khu vực dự án:

Bụi và khí thải từ máy móc, thiết bị thi công và các hoạt động tại công trường gây ra tác động tới cộng đồng dân cư sinh sống gần khu vực dự án. Theo tính toán lượng bụi trong mục 5.3.3.2b) thì mỗi ngày lượng bụi do hoạt động đào đắp tại công trường là khá lớn, lên tới 41,2 kg bụi/ngày. Bên cạnh đó, Lượng khí thải từ các máy, thiết bị thi công tương đối lớn và đều vượt quy chuẩn QCVN 05:2015/BTNMT (Bảng 5.9).

Thành phần khí thải chủ yếu là bụi, SO2, CO, NOx. Bụi và khí thải từ các hoạt động này có tác động chủ yếu đến sức khỏe của 30 công nhân và các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực dự án.

- Dân cư sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển:

Bụi và khí thải từ hoạt động của các phương tiện giao thông trong quá trình vận chuyển gây ra tác động tới các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển. Kết quả tính toán từ bảng Bảng 5.12 đến Bảng 5.15 cho thấy phần lớn nồng độ các chất ô nhiễm của các xe vận chuyển nguyên vật liệu nằm trong phạm vi cho phép, trừ nồng độ bụi và NOx là vượt quá quy chuẩn QCVN05:2015/BTNMT nhiều lần, tương ứng lần lượt là 1,2 lần và 11 lần.

Nếu như không có biện pháp giảm thiểu thì các khí ô nhiễm này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe cộng đồng như:

+ Bụi: bụi ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tác hại của bụi phụ thuộc vào bản chất bụi, nồng độ và kích thước của nó. Kích thước càng nhỏ thì càng có hại vì nó tồn tại trong không khí lâu và khả năng thâm nhập vào cơ thể sâu hơn và rất khó khử bụi.

+ Khí SOx: là những chất gây ô nhiễm kích thích, thuộc vào loại nguy hiểm nhất trong số các chất khí gây ô nhiễm không khí. Ở nồng độ thấp SO2 có thể gây co giật ở cơ trơn của khí quản. Mức độ lớn hơn sẽ gây tăng tiết dịch niêm mạc đường hô hấp trên, ở nồng độ cao có thể làm sưng niêm mạc.

* Tác động của nước thải

- Lượng nước thải trong quá trình thi công chủ yếu phát sinh từ hai nguồn: nước thải sinh hoạt và nước thải xây dựng:

- Nước thải xây dựng chủ yếu phát sinh từ các hoạt động: rửa xe ra vào công trường như thiết bị máy móc và phương tiện vận tải, xử lý làm sạch nguyên vật liệu. Loại nước thải này dễ lắng đọng, tích tụ ngay trên các tuyến thoát nước thi công tạm thời và không gây hại tới sức khỏe của công nhân.

- Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý sẽ tác động trực tiếp tới môi trường sống của 30 công nhân và các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực dự án, gây dịch bệnh liên quan đến đường ruột. Một số bệnh có thể gặp phải do ô nhiễm nước sinh hoạt như sau:

+ Bệnh cấp và mạn tính viêm màng kết, tiêu chảy;

+ Nhiễm Amoni, Nitrat, Nitrit gây mắc bệnh xanh da, thiếu máu, có thể lây ung thư.

* Tác động của chất thải rắn

Bình quân mỗi ngày lượng rác thải rắn phát sinh do công nhân là 3,5 kg/ngày với thành phần là các chất hữu cơ dễ phân hủy. Do đó nếu như không có biện pháp thu gom xử lý hợp lý sẽ tạo điều kiện cho ruồi, muỗi, kiến, gián, chuột … phát triển, gây nguy cơ phát sinh và lây truyền mầm bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ của công nhân thi công và xa hơn là các khu dân cư.

Chất thải rắn nguy hại phát sinh trên công trường chỉ là các bao bì, hộp đựng các loại nhiên liệu như xăng, dầu. Mặc dù khối lượng phát sinh rất ít, nhưng nếu không có biện pháp thu gom và xử lý đúng quy định thì có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe công nhân.

* Tác động của sự tập trung công nhân

Ngoài những vấn đề liên quan đến sức khỏe và bệnh dịch thì việc tập trung một lượng lớn công nhân trên công trường còn tiềm tàng các tác động xấu tới xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực như: Xung đột giữa công nhân và cộng đồng địa phương do sự khác biệt về văn hoá, phong tục; làm phát sinh các tệ nạn xã hội như trộm cướp, cờ bạc, mại dâm, bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục...

* Tác động tới hoạt động cấp nước

Để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước, đơn vị thi công đã đưa ra phương án thi công trong mùa khô và làm đê quai xung quanh cống mới. Do đó việc thi công không gây ra tác động nào đến việc cấp nước cũng như chất lượng nước cấp.

Việc thi công đê quai tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng đến việc cấp nước cho hoạt động tưới khi xảy ra rủi ro sự cố vỡ đê quai. Tuy nhiên, tác động này là không đáng kể vì sự cố vỡ đê quai sẽ được đơn vị thi công khắc phục trong vòng 1 đến 2 giờ đồng hồ. Do đó lượng nước bị mất là rất ít và hầu như không ảnh hưởng đến việc cấp nước cho hạ du. Các biện pháp giảm thiểu được trình bày trong phần e, Mục 7.2.

* An toàn hồ chứa

Trong quá trình xây dựng nếu như không có các biện pháp thi công hợp lý thì rất dễ xảy ra các tác động xấu đến an toàn hồ chứa khi gặp các sự cố mưa bão, gây ra các thiệt hại cho kinh tế xã hội của vùng hạ du.

## * Bình đẳng giới, quyền trẻ em

Trong thời gian thi công, việc sửa chữa cống có thể gây cắt nước cho một mùa có thể do sửa chữa đập làm khan hiếm nguồn nước, điều đó sẽ dẫn đến phụ nữ phải sử dụng thời gian nhiều hơn cho lấy nước (theo tập quán và sự phân công lao động theo giới). Sẽ có nhiều cơ hội cho đàn ông tham gia lao động kiếm tiền, phụ nữ tiếp tục làm việc nhà và không có thu nhập. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến khoảng cách và vị thế của phụ nữ tiếp tục thấp hơn nam  giới.

Trẻ em cũng có thể gặp rủi ro do nước đưa lại. Vì vậy phải có chính sách an toàn cho trẻ em, bảo vệ quyền trẻ em, không cho phép trẻ em bán hàng hoặc làm dịch vụ xung quanh khu vực sửa chữa và nâng cấp hồ.

Đường giao thông sẽ khó khăn và bụi bẩn hơn nếu vào mùa mưa, điều đó có thể tác động đến tâm lý của trẻ ngại đến trường  hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục của trẻ em.

Trong quá trình xây dựng, trẻ em trong khu vực hồ chứa có thể tham gia một số công việc của hồ chứa như trồng cỏ, vận chuyển nguyên vật liệu. Vì vậy cần có chính  sách bảo vệ quyền trẻ em, không cho phép trẻ em tham gia lao động tại khu vực hồ chứa theo Luật lao động Việt Nam.

* An toàn lao động và an toàn giao thông

- Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình lắp ráp, thi công và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng do tính bất cẩn trong lao động; thiếu trang bị bảo hộ lao động; thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh về nội quy an toàn lao động; hoặc do sức khỏe yếu của người lao động tại công trường. Những tác động này sẽ gây những ảnh hưởng rất lớn về người và của đối với người lao động

- Sự cố tai nạn giao thông: do trong giai đoạn xây dựng tiểu dự án, gia tăng mật độ phương tiện tham gia giao thông (20 lượt xe/ngày ra vào mỗi công trình thuộc tiểu dự án, với các loại phương tiện gồm: ô tô tự đổ 5T, xe tự đổ 10T), hơn nữa khối lượng vận chuyển nguyên vật liệu khá lớn nên khả năng xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

* Rủi ro sự cố cháy nổ, sạt lở

Quá trình vận hành máy móc, thiết bị thi công xảy ra hiện tượng chập điện dẫn đến cháy nổ.

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển, tồn chứa nhiên liệu phục vụ cho hoạt động thi công các hạng mục công trình đập hồ chứa hoặc do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện. Khi nhiệt độ không khí cao kết hợp với nồng độ hydrocacbon cao trong không khí là tác nhân tiềm tàng gây ra hiện tượng cháy nổ khu vực chứa nhiên liệu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công nhân trực tiếp tham gia lao động và môi trường của khu vực thi công TDA.

Cháy nổ có liên quan đến các vấn đề về xăng dầu dẫn đến nguy cơ cao về thiệt hại về tài sản - kinh tế, nguy hiểm đến tính mạng con người và phát sinh các chất khí độc hại như: CO, COs,…ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí.

Các khu vực thực hiện tiểu dự án là những khu vực thường xuyên xảy ra các sự cố mưa bão lũ. Khi có mưa bão dễ gây ra các tác động tiêu cực cho hạng mục công trình của tiểu dự án như: Sạt lở đất, sụt lún công trình đang thi công, cuốn trôi các công trình, vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân, gây ngập úng cục bộ... Mức độ tác động của các sự cố mưa bão, lũ lụt tương đối lớn, ảnh hưởng đến con người và tài sản.

Quá trình đào đất, thi công các hạng mục công trình có thể gây sụt lún, nứt vỡ đối với các công trình liền kề như cống, đường giao thông. Đặc biệt mương nước thủy lợi dẫn nước tại khe Rưng (xã Hương Thọ) gần tuyến đường vào hồ đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó được trình bày cụ thể tại Mục 7.2.

* Tiềm tàng khả năng phát lộ các di tích văn hóa, lịch sử.

Trong quá trình đào đất có thể phát hiện các di tích lịch sử, văn hóa vật thể nằm dưới lòng đất.. Khu vực đất đai trong khu vực các công trình hồ chứa đang được trồng trọt, và quá trình xây dựng hồ chứa trước đây đã khảo sát và khẳng định các địa điểm này không phải là các địa điểm khảo cổ nên xác suất xuất hiện các cổ vật là rất thấp. Do đó, mức độ tác động của các nguồn gây tác động này được đánh giá ở mức độ thấp.

5.4.3.5. Tác động đến hệ sinh thái

Trong thời gian xây dựng, bụi phát sinh từ hoạt động thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ phủ lên cây cối gần công trường và dọc 2 tuyến đường vận chuyển từ mỏ đất đến công trường làm cản trở quá trình quang hợp của cây. Kết quả điều tra các công trường xây dựng và đường giao thông kết hợp với ý kiến đóng góp của các chuyên gia cho thấy hầu hết bụi sẽ bị các cây trồng lâu năm ở khu vực xung quanh công trường và hai bên đường cản trở. Phạm vi các cây lâu năm bị ảnh hưởng là 20m xung quanh công trường và 10m dọc tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên các tác động này là không lớn vì khi mưa xuống sẽ rửa trôi hết bụi bẩn bám trên lá cây nên mức độ tác động được đánh giá là nhỏ.

Trong quá trình sửa chữa các loại vật liệu (đất, cát) và chất thải rơi vào hồ sẽ làm gia tăng hàm lượng chất rắn lơ lửng ở trong nước. Đất đá lấn chiếm làm mất đi môi trường sinh sống, mất chỗ đẻ trứng, làm chết cá con, giảm khả năng quang hợp của các loài tảo...Điều đó sẽ phá vỡ và làm biến đổi bất lợi môi trường sống của cá và các loài thủy sinh khác, gây ảnh hưởng đến đời sống hệ sinh thái thủy sinh. Một số trường hợp dầu mỡ không được thu gom cẩn thân sẽ phát tán vào môi trường nước (khi có nước chảy tràn, hoặc do sự cố dầu mỡ chảy trực tiếp vào hồ) sẽ ảnh hưởng đến đời sống các loài động thực vật thủy sinh trong hồ chứa. Tuy nhiên do đa dạng sinh thái nghèo nàn, cộng việc áp dụng các biên pháp giảm thiểu và thời gian phục hồi hệ sinh thái nhanh nên mức độ đánh giá tác động là thấp

5.4.3.6. Tác động đến các công trình nhạy cảm

Các tác động đặc thù của từng hồ đến các công trình nhạy cảm trong khu vực được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 5.24. Tác động đến các công trình nhạy cảm

| STT | Công trình nhạy cảm | Vị trí/mô tả | Tác động | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hồ Khe Rưng Di tích lịch sử thuộc quần thể di tích cố đô Huế (lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long) | - Trong địa bàn xã Hương Thọ có các di tích lịch sử (lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long) - Các lăng phân bố hai bên tuyến đường có hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của dự án đi qua, -Hồ chứa cách các lăng 1,5 km | - Ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách - Khi thi công công trình, các công nhân có thể thăm quan và vô tình hoặc cố ý xâm phạm các di tích lịch sử trên địa bàn | Thấp |
| 2 | Hồ Ka Tư Trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Phú | - Gần hồ sát tuyến đường liên xã, cách hồ 25m về phía Nam | - Ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh, giáo viên nguy cơ tai nạn giao thông | Trung bình |

5.4.4. Tác động môi trường và xã hội trong giai đoạn vận hành

5.4.4.1. Các hoạt động

Trong quá trình vận hành các tác động đến MT-XH chủ yếu đến từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân vận hành hồ và duy tu bảo dưỡng định kỳ các hạng mục công trình gồm: nhà quản lý, đường quản lý, van cống và tràn.

5.4.4.2. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động

Bảng 5.25. Nguồn, đối tượng và quy mô tác động trong giai đoạn vận hành

| Nguồn tác động | Đối tượng chịu tác động | Quy mô tác động |
| --- | --- | --- |
| Vận hành hồ chứa | Môi trường | - Nước, đất | - Gây ngập lụt khu vực hạ du |
|  | Xã hội | - Người dân sinh sống ở hạ lưu. | - Xả lũ gây ngập lụt ảnh hưởng tới: giao thông, thương mại, hoa màu của các hộ dân sinh sống cách chân đập khoảng 600m – 700m. |
|  |  | - Cơ sở hạ tầng | - Làm hư hỏng cơ sở hạ tầng ở hạ lưu đập. |
|  | Xã hội | - Người dân ở hạ lưu đập | Cấp nước tưới cho 668 ha 2 vụ lúa và 76 ha hoa màu, cây ăn quả |
|  | Môi trường | - Hệ sinh thái trong lòng hồ | - Thu hẹp phạm vi sinh sống của các loài động thực vật trong lòng hồ. - Làm ngập lụt, phá hủy hệ sinh thái sau đập. |
|  | Xã hội | Người dân Cây cối, hoa màu | Cấp thiếu nước cho 744 ha lúa và hoa màu |
| - Nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành hồ | Môi trường | Môi trường nước | - Nước thải sinh hoạt phát sinh trong 1 ngày khoảng 0,2 m3 |
| - Chất thải rắn của công nhân vận hành hồ | Môi trường | Môi trường đất, nước mặt | - Lượng rác thải phát sinh trong 1 ngày khoảng 2 kg |
| Tác động của việc tăng diện tích tưới dẫn đến tăng lượng phân bón, thuốc BVTV | Môi trường | Môi trường đất, nước, không khí | Khu vực sản xuất nông nghiệp và hoa màu vùng hạ lưu. Chính sách OP/4.09 được xem xét khả năng kích hoạt cho tiểu dự án này và một kế hoạch quản lý dịch hại (Phụ lục A8) sẽ được thực hiện. |

5.4.4.3.Đánh giá tác động Xã hội

* Cơ sở hạ tầng

Trong quá trình vận hành nếu như không có biện pháp xả lũ dần trong thời gian dài mà xả tập trung trong thời gian ngắn thì sẽ gây ngập lụt, làm hư hỏng hệ thống đường giao thông và làm suy yếu cơ sở hạ tầng của khu vực.

* Hoạt động cấp nước

Sau khi dự án đi vào hoạt động sẽ đảm bảo an toàn cho công trình trong việc trữ nước và phòng lũ cho hạ du. Bên cạnh đó, do khắc phục được hiện tượng thân đập lấy nước bị rò rỉ nên việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp được đảm bảo theo như thiết kế ban đầu.

Việc đảm bảo cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp tạo ra cơ hội tăng vụ, mở rộng diện tích trồng hoa màu làm tăng nhu cầu lao động nông nghiệp ở địa phương, phù hợp với năng lực của phụ nữ.

* Hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng hồ chứa

Việc sửa chữa 9 hồ chứa không làm ảnh hưởng đến MNDBT, giúp nâng cao an toàn đập và chống rò rỉ thất thoát nước. Tuy nhiên các hoạt động này có thể dẫn đến việc cắt nước trong một thời gian ngắn. Điều này sẽ gây tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân phía hạ lưu. Và sẽ gián tiếp gây ra các tác động như giảm thu nhập do thời gian không canh tác, ô nhiễm môi trường và dịch bệnh do thiếu nước. Các tác động này được đánh giá là nhỏ vì thời gian sửa chữa và bảo dưỡng không kéo dài (khoảng một vài tuần).

* Rủi ro mất nước của hồ chứa

Hồ chứa bị mất nước do thấm qua bờ hồ, đập chính, hoặc do bị thấm xuống tầng nước ngầm. Việc mất nước hồ chứa làm giảm lượng nước cung cấp cho hạ lưu vào mùa kiệt. Nếu lượng nước bị mất lớn sẽ ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nước, gây tình trạng thiếu nước sản xuất, thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên, việc mất nước hồ chứa được đánh giá là không đáng kể do bờ hồ đã tương đối ổn định từ khi hình thành đến nay, lượng nước ngầm cũng đã ổn định qua các năm, hơn nữa đập chính, đập phụ, tràn sự cố và cống lấy nước được sửa chữa, nâng cấp đảm bảo cho việc nước thấm qua thân đập được hạn chế ở mức tối đa.

* Rủi ro an toàn đập

Việc vỡ đập ảnh hưởng rất lớn đến chế độ thuỷ văn của khu vực, ảnh hưởng tới môi trường nước, môi trường đất, hệ sinh thái thuỷ sinh, khả năng cấp nước của vùng tưới, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp phía hạ lưu công trình. Đặc biệt, khi vỡ đập ảnh hưởng lớn tới tính mạng và tài sản của người dân phía hạ lưu của công trình.

Việc khắc phục hậu quả của sự cố vỡ đập là hết sức khó khăn và lâu dài, do đó quá trình vận hành cần phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu được đề xuất tại phần 7 của Báo cáo.

* Các nguyên nhân có thể làm vỡ đập

Lưu lượng và mực nước lớn nhất của lũ vượt lưu lượng và mực nước lớn nhất theo thiết kế.

Do chất lượng của vật liệu đắp đập không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn.

Trong quá trình thi công, khi chưa đạt cao độ thiết kế thì gặp lũ tiểu mãn vượt thiết kế.

Do thi công không đúng theo thiết kế.

Do sự cố của hệ thống cửa xả lũ: kẹt cửa xả lũ.

Do dự báo quá trình lũ chưa chính xác nên sự vận hành của hồ chứa không kịp thời khi lũ về.

Do mối làm tổ

Sự cố vỡ đập xảy ra sẽ tác động nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, KTXH, gây lũ lụt trên diện rộng, phá hoại các mùa màng, và các công trình dưới hạ du.

5.4.3.4. Đánh giá tác động đến môi trường

Trong giai đoạn vận hành các tác động của Tiểu dự án đến môi trường chủ yếu là do nước thải, rác thải sinh hoạt và tiềm tàng nguy cơ bị ảnh hưởng do các rủi ro sự cố môi trường.

* Tác động do rác thải sinh hoạt

Nước thải và rác thải sinh hoạt sinh ra trong quá trình vận hành hồ ở mỗi hồ 1 cán bộ/ công nhân vận hành hồ. Các cán bộ vận hành chủ yếu là những người địa phương nên lượng chất thải phát sinh rất ít, thậm chí có những ngày không có nước thải và rác thải sinh hoạt phát sinh. Lượng rác thải phát sinh trong 1 ngày khoảng 0,35 kg /ngày, nước thải sinh hoạt phát sinh trong 1 ngày khoảng 0.12 m3. Lượng nước thải và rác thải sinh hoạt không nhiều và không ảnh hưởng lớn đến môi trường khu vực TDA.

* Tác động do hoạt động điều tiết xả lũ

Sau khi dự án hoàn thành,tràn xả lũ được thiết kế Qtk = 55,77 m3/s (Hồ Cây Cơi), s(Hồ Ka Tư), Qtk=15,62  (m3/s (Phụ Nữ), Qtk = 62,24 (m3/s (Hồ Cừa),... Trong quá trình vận hành nếu như không có biện pháp xả lũ dần trong thời gian dài mà xả tập trung trong thời gian ngắn thì sẽ dẫn đến mất an toàn công trình và gây ngập lụt, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống dưới hạ du hồ chứa.

* Tác động do việc tăng diện tích tưới

Sau khi dự án hoàn thành sẽ phục hồi diện tích tưới trong khu vực. Nếu như diện tích tưới tăng thì lượng thuốc BVTV, phân bón dự kiến tăng thêm. Việc gia tăng lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tiềm tàng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước do lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật dư phát tán trong không khí, ngấm vào đất, nước mặt và nước ngầm.

Trước đây khi các công trình hồ chứa nước thuộc tiểu dự án chưa được sửa chữa thì diện tích lúa và hoa màu trong vụ hè thu không được tưới nước dao động từ 10-18%. Theo kết quả điều tra cho thấy lượng phân bón trên địa bàn Thừa Thiên Huế dao động từ 5 tấn đến 10 tấn/ha, khi các công trình hồ chứa được sửa chữa thì diện tích tưới được bảo đảm là 280 ha lúa và hoa màu, diện tích tưới tăng 10-18% tương ứng với lượng phân bón tăng khoảng 392-784 tấn.

Theo kết quả điều tra từ các khu vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng thuốc BVTV sử dụng cho một héc-ta sản xuất nông nghiệp trong một năm  khoảng 1,98kg/ha thuốc trừ sâu, do đó lượng thuốc BVTV sẽ sử dụng khi đảm bảo lượng diện tích nước tưới khoảng 0,554 tấn/năm

### 5.5 PHÂN TÍCH CÁC KIỂU TÁC ĐỘNG

### 5.5.1 Tác động tích lũy

TDA bao gồm nhiều đập, tuy nhiên các đập phân bố rải rác và độc lập trên địa bản tỉnh. Hơn nữa, quy mô và tính chất của các hoạt động tiểu dự án là nhỏ và đơn giản, do đó việc thực hiện các hoạt động của tiểu dự án không có khả năng gây ra tác động tích lũy. Theo khảo sát và trao đổi với các cơ quan liên quan, hiện tại trên địa bàn triển khai các hạng mục xây lắp của tiểu dự án WB8 tại Thừa Thiên Huế không có các dự án lớn khác cùng triển khai trên cùng phạm vi không gian và thời gian, nên các tác động tích lũy được tạo ra cùng với các dự án khác được đánh giá là không có.

### 5.5.2 Tác động trực tiếp

Quá trình thực hiện tiểu dự án sẽ gây ra những tác động trực tiếp lên điều kiện môi trường và kinh tế xã hội của khu vực tiểu dự án. Các hoạt động của tiểu dự án sẽ gây ra việc mất đất sản xuất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Các hoạt động xây dựng sẽ gây ra tác động trực tiếp tới chất lượng môi trường xung quanh như không khí, đất và nước do việc phát sinh chất thải như khí thải và nước thải và sự loại bỏ thảm thực vật.

### 5.5.3 Tác động gián tiếp

Việc mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn dẫn đến những tác động đối với sinh kế của những người bị ảnh hưởng làm giảm hoặc mất thu nhập, dẫn đến chuyển đổi nghề nghiệp và có thể có những mâu thuẫn xã hội phát sinh. Các tác động gián tiếp cũng được nhận dạng thông qua nguy cơ suy thoái chất lượng nước do xói mòn đất do quá trình phát quang thảm thực vật từ quá trình xây dựng. Ô nhiễm nước do các chất thải phát sinh từ quá trình xây dựng, có thể dẫn đến sự suy giảm thành phần và số lượng cá thể của các loài thủy sinh. Hoặc sự nén chặt đất do sử dụng các thiết bị nặng trên đất nông nghiệp có thể dẫn đến sự suy giảm số lượng các loài vi sinh vật hữu ích trong đất do thay đổi kết cấu đất. Sự mất thảm thực vật, cũng sẽ dẫn đến mất nơi cư trú của nhiều loài động vật trong khu vực tiểu dự án và gia tăng rủi ro sạt lở, xói mòn và lũ.

### 5.5.4 Tác động tạm thời

Nhìn chung, hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động xây dựng trong khuôn khổ tiểu dự án là ngắn hạn chẳng hạn như tiếng ồn, độ rung, bụi và khí thải, và phát sinh chất thải rắn và nước thải. Các tác động này sẽ không còn khi các hoạt động thi công xây dựng kết thúc.

### 5.5.5 Tác động lâu dài

Quá trình thực hiện dự án có thu hồi đất của người dân. Việc mất đất sản xuất vĩnh viễn sẽ có những tác động lâu dài đối với những người bị ảnh hưởng, khi mà một số hộ được nhìn nhận là sẽ không còn tư liệu sản xuất và dẫn đến việc chuyển đổi nghề nghiệp của họ. Những sự cố môi trường như tràn dầu hoặc hóa chất nguy hại cũng sẽ để lại những tác động lâu dài đối với môi trường và sức khỏe con người khi mà những chất hóa học này có thời gian bán phân hủy khá dài, chúng có khả năng xâm nhập vào môi trường đất, nước và đi vào chuỗi thức ăn. Những rủi ro về tai nạn lao động cũng sẽ được chú trọng gây ra những tác động lâu dài khi mà sức khỏe lao động của người lao động bị giảm sút hoặc mất.

PHẦN 6. PHÂN TÍCH THAY THẾ

Với mục đích nâng cao hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn, giảm thiểu tác động tới môi trường, xã hội khu vực hạ lưu các hồ chứa; các kịch bản được đưa ra để lựa chọn phương án thiết kế, thi công phù hợp với mục tiêu và thực tế điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội ở khu vực 9 hồ. Hoạt động thi công chủ yếu là kiên cố hóa và sửa chữa dựa trên nền tảng các công trình hiện có, do các phương án thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong xây dựng các hạng mục công trình của TDA không có sự khác biệt về các tác động tới môi trường và xã hội trong khu vực triển khai nên nội dung phân tích thay thế tập trung nêu rõ sự khác biệt liên quan đến môi trường, xã hội đối với kịch bản triển khai và không triển khai dự án; phương án lựa chọn giải pháp thi công tối ưu.

6.1. PHƯƠNG ÁN KHÔNG THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN

Các công trình do xây dựng khá lâu nên đang bị hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng như:

- Đập chính: xây dựng chưa kiên cố, dễ bị sạt lỡ lồi lỡm; tường chắn song có nhiều chỗ nứt; thân đập có hiện tượng thấm mạnh gây mất nước hồ chứa và ổn định đập chính; phần mái dưới cơ đập xuất lộ nước thấm từ thân đập, nhiều đoạn bị hư hỏng.

- Đập phụ: chưa được kiên cố hóa nên bị sạt lỡ lồi lõm.

- Tràn chính: các cửa van vẫn còn đóng thủ công nên khó đáp ứng khi cần tháo lũ kịp thời. Ngoài ra đến nay trên tràn vẫn chưa có cầu giao thông nên các phương tiện cơ giới không thể vào ứng cứu hoặc sửa chữa công trình được.

- Tràn phụ: lòng dẫn thượng, hạ lưu nhiều nơi còn cao hơn ngưỡng tràn nên gây ra xói mòn cục bộ. Bên cạnh đó, vào mùa mưa lũ việc đi lại thường bị gián đoạn.

- Cống lấy nước:  tháp đóng mở có hiện tượng thấm, cửa van bị hỏng không kín nước gây mất nước trong hồ và đoạn dốc nước, bậc sau nước cống đã xuống cấp.

- Đường cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý đều hẹp và bằng đất không đảm bảo cho công tác cứu hộ cứu nạn kết hợp quản lý vận hành.

- Hệ thống quan trắc: hiện tại chưa có hệ thống quan trắc lún, thấm và hệ thống điện vận hành cửa van và chiếu sáng.

Tình trạng xuống cấp của hệ thống đầu mối cùng với sự không phù hợp quy mô công trình do sự thay đổi điều kiện khí hậu, thảm thực vật lưu vực... tạo nên những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa rất lớn đến an toàn  của hồ chứa. Nếu không thực hiện tiểu dự án, hệ sinh thái khu vực quanh các hồ luôn duy trì ổn định, tuy nhiên do hiện trạng công trình các hồ xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ đập sẽ gây thảm họa, thiệt hại về con người, cơ sở vật chất và phá vỡ hệ sinh thái bản địa tại các khu vực, đặc biệt khu vực hạ lưu các hồ, công tác thủy lợi không còn tiếp tục được vận hành như theo thiết kế. Đặc biệt, khi mùa mưa lũ đến, các hiện tượng vỡ đập có thể gây ra thiệt hại về người, năng suất của đất sản xuất nông nghiệp, thiệt hại tài sản, thay đổi thủy văn, thiệt hại lớn về môi trường cũng như tác động xã hội.

6.2. PHƯƠNG ÁN CÓ THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN

Việc sửa chữa, nâng cấp  9 hồ chứa nước góp phần đảm bảo an toàn tại hạ du hồ đập do chủ động kiểm soát lũ và điều tiết hồ. Mặc dù theo ghi nhận của các địa phương, các hồ này chưa từng bị vỡ và việc nâng cấp, sửa chữa thân đập và cải thiện khả năng điều tiết nước trong hồ sẽ đảm bảo an toàn cho hồ đập và giúp người dân trong cộng đồng thấy yên tâm, ổn định sản xuất.

Cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong tình huống thảm hỏa xảy ra. Tổng chiều dài đập và đường cứu hộ được nâng cấp tại 9 hồ là 8,75 km. Hiện nay, các con đường cứu hộ của 9 đập này là đường đất hoặc đã xuống cấp nên khi nâng cấp sẽ cải thiện điều kiện đi lại, di dân trong trường hợp tình huống thảm họa xảy ra.

Hoàn thành công trình của TDA sẽ đảm bảo tưới ổn định cho tổng diện tích tưới 2 vụ của 9 hồ này là 794,2 ha và diện tích lưu vực là 41,9km2.Việc nâng cấp, sửa chữa những hồ này sẽ ổn định sinh kế do đảm bảo hơn nguồn nước tưới để phục vụ sản xuất nông nghiệp, một trong những sinh kế chính của địa phương; Cải thiện điều kiện sản xuất nông nghiệp do chủ động điều tiết nguồn nước tưới vào cuối mùa mưa, cấp nước cho mùa khô sau khi  các công trình điều tiết được nâng cấp sửa chữa;

Trong quá trình triển khai TDA sẽ gây tác động đến hệ sinh thái quanh các hồ, tuy nhiên tác động ở quy mô nhỏ và có thể phục hồi trong thời gian ngắn; các tác động và biện pháp giảm thiểu được phân tích và đề cập chi tiết ở nội dung tiếp theo trong báo cáo.

* Lựa chọn giải pháp thi công

Ngoài những lợi ích về mặt kinh tế xã hội và môi trường trong trường hợp thực hiện dự án thì cần phải lựa chọn giải pháp thi công các hạng mục được yêu cầu trong tài liệu mời thầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội trong quá trình triển khai dự án. Các phương án được lựa chọn gồm: công tác đào đắp đất, thi công bê tông và đá hộc, thi công mái, phân mặt, dẫn dòng thi công, hoàn thiện.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác thi công, đơn vị tư vấn đã đề nghị Chủ đầu tư phương án như sau:

- Thay đổi tải trọng của xe chuyên chở vật liệu:

Xe sử dụng vận chuyển chủ yếu là xe 10 tấn. Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát thực tế các tuyến đường đi vào khu vực hồ chủ yếu là tuyến đường liên thôn và dưới kiến nghị của địa phương là chọn phương tiện vận chuyển đúng trọng tải khi qua các tuyến đường liên thôn để tránh ảnh hưởng chất lượng của các tuyến đường của địa phương. Do đó, Chủ đầu tư đã thay thế xe tải 5 tấn cho xe tải 10 tấn trong quá trình vận chuyển trên đường liên thôn để giảm thiểu sự xuống cấp của đường giao thông.

Phương án này đưa ra thỏa đáng với kiến nghị của địa phương, cho thấy sự đồng tình và thể hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư về TDA, tránh được ảnh hưởng gây mất an ninh trật tự xã hội tại các khu vực thực hiện TDA.

- Công tác thi công đắp đập:

Tuân thủ theo các quy định trong TCVN8297:2009 “Công trình thủy lợi - Đập đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công bằng phương pháp đầm nén”. Biện pháp thi công chủ đạo là dùng máy đào 1.25m3, ô tô 5T mua, vận chuyển từ mỏ về công trình sau đó dùng máy ủi 110cv san đất thành từng lớp, dùng máy đầm để đầm đất, tại các vị trí chật hẹp máy đầm không thể thi công sẽ được đắp bằng đầm cóc. Trong phạm vi 1m quanh công trình đất đắp yêu cầu đất thịt hoặc đất sét không lẫn sạn sỏi hoặc tạp chất khác, được đầm bằng đầm cóc hoặc đầm thủ công sẽ giảm thiểu tiếng ồn và lượng bụi phát sinh.

- Công tác cốt thép:

Cốt thép được tập kết và gia công chủ yếu ở kho xưởng trong khu mặt bằng thi công và vận chuyển vào công trường lắp đặt. Ở hiện trường chỉ gia công các chi tiết nhỏ chủ yếu là thép thi công và các công tác phụ trợ nhằm mục đích tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu tác động tới môtri ường xung quanh do điều kiện thi công tại khu vực quanh đập không có mặt bằng rộng.

- Công tác ván khuôn:

Lắp đặt ván khuôn tại các khoảnh đổ bằng thủ công, có thể dùng phần lớn ván khuôn thép để tiện cho việc lắp đặt và tháo dỡ đảm bảo an toàn lao động và tiết kiệm chi phí trong thi công..

- Công tác trồng cỏ mái hạ lưu:

Cỏ bảo vệ mái được khai thác tại các khu vực lân cận công trình. Khi trồng cỏ gia cố mái, phải chọn loại cỏ có bộ rễ chắc, phát triển và sống giai, sức chịu hạn tốt và có thân thấp. Cỏ được đánh thành từng vầng đưa đến vị trí trồng và ghim chắc vào mái. Vị trí, kích thước ô trồng cỏ thực hiện theo các quy định trong hồ sơ thiết kế sẽ giúp hệ sinh thái bản địa nhanh hồi phục, bảo vệ bề mặt đập chống xói lở khi trời mưa trong giai đoạn mới thi công xong.

PHẦN 7. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNGVÀ XÃ HỘI (ESMP)

7.1. MỤC TIÊU

Mục tiêu của Kế hoạch quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP) nhằm:

- Tuân thủ các quy định của NHTG; Hệ thống Luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

- Đảm bảo có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách tiểu dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến ESMP.

- Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của TDA được dự báo và quản lý thích đáng.

- Tạo cơ chế phản hồi hiệu quả cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch ứng phó cụ thể và khả thi với những vấn đề môi trường không lường trước được trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) phác thảo các biện pháp giảm nhẹ tác động, giám sát và thể chế sẽ triển khai trong suốt quá trình xây dựng và vận hành TDA nhằm tránh hoặc kiểm soát các tác động bất lợi đến môi trường, xã hội và những hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm thiểu. ESMP tạo ra mối liên kết hữu ích giữa các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi và đảm bảo rằng các biện pháp đó sẽ được triển khai.

- Nội dung ESMP đưa ra trách nhiệm thực hiện, giám sát thực hiện, kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện các biện pháp giảm thiểu đã đề xuất. Tổng hợp kế hoạch quản lý môi trường, xã hội của TDA được trình bày ở các mục tiếp theo. .

7.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn chuẩn bị

Trong giai đoạn này, các tác động môi trường là không đáng kể, các tác động chủ yếu đến kinh tế xã hội bao gồm quá trình thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng.

Các tác động xã hội có hại tiềm ẩn do việc thu hồi đất và các tài sản khác sẽ kích hoạt OP 4.12 của Ngân hàng Thế giới. Theo quy định của chính sách, dự án sẽ yêu cầu chuẩn bị RPF và RAP cho từng tiểu dự án để giải quyết các tác động do thu hồi đất. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và BQLDA được ủy quyền đảm bảo rằng bất kỳ việc thu hồi đất sẽ được thực hiện theo các RPF / RAP đã thỏa thuận.

* Biện pháp giảm thiểu tác động xã hội do hoạt động GPMB

Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban QLDA phối hợp với đơn vị tư vấn lập riêng một báo cáo kế hoạch hành động để thu hồi vĩnh viễn 2,35 ha đất của 39 hộ, thu hồi đất tạm thời 1,45 ha của 23 hộ và 4,06 ha diện tích cây keo của 62 hộ thuộc 8 phường/ xã bị ảnh hưởng. Kế hoạnh này xác định chị tiết thiệt hại đối với các hộ dân, lên phương án đến bù, phương án hỗ trợ theo chính sách của chính phủ và khung chính sách của dự án. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tác động đến các hộ bị ảnh hưởng. Bản kế hoạch hành động sau khi được xem xét thông qua sẽ được Sở Nông nghiệp PTNT trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch hành động PPMU sẽ phối hợp với UBND các huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất của cấp huyện/thị xã lập ban giải phóng mặt bằng, triển khai đo dạc kiểm đếm chi tiết đối với các hộ bị ảnh hưởng lên khung áp giá đền bù. Sau đó họp thông báo và tham vấn người dân các chính sách, đơn giá đền bù, mọi thông tin đều được niêm yêt tại xã/phường, tiếp thu các ý kiến người dân cập nhật giá đền bù (sử dụng giá thay thế) lần cuối để chi trả giải phóng mặt bằng. Tóm tắt nội dung thực hiện kế hoạch của TDA như sau:

* Cung cấp, phổ biến thông tin của tiểu dự án

Trong giai đoạn chuẩn bị, Chủ đầu tư sẽ phổ biến thông tin đến cộng đồng để người dân và chính quyền xã/phường hiểu rõ về tiểu dự án và tính cấp thiết nâng cấp và sửa chữa hồ đập, bao gồm các vấn đề sau:

- Mục tiêu, quy mô tiểu dự án và các phần diện tích sẽ thu hồi.

- Phổ biến thông tin về giải phóng mặt bằng và phương án đền bù đến người dân xã/phường thông qua loa đài, bảng tin của xã và thôn. Ngoài ra, kết hợp với tư vấn thiết kế họp, làm việc trực tiếp với các cán bộ xã/phường và những hộ dân bị ảnh hưởng thuộc khu vực dự án để nhân được các thông tin từ người dân và các mong muốn của họ.

- Tiếp đến xây dựng các phương án đền bù cụ thể chi tiết đến từng hộ dân.

- Thông báo phương án đền bù rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như niêm yết công khai các thông tin đến từng hộ dân.

- Chủ đầu tư kết hợp với ban giải phóng mặt bằng, UBND xã/phường thường xuyên trực và sẵn sàng đón nhận và giải quyết tất cả các khiếu nại của người dân xã xã/phường trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án

* Chi trả đền bù và hỗ trợ

Để giảm thiểu tác động do việc chiếm dụng đất, Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền xã xã/phường thực hiện công tác bồi thường và hỗ trợ người dân theo đúng chính sách của Dự án, quy định của Nhà nước và các văn bản của Khung chính sách của dự án…

Để công tác đền bù được thực hiện thuận lợi, việc bồi thường thiệt hại và hỗ trợ phải thỏa đáng theo đúng các quy định của Nhà nước. Các nội dung bồi thường chính:

- Bồi thường diện tích đất trồng cây lâu năm, cây cối, hoa màu trên đất cho hộ sở hữu.

- Tiến hành đền bù bằng tiền theo giá trị thay thế được tính dựa trên khung giá đất quy định theo Quyết định hiện hành

- Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật.

Ngoài phần đền bù các hộ dân bị ảnh hưởng, BQLDA sẽ phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội tạo điệu kiện hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp được tiếp cận đến các chính sách xã hội, bình đẳng giới, giúp cho các hộ bị ảnh hưởng có đời sống tốt hơn trước khi triển khai dự án. BQLDA xây dựng các kế hoạch nhằm giảm thiểu tối đa các tác động đến cộng đồng dân cư khu vực dự án: kế hoạch quản lý môi trường, kế hoạch quản lý xã hội, kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng (Phụ lục B1), kế hoạch truyền thông & tham vấn cộng đồng tham gia (Phụ lục B3), kế hoạch hành động giới (Phụ lục B4).

* Biện pháp giảm thiểu tác động cho vật liệu nổ và quản lý các lỗ khoan thăm dò địa chất

Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Ban Chi huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế để tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ trong khu vực tiểu dự án trước khi thực hiện thi công trên toàn bộ mặt bằng dự án bảo đảm an toàn;

Giảm thiểu chất lượng nước ngầm: không để rò rỉ nhiên liệu, dầu mỡ, sử dụng nước bẩn lẫn vào nước làm dung dịch trong quá trình thăm dò lỗ khoan.

Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất..

Quản lý chất thải từ hoạt động phát quang: chất thải sẽ được thu gom, tập kết và đưa về bãi chứa để tiến hành phân loại, sau đó nhà thầu sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng  đem chất thải đi xử lý theo quy định.

7.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công

Đây là giai đoạn tập chung chủ yếu các tác động của Tiểu dự án, trong giai đoạn thi công xây dựng, Ban QLDA đưa ra các giải pháp bao gồm: các điều kiện đối với nhà thầu cũng như các phương án cụ thể có tính khả thi cao nhằm ngăn ngừa các tác động đến môi trường và xã hội.

(1) Biện pháp giảm thiểu liên quan đến xây dựng

Các biện pháp giảm thiểu được phát triển dựa trên các hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hang Thế giới và các quy định và tiêu chuẩn quốc gia để giảm thiểu các tác động xây dựng chung, và được trình bày dưới dạng Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP).

Bảng 7.1. Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) để giảm thiểu các tác động trong thi công

| Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy định, quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| Bụi và khí thải | - Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu tương ứng với các quy định của Việt Nam về chất lượng không khí xung quanh. - Nhà thầu phải đảm bảo việc phát thải bụi sẽ được giảm thiểu và sẽ không làm phiền đến người dân địa phương, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát bụi để duy trì môi trường làm việc trong lành và giảm thiểu sự xáo trộn đến nhà ở/nơi cư trú xung quanh. *Bụi từ quá trình đào đắp và xe vận chuyển nguyên vật liệu - Xây dựng kế hoạch vận chuyển hợp lý về cả số lượng các phương tiện và lộ trình di chuyển; - Đất đào thừa và kho dự trữ vật liệu phải được bảo vệ nhằm chống lại ảnh hưởng của gió và vị trí của kho chứa vật liệu phải được kiểm tra các hướng gió hiện tại và vị trí của các công trình nhạy cảm - Tất cả các phương tiện vận chuyển và thi công phải tuân thủ các quy định của Việt Nam về việc kiểm soát giới hạn phát thải cho phép đối với khí thải. - Tất cả phương tiện phải trải qua cuộc kiểm tra về lượng phát thải thường xuyên và nhận được: "Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Rửa xe chở vật liệu, chất thải theo định kỳ hoặc bố trí trạm rửa xe cho phương tiện vận chuyển đất đá trước khi ra khỏi khu vực công trường để hạn chế tối đa lượng bụi cuốn theo xe ra khỏi khu vực dự án. - Khi chọn vị trí tập kết tạm vật liệu cần xem xét hướng gió thịnh hành và vị trí các đối tượng nhạy cảm ở xung quanh, tập kết tạm vật liệu một cách gọn gàng. Che phủ hoặc tưới nước làm ẩm bề mặt những đống vật liệu tạm. Vị trí lưu giữ đất đá loại tạm thời và vật liệu thi công phải cách khu vực nhạy cảm, khu dân cư ít nhất 50m, bảo vệ sao cho tránh tràn đổ, ảnh hưởng đến các đối tượng nhạy cảm. - Bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp đất, đá rơi vãi và phế thải xây dựng và tập trung vật liệu xây dựng, chất thải vào chỗ quy định mỗi cuối ngày hoặc cuối ca làm việc; - Tưới nước tối thiểu 3 lần mỗi ngày vào buổi sáng, trưa, chiều khi thời tiết khô, ,đoạn tuyến qua đô thị, khu đông dân cư hoặc có mật độ giao thông cao. * Giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ quá trình lu lèn, bóc dỡ nguyên vật liệu - Xây dựng tiến độ thi công hợp lý trong toàn bộ khu vực. - Đào đến đâu thì san đất, lấp đất kịp thời, đầm kỹ không để đất khô, giảm độ ẩm, tăng khả năng phát tán bụi. - Trường hợp không đắp, san lấp kịp thời thì sẽ tưới nước, giữ độ ẩm cho đất. - Tiến hành đầm kỹ tại khu vực cần san nền để giảm thiểu lượng bụi phát sinh. - Sử dụng máy móc, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về khí thải, thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng. | - TCVN 6438-2005: về Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải - Thông tư 70/2015/TT- BGTVT ngày 09/11/2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ QCVN05:2013/BTNMT:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | Ban QLDA (PPMU, Tư vấn Giám sát Xây dựng (CSC) |
| Tiếng ồn và độ rung | - Nhà thầu chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và Hướng dẫn EHS liên quan đến tiếng ồn và độ rung. - Tất cả các phương tiện phải có "Giấy chứng kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" theo Thông tư 70/2015/TT-BGTVT ngày 09 tháng 11 năm 2015 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. - Lập kế hoạch hoạt động tham vấn với cộng đồng địa phương để các hoạt động của dự án có khả năng tạo ra tiếng ồn lớn nhất được lên kế hoạch và kiếm soát vào các thời gian phát sinh trong ngày - Các biện pháp khác để giảm tiếng ồn : + Lựa chọn trang thiết bị có mức ồn thấp nhất + Áp dụng công nghệ thi công hiện đại giảm tối đa rung động tránh ảnh hưởng tới người dân + Tất cả các thiết bị và máy móc ngoài hiện trường sẽ được kiểm tra định kỳ về mức ồn và thực hiện những sửa chữa và điều chỉnh cần thiết để đảm bảo về độ an toàn và không gây mức ồn vượt mức tiêu chuẩn quy định ( Hạn chế số giờ hoạt động đối với các máy móc thiết có mức ồn lớn + Xây dựng cơ chế ghi nhận và trả lời các khiếu nại | - QCVN 26:2010/BTNMT: Kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn -QCVN 27:2010/BTNMT: Kỹ thuật quốc gia về độ rung - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Quản lý chất thải | I. Chất thải thông thường (a) Nước thải - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật Việt Nam liên quan đến việc xả nước thải vào vào môi trường xung quanh *Đối với nước thải từ hoạt động thi công xây dựng - Việc lưu trữ dầu, mỡ, xăng dầu và hóa chất sẽ lót tấm chống thấm để ngăn ngừa ô nhiễm trong trường hợp rò rỉ hoặc chảy tràn thùng chứa. - Nhiên liệu và dầu mỡ từ thiết bị hoặc xe cộ sẽ được thu, xử lý theo quy định. Việc bảo dưỡng thiết bị sẽ được thực hiện ở khu vực quy định có sàn chống thấm. - Tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công trình của dự án nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực. Làm xong đến đâu, tiến hành dọn dẹp vệ sinh khu vực đó tránh ảnh hưởng đến môi trường nước trong khu vực. - Tuyên truyền cho công nhân thi công ý thức được vấn đề giữ vệ sinh chung trong khu vực, tuân thủ quy định về thải bỏ chất thải đúng nơi quy định. - Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các giải pháp trên nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm chất lượng nước tại khu vực thi công cũng như việc ô nhiễm lan rộng ra các khu vực khác. - Nước thải từ xe rửa và thiết bị thi công được thu gom vào ao lắng trước khi xả ra ngoài môi trường - Giảm thiểu tác động của betonit trong nước khi thi công, sửa chữa hồ Phú Bài 2: dự án tiến hành chất các túi rơm khoanh vùng để giữ lại các hạt lơ lửng, phần nước trong cho chả y ngược vào dòng nước. * Đối với nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân - Ưu tiên sử dụng lực lượng lao động tại địa phương để hạn chế ăn ở, sinh hoạt tại công trường, giảm lượng nước thải sinh hoạt của công nhân. - Bố trí nhà vệ sinh di động tại các lán trại. Các hệ thống tự hoại (nhà vệ sinh di động) được cung cấp để xử lý và xử lý nước thải sinh hoạt trong trường hợp khu vực không có hệ thống thoát nước thải. (b) Nước mưa chảy tràn - Nước mưa cần được tách ra khỏi quá trình xử lý và nước thải sinh hoạt để giảm lượng nước thải trước khi thải vào khu vực - Lắp đặt bộ tách nước và bẫy dầu mỡ tại các cơ sở tiếp nhiên liệu, khu vực đậu xe, kho chứa nhiên liệu và khu vực chưa - Che chắn và tập kết nguyên vật liệu ở những nơi cao ráo, thoáng mát, tốt nhất là bảo quản trong kho chứa nguyên vật liệu, tránh bị nước mưa cuốn trôi trong quá trình thi công dự án. - Bằng việc tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công trình của dự án, mức độ ô nhiễm nước mưa cuốn trôi bề mặt sẽ được kiểm soát (c) Chất thải rắn - Trước khi xây dựng, nhà thầu cần phải chuẩn bị quy trình kiểm soát chất thải rắn (lưu trữ, cung cấp thùng rác, lịch trình dọn dẹp mặt bằng, vv ...) và cần phải cẩn thận trong suốt quá trình thi công. - Trước khi thi công phải đảm bảo rằng có tất cả giấy phép xả thải hoặc hợp đồng xử lý chất thải. - Cần tiến hành các biện pháp nhằm giảm thiểu khả năng phát sinh rác và hành vi không đúng quy định liên quan đến việc đổ bỏ rác thải. Tại tất cả các địa điểm thi công, Nhà thầu phải cung cấp thùng rác, thùng chứa và các phương tiện thu gom rác thải. - Chất thải rắn có thể được lưu trữ tạm thời tại công trường trong khu vực được chỉ định đã được Nhà thầu, Tư vấn Giám sát Xây dựng và các cơ quan chức năng địa phương phê duyệt trước khi thu gom và xử lý thông qua đơn vị thu gom chất thải được giấy phép, ví dụ như các công ty môi trường và vệ sinh môi trường địa phương. - Không đốt, chôn lấp hoặc đổ chất thải tại chỗ * Đối với chất thải rắn xây dựng - Các vật liệu tái sử dụng như các tấm gỗ để kê qua rãnh, thép, vật liệu giàn giáo, vật liệu đóng gói,... sẽ được thu gom và phân loại tại công trường từ các nguồn chất thải khác để tái sử dụng hoặc để bán - Bê tông hỏng, đất đá thải từ quá trình xây dựng, phá dỡ các công trình hiện hữu... được tận dụng lại để san nền khu đất trống trong dự án. - Chủ dự án cam kết tổ chức thực hiện quản lý nghiêm theo thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng. - Khối lượng đất đào được sử dụng để đắp đê quai. Sau đó, Chủ dự án tận dụng một phần để trồng cây, phần còn lại tôn nền vùng trũng thấp dưới chân công trình ở phía hạ lưu. *Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân - Bố trí các vị trí để thu gom rác thải sinh hoạt của công nhân phát sinh trên công trường, định kỳ vận chuyển đến điểm tập kết và hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển đi xử lý đúng quy định. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức của công nhân trong vấn đề vệ sinh môi trường, đổ thải đúng nơi quy định; tiến hành các biện pháp xử lý cứng rắn, xử phạt hành chính đối với các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định đề ra. II. Chất thải nguy hại (a) Lưu giữ chất thải nguy hại Chất thải nguy hại được lưu trữ để ngăn chặn hoặc kiểm soát tránh thải vào không khí, đất và nguồn nước tại khu vực: - Chất thải được lưu trữ theo loại tránh tiếp xúc giữa các loại chất thải không tương thích và cho phép kiểm tra các thùng chứa để theo dõi sự rò rỉ hoặc tràn. - Lưu giữ chất thải trong các thùng chứa kín tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, gió và mưa - Lưu trữ phải trên một bề mặt không thấm nước mà có thể dễ dàng làm sạch, và được bảo quản hợp lý để tránh bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ. Khu vực lưu trữ cần được che chắn để ngăn nước mưa từ tích tụ trong khu vực - Hệ thống ngăn chặn tràn chất thải ra ngoài được xây dựng với vật liệu thích hợp cho việc chứa các chất thải và có khả năng ngăn chặn phát thải môi trường - Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu cho phương tiện, thiết bị thi công sẽ được các đơn vị thi công xây dựng dùng các tấm bạt bằng nilon hoặc tấm tôn thép có diện tích đủ rộng che phần diện tích phía dưới thiết bị trước khi sửa chữa nhằm tránh hiện tượng dầu, mỡ thải rơi xuống đất gây ô nhiễm môi trường. (b) Vận chuyển chất thải nguy hại - Dịch vụ vận chuyển rác thải tại chỗ và ngoài khuôn viên phải được tiến hành để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự cố tràn và sự phơi nhiễm đối với nhân viên và công chúng - Tất cả các thùng chứa chất thải được bảo quản và gắn nhãn với nội dung phù hợp trước khi được phương tiện vận chuyển chuyên chở ra khỏi vị trí, và được kèm theo giấy vận chuyển (bản kê khai) mô tả tải trọng và các mối nguy hiểm liên quan đến chất thải, phù hợp với hướng dẫn - Các chất thải nguy hại khác sẽ được thu gom, tập trung vào thùng đựng CTNH, nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. (c) Xử lý chất thải nguy hại - Chất thải hóa học dưới bất kỳ hình thức nào phải được xử lý tại bãi chôn lấp đã được phê duyệt và đáp ứng theo theo yêu cầu của địa phương. Nhà thầu phải có giấy chứng nhận xử lý cần thiết. - Dầu đã sử dụng, dầu nhờn, vật liệu làm sạch từ việc bảo dưỡng xe cộ, máy móc sẽ được thu gom trong các bồn chứa và vận chuyển khỏi công trường bởi công ty có chức năng xử lý chất thải nguy hại này (d) Biện pháp ứng phó - Chuẩn bị và thực hiện một chương trình hành động khắc phục hậu quả do bất kỳ một sự cố nào xảy ra. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do sự cố tràn hóa chất hoặc tai nạn, hành động khắc phục hậu quả đã được thực hiện, hậu quả/thiệt hại từ sự cố, và đề xuất biện pháp khắc phục. | - QCVN 14: 2008 / BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt - QCVN 40: 2011/ BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp - Nghị định 38/2015 /NĐ-CP ngày 24/4/2015 về chất thải và quản lý phế liệu - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về Quản lý Chất thải nguy hại - Quyết định số 59/2007/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn - Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Xói mòn đất | Giảm hoặc ngăn ngừa xói lở bằng cách: - Hạn chế hoặc tránh triển khai các hoạt động xây dựng vào ngày mưa - Sử dụng vải địa kỹ thuật để tạm thời che chắn các khu đất dễ xói mòn - Xây tường chắn xung quanh khu đất bị xói mòn để ngăn nước chảy tràn - Ổn định bề mặt dễ bị xói mòn bằng thực vật hoặc bê tông - Lập kế hoạch để tránh thời gian mưa lớn (tức là trong thời gian mùa khô ráo) | Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Kiểm soát thoát nước, và bồi lắng | - Nhà thầu cần theo sát, tuân thủ thiết kế thoát nước chi tiết có trong các kế hoạch thi công, nhằm ngăn nước mưa gây ra ngập úng cục bộ hay xói mòn đất ở các sườn dốc và các khu vực đất không được gia cố do mưa lũ dẫn đến chất thải công nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước địa phương. - Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn được bảo dưỡng không để tồn đọng bùn và các chướng ngại khác. - Để tránh nước rửa trôi mang theo bùn, cặn lắng có thể ảnh hưởng xấu đến dòng nước, cần phải lắp đặt các công trình kiểm soát bùn, cặn lắng tại những điểm cần thiết để làm chậm lại hoặc chuyển hướng dòng chảy và bẫy giữ bùn, cặn lắng cho đến khi tiến hành hoạt động trồng trọt. - Tháo nước và dẫn nước: Trong trường hợp công trình thi công cần tiến hành tại nguồn nước (ví dụ như xây cầu, dựng tường chắn, chống xói mòn), thì khu vực đó cần được tháo nước, đảm bảo tình trạng khô ráo để tiến hành thi công. Nước sau khi lắng bơm từ khu vực thi công phải được thải vào hệ thống quản lý chất bồi lắng để được xử lý trước đi chảy vào nguồn nước. | TCVN 4447:1987: Quy phạm thi công và nghiệm thu Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 08 -MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Quản lý hóa chất nguy hại | Việc sử dụng vật liệu và hóa chất nguy hại trong khuôn khổ tiểu dự án phải tuân thủ tuyệt đối với các chỉ dẫn của nhà sản xuất. - Sử dụng các loại hóa chất có trong danh mục cho phép của các cơ quan có thẩm quyền - Những người tiếp xúc với các vật liệu và hóa chất nguy hại cần được đào tạo về chuyên sâu về những biện pháp phòng tránh rủi ro do tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại. - Những người thường xuyên tiếp xúc với vật liệu và hóa chất nguy hại cần được định kỳ kiểm tra sức khỏe (không ít hơn 6 tháng một lần) và cần có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Kiểm soát quá tải - Chuẩn bị các thủ tục bằng văn bản cho các hoạt động vận chuyển bao gồm một danh sách kiểm tra các biện pháp cần làm trong quá trình làm đầy và sử dụng người được đào tạo về quy trình này. - Cung cấp các van đóng kín tự động trên bể chứa để tránh quá tải. - Sử dụng một bể chứa nước xung quanh ống đổ để thu vật liệu tràn. - Trường hợp quá tải hoặc quá áp vòi xả, cần kiểm soát hạ tải. Đào tạo - Nhân viên cần được đào tạo về quản lý chất thải nguy hại. Chương trình đào tạo bao gồm: - Danh sách nhân viên được đào tạo - Các cơ chế để đạt được các mục tiêu (các hội thảo thực hành, video, v.v ...). - Phương tiện xác định liệu chương trình đào tạo có hiệu quả hay không - Các thủ tục đào tạo cho những người mới tuyển dụng và các khóa học mới cho nhân viên hiện có. Sự Tham gia và Nhận thức của Cộng đồng - Có thông tin chung cho cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng về phạm vi và mức độ hoạt động của dự án và các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại chỗ để đảm bảo không có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. - Tác động tiềm ẩn tới sức khoẻ con người hoặc môi trường do sự cố hoặc do các chất thải nguy hại hiện có. - Thông tin cụ thể và kịp thời về hành vi và các biện pháp an toàn thích hợp sẽ được thông qua trong trường hợp xảy ra tai nạn bao gồm thực hành diễn tập tại các địa điểm có rủi ro cao. - Tiếp cận thông tin cần thiết để hiểu được bản chất của tác động có thể xảy ra của tai nạn và cơ hội để đóng góp một cách có hiệu quả vào các quyết định liên quan và xây dựng các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cộng đồng. - Sở TNMT và Sở Y tế sẽ được thông báo kịp thời về bất kỳ sự cố môi trường nào. - Chuẩn bị và tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả sau khi xảy ra sự cố tràn dầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp một báo cáo giải thích lý do cho sự cố tràn, các hành động khắc phục, hậu quả/thiệt hại do sự cố tràn, và giải pháp sửa chữa. | Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG |  |  |
| Phá vở lớp phủ thực vật và tài nguyên sinh thái | - Nhà thầu phải chuẩn bị kế hoạch giải phóng mặt bằng và kế hoạch quản lý phục hồi thực vật đã được phê duyệt trước bởi các cơ quan có chức năng. Kế hoạch giải phóng mặt bằng sẽ được phê duyệt bởi Tư vấn Giám sát thi công và theo dõi nghiêm ngặt bởi nhà thầu. Các khu vực mật độ che phủ thấp nên được giảm thiểu càng nhiều càng tốt. - Giải phóng mặt bằng trong khu vực có rừng phải được sự cho phép của Bộ/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nhà thầu sẽ bóc đất mặt từ tất cả các khu vực sau đó tiến hành các hoạt động tạm thời như lưu trữ và bảo quản, vv; Lớp đất mặt bị bóc bỏ sẽ được dự trữ trong các khu vực đã thỏa thuận với Tư vấn giám sát thi công để sử dụng sau này trong quá trình phục hồi thảm thực vật tái sinh. - Không được sử dụng hóa chất để phát quang thảm thực vật - Cấm chặt bất kỳ các cây nào trừ khi được cho phép trong kế hoạch phát quang thảm thực vật. - Không xâm phạm các khu vực tài nguyên sinh thái quan trọng trừ khi có sự cho phép của Tư vấn giám sát Xây dựng, Tư vấn này cần tham khảo ý kiến của BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường độc lập (IEMC) và các cấp thẩm quyền liên quan. Các khu vực này bao gồm khu vực chăn nuôi chim, thú, khu nuôi cá, hoặc khu vực được bảo vệ làm không gian xanh. - Khi cần thiết, dựng hàng rào bảo vệ tạm thời để có bảo vệ cây cần được giữ lại được hiệu quả trước khi bắt đầu thi công công trình - Nhà thầu phải đảm bảo không xảy ra tình trạng săn bắn, bẫy, động vật. | Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 Nghị định 65/2010/NĐ-CP về bảo vệ đa dạng sinh học | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Quản lý An toàn giao thông | - Nhà thầu phải thực hiện đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ - Thông qua các biện pháp an toàn giao thông tốt nhất trên tất cả các khía cạnh hoạt động của tiểu dự án với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông và giảm thiểu thương tích mà nhân viên tiểu dự án và công chúng phải chịu. Các biện pháp nên bao gồm: Nhấn mạnh khía cạnh an toàn giữa người lái xe. Nâng cao kỹ năng lái xe và yêu cầu cấp phép lái xe. Thông qua các giới hạn về thời gian đi lại và sắp xếp bảng điều khiển để tránh tình trạng quá tải. Tránh đường nguy hiểm và thời gian trong ngày để giảm nguy cơ tai nạn. Sử dụng các thiết bị điều khiển tốc độ trên xe tải, và theo dõi các hành động của lái xe từ xa. - Bảo dưỡng thường xuyên xe và sử dụng các bộ phận đã được phê duyệt của nhà sản xuất để giảm thiểu các tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra do thiết bị hoạt động sai hoặc bị hỏng sớm. - Giảm thiểu sự tương tác của người đi bộ với xe xây dựng. - Hợp tác với cộng đồng địa phương và các cơ quan có thẩm quyền để cải thiện biển báo, tầm nhìn và sự an toàn tổng thể của đường xá, đặc biệt là dọc theo các dải nằm gần trường học hoặc các địa điểm khác nơi có trẻ em. Hợp tác với cộng đồng địa phương về giáo dục giao thông và an toàn cho người đi bộ (ví dụ như chiến dịch giáo dục trường học). - Phối hợp với các cơ quan ứng phó khẩn cấp để đảm bảo rằng các biện pháp sơ cứu thích hợp được cung cấp trong trường hợp xảy ra tai nạn. - Sử dụng vật liệu có nguồn gốc địa phương, bất cứ khi nào có thể, để giảm thiểu khoảng cách vận chuyển. Định vị các cơ sở liên kết như các lán trại lao động ở trong khu vực tiểu dự án và sắp xếp việc vận chuyển công nhân bằng xe buýt để giảm thiểu lưu thông bên ngoài. - Sử dụng các biện pháp kiểm soát giao thông an toàn, bao gồm cả biển báo và người treo cờ để cảnh báo các điều kiện nguy hiểm. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12; Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Gián đoạn cung cấp các dịch vụ công ích | - Gián đoạn có kế hoạch và gián đoạn phát sinh đối với các dịch vụ bao gồm nước, điện, internet. Nhà thầu phải tiến hành tham vấn trước và lập kế hoạch dự phòng với chính quyền địa phương về hậu quả của việc ngưng các dịch vụ hoặc ngắt kết nối. - Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích có liên quan để xây dựng kế hoạch thi công thích hợp. - Cung cấp thông tin cho các hộ bị ảnh hưởng về thời gian thi công cũng như gián đoạn dịch vụ theo kế hoạch (ít nhất trước 15 ngày) - Nhà thầu cần đảm bảo phương án cung cấp nước thay thế cho người dân bị ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra gián đoạn kéo dài hơn một ngày. - Bất kỳ các thiệt hại tới hệ thống tiện ích hiện có của dây cáp sẽ được báo cáo cho chính quyền và sửa chữa càng sớm càng tốt. | Nghị định số 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Quản lý khu lán trại của công nhân | - Lán trại sẽ được xây dựng với khoảng cách xa kênh thoát nước thải, khu sử dụng để dự trữ vật liệu xây dựng, kho chứa nhiên liệu, lưu trữ rác thải ,các điểm nhạy cảm như trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa, đền thờ và các khu vực nguy hiểm khác như sạt lở đất, sụt lún đất và xói lở. - Các trại phải đảm bảo điều kiện môi trường tốt chẳng hạn như thông gió, ánh sáng mặt trời đầy đủ, nước sạch, thu gom rác thải, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, lưới chống muỗi, bình chữa cháy, Bộ dụng cụ sơ cứu và các biện pháp bảo vệ sức khỏe khác cho tất cả người lao động. | Luật Lao động số 10/2012/QH13 | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Quản lý các vấn đề xã hội liên quan đến dòng lao động | - Sử dụng nhân công địa phương đối với các công việc đơn giản, và để hạn chế sự gia tăng công nhân tại khu vực tiểu dự án. - Nên giải thích cho công nhân về các phong tục, tập quán địa phương để tránh xung đột với người dân địa phương. - Chủ của tiểu dự án và Nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan địa phương để phòng tránh, ngăn ngừa tệ nạn xã hội. - Tăng cường các chiến dịch tuyên truyền bài trừ tệ nạn xã hội - Liên lạc với các tổ chức địa phương để đảm bảo quản lý hiệu quả và GRM để những người dân địa phương bị ảnh hưởng có thể tin cậy. - Công nhân tạm thời sống trong các lán trại và nhà cho thuê phải đăng ký tạm trú với cơ quan địa phương. | Nghị định số. 167/2013/ND-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Quy trình tìm kiếm hiện vật trong trường hợp phát hiện hiện vật có giá trị lịch sử hoặc văn hóa | - Nếu nhà thầu phát hiện ra địa điểm khảo cổ, di tích lịch sử, hài cốt và cổ vật, bao gồm cả nghĩa địa và/hoặc các phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp, xây dựng, nhà thầu có trách nhiệm: - Ngừng hoạt động xây dựng trong phạm vi phát hiện hiện vật; Khoanh vùng vị trí hoặc khu vực phát hiện - Giữ an toàn cho các địa điểm để bảo vệ các vật thể có thể bị tháo rời khỏi khu vực. Trong trường hợp phát hiện hiện vật cổ xưa có thể tháo rời hoặc hiện vật nhạy cảm, cần bố trí bảo vệ ban đêm cho đến khi chính quyền địa phương hoặc Sở Văn hoá - Thông tin tiếp nhận - Thông báo cho Tư vấn giám sát xây dựng (TVGSXD), TVGSXD sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp địa phương hoặc quốc gia chịu trách nhiệm về Tài sản Văn hoá của Việt Nam (trong vòng 24 giờ hoặc ít hơn); - Cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương hoặc quốc gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản các địa điểm này trước khi quyết định về thủ tục tiếp theo. Một báo cáo đánh giá sơ bộ về quá trình phát hiện được thực hiện. - Quyết định về việc làm thế nào để xử lý việc tìm kiếm được thực hiện bởi các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ di sản của địa phương. Điều này có thể bao gồm các thay đổi trong bố trí (như khi tìm kiếm được một di tích không thể di dời) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và thu hồi; Nếu các di tích văn hoá, di tích có giá trị cao và việc bảo vệ khu bảo tồn được khuyến cáo bởi các chuyên gia và yêu cầu bởi cơ quan di tích văn hoá, Chủ dự án sẽ cần phải có những thay đổi thiết kế cần thiết để đáp ứng yêu cầu và bảo tồn khu vực; - Các quyết định liên quan đến việc quản lý việc tìm kiếm hiện vật sẽ được cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản; - Các công trình xây dựng chỉ có thể được tiếp tục sau khi được sự cho phép của các cơ quan chịu trách nhiệm về bảo vệ về di sản địa phương. | Luật văn hóa di sản số 28/2001/QH10; Luật Di sản văn hoá sửa đổi, bổ sung số 32/2009/ QH12; Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 về việc hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hoá | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp | Lao động quá sức - Tập huấn cho người lao động về kỹ thuật nâng và xử lý vật liệu trong xây dựng và kết thúc, bao gồm việc đặt ra giới hạn trọng lượng trên đó cần phải có trợ giúp cơ học hoặc thang máy hai người là cần thiết. - Lập kế hoạch bố trí công trình để giảm thiểu nhu cầu vận chuyển thủ công các vật nặng. - Lựa chọn công cụ và thiết kế các điểm làm việc để giảm yêu cầu về lực và thời gian giữ, và thúc đẩy các tư thế được cải thiện, bao các trạm làm việc có khả năng điều chỉnh người sử dụng. - Thực hiện kiểm soát hành chính vào các quy trình làm việc, chẳng hạn như luân chuyển công việc và nghỉ ngơi hoặc nghỉ giải lao. Trượt chân và ngã Thực hiện các biện pháp vệ sinh tốt, chẳng hạn như sắp xếp và đặt vật liệu xây dựng rời hoặc các mảnh vụn phá dỡ ở các khu vực được thiết lập cách xa các lối đi bộ. Vệ sinh thường xuyên các chất thải phế thải dư thừa và sự trang chất lỏng. Định vị các dây điện và mối điện ở các khu vực chung và các hành lang được đánh dấu. Sử dụng giày chống trơn. Làm việc trên cao Đào tạo và sử dụng các thiết bị ngăn ngừa ngã tạm thời, như đường ray hoặc các hàng rào khác có thể hỗ trợ trọng lượng 200 pounds, khi làm việc ở độ cao bằng hoặc lớn hơn hai mét hoặc ở bất kỳ độ cao nào nếu rủi ro bao gồm ngã vào các máy móc đang hoạt động, vào nước hoặc chất lỏng khác, vào các chất độc hại, hoặc thông qua việc khu vực mở trên bề mặt làm việc. Đào tạo và sử dụng các hệ thống chống ngã cá nhân, như dây an toàn và dây hấp thu năng lượng có khả năng hỗ trợ 2.268 kg (cũng được mô tả trong phần này về làm việc trên cao ở trên), cũng như các thủ tục cứu giúp những người bị ngã để ngăn chặn việc bị ngã từ trên cao xuống. Điểm kết nối của hệ thống chống ngã cũng có thể hỗ trợ 2.268 kg. Sử dụng các khu kiểm soát và các hệ thống giám sát an toàn để cảnh báo người lao động về vị trí gần các khu vực nguy hiểm dễ ngã, cũng như siết chặt, đánh dấu và ghi nhãn các nắp đối với các khoảng hở trên sàn, mái, hoặc các bề mặt đi bộ. Va đập bởi các vật dụng Sử dụng các vùng thả hoặc xả thải quy định và hạn chế, và/hoặc máng nước để di chuyển an toàn các chất thải từ trên xuống dưới. Thực hiện cưa, cắt, nghiền, chà nhám, chẻ hoặc đục đẽo có sự bảo vệ thích hợp và neo chặt khi áp dụng. Duy trì các cách thức di chuyển rõ ràng để tránh điều khiển các thiết bị nặng ngang qua phế liệu rời. Sử dụng các biện pháp bảo vệ khi có người hay vật liệu bị rơi bằng giàn giáo và các cạnh của bề mặt làm việc cao, chẳng hạn như tay vịn và bảng ván để tránh cho vật liệu bị bắn ra. Di chuyển các khu vực làm việc trong quá trình nổ mìn và sử dụng thảm nổ hoặc các phương thức làm chệch hướng để giảm thiểu đá bay hoặc sự phun ra các mảnh vụn phá dỡ nếu công việc được tiến hành gần với người hoặc công trình. Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, chẳng hạn như kính an toàn với lá chắn bên, mặt nạ, mũ cứng, và giày an toàn. Di chuyển máy móc Lập kế hoạch và tách riêng địa điểm giao thông, vận hành máy móc và đi bộ, và kiểm soát lưu lượng xe thông qua các tuyến giao thông một chiều, thiết lập giới hạn tốc độ, và những người được trang bị tại chỗ mặc áo khoác dễ quan sát hoặc mang quần áo chuyêndụng để điều tiết giao thông. Đảm bảo khả năng dễ quan sát thông qua việc sử dụng áo khoác dễ nhận biết khi làm việc trong hoặc hoặc đi bộ qua khu vực vận hành thiết bị nặng và đào tạo công nhân để kiểm tra tiếp xúc mắt với người vận hành thiết bị trước khi tiếp cận xe cộ. Đảm bảo thiết bị di chuyển được trang bị hệ thống báo động. Sử dụng các thiết bị nâng được kiểm tra và bảo dưỡng tốt phù hợp với tải trọng, chẳng hạn như cần cẩu, và đảm bảo tải trọng khi nâng chúng lên cao hơn các độ cao yêu cầu. Bụi Phải thực hiện các kỹ thuật giảm thiểu bụi như sử dụng nước hoặc hóa chất không độc hại để giảm thiểu bụi bẩn từ các chuyển động của xe. Trang thiết bị bảo hộ cá nhân như mặt nạ sẽ được sử dụng ở những nơi có mức bụi quá cao. Đào đắp và không gian bị giới hạn Kiểm soát các yếu tố cụ thể trên công trường có thể góp phần gây mất ổn định mái dốc của hoạt động đào đắp, ví dụ như việc sử dụng kỹ thuật loại bỏ nước trong đào đắp, hỗ trợ vách tường bên và điều chỉnh độ dốc để loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ sụp đổ, tạo thành bẫy, hay đuối nước. Cung cấp các phương tiện an toàn để tiếp cận và thoát ra khỏi các khu vực đào đắp, như dốc phân bậc, tuyến đường vào phân bậc, hoặc cầu thang và thang. Tránh vận hành các thiết bị đốt trong thời gian dài trong các khu vực đào đắp nơi những lao động khác phải vào trừ khi khu vực này được thông gió. Các mối nguy hại công trường khác Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và loại bỏ các chất thải từ các thùng chứa, chậu, vại, thiết bị chế biến hoặc đất bị ô nhiễm như là bước đầu tiên trong để có thể khai quật, xây dựng, tháo dỡ hay phá hủy an toàn. Sử dụng nhân viên được đào tạo chuyên biệt để xác định và lựa chọn loại bỏ các vật liệu có khả năng gây nguy hiểm trong xây dựng trước khi tháo dỡ hoặc phá dỡ bao gồm, ví dụ như chất cách điện hoặc các yếu tố kết cấu chứa chất amiăng và Polychlorinated Biphenyls, các thành phần điện có chứa thủy ngân. Sử dụng thiết bị bảo hộ phù hợp dựa trên kết quả đánh giá về sức khoẻ và an toàn lao động, bao gồm mặt nạ phòng độc, quần áo/áo bảo vệ, găng tay và bảo vệ mắt | Chỉ thị số 02 /2008/CT-BXD về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của - Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| An toàn và Sức khỏe cộng đồng | A. Các mối nguy hại công trường chung Tiểu dự án phải thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ cộng đồng khỏi các mối nguy hiểm về vật lý, hóa học hoặc các mối nguy khác liên quan đến các khu vực đang xây dựng. Hạn chế tiếp cận với công trường xây dựng, thông qua sự kết hợp giữa kiểm soát nội quy và biện pháp hành chính, đối với các kết cấu hoặc khu vực có các rủi ro cao tùy thuộc vào các tình huống cụ thể thiết lập rào chắn, biển báo và tuyên truyền các rủi ro cho cộng đồng địa phương. Loại bỏ nguy hiểm trên các địa điểm xây dựng mà không thể kiểm soát được một cách có hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp cận công trường, chẳng hạn như che đậy các khu vực mở thành các không gian nhỏ được che chắn, đảm bảo đường thoát cho các vùng mở lớn hơn như rãnh đào hoặc hố đào hoặc lưu giữ bao quanh vật liệu nguy hiểm. B. Ngăn chặn dịch bệnh Bệnh lây truyền Cần giám sát, sàng lọc và điều trị công nhân. Ngăn ngừa bệnh tật trong công nhân, trong cộng đồng địa phương bằng cách: Đưa ra các sáng kiến nâng cao nhận thức về sức khoẻ và giáo dục, ví dụ bằng cách thực hiện chiến lược thông tin để củng cố nhận thức cá nhân nhằm giải quyết các yếu tố hệ thống có thể ảnh hưởng đến hành vi cá nhân cũng như thúc đẩy việc bảo vệ cá nhân và bảo vệ người khác tránh lây nhiễm bằng cách khuyến khích sử dụng bao cao su. Đào tạo cán bộ y tế về điều trị bệnh. Tiến hành các chương trình tiêm chủng cho người lao động trong cộng đồng địa phương để cải thiện sức khoẻ và phòng ngừa nhiễm trùng. Cung cấp các dịch vụ y tế. Cung cấp điều trị thông qua quản lý trường hợp điển hình tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ tại chỗ hoặc trong cộng đồng. Đảm bảo tiếp cận được với điều trị y tế, bảo mật và chăm sóc thích hợp, đặc biệt đối với công nhân nhập cư. Thúc đẩy hợp tác với chính quyền địa phương để tăng cường sự tiếp cận của gia đình công nhân và cộng đồng với các dịch vụ y tế công cộng và thúc đẩy tiêm chủng. Bệnh lan truyền theo vector truyền bệnh Ngăn chặn sự lây truyền ấu trùng và mầm bệnh thông qua các biện pháp vệ sinh và loại bỏ môi trường sống và sinh sản của ấu trùngquanh khu định cư của con người. Loại bỏ nước tù không sử dụng được. Tăng lưu lượng dòng chảy trong các kênh tự nhiên và nhân tạo. Xem xét việc áp dụng rào quây vùng tồn dư thuốc trừ sâu. Thực hiện các chương trình kiểm soát vector tích hợp. Đẩy mạnh việc sử dụng thuốc đuổi bắt, quần áo, lưới, và các biện pháp phòng tránh khác để ngăn ngừa côn trùng cắn. Điều trị dự phòng bằng các thuốc không có miễn dịch và phối hợp với các cán bộ y tế để tiêu diệt các hồ chứa bệnh. Theo dõi và điều trị các quần thể lưu hành và di cư để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Hợp tác và trao đổi dụng cụ, máy móc với các chương trình kiểm soát khác trong khu vực tiểu dự án nhằm tối đa hóa lợi ích. Đào tạo cán bộ tiểu dự án và người dân khu vực về rủi ro, phòng ngừa, và điều trị. Theo dõi các cộng đồng trong những mùa có nguy cơ cao để phát hiện và điều trị các ca bệnh. Phân phát tài liệu giáo dục thích hợp. Tuân theo các hướng dẫn an toàn về lưu giữ, vận chuyển và sử dụng thuốc trừ sâu để giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn do lạm dụng, tràn, và tiếp xúc của con người do tai nạn. | Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 Chỉ thị số 02/CT- BXD ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Thông tư số 22/2010/TT-BXD quy định về an toàn lao động trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong xây dựng Hướng dẫn môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm NHTG | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Quản lý kho bãi và vật liệu | Các vật liệu hoặc kho dự trữ có quy mô lớn sẽ cần có các biện pháp quản lý, giảm thiểu đã xác định trong bản “Quy tắc môi trường thực tiễn trong xây dựng (ECOP) ”. - Tất cả các địa điểm được sử dụng phải được xác định trước đó theo các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được phê duyệt. Cần tránh các khu vực nhạy cảm như các điểm danh lam thắng cảnh, các khu vực sinh cảnh tự nhiên, các khu vực gần các nguồn tiếp nhận nhạy cảm hoặc khu vực khác gần nguồn nước phải xây dựng mương mở xung quanh khu dự trữ vật liệu để chặn nước thải. - Cần phải xây rãnh hở xung quanh khu vực lưu trữ để chặn nước thải - Cần dự trữ lớp đất mặt để sau này sẽ sử dụng lại lớp đất này nhằm khôi phục lại khu vực trở về lại gần với điều kiện tự nhiên ban đầu. - Phải xây tường bao cho khu vực đổ thải nếu cần thiết. - Việc sử dụng thêm các khu vực mới cho việc dự trữ, tập kết hay khai thác vật liệu cần thiết cho quá trình thi công phải được phê duyệt trước bởi các kỹ sư xây dựng. - Khi các chủ sở hữu đất bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng khu vực đất của họ cho việc dự trữ, tập kết vật liệu hay khai thác mỏ vật liệu, các chủ sở hữu này phải được đưa vào kế hoạch tái định cư của dự án. - Nếu cần có đường dẫn vào công trường thì đường dẫn này phải được xem xét trong đánh giá môi trường. |  | Nhà thầu | PPMU, CSC |
| Giao tiếp với cộng đồng địa phương về vấn đề môi trường thuộc tiểu dự án | Duy trì trao đổi liên lạc với chính quyền địa phương và cộng đồng quan tâm; nhà thầu cần hợp tác với các cơ quan chức năng địa phương (chủ tịch cấp xã, trưởng thôn) về kế hoạch thi công đã thống nhất tại các địa bàn gần khu vực nhạy cảm hoặc trong thời điểm nhạy cảm (như lễ hội tôn giáo). Lập bản sao bằng tiếng Việt về ECOP và các tài liệu bảo vệ môi trường liên quan cho các cơ quan địa phương và công nhân. Không gian vui chơi, bãi đỗ xe bị giảm xuống: Tổn thất về cơ sở hạ tầng công cộng trong quá trình thi công thường là một vấn đề gây bất tiện đối với người dân tại các khu vực nhạy cảm. Tuy nhiên, công tác tham khảo người dân bị ảnh hưởng được thực hiện sẽ tạo ra cơ hội nghiên cứu và triển khai các biện pháp thay thế. Phổ biến thông tin tiểu dự án cho các bên ảnh hưởng (như chính quyền địa phương, doanh nghiệp và hộ gia đình bị ảnh hưởng,v.v) trong các buổi họp mặt cộng đồng trước khi triển khai xây dựng. Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị quan hệ công chúng để các bên quan tâm có thể thu thập thông tin về các hoạt động tại nơi xây dựng, trạng thái và kết quả triển khai tiểu dự án. Cung cấp toàn bộ thông tin, đặc biệt các số liệu kỹ thuật, một cách dễ hiểu cho công chúng và hữu ích cho các thành phần quan tâm cũng như cơ quan chức năng thông qua bảng biểu, bản tin, khi có các kết quả đáng kể trong giai đoạn triển khai dự án. Quản lý những sự liên quan đối với cộng đồng và các yêu cầu về thông tin khi thực hiện tiểu dự án. Phản hồi kịp thời và chính xác các yêu cầu qua điện thoại và văn bản. Thông báo cho người dân địa phương về kế hoạch xây dựng, những gián đoạn về dịch vụ, các tuyến đường vòng và tuyến xe buýt, trường hợp gây nổ, phá hủy cần thiết. Hạn chế thi công vào buổi tối. Nếu cần phải đảm bảo công việc được chuẩn bị kỹ lưỡng và mọi người được thông báo đầy đủ để có thể có các biện pháp cần thiết. Phải thông báo trước ít nhất 15 ngày về việc gián đoạn dịch vụ (bao gồm điện, nước, dịch vụ điện thoại, xe buýt, v.v) cho người dân bằng cách dán thông báo tại nơi triển khai tiểu dự án, tại bến xe buýt và tại các doanh nghiệp/hộ gia đình bị ảnh hưởng. Cung cấp văn bản và bản vẽ kỹ thuật cho cơ quan và cư dân địa phương, đặc biệt phác thảo khu vực xây dựng và kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) của nơi thi công. Cần đặt bảng thông báo tại tất cả địa điểm xây dựng để cung cấp thông tin về dự án cũng như thông tin liên lạc của ban quản lý dự án, nhân viên môi trường, nhân viên an toàn và sức khỏe, số điện thoại và các thông tin liên hệ khác để mọi cá nhân bị ảnh hưởng đểu có thể trình bày về vấn đề quan tâm cũng như đưa ra đề xuất. | Nghị định số 167/2013 / NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội | Nhà thầu | PPMU, CSC |

(2) Biện pháp  liên quan đến các vấn đề xã hội (bình đẳng giới, lạm dụng tình dục, sử dụng lao động trẻ em)

Bảng 7.2. Biện pháp liên quan đến các vấn đề xã hội

| Vấn đề xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- |
| Bình đẳng giới Bạo hành giới | Tập huấn/tuyên truyền về bình đẳng giới, chống bạo hành trong cộng đồng Tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt liên quan đến bình đẳng giới, bạo hành giới trong cộng đồng Ngăn chặn kịp thời và bảo vệ hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành Nhà thầu ưu tiên tuyển dụng lao động nữ trong những công việc phù hợp. Nếu tuyển dụng, cần ít nhất có 30% lao động nữ được tuyển Thông báo rộng rãi về việc tuyển dụng lao động địa phương tại các địa điểm công cộng Lồng ghép các nội dung trên vào Kế hoạch quản lý môi trường xã hội và trong hồ sơ mời thầu | Nhà thầu xây lắp thực hiện, TV giám sát An toàn sẽ giám sát | PPMU, CSC |
| Bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục | Nhà thầu ban hành nội quy cho công nhân về việc giao tiếp, cư xử với người dân trong cộng đồng; Tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo hành giới, lạm dụng và quấy rối tình dục giữa các công nhân với nhau và giữa công nhân với cộng đồng địa phương | Nhà thầu xây lắp thực hiện | PPMU, CSC |
| Sử dụng lao động trẻ em, | Không tuyển dụng lao động trẻ em tại địa phương Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề sử dụng lao động trẻ em | Nhà thầu xây lắp thực hiện, TV giám sát An toàn sẽ giám sát | PPMU, CSC |

(3). Biện pháp giảm thiểu đối với tác động đặc thù

Trong quá trình triển khai dự án ở hai hồ chứa (Khe Rưng, Ka Tư) có tác động đến nhạy cảm trong khu vực, do đó các biện pháp được giảm thiểu được trình bày ở bảng sau:

Bảng 7.3. Biện pháp giảm thiểu đối với công trình nhạy cảm

| STT | Công trình nhạy cảm | Vị trí/mô tả | Tác động | Biện pháp giảm thiểu | Trách nhiệm thực hiện | Giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1/Hồ Khe Rưng Di tích lịch sử thuộc quần thể di tích cố đô Huế (lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long) | - Trong địa bàn xã Hương Thọ có các di tích lịch sử (lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long) - Các lăng phân bố hai bên tuyến đường có hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu của dự án đi qua, - Hồ chứa cách các lăng 1,5 km | - Ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách - Khi thi công công trình, các công nhân có thể thăm quan và vô tình hoặc cố ý xâm phạm các di tích lịch sử trên địa bàn | Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân trên công trường về an toàn và lên kế hoạch thi công phù hợp để phòng tránh đến việc đi lại của phương tiện vận chuyển ảnh hưởng việc tham quan của du khách - Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân trên công trường về ý thức tránh gây nhiễu loạn, phá hỏng hoặc xâm phạm khu vực di tích - Nhà thầu yêu cầu công ký các cam kết không xâm phạm các di tích lịch sử trên địa bàn - Nhà thầu phổ biến cho công nhân về những địa điểm thuộc di tích lịch sử trên địa bàn xã để công nhân, cán bộ kỹ thuật nắm được và không xâm phạm | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA |
| 2 | 2/ Hồ Ka Tư Trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Phú | - Gần hồ sát tuyến đường liên xã, cách hồ 25m về phía Nam | - Anh hưởng đến việc đi lại của học sinh, nguy cơ tai nạn giao thông | - Hạn chế lưu lượng xe, máy ra vào công trường vào các giờ cao điểm đi học và ra về của học sinh - Phối hợp với chính quyền địa phương để điều tiết giao thông vào giờ cao điểm - Khi vận chuyển qua các đoạn đường sát nhà dân, gần khu vực công trình, các phương tiện vận chuyển sẽ được giảm tốc độ đến mức thấp nhất để hạn chế bụi lôi cuốn vào không khí, hạn chế khí thải, đặc biệt là các nhà dân nằm sát các tuyến đường liên thôn, liên xã | Nhà thầu | TVGS, Ban QLDA |

7.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Công ty TNHH NN Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế là cơ quan chịu trách nhiệm vận hành, quản lý và bảo dưỡng công trình và lập kế hoạch vận hành, bảo dưỡng công trình đầu mối thuộc Tiểu dự án sau khi các hồ đi vào vận hành.

Bảng 7.4. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành

| Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Quy tắc, Tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn áp dụng | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực hiện | Giám sát |
| Chất thải rắn | - Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào thùng rác sau đó vào cuối ngày được sẽ được chuyển về bãi rác trong khu vực - Chất thải nguy hại: đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành các hồ chứa cam kết thực hiện các biện pháp sau: +Chất thải nguy hại sẽ được thu gom riêng vào thùng chứa có nắp đậy kín, dấu hiệu cảnh báo và dán nhãn riêng biệt. +Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại. + Thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. | - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về chất thải và quản lý phế liệu - Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. | Đơn vị vận hành hồ | Ban quản lý dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường |
| An toàn đập | *Chống sạt lở bờ hồ - Nghiêm cấm khai thác đất, canh tác ở khu bán ngập. - Nghiêm cấm chặt phá cây tại khu vực ven hồ và lân cận, đặc biệt tại khu vực bán ngập một số loại cây ưa nước như tràm, keo… sẽ tự sinh sôi và phát triển, ban quản lý hồ sẽ có biện pháp quản lý và bảo vệ chúng. - Tăng cường khuyến khích người dân có đất xung quanh hồ trồng cây góp phần tăng độ che phủ, nâng cao độ ổn định bờ hồ, đồng thời chống sạt lở. *Chống xói mòn lưu vực hồ chứa - Nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ rừng đầu nguồn, giữ đất, giữ nước để chống xói mòn. - Giám sát hàm lượng bùn cát trước khi chảy về hồ, giám sát sạt lở bờ hồ, đo đạc lòng hồ để xác định lượng bùn cát trong hồ. | - Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập - Hướng dẫn về EHS của WBG | Đơn vị vận hành hồ | Ban QLDA; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| Sửa chữa và bảo dưỡng | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. |  | Đơn vị vận hành hồ | Sở NNPTNT |
| Sự cố vỡ đập, hoạt động điều tiết xả lũ | *Phòng ngừa, ứng phó sự cố vỡ đập - Định kỳ kiểm tra và duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình theo đúng quy định, đặc biệt các thiết bị đóng mở tràn xả lũ. - Đối với khu vực hồ chứa: tổ chức quan trắc theo định kỳ khu vực ven hồ, kịp thời phát hiện các khu vực mềm yếu có khả năng sụt lở để có biện pháp gia cố kịp thời. - Nâng cao hệ thống dự báo và cảnh báo sớm để đề ra phương án xả nước hồ sớm sao cho khi lũ đặc biệt lớn về hệ thống tràn vẫn đảm bảo xả lũ và kịp thời thông báo cho người dân. - Thường xuyên phổ biến cho dân các quy định về an toàn cần thực hiện, tổ chức thông báo và sơ tán kịp thời trong trường hợp phải xả lũ lớn. - Thực hiện đúng các phương án phòng chống bão lũ được tỉnh phê duyệt hàng năm. - Công ty TNHH NN Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi sẽ thông báo về chế độ điều tiết nước hồ. - Thường xuyên bảo đảm cho công trình tràn xả nước theo lưu lượng thiết kế, lưu lượng kiểm tra theo quy định hiện hành. Công trình tràn phải bảo đảm tiêu năng, nối tiếp hạ lưu tốt hạn chế đến mức thấp nhất khả năng xói lở lòng. - Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. - Kế hoạch ứng phó khẩn cấp sau khi các hồ chứa hoàn thiện công tác xây dựng được trình bày ở Phụ lục A9. * Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do xả lũ khẩn cấp - Lập phương án sơ tán và tập huấn cho người dân địa phương ứng phó trong trường hợp phải xả lũ khẩn cấp; - Thông báo trước cho người dân và chính quyền địa phương các xã/phường về thời gian xả lũ, mực nước lũ và dự báo các tác động tiêu cực có thể xảy ra; - Có phương án hỗ trợ cho các thiệt hại do xả lũ khẩn cấp. - Nội dung ứng phó với tình trạng khẩn cấp được thể hiện ở phụ lục A9 - | - Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập - Hướng dẫn về EHS của WBG | Đơn vị vận hành hồ | Ban QLDA; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa. - Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa. - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời. - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | - Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập - Hướng dẫn về EHS của WBG | Đơn vị vận hành hồ | Sở NNPTNT |
| Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu | - Giới thiệu và/hoặc hỗ trợ chương trình quản lý sâu bệnh tổng hợp trong khu vực bởi Bộ NN&PTNT (Chi tiết về kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp được trình bày ở phụ lục A8) | Hướng dẫn của Bộ nông nghiệp và phat triển nông thôn | Hợp tác xã các xã thuộc khu vực 9 hồ chứa | Sở Nông nghiệp và phá triển nông thôn |

7.3.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ESMP

7.3.1. Quản lý dự án

(1) Cấp Trung ương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý toàn bộ dự án. Các tỉnh thực hiện sửa chữa nâng cấp các đập trong Hợp phần 1 và Bộ NN&PTNT sẽ điều phối các hoạt động với Bộ Công thương và Bộ TN&MT trong Hợp phần 2. Ban quản lý Trung ương (CPMU) thuộc MARD chịu trách nhiệm điều phối và giám sát tổng thể của dự án. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (DARD) là đơn vị chủ trì cấp tỉnh. Ban QLDA cấp tỉnh (PPMU) chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các công trình với sự hỗ trợ từ CPMU.

Đơn vị quản lý dự án cấp trung ương sẽ hỗ trợ trong việc thực hiện các dựa án bởi đơn vị hỗ trợ kỹ thuật môi trường và xã hội; ngoài ra CPMU thuê tư vấn độc lập thực hiện đánh giá việc triển khai chính sách An toàn môi trường toàn bộ dự án, định kỳ 6 tháng/1 lần.. Quá trình này sẽ được xem xét phù hợp với bối cảnh của Nghị Định 72 để hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc thành lập các hệ thống cần thiết cho việc thực hiện Chương trình an toàn đập quốc gia.

(2) Cấp Tỉnh

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Nông nghiệp & PTNT chịu trách nhiệm thực hiện dự án trên địa bàn, thành lập Ban quản lý dự án WB8 (PPMU) triển khai hoạt động đấu thầu, giám sát xây dựng, thực hiện kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch hành động môi trường, xã hội và các hành động, kế hoạch này phải phù hợp với khuôn khổ chung của cho dự án tổng thể. PPMU sẽ được đơn vị quản lý dự án trung ương (CPMU) hỗ trợ về kỹ thuật, các tư vấn môi trường và xã hội. Tổ chức thực hiện dự án được trình bày theo sơ đồ sau.

Hình 7.1. Tổ chưc thực hiện dự án

(Nguồn: Khung QLMTXH dự án DRSIP, 2015)

7.3.2. Vai trò và trách nhiệm đối với quản lý an toàn môi trường, xã hội

Trong các hoạt động giám sát đầu tư thường xuyên, CPMU sẽ thực hiện việc kiểm tra cùng với cơ quan môi trường địa phương để xác định xem việc thực hiện dự án có đáp ứng tất cả các quy định trong khung quản lý môi trường xã hội, báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và kế hoạch quản lý môi trường hay không. Cơ quan này sẽ khảo sát hiện trường ở các giai đoạn khác nhau của dự án đề xác nhận rằng kế hoạch quản lý môi trường xã hộ, kế hoạch giám sát môi trường, xã hội đang được thực hiện một cách đầy đủ. Một báo cáo giám sát bao gồm các vấn đề về quản lý môi trường và xã hội sẽ được đưa vào báo cáo hiện trường tổng thể. Các chuyên gia môi trường và xã hội được chỉ định có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo theo quý, theo năm về các bước thực hiện chủ chốt của dự án, kết quả đầu ra và kết quả của các hành động quản lý môi trường được thực hiện cho tất cả các khoản đầu tư trong suốt chu trình dự án.

CPMU yêu cầu PPMU có phần hoạt động môi trường tương ứng trong các khoản đầu tư, bao gồm các hoạt động giảm thiểu quan trọng, và đề cập đến các sự cố môi trường đáng kể đã xảy ra. Các PPMU đều phải đưa phần môi trường vào tất cả báo cáo chuẩn bị cho Ngân hàng Thế giới.

Các bên liên quan phải hiểu biết đầy đủ về cơ chế để thực hiện KHQLMTXH trong các khoản đầu tư của dự án. Sơ đồ tổ chức trong quá trình thực hiện KHQLMTXH trong hình sau đây:

Hình 7.2. Sơ đồ tổ chức thực hiện chính sách an toàn môi trường của tiểu dự án

Chi tiết vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến công tác quản lý môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án được trình bày trong bảng sau.

Bảng 7.5. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan

| Đơn vị | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| BQLDA Trung ương (CPMU) | Ban QLDA trung ương, thay mặt chủ đầu tư là Bộ NNPTNT chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án tổng thể, bao gồm cả việc tuân thủ chính sách về an toàn môi trường và xã hội của dự án. Chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường của dự án đối với Bộ TNMT và Ngân hàng Thế giới. CPMU sẽ được hỗ trợ trong việc thực hiện tổng thể dự án với một tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ xây dựng một hệ thống để theo dõi hợp lý các nội dung an toàn và xã hội trong quá trình triển khai dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba sẽ thực hiện thường xuyên đánh giá độc lập các hoạt động dự án. Giám sát độc lập của bên thứ ba cũng sẽ đánh giá sự tuân thủ việc áp dụng các chính sách và việc thực hiện của các công cụ an toàn, trong đó có kế hoạch quản lý môi trường / Qui tắc môi trường thực tiễn, Khung chính sách tái định cư / Kế hoạch hành động tái định cư, kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và kế hoạch hành động giới. |
| BQLDA Tỉnh (PPMU) | PPMU chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện tiểu dự án, bao gồm tuân thủ chính sách về môi trường của tiểu dự án. Ban QLDA là cơ quan cuối cùng chịu trách nhiệm trong việc thực hiện ESIA và thực hiện các hoạt động môi trường của tiểu dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Cụ thể, PPMU: (i) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong vấn đề tham gia của cộng đồng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án; (ii) giám sát việc thực hiện ESIA bao gồm việc kết hợp Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết và các hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng; (iii) đảm bảo rằng hệ thống quản lý môi trường được thiết lập và hoạt động tốt; (iv) chịu trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ESIA cho CPO, Sở TNMT và Ngân hàng Thế giới. |
| Cán bộ môi trường và xã hội của PPMU (ES) | Cán bộ môi trường chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các chính sách an toàn xã hội và môi trường của Ngân hàng Thế giới ở tất cả các giai đoạn và quá trình thực hiện tiểu dự án. Cụ thể, cán bộ môi trường sẽ chịu trách nhiệm: (i) Hỗ trợ Ban QLDA đưa Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội vào các thiết kế kỹ thuật chi tiết, tài liệu đấu thầu công trình dân dụng và các hợp đồng; (ii) giúp Ban QLDA đảm nhiệm trách nhiệm giám sát thực hiện KHQLMTXH trong ESIA và Kế hoạch hành động Tái định cư theo các Điều khoản tham chiếu, hồ sơ đấu thầu và các tài liệu hợp đồng đối với Tư vấn giám sát thi công xây dựng (CSC) nếu cần; iii) cung cấp các đầu vào có liên quan cho quá trình lựa chọn tư vấn; (iv) rà soát các báo cáo do CSC và tư vấn an toàn đệ trình; (v) tiến hành khảo sát hiện trường định kỳ; (vi) hỗ trợ BQLDA các giải pháp xử lý các vấn đề xã hội và tái định cư của tiểu dự án; và vii) xây dựng các nội dung thực hiện môi trường và xã hội theo tiến độ và báo cáo rà soát để trình lên CPMU và Ngân hàng Thế giới. |
| Tư vấn giám sát xây dựng(CSC) | Tư vấn giám sát xây dựng sẽ huy động cán bộ Môi trường và Xã hội, chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi thường xuyên tất cả các hoạt động xây dựng và đảm bảo rằng Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn môi trường trong hợp đồng và ECOP (Quy tắc môi trường thực tiễn). Tư vấn giám sát xây dựng bố trí đủ số lượng các cán bộ có trình độ (ví dụ như Kỹ sư môi trường) với kiến thức đầy đủ về bảo vệ môi trường và quản lý dự án xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu và giám sát hoạt động của Nhà thầu. Tư vấn giám sát xây dựng hỗ trợ Ban QLDA trong việc (i) báo cáo và duy trì sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương, và (ii) tăng cường năng lực về chính sách an toàn cho các nhà thầu xây dựng. |
| Nhà dự thầu | Đơn vị dự đấu thầu sẽ đệ trình cho ban QLDA các tài liệu bổ sung sau vào hồ sơ đấu thầu: Quy tắc ứng xử (ESHS) Nhà thầu sẽ nộp Bộ quy tắc ứng xử sẽ áp dụng cho nhân viên và nhà thầu phụ, để đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn (ESHS) theo hợp đồng. Ngoài ra, Nhà thầu sẽ nêu chi tiết Quy tắc ứng xử này sẽ được thực hiện như thế nào. Điều này sẽ bao gồm: làm thế nào nó sẽ được đưa vào các điều kiện của việc làm / tham gia, đào tạo sẽ được cung cấp, làm thế nào nó sẽ được theo dõi và cách Nhà thầu đề xuất để đối phó với bất kỳ hành vi vi phạm Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Nhà thầu sẽ gửi các Chiến lược Quản lý và Kế hoạch Thực hiện (MSIP) để quản lý các rủi ro về Môi trường, Xã hội, Sức khỏe và An toàn (ESHS) chính sau đây. Kế hoạch quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho cộng đồng địa phương từ giao thông xây dựng; Kế hoạch bảo vệ tài nguyên nước để ngăn ngừa ô nhiễm nước uống; Chiến lược đánh dấu và bảo vệ ranh giới cho việc huy động và xây dựng để ngăn chặn các tác động bất lợi ngoại vi; Chiến lược để có được sự đồng ý/giấy phép trước khi bắt đầu các công việc liên quan như mở một mỏ đá hoặc mỏ đất. |
| Nhà thầu | Nhà thầu bố trí Cán bộ theo dõi ATMT thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội được đề xuất trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (KHQLMTXH). Nhà thầu phải nộp cho ban QLDA/ TVGS xây dựng để phê duyệt, và sau đó thực hiện, Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của nhà thầu (C-ESMP), phù hợp với Điều kiện cụ thể của Điều khoản hợp đồng 16.2, bao gồm cả Chiến lược Quản lý và kế hoạch thực hiện đã được thống nhất.. Nhà thầu được yêu cầu chỉ định các cá nhân có năng lực và kinh nghiệm làm Cán bộ An toàn và Môi trường tại công trường (SEO), sẽ chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ Quy tắc ứng xử và các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện (MSIP) để quản lý rủi ro (ESHS) Thực hiện các hành động để giảm nhẹ và giảm thiểu tất cả các tác động tiêu cực tiềm ẩn phù hợp với mục tiêu mô tả trong Kế hoạch QLMTXH của Nhà thầu . Tích cực thảo luận với người dân địa phương và đề xuất các hành động để ngăn ngừa sự xáo trộn trong quá trình xây dựng. Đảm bảo rằng tất cả nhân viên và công nhân đều hiểu quy trình và nhiệm vụ của họ trong chương trình quản lý môi trường. Báo cáo cho Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng về bất kỳ vướng mắc và các giải pháp. Báo cáo với chính quyền địa phương và Ban QLDA và Tư vấn giám sát xây dựng trong trường hợp xảy ra sự cố về môi trường và phối hợp với các cơ quan và các bên liên quan chính để giải quyết các vấn đề này |
| Chính quyền, cộng đồng địa phương | Ban giám sát cộng đồng địa phương được thành lập theo “Quyết định số 80/2005/QĐ-CP ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng”. Ban giám sát cộng đồng cấp xã có quyền và trách nhiệm giám sát các hoạt động xây dựng, tác động tiêu cực đến môi trường do các hoạt động xây dựng gây ra, đảm bảo các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng được nhà thầu thực hiện hiệu quả. Trong trường hợp phát sinh vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng, họ sẽ thông tin tới tư vấn giám sát hiện trường (CSC) và/ hoặc PPMU. |
| UBND Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường | Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường các hợp phần xây dựng của tiểu dự án, đảm bảo tuân thủ chính sách và các quy định của Chính phủ. Sở TNMT, phòng TNMT các huyện theo dõi việc tuân thủ các yêu cầu về môi trường của Chính phủ. |

7.4. KHUNG TUÂN THỦ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ của Nhà thầu, Nhân viên An toàn, Xã hội và Môi trường (SSEO) và TVGS đặt ra ở đây chưa được đề cập trong SPD thì cần phải đưa vào Yêu cầu của chủ đầu tư (phần 7 của SPD).

7.4.1. Các nhiệm vụ môi trường của Nhà thầu

Trước hết, Nhà thầu phải tuân thủ để giảm thiểu tác động có thể xảy ra từ hoạt động xây dựng của dự án và thứ hai là áp dụng các biện pháp giảm thiểu trong khuôn khổKế hoạch QLMTXH để ngăn ngừa các thiệt hại và gây phiền toái cho cộng đồng địa phương và môi trường do các tác động trong giai đoạn xây dựng và vận hành.

Yêu cầu Nhà thầu phải đệ trình phê duyệt và sau đó thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường và Quản lý Xã hội của Nhà thầu, phù hợp với các Điều kiện cụ thể của Hợp đồng khoản 16.2, bao gồm Chiến lược Quản lý và Thực hiện các kế hoạch.

Các hoạt động khắc phục hậu quả không thể thực hiện được trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi hoàn thành công trình (và trước khi chấp nhận hoàn thành công trình). Nhiệm vụ của Nhà thầu bao gồm, nhưng không giới hạn:

Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan đến môi trường, an toàn và sức khỏe cộng đồng.

Làm việc trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng và các điều kiện đấu thầu khác.

Lập ra ban đại diện của đội xây dựng, cùng tham gia vào các cuộc kiểm tra chung được thực hiện bởi Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC.

Phối hợp cùng đơn vị có chức năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung của ESIA.

Phối hợp cùng PPMU tiến hành đào tạo, tập huấn, tuyên truyền chính sách an toàn môi trường xã hội cho cán bộ, người lao động trên công trường.

Tiến hành bất cứ các hoạt động khắc phục nào theo sự chỉ dẫn của Cán bộ môi trường của PPMU và CSC.

Nếu có trường hợp không tuân thủ hoặc làm sai lệch, thì phải tiến hành điều tra và đệ trình các phương án về biên pháp giảm nhẹ và thực hiện các biện pháp để giảm thiểu tác động tới môi trường.

Dừng các hoạt động xây dựng gây cản trở khi nhận hướng dẫn từ Cán bộ an toàn môi trường của PPMU và CSC. Đề xuất và tiến hành các biện pháp khắc phục và thực hiện phương pháp xây dựng thay thế, nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tới môi trường. Nếu nhà thầu không tuân thủ những yêu cầu trên thì sẽ bị đình chỉ công việc hoặc nhận các hình phạt cho đến khi vấn đề được giải quyết và nhận được sự chấp thuận từ ES của PPMU và CSC.

7.4.2. Cán bộ an toàn môi trường và xã hội Nhà thầu

Nhà thầu được yêu cầu bổ nhiệm cán bộ có thẩm quyền, gồm nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu (SSEO). Nhân viên an toàn, xã hội và môi trường của Nhà thầu SSEO phải được đào tạo phù hợp về quản lý môi trường và phải được cung cấp những kỹ năng cần thiết để chuyển giao kiến thức quản lý môi trường cho tất cả nhân viên tham gia vào hợp đồng. SSEO sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sự tuân thủ của nhà thầu với các yêu cầu của ESMP và các yêu cầu về môi trường. Nhiệm vụ của SEO sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau:

Tổ chức kiểm tra hiện trạng môi trường để đánh giá và kiểm tra thực trạng khu vực thi công của nhà thầu, trang thiết bị và phương pháp thi công của nhà thầu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ tác động môi trường được thực hiện một cách đầy đủ;

Theo dõi việc tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu hợp đồng;

Hỗ trợ đơn vị chức năng quan trắc môi trường định kỳ theo nội dung ESIA

Theo dõi việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ môi trường;

Chuẩn bị báo cáo kiểm toán cho các điều kiện môi trường tại địa điểm thi công;

Điều tra khiếu nại và đề xuất các biện pháp khắc phục cần thiết;

Tư vấn cho nhà thầu về cải thiện môi trường, nhận thức và các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm trước mắt;

Đề xuất biện pháp giảm thiểu thích hợp cho nhà thầu trong trường hợp không tuân thủ. Thực hiện giám sát bổ sung về sự không tuân thủ do cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng hướng dẫn;

Thông báo cho nhà thầu và cán bộ môi trường (PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng) về các vấn đề môi trường, trình ESMP của nhà thầu cho cán bộ môi trường của PPMU và Tư vấn giám sát xây dựng, và các cơ quan hữu quan, nếu cần;

Lưu giữ hồ sơ chi tiết về tất cả các hoạt động tại công trường có liên quan đến môi trường.

7.4.3. Giám sát môi trường và xã hội trong quá trình thi công

Trong quá trình xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng đủ năng lực báo cáo tới BQLDA tỉnh sẽ thực hiện giám sát môi trường và xã hội. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ phân công các cán bộ môi trường và xã hội sẽ chịu trách nhiệm cho việc kiểm tra, và giám sát tất cả các hoạt động xây dựng để đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu được lựa chọn trong KHQLMTXH được thực hiện một cách đúng đắn, và các tác động môi trường và xã hội tiêu cực của tiểu dự án được giảm thiểu. Tư vấn giám sát xây dựng sẽ thuê các kỹ sư giám sát môi trường và xã hội có kiến thức về quản lý dự án xây dựng và bảo vệ môi trường và xã hội để thực hiện các trách nhiệm được yêu cầu và giám sát việc thực hiện của nhà thầu. Đặc biệt, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng sẽ:

Thay mặt BQLDA tỉnh xem xét và đánh giá có hay không thiết kế xây dựng đáp ứng các yêu cầu về các biện pháp giảm thiểu và quản lý của KHQLMTXH;

Giám sát hệ thống quản lý môi trường và xã hội trên công trường của nhà thầu bao gồm việc thực hiện, kinh nghiệm và khả năng giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trên công trường, và cung cấp các hướng dẫn điều chỉnh;

Xem xét việc thực hiện KHQLMTXH của nhà thầu, thẩm tra và khẳng định thủ tục giám sát môi trường và xã hội, các thông số, các vị trí giám sát, thiết bị và các kết quả;

Báo cáo tình hình thực hiện KHQLMTXH đến BQLDA tỉnh và chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường và xã hội trong giai đoạn thi công.

7.4.4 Tuân thủ yêu cầu theo hợp đồng và pháp lý

Các hoạt động xây dựng không chỉ tuân thủ yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm theo hợp đồng, mà còn tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm của Việt Nam.

Tất cả các báo cáo về phương pháp thi công công trình được Nhà thầu đệ trình Tư vấn giám sát xây dựng và PPMU Thừa Thiên Huế phê duyệt để xem xét có đủ biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

Tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ xem xét tiến độ của các công trình để kiểm tra xem các luật môi trường có liên quan đã vi phạm hay chưa và có thể ngăn chặn được bất kỳ vi phạm pháp luật nào.

Nhà thầu phải sao chụp các tài liệu liên quan đến an toàn và nhân viên an toàn của TVGS và BQLDA tỉnh. Tài liệu ít nhất phải bao gồm cập nhật báo cáo tiến độ thi công, cập nhật các biện pháp thi công và thư xin cấp giấy phép/giấy phép khác theo luật bảo vệ môi trường và tất cả giấy phép hợp lệ. Cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh cũng sẽ có quyền truy cập vào sổ nhật ký trang web khi có yêu cầu.

Sau khi xem xét các tài liệu, cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh sẽ tư vấn cho BQLDA tỉnh và nhà thầu về bất kỳ sự không tuân thủ các yêu cầu về hợp đồng và luật pháp về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm để họ có thể tiếp tục các hành động tiếp theo. Nếu cán bộ môi trường và xã hội của tư vấn giám sát xây dựng và BQLDA tỉnh kết luận rằng tình trạng xin giấy phép và bất kỳ hoạt động bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nào có thể không phù hợp với biện pháp công việc hoặc có thể dẫn đến vi phạm các yêu cầu về bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm tiềm ẩn thì họ sẽ kịp thời thông báo cho Nhà thầu và BQLDA tỉnh.

7.4.5.  Tổ chức báo cáo

Ngoài báo cáo tiến độ, nhà thầu cũng phải cung cấp báo cáo về các số liệu Môi trường, Xã hội, Sức khoẻ và An toàn (ESHS) được quy định trong Phụ lục B của bộ hồ sơ đấu thầu tiêu chuẩn (SPD). Ngoài các báo cáo Phụ lục B, Nhà thầu cũng phải thông báo ngay cho BQLDA tỉnh về sự cố trong các nhóm sau. Đầy đủ chi tiết về những sự cố này sẽ được cung cấp cho BQLDA tỉnh trong khoảng thời gian đã thỏa thuận với BQLDA tỉnh.

Bất kỳ thương vong gây tử vong hoặc nghiêm trọng (thiệt hại về thời gian);

Xác nhận hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ luật nào hoặc thỏa thuận quốc tế;

Những ảnh hưởng bất lợi đáng kể hoặc thiệt hại đối với tài sản cá nhân (ví dụ: tai nạn xe cộ, thiệt hại do đá bay, làm việc ngoài ranh giới)

Ô nhiễm nghiêm trọng nước ngầm hoặc gây tổn hại hoặc phá hủy môi trường sống hoặc các loài nguy cấp và hiếm(kể cả khu bảo vệ); hoặc là Bất kỳ cáo buộc quấy rối tình dục hoặc hành vi phạm tội tình dục, lạm dụng trẻ em, phỉ báng, hoặc các hành vi vi phạm khác liên quan đến trẻ em.

Bảng 7.6. Yêu cầu báo cáo

| STT | Báo cáo bởi | Đệ trình tới | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu | Tư vấn giám sát xây dựng | Ngay lập tức các vấn đề cụ thể và hàng tháng với các vấn đề phạm phi rộng hơn |
| 2 | Tư vấn giám sát xây dựng | BQLDA tỉnh | Ngay lập tức hoặc hàng tháng |
| 4 | Ban giám sát cộng đồng | BQLDA tỉnh | Khi cộng đồng có các khiếu nại về việc thực chính sách an toàn của tiểu dự án |
| 5 | BQLDA tỉnh | Sở TNMT tỉnh và Ban quản lý dự án Trung ương | Sáu tháng một lần tuân thủ với các quy định pháp lý môi trường của chính phủ |
| 6 | BQLDA tỉnh | Ngân hàng Thế giới | Sáu tháng một lần tuân thủ với mục II của thỏa thuận khoản vay |

7.5. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khiếu nại liên quan đến bất kỳ vấn đề nào của tiểu dự án sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán để đạt được sự đồng thuận. Khiếu nại sẽ trải qua ba giai đoạn ở UBND cấp xã, huyện và tỉnh trước khi khiếu nại có thể được chuyển đến tòa án. Đơn vị thực hiện (PPMU) sẽ phải trả tất cả các khoản phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc chấp nhận khiếu nại. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách của tiểu dự án. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

7.5.1. Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại

(i) UBND các cấp phường xã. Người bị ảnh hưởng có thể mang khiếu nại của mình đến bất kỳ thành viên nào của Ủy ban nhân dân phường/xã  thông qua trưởng thôn, hoặc trực tiếp đến ủy ban nhân dân phường/xã bằng văn bản hoặc bằng miệng. Các thành viên của ủy ban nhân dân phường/xã hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho ủy ban nhân dân phường/xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân phường/xã sẽ đích thân làm việc trực tiếp với người bị ảnh hưởng và quyết định về sự hòa giải/giải quyết trong phạm vi 5 ngày kế từ ngày nhận được khiếu nại (khoảng 15 ngày đối với khu vực miền núi và khu vực xa xôi hẻo lánh). Thư ký của văn phòng UBND phường/xã chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND xử lý.

Sau khi UBND ra quyết định, người khiếu nại có liên quan có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp đã có quyết định thứ hai nhưng hộ gia đình đó vẫn chưa hài lòng với quyết định đó thì hộ đó có thể kháng cáo lên Ủy ban nhân dân cấp trên.

(ii) Ủy ban nhân dân cấp huyện/thị. Khi nhận được khiếu nại từ người khiếu nại, UBND huyện sẽ có 15 ngày (hoặc 30 ngày đối với vùng sâu, vùng xa) để giải quyết sau khi nhận được khiếu nại. UBND huyện thị chịu trách nhiệm nộp và lưu trữ tài liệu về tất cả các khiếu nại mà cơ quan xử lý.

Khi UBND huyện đưa ra quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 30 ngày. Trong trường hợp có quyết định thứ hai và hộ gia đình vẫn không hài lòng với quyết định đó thì có thể khiếu nại lên UBND tỉnh tỉnh theo quy trình khiếu nại được quy định ở Luật Khiếu nại 2011 và văn bản liên quan.

(iii) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Khi nhận được khiếu nại, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thời gian 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với vùng sâu vùng xa) kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lưu giữ các tài liệu về tất cả các khiếu nại được đệ trình.

Sau khi ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định, người khiếu nại có thể khiếu nại trong vòng 45 ngày. Trong trường hợp, quyết định thứ hai được ban hành và người khiếu nại không thỏa mãn với quyết định như vậy, họ có thể khiếu nại lên tòa án trong vòng 45 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phải chi trả bồi thường vào một tài khoản.

(iv) Tòa án Tỉnh. Trong trường hợp người khiếu nại đưa vụ việc của mình lên tòa án cấp tỉnh và các quy tắc của tòa án có lợi đối với người khiếu nại, chính quyền tỉnh sẽ phải tăng mức bồi thường đến mức mà tòa án có thể chấp thuận. Trong trường hợp phán quyết của Toà án có lợi cho UBND tỉnh, người khiếu nại sẽ được hoàn lại số tiền đã trả cho tòa án.

Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền. Người khiếu nại sẽ nhận được phán quyết đó ba ngày sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại ở cấp xã và 7 ngày ở cấp huyện hoặc cấp tỉnh.

Để giảm thiểu số lượng khiếu nại ở cấp tỉnh, PPMU sẽ phối hợp với Ủy ban Bồi thường các huyện, thị xã: Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà và Phong Điền để tham gia và tham vấn trong công tác giải quyết khiếu nại. Vai trò và năng lực của tổ chức này là thực hiện bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng và người bị di dời.

Nhân sự: Cán bộ môi trường và tái định cư do PPMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến tiểu dự án từ các hộ gia đình bị ảnh hưởng, bao gồm thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận đơn khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, kế hoạch hành động, và tình trạng hiện tại.

Đối với khiếu nại bằng lời, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại các yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng.

7.5.2. Nhà thầu và tư vấn giám sát xây dựng

Trong quá trình xây dựng, cơ chế giải quyết khiếu nại cũng sẽ do các nhà thầu quản lý dưới sự giám sát của CSC. Các nhà thầu sẽ thông báo cho các cộng đồng và các xã bị ảnh hưởng về tính sẵn có của cơ chế giải quyết khiếu nại để giải quyết khiếu nại và vướng mắc liên quan tới tiểu dự án. Tất cả các khiếu nại và các hành động tương ứng do các nhà thầu thực hiện sẽ được ghi lại trong báo cáo giám sát của tiểu dự án. Khiếu nại và đòi bồi thường thiệt hại có thể được thực hiện qua những hình thức sau:

Bằng lời nói: trực tiếp đến CSC và / hoặc nhân viên bảo vệ của nhà thầu hoặc đại diện tại văn phòng khu vực.

Bằng văn bản: bằng cách giao tay hoặc gửi đơn khiếu nại tới các địa chỉ cụ thể.

Bằng điện thoại, fax, e-mail: cho CSC, nhân viên bảo vệ hoặc đại diện của nhà thầu.

Khi nhận được đơn khiếu nại, CSC và cán bộ an toàn của Nhà thầu hoặc đại diện sẽ đăng kí đơn khiếu nại trong hồ sơ khiếu nại và sẽ ghi lại những sự kiện liên quan đến khiếu nại sau đó, cho đến khi khiếu nại được giải quyết. Ngay sau khi nhận được khiếu nại, cần sao chép khiếu nại thành 4 bản. Bản gốc sẽ được lưu trong hồ sơ, một bản copy được cán bộ an toàn nhà thầu giữ, một bản copy sẽ được gửi đến CSC và bản cuối cùng sẽ được gửi tới BQLDA tỉnh Thừa Thiên Huế trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được khiếu nại.

Thông tin được ghi chép trong đơn khiếu nại sẽ bao gồm:

Ngày, giờ khiếu nại.

Tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc của người khiếu nại.

Mô tả ngắn về khiếu nại.

Các hành động được thực hiện để giải quyết khiếu nại, bao gồm người liên hệ và phát hiện tại mỗi giai đoạn trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Ngày và giờ khi người khiếu nại được liên lạc trong quá trình giải quyết.

Quyết định cuối cùng của khiếu nại.

Ngày, thời gian và cách thức mà người khiếu nại được thông báo.

Chữ ký của người khiếu nại khi có quyết định.

Khiếu nại nhỏ sẽ được giải quyết trong vòng một tuần. Trong vòng hai tuần (và hàng tuần sau đó), văn bản trả lời sẽ được gửi tới người khiếu nại (bằng tay, bưu điện, fax, e-mail) có nêu ra các thủ tục được thực hiện và quá trình theo ngày.

Mục tiêu chính là để giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất có thể bằng các phương tiện đơn giản nhất, liên quan đến càng ít người càng tốt và ở mức thấp nhất có thể. Chỉ khi vấn đề không thể được giải quyết ở mức đơn giản nhất và/hoặc trong vòng 15 ngày, các cơ quan chức năng khác sẽ tham gia.  .

7.5.3. Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới

Cơ chế giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới: Các cá nhân và cộng đồng tin rằng nếu như một tiểu dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ ảnh hưởng bất lợi tới cuộc sống của họ, thì có thể đệ trình khiếu nại của mình đến cơ chế giải quyết khiếu nại ở cấp tiểu dự án hiện tại hoặc Ban giải quyết khiếu nại của Ngân hàng Thế giới.. Cá nhân hay tổ chức bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án đều có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban thanh tra độc lập của Ngân hàng Thế giới để xác định nếu như có bất cứ thiệt hại nào xảy ra hoặc có thể xảy ra, do không tuân thủ các chính sách và thủ tục của Ngân hàng Thế giới. Các khiếu nại có thể được đưa ra xem xét bất cứ lúc nào khi vấn đề đó được Ngân hàng Thế giới quan tâm và Ban quản lí sẽ phải có trách nhiệm trả lời. Để biết thêm thông tin về việc làm thế nào để gửi đơn khiếu nại cho Ban giải quyết khiếu nại của Tổ chức ngân hàng thế giới (GRS), xin vui lòng truy cập theo địa chỉ www.worldbank.org/grs. Để biết thêm thông tin về cách gửi đơn khiếu nại cho Ban thanh tra của Ngân hàng Thế giới, vui lòng truy cập địa chỉ www.inspectionpanel.org.

7.6 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ESMP

### 7.6.1. Kế hoạch thực hiện kế hoach quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu

Ngay sau khi ký kết hợp đồng, căn cứ vào báo cáo ESIA và phương pháp xây dựng của tiểu dự án đã được phê duyệt, kế hoạch xây dựng đã được CSC và BQLDA Tỉnh phê duyệt, Nhà thầu chuẩn bị ESMP của gói thầu và nộp cho PPMU để xem xét và phê duyệt.

Sau khi ESMP được phê duyệt, nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và xã hội tại chỗ.

Thông tin ESMP sẽ được niêm yết tại các lán trại và khu vực làm việc của công nhân để phổ biến về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực cho người lao động.

Lập bảng thông tin công cộng tại các lối vào của công trường, bao gồm  địa chỉ, đại diện, số điện thoại của các bên liên quan để cộng đồng địa phương theo dõi và liên hệ khi cần thiết.

Phân công cán bộ phụ trách về môi trường và an toàn, đào tạo kiến thức về ATMT, sức khoẻ công nhân.

Khảo sát, kiểm tra tình trạng môi trường tại hiện trường, báo cáo với CSC/PPMU nếu có sự khác biệt đáng kể so với môi trường.

Ký hợp đồng với các đơn vị được uỷ quyền để xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, ... và cấp nước sạch.

Quản lý người lao động và thiết bị thi công và cấp giấy chứng nhận mới trong trường hợp hết hạn.

Thực hiện ESMP và cập nhật, trình CSC/PPMU phê duyệt nếu có thay đổi trước khi áp dụng.

Phối hợp với PPMU và CSC để giải quyết khiếu nại của người dân về vấn đề môi trường và an toàn của gói thầu một cách kịp thời.

Báo cáo về việc triển khai ESMP hàng tháng.

### 7.6.2 Khởi động tiểu dự án và nhân sự

Cán bộ phụ trách vấn đề an toàn môi trường của Nhà thầu phải được tập huấn, đào tạo các quy tắc có liên quan và phải có giấy chứng nhận về sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động và làm việc toàn thời gian tại chỗ.

Cung cấp đào tạo về sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn cho người lao động và thường xuyên thực hiện kiểm tra công tác bảo vệ sức khoẻ và an toàn trên công trường.

7.7 TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VÀ ĐÀO TẠO

7.7.1. Đào tạo về chính sách an toàn

Các khóa đào tạo về chính sách an toàn sẽ được tổ chức ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện tiểu dự án để đảm bảo rằng KHQLMTXH được lồng ghép một cách đúng đắn vào trong hồ sơ mời thầu (và tiếp theo là hợp đồng).

Do BQLDA tỉnh đã thực hiện các dự án được tài trợ bởi NHTG, nên một số nhân viên của BQLDA tỉnh có thể có hiểu biết nhất định về các yêu cầu chính sách an toàn của NHTG. BQLDA tỉnh đã bổ nhiệm một cán bộ để chịu trách nhiệm về thực hiện an toàn môi trường của tiểu dự án. Cán bộ môi trường này đã tham gia vào các khóa đào tạo về chính sách an toàn của NHTG được tổ chức bởi NHTG và Ban QLDA Trung ương ở giai đoạn đầu của quá trình thực hiện dự án.

Đào tạo và phát triển năng lực cần thiết được thực hiện hàng năm thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của các cán bộ chính sách an toàn của NHTG chú trọng đến những yêu cầu mới về chính sách an toàn. BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức đào tạo này phối hợp với cán bộ chính sách an toàn của NHTG.

7.7.2 Đào tạo về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Đào tạo định hướng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đối với tất cả lao động mới để đảm bảo họ được thông tin về các quy định công trường cơ bản của công việc tại hiện trường và việc bảo vệ cá nhân và ngăn ngừa tổn thương đối với những đồng nghiệp.

Nội dung đào tạo sẽ bao gồm nhận thức nguy hại cơ bản, nguy hại đặc thù, thực hành lao động an toàn, và thủ tục khẩn cấp đối với hỏa hoạn, sơ tán, thảm họa thiên nhiên một cách thích hợp.

7.7.3 Định hướng khách thăm

Nếu khách thăm có thể được phép tiếp cận các khu vực có các điều kiện hoặc các chất nguy hại hiện diện, định hướng khách thăm và chương trình kiểm soát sẽ được thiết lập để đảm bảo khách thăm không đi vào các khu vực nguy hiểm mà không có người đi kèm.

7.7.4. Đào tạo nhà thầu và công nhân mới

BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng công nhân và các nhà thầu, trước khi tiến hành các công việc mới, được đào tạo và tiếp nhận thông tin đầy đủ để họ có thể hiểu các mối nguy hại công việc và bảo vệ bản thân họ khỏi các nhân tố nguy hại xung quanh có thể hiện diện. Đào tạo sẽ bao gồm đầy đủ:

Hiểu biết về vật liệu, thiết bị và công cụ

Hiểu biết về các mối nguy hại trong vận hành và làm thế nào để kiểm soát chúng

Các rủi ro tiềm tang đối với sức khỏe

Các cảnh báo để ngăn ngừa tiếp xúc

Các yêu cầu vệ sinh

Mặc và sử dụng quần áo và các thiết bị bảo hộ

Phản ứng thích hợp đối với các trạng thái hoạt động khắc nghiệt, các sự cố và tai nạn

7.7.5. Đào tạo sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cơ bản

Một chương trình đào tạo cơ bản và các khóa chuyên sâu sẽ được thực hiện khi cần thiết, để đảm bản rằng công nhân được định hướng đối với các mối nguy hại cụ thể của các nhiệm vụ công việc riêng lẻ. Đào tạo nhìn chung sẽ được cung cấp tới quản lý, giám sát, công nhân, và các khách thăm không thường xuyên đến những khu vực có rủi ro và nguy hiểm.

Thông qua các điều khoản hợp đồng thích hợp và giám sát, BQLDA tỉnh sẽ đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các lao động hợp đồng và hợp đồng phụ, được đào tạo một cách đầy đủ trước khi công việc bắt đầu.

BQLDA tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho việc phồi hợp với tư vấn giám sát xây dựng và các bộ môi trường xã hội của nhà thầu tổ chức các khóa đào tạo nói trên.

7.8. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

7.8.1 Giám sát việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu

PPMU và chuyên gia tư vấn giám sát (CSC) sẽ giám sát việc tuân thủ các quy chuẩn. BQLDA Tỉnh và CSC sẽ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu với các biện pháp giảm thiểu đã được thống nhất. Kết quả sẽ được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.

Chính quyền địa phương tại 9 xã/phường và cộng đồng khu vực 9 hồ sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các quy định của Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Nghị định 80/2005/NĐ-CP - Quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng.

Cán bộ an toàn môi trường của Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày về an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trường và báo cáo cho CSC.

Kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được chuẩn bị trong giai đoạn thiết kế chi tiết. Chi phí cho chương trình giám sát sẽ được bao hàm trong chi phí thực hiện KHQLMTXH.

7.8.2 Giám sát chất lượng môi trường xung quanh

(a) Giám sát định kỳ

Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh như chất lượng không khí, đất và nước cung cấp thông tin có thể được sử dụng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược quản lý ô nhiễm. Một quy trình lập kế hoạch có hệ thống được khuyến cáo để đảm bảo rằng các dữ liệu thu thập được là phù hợp với mục đích dự định của chúng (và để tránh thu thập dữ liệu không cần thiết). Chương trình giám sát chất lượng môi trường xung quanh sẽ xem xét các yếu tố sau:

Các thông số quan trắc: Các thông số quan trắc được lựa chọn phải phản ánh các chất gây ô nhiễm đáng lo ngại liên quan đến các quy trình của TDA.

Tính toán cơ sở: Trước khi xây dựng TDA, cần tiến hành giám sát chất lượng môi trường xung quanh và tại khu vực lân cận TDA để đánh giá mức độ ô nhiễm của các chất ô nhiễm chính để phân biệt giữa các điều kiện môi trường hiện hữu xung quanh và các tác động liên quan đến TDA.

Loại và tần suất quan trắc: Dữ liệu về chất lượng môi trường xung quanh được tạo ra thông qua chương trình giám sát phải đại diện cho các chất gây ô nhiễm do TDA phát thải theo thời gian. Thời gian và tuần suất quan trắc cũng có thể sắp xếp từ liên tục đến ít thường xuyên, hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.

Các vị trí quan trắc: Giám sát chất lượng môi trường xung quanh có thể bao gồm giám sát bên ngoài hay tại ranh giới TDA bởi chủ đầu tư, sở TNMT, hoặc bởi sự hợp tác giữa cả hai bên. Vị trí các trạm quan trắc nên được thiết lập dựa trên kết quả của các phương pháp khoa học và các mô hình toán học để ước lượng tác động tiềm ẩn đối với các thụ thể từ nguồn phát thải có tính đến các khía cạnh như vị trí của các cộng đồng có khả năng bị ảnh hưởng.

Phương pháp lấy mẫu và phân tích: Các chương trình giám sát nên áp dụng các phương pháp quốc gia hoặc quốc tế để thu thập mẫu và phân tích, như các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) công bố. Việc lấy mẫu phải được tiến hành bởi hoặc dưới sự giám sát của các nhân viên được đào tạo. Phân tích sẽ do các đơn vị được phép hoặc được chứng nhận cho mục đích này. Các kế hoạch kiểm soát chất lượng/bảo đảm chất lượng (QA/QC) lấy mẫu và phân tích phải được áp dụng và được chứng minh bằng tài liệu để đảm bảo chất lượng dữ liệu phù hợp với mục đích sử dụng dữ liệu. Các báo cáo giám sát nên bao gồm tài liệu QA/QC.

Chương trình giám sát môi trường như sau:

(1) Giám sát môi trường không khí, tiếng ồn

- Số lượng giám sát: 09 điểm

- Vị trí giám sát : Vị trí đang thi công khu vực hồ Phú Bài 2;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Tà Rinh;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Cừa;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Phụ Nữ;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Ba Cửa;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Khe Rưng;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Ka Tư;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Cây Cơi;  Vị trí đang thi công khu vực hồ Năm Lăng.

- Thông số giám sát: Bụi, tiếng ồn, độ rung, NO2, CO, SO2.

Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT, Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27:2016/BYT.

- Tần suất giám sát:

+ Giám sát trong thời gian xây dựng:  6 tháng/lần.

+ Giám sát đột suất: Khi có sự cố môi trường hay khiếu nại người dân.

(2) Giám sát môi trường nước mặt

- Số lượng giám sát: 18 điểm

- Vị trí giám sát:  Nước mặt thượng lưu hồ Phú Bài 2; Nước mặt hạ lưu hồ Phú Bài 2; Nước mặt thượng lưu hồ Tà Rinh; Nước mặt hạ lưu hồ Tà Rinh; Nước mặt thượng lưu hồ Cừa; Nước mặt hạ lưu hồ Cừa; Nước mặt thượng lưu hồ Phụ Nữ; Nước mặt hạ lưu hồ Phụ Nữ; Nước mặt thượng lưu hồ Ba Cửa; Nước mặt hạ lưu hồ Ba Cửa;  Nước mặt thượng lưu hồ Khe Rưng; Nước mặt hạ lưu hồ Khe Rưng; Nước mặt thượng lưu hồ Ka Tư; Nước mặt hạ lưu hồ Ka Tư; Nước mặt thượng lưu hồ Cây Cơi; Nước mặt hạ lưu hồ Cây Cơi; Nước mặt thượng lưu hồ Năm Lăng; Nước mặt hạ lưu hồ Nam Lăng.

- Thông số giám sát đặc trưng: pH, BOD5, COD, DO, TSS, Amoni, nitrat, tổng dầu mỡ, chất hoạt động bề mặt, phosphat, coliform.

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 08:MT-2015/BTNMT (Giá trị C, cột B1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- Tần suất giám sát: 6 tháng/ 1lần và giám sát khi có sự cố hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

(3). Giám sát sự cố và an toàn đập

* Giám sát sự cố

- Theo dõi, kiểm tra hiện trạng để phát hiện những hư hỏng, sụt lún, đánh giá mức độ ô nhiễm đất đai và nguồn nước do xả thải bất ngờ như xả nước thải và dầu thải vào nguồn nước và đất đai gần đó và đưa ra quyết định kịp thời về kiểm soát ô nhiễm nhằm giảm rủi ro môi trường.

- Một kế hoạch giám sát sự cố sẽ được TVGS xây dựng trong giai đoạn đầu của việc thực hiện TDA và đệ trình lên Ban QLDA để phê duyệt. Kế hoạch này sẽ xác định những rủi ro môi trường tiềm ẩn do sự cố xả thải các chất thải như nước thải và dầu thải vào nguồn nước gần đó. Kế hoạch cũng xác định nguồn lực để giám sát vấn đề này, chẳng hạn như  nhân viên, thiết bị, địa điểm và thông số giám sát, phương pháp phân tích, phòng thí nghiệm chuyên dụng, và dự toán.

### *Giám sát an toàn đập

Sau khi đã tích nước và bắt đầu vận hành hồ, đơn vị quản lý vận hành hồ chịu trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn hồ đập, công việc này được thực hiện bởi chuyên gia độc lập có năng lực và là người không tham gia vào quá trình điều tra, thiết kế, xây dựng hoặc vận hành của đập. Sau khi vận hành bình thường, các đợt kiểm tra đập được diễn ra thường xuyên, bao gồm việc kiểm tra an toàn trước và sau mùa lũ hàng năm, thực hiện theo Nghị định của Chính phủ (Số 72/2007/NĐ-CP) về Quản lý An toàn Đập

7.9 CHI PHÍ ƯỚC TÍNH

Dự toán cho việc thực hiện giám sát thực hiện KHQLMTXH được đưa ra trong bảng dưới đây. Chi phí thực hiện biện pháp giảm thiểu sẽ được tính trong chi phí xây dựng.

Bảng 7.7. Chi phí ước tính cho giám sát thực hiện KHQLMTXH và đào tạo

| STT | Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và xã hội | 1.161.000.000 |
| 2 | Tăng cường năng lực | 103.035.000 |
| 3 | Tổng | 1.264.035.000 |

Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình triển khai ESIA là hoàn toàn tự nguyện vì lợi ích của chính cộng đồng và các hộ gia đình. Do đó, những người dân tham gia giám sát KHQLMTXH sẽ không được trả công. Tuy vậy, để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, cần phân bổ chi phí nguyên vật liệu và công cụ để giám sát hoạt động và hỗ trợ cho một số thành viên mà cộng đồng lựa chọn để tham gia vào quá trình giám sát.

Bảng dưới đây thể hiện dòng vốn cho hoạt động giám sát chất lượng môi trường và xây dựng năng lực trong quá trình triển khai TDA Thừa Thiên Huế.

Bảng 7.8. Nguồn vốn thực hiện giám sát KHQLMTXH

| Nội dung | Chi phí | Nguồn vốn |
| --- | --- | --- |
| (a) Giảm thiểu trong quá trình thi công | Một phần của hợp đồng thi công | NHTG |
| (b) Kiểm soát chính sách an toàn trong quá trình thi công | Một phần chi phí của Tư vấn Giám sát xây dựng(CSC) | NHTG |
| (c) BQLDA phụ trách về chính sách an toàn môi trường | Một phần chi phí của BQLDA | Vốn đối ứng |
| (d) Giám sát chất lượng môi trường | Chi phí thuê quan trắc môi trường | NHTG |
| (e) Chương trình xây dựng năng lực về chính sách an toàn | Chi phí thuê đào tạo, tập huấn | NHTG |

Dự trù kinh phí cho các công trình xử lý môi trường được liệt kê ở bảng dưới:

Bảng 7.9. Dự toán kinh phí cho việc giảm thiểu tác động Môi trường

| STT | Tên công trình | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà vệ sinh lưu động | Nhà | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 2 | Thùng rác thải rắn sinh hoạt | Thùng | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 4 | Hệ thống bình chữa cháy | Bình | 4 | 250.000 | 1.000.000 |
| 5 | Hệ thống biển báo | Bộ | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 6 | Trang bị thiết bị bảo hộ lao động | Bộ | 30 | 300.000 | 9.000.000 |
| 7 | Hệ thống thu gom, thoát nước thải | Hệ thống | 01 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Tổng cộng cho 1 công trình | 30,000,000 |
| 9 công trình | 270.000.000 |

Các công trình này được lắp đặt kể từ khi tiểu dự án bắt đầu triển khai xây dựng và được sử dụng trong suốt quá trình thi công. Chi phí của các công trình xử lý môi trường trong giai đoạn thi công sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm.

Dự toán kinh phí cho việc giảm thiểu các tác động Xã hội thể hiện ở bảng sau

Bảng 7.10. Dự toán kinh phí cho việc giảm thiểu tác động Xã hội

| STT | Hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đền bù, hỗ trợ (chi tiết trong báo cáo RAP) | 2.500.000.000 |
| 2 | Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng | 18.000.000 |
| 3 | Kế hoạch hành động giới | 36.000.000 |
| Tổng | 2.554.000.000 |

Bảng 7.11. Tóm tắt các biện pháp giảm thiểu

| Giai đoạn | Vấn đề môi trường và xã hội | Biện pháp giảm thiểu | Vị trí | Tiêu chuẩn áp dụng | Chi phí giảm thiểu | Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện | Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn trước thi công |
|  | Phát quang thực vật trên diện tích đất bị thu hồi tạm thời và vĩnh viễn | - Chỉ phát quang trên diện tích được xác định. - Tận dụng rác thải thực vật làm nguyên liệu hay nhiên liệu - Thu gom rác thải thực vật không sử dụng và vận chuyển đến bãi rác địa phương - Tái tạo thảm thực vật càng sớm càng tốt để duy trì cảnh quan, điều kiện vi khí hậu, và nơi cư trú của các loài động vật địa phương | Khu vực tiểu dự án |  | Chi phí đền bù và giải phóng mặt bằng | Chủ hộ bị ảnh hưởng | BQLDA tỉnh và ủy ban nhân dân huyện, xã |
|  | Thu hồi đất: việc thực hiện các hạng mục của tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn là 2,2 ha, thu hồi tạm thời là 2,16 ha đất của 62 hộ dân | Bồi thường, hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại về đất đai, nhà cửa, thu nhập, tài sản. Việc thực hiện đền bù GPMB sẽ tuân thủ theo kế hoạch của tiểu dự án | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | Luật đất đai số 45/2013/QH13, các nghị định và thông tư liên quan | 1.243.108.800VNĐ | UBND các huyện, xã liên quan tiểu dự án | BQLDA tỉnh và cộng đồng địa phương |
|  | Rủi ro do bom mìn | Đảm bảo khoảng cách an toàn và cảnh báo cho người dân trong quá trình thực hiện theo đúng QCV 01:2012/BQP-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mình, vật nổ và QCVN 02:2008/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong vận chuyển, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 01:2012/BQP QCVN 02:2008/BCT Thông tư 146/2007/TT-BQP | Chi phí rà phá bom mìn | Ban chỉ huy Quân sự tỉnh | BQLDA tỉnh |
|  | Ô nhiễm nước ngầm do khoan thăm dò địa chất | Sau khi khoan thăm dò địa chất, đơn vị khảo sát thiết kế thực hiện lấp lỗ khoan và hoàn thổ tại các khu vực nhằm giảm thiểu tác động rửa trôi vật chất bẩn theo lỗ khoan có thể tác động đến chất lượng nước dưới đất. | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng | QCVN 09-MT: 2015 | Chi phí lập FS | Tư vấn FS | BQLDA tỉnh |
| Giai đoạn thi công |
|  | Các tác động tiêu cực môi trường và xã hội chung liên quan đến các hoạt động xây dựng và các tác động đặc thù | - Quy tắc môi trường thực tiễn (ECOP) - Các biện pháp giảm thiểu các tác động đặc thù | Toàn bộ khu vực tiểu dự án bị ảnh hưởng bao gồm công trường xây dựng, các tuyến vận chuyển, các mỏ vật liệu | Luật, nghị định, thông tư và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành Hướng dẫn về môi trường, sức khỏe và an toàn của nhóm Ngân hàng Thế giới | Bao gồm trong chi phí xây lắp | Nhà thầu | BQLDA tỉnh, tư vấn giám sát, tư vấn giám sát độc lập của Ban quản lý dự án trung ương, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh, cộng đồng địa phương, s |
| Giai đoạn vận hành |
|  | Rủi ro đuối nước | - Trang bị biển báo và lắp đặt hệ thống cảnh báo nguy hiểm trên khu vực đập, hồ chứa - Tuyên truyền về nguy cơ đuối nước đối với cộng đồng dân cư ven hồ | Khu vực hồ chứa | Công văn số 5675/BGDĐT-GDTC ngày 30 tháng 11 năm 2017 | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị vận hành hồ | Sở NNPTNT |
|  | Chất thải rắn và nước thải | - Hạn chế các hoạt động có phát sinh chất thải rắn và nước thải - Không vứt rác bừa bãi. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào thùng rác sau đó vào cuối ngày được sẽ được chuyển về bãi rác trong khu vực - Rác thải phải được thu gom và vận chuyển đến bãi rác địa phương - Chất thải nguy hại sẽ được thu gom riêng vào thùng chứa có nắp đậy kín, dấu hiệu cảnh báo và dán nhãn riêng biệt. Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định - Nước thải phải được thu gom vào hố lắng trước khi thải ra môi trường bên ngoài - Nếu cán bộ vận hành hồ chứa có mặt thường xuyên trên hồ, nhà vệ sinh tự hoại cần được xây dựng | Khu vực hồ chứa | Nghị định 38/2015/NĐ-CP Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị vận hành hồ | Sở NNPTNT Sở TNMT |
|  | Sửa chữa và bảo dưỡng có thể dẫn đến giảm cấp nước cho hạ lưu | - Thông báo cho người dân hạ lưu về kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ hàng năm. - Thực hiện các hoạt động sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ trong khoảng thời gian ngắn và trong thời điểm nhu cầu nước là thấp nhất. - Thực hiện các biện pháp duy trì cấp nước trong thời gian sửa chữa để đảm bảo không có sự gián đoạn về cấp nước. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | Nghị định 72/2007/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị vận hành hồ | Sở NNPTNT |
|  | Sự cố vỡ đập, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng tới hạ lưu | - Chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp như một phần của báo cáo an toàn đập - Đơn vị quản lý, vận hành cần thông báo kịp thời, chính xác về kế hoạch xả lũ để cộng đồng chủ động nắm bắt và ứng phó - Vào những thời điểm dễ xảy ra mất an toàn như mùa mưa bão, cần cử người thường xuyên theo dõi, túc trực để đảm bảo điều tiết nguồn nước hợp lý - Xây dựng hành lang an toàn cho việc xả lũ, trên cơ sở các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng; các giải pháp cụ thể được nêu chi tiết trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 72/2007/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị vận hành hồ | Sở NNPTNT |
|  | Rủi ro thiên tai gây mất an toàn | - Đơn vị quản lý vận hành các hồ thường xuyên kiểm tra định kỳ sự an toàn hồ chứa -Thực hiện đúng các qui trình vận hành để đảm bảo an toàn cho hồ chứa - Đơn vị quản lý vận hành hồ phối hợp chặt chẽ với UBND xã và người dân địa phương để kịp thời báo cáo các rủi ro liên quan tới an toàn đập để có biện pháp khắc phục kịp thời -Người dân và chính quyền địa phương chủ động các kế hoạch ứng phó với rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng - Xây dựng các kịch bản dự báo mức độ ảnh hưởng về không gian do vỡ đập, các phương án di dân, giải pháp an toàn tính mạng và tài sản cộng đồng trong tình huống khẩn cấp,…nội dung chi tiết được thể hiện trong báo cáo An toàn đập và kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Tiểu dự án. | Khu vực hồ chứa và vùng hạ lưu | 72/2007/NĐ-CP | Chi phí vận hành hồ chứa | Đơn vị vận hành hồ | Sở NNPTNT |
|  | Sử dụng thuốc BVTV trong quản lý dịch hại | - Chỉ được phép sử dụng hóa chất BVTV nằm trong danh mục được ngành nông nghiệp Việt Nam cho phép sử dụng hoặc hạn chế sử dụng - Tuân thủ áp dụng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đã đề ra mà nội dung quan trọng nhất là giảm thiểu số lần sử dụng thuốc BVTV trong vụ -Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết và thay đổi tập quán của nông dân | Khu vực sản xuất nông nghiêp ở các các hồ chứa thuộc tiểu dự án | Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ NNPTNT về Ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam |  | Hộ nông dân, hợp tác xã, UBND các xã có hồ chứa thuộc tiểu dự án | Sở NNPTNT |

PHẦN 8. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

8.1. MỤC TIÊU THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

* Mục tiêu tham vấn cộng đồng nhằm:

- Tìm kiếm sự đồng thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai tiểu dự án

- Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi dự án và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, xã hội.

- Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động Môi trường Xã hội của dự án.

- Người dân hiểu được cách thức phản hồi những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng phát sinh trong quá trình thi công tiểu dự án

- Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các ý kiến của dân và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của chủ tiểu dự án hoặc xem xét hiệu chỉnh trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng.

8.2. THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

8.2.1. Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng cho việc đánh giá tác động xã hội

- Hoạt động tham vấn đánh giá tác động xã hội được tổ chức song song với các đợt tham vấn đánh giá tác động môi trường.

(i)Đối tượng tham dự:

+ Chính quyền địa phương

+ Mặt trận Tổ quốc

+ Đại diện đoàn thể (Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân)

+ Đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng và hưởng lợi từ dự án, đặc biệt lưu ý đến các hộ gia đình có chủ hộ là nữ và số lượng đại biểu nữ.

(ii)Nội dung tham vấn:

Nội dung tham vấn xã hội gồm

- Chính sách an toàn về môi trường và xã hội của tiểu dự án;

- Những tác động tiềm ẩn về xã hội nảy sinh trong quá trình thực hiện tiểu dự án;

- Tham vấn về sự đồng thuận của địa phương đối với dự án;

- Vai trò, quyền lợi của các bên trong đó có cộng đồng trong việc tham gia thực hiện tiểu dự án cũng như giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án;

- Cơ chế phản hồi từ cộng đồng trong quá trình thực hiện tiểu dự án;

- Hỏi đáp những thắc mắc của người dân liên quan tới tiểu dự án.

- Tham vấn về Kế hoạch quản lý các vấn đề xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành hồ.

8.2.2. Tóm tắt các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị ESIA

* Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng

Về ý kiến đồng thuận: 100% những người được phỏng vấn và chính quyền địa phương đồng ý triển khai dự án vì cho rằng, TDA được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho các hồ đập, hạn chế những rủi ro trong mùa mưa lũ, cung cấp nước ổn định cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài sản , tính mạng của người dân trong khu vực.

Về tác động tiêu cực: Các hộ bị ảnh hưởng, UBND và UBMTTQ xã/phường đều nhất trí với những đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động đến các hộ bị thu hồi đất trồng cây, tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng. Ảnh hưởng an ninh và trật tự xã hội, vệ sinh môi trường tại khu vực thi công, hư hỏng đường khi vận chuyển nguyên vật liệu trong thời gian thi công …

Về các biện pháp giảm thiểu: UBND và MTTQ xã, phường, thị trấn Hương Phú, Hương Vân, Phong An, Phong xuân, Hương Thọ, Phú Bài, Thượng Nhật, Thủy Phù, Thủy Phương và các hộ bị ảnh hưởng trong khu vực đều đồng ý với các phương án giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã được đề xuất trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của TDA.

* Xem kết quả tham vấn trong phụ lục A6

8.2.3. Cam kết của Chủ đầu tư

Chủ TDA tiếp thu các ý kiến đóng góp để có những biện pháp hiệu chỉnh kịp thời trong hồ sơ thiết kế, đồng thời cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu những tác động xấu đến xã hội do các hoạt động của TDA.

8.3. THAM VẤN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

8.3.1. Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng đã triển khai trong quá trình chuẩn bị ESIA

*Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã

Theo đề nghị của Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 21/WB8-KH ngày 06/4/2018, công văn số 22/WB8-KH ngày 06/4/2018, công văn số 23/WB8-KH ngày 06/4/2018 và công văn số 24/WB8-KH ngày 06/4/2018 kèm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế”. Sau khi xem xét tài liệu này, UBND xã Thượng Nhật, UBND xã Hương Phú, UBND xã Phong Xuân, UBND xã Phong An, UBND xã Hương Thọ, UBND phường Hương Vân, UBND phường Thủy Phương, UBND xã Thủy Phù, UBND phường Phú Bài đã có công văn góp ý gửi đến Chủ dự án.

* Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi tiểu dự án

Công tác tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Chủ trì tại cuộc họp là Chủ tịch UBND xã Thượng Nhật, UBND xã Hương Phú, UBND xã Phong Xuân, UBND xã Phong An, UBND xã Hương Thọ, UBND phường Hương Vân, UBND  phường Thủy Phương, UBND xã Thủy Phù, UBND phường Phú Bài và Chủ dự án là đại diện của Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trình tự các bước như sau:

- Chủ tịch UBND các phường, xã nêu trên trình bày lý do cuộc họp.

- Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày về tính cấp thiết của việc triển khai thực hiện dự án. Sau đó, đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long trình bày tóm tắt qua các tác động của dự án đến môi trường tại khu vực cũng như đưa ra các biện pháp giảm thiểu đối với dự án.

- Trên cơ sở các nội dung của dự án được trình bày tại cuộc họp đại diện UBND các phường, xã và đại biểu tham dự sẽ có ý kiến đối với dự án. Các nội dung ý kiến đóng góp được tổng hợp bằng biên bản cuộc họp.

Thành phần tham dự cuộc họp: đính kèm tại Biên bản họp ở phụ lục A6.

Bảng 8.1. Thời gian và thành phần tham vấn ESIA

| STT | Ngày | Địa điểm | Số lượng tham dự | Thành phần tham dự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11/04/2018 | UBND phường Phú Bài | 12 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND phường Phú Bài Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 2 | 11/04/2018 | UBND Xã Thủy Phù | 15 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND xã Thủy Phù Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; - Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 3 | 12/04/2018 | UBND Xã Hương Phú | 15 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND xã Hương Phú Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 4 | 12/04/2018 | UBND Xã Hương Thọ | 9 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND xã Hương Thọ Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 5 | 12/04/2018 | UBND Xã Thượng Nhật | 12 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND xã Thượng Nhật Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; - Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 6 | 12/04/2018 | UBND Phường Thủy Phương | 11 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND xã Thủy Phù Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; - Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 7 | ngày 13/04/2018 | UBND Phường Hương Vân | 11 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND phường Hương Vân Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 8 | ngày 13/04/2018 | UBND Xã Phong An | 10 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND xã Phong An Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; Đại diện Đơn vị Tư vấn |
| 9 | ngày 13/04/2018 | UBND Xã Phong xuân | 11 người (các đối tượng bị ảnh hưởng) | Đại diện Ban Quản lý dự án; Đại diện UBND xã Phong Xuân Đại diện các thôn, xóm bị ảnh hưởng; Đại diện Đơn vị Tư vấn |

8.3.2. Nội dung tham vấn cộng đồng

- Đơn vị tư vấn và chủ dự án phối hợp với chính quyền địa phương của 9 xã/phường thực hiện tham vấn cộng đồng đại diện dân cư bị tác động bởi tiểu dự án về các vấn đề môi trường và xã hội. Nội dung tham vấn môi trường và xã hội ở tất cả các xã phường gồm:

- Phổ biến các thông tin về TDA, các thành phần được tài trợ;

- Tham vấn về các tác động của TDA đến môi trường tự nhiên.

- Công bố bản dự thảo ESIA;

- Tham vấn về sự đồng thuận của địa phương đối với tiểu dự án;

- Tham vấn về phạm vi ảnh hưởng của tiểu dự án;

- Tham vấn về các tác động tích cực và tiêu cực của TDA đến môi trường;

- Tham vấn các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực môi trường và xã hội;

- Thảo luận về các nguy cơ lịch sử/ tai nạn đã xảy ra với môi trường trong quá khứ từ khi xây dựng hồ chưa;

- Tham vấn về Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành hồ.

8.3.3. Tóm tắt các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng trong quá trình chuẩn bị ESIA

Bảng 8.2. Ý kiến phản hồi về các vấn đề môi trường

| Ngày | Địa điểm | Ý kiến phản hồi/các vấn đề nảy sinh | Trách nhiệm của chủ TDA | Các biện pháp giảm thiểu đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11/4/2018 | UBND xã Thủy Phù | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | - Đảm bảo an toàn giao thông dọc đường Phú Sơn - Hoàn thành dọn dẹp sạch trả lại mặt bằng sau thi công - Phối hợp với địa phương để điều tiết lượng nước | Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu | Hoàn trả mặt bằng sạch sẽ sau khi thi công |
| 11/4/2018 | UBND phường Phú Bài | Chính quyền địa phương ủng hộ tiểu dự án |  |  |
|  |  | -Có kế hoạch quản lý môi trường phù hợp -Thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu -Vận hành tốt hồ chứa | -Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu | - Sẽ tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động - Đơn vị quản lý sẽ vận hành hồ theo đúng quy định được phê duyệt |
| 12/4/2018 | UBND xã Hương Thọ | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | - Hạn chế gây xói mòn, trượt lở khi xây dựng -Có phương án đền bù thỏa đáng - Đường của xã chỉ cho phép xe trọng tải 6 tấn | -Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu | -Phối hợp với chính quyền địa phương để đền bù thoả đáng -Các xe vận chuyển dưới trọng tải quy định của đường |
| 12/4/2018 | UBND Phường Thủy Phương | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | - Có phương án đền bù hợp lý cho người dân - Đảm bảo an toàn giao thông và môi trường trong quá trình thi công -Cung cấp thông tin tiến độ thực hiện | Tiến hành bồi thường Thực hiện các biện pháp giảm thiểu | -Phối hợp với chính quyền địa phương để đền bù thoả đáng -Các xe vận chuyển dưới trọng tải quy định của đường |
| 12/4/2018 | UBND xã Hương phú | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | - Công tác thông báo cho chính quyền địa phương khi thi công - Chú ý trọng tải xe khi vận vận chuyển trên các tuyến đường vào đập | Thông báo cho chính quyền địa phương Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu | Ban GSCĐ cùng tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu |
| 12/4/2018 | UBND xã Thượng Nhật | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | - Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tránh hư hại tuyến đường qua thôn Tà Rình - Khắc phục rò rỉ nước của hồ - Thi công tránh vào mùa lúa của người dân | Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu Lên kế hoạch phù hợp với tính hình địa phương | -Các xe vận chuyển phải đảm bảo an toàn giao thông, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư; -Điều chỉnh kế hoạch thi công hợp lý tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuát của người dân |
| 13/4/2018 | UBND xã Phong an | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | -Đền bù thỏa đáng cho người dân có diện tích bị ảnh hưởng -Gởi kế hoạch thi công cho người dân trước khi triển khai -Đảm bảo an toàn giao thông , giảm thiệu bui | Chi trả bồi thường cho người BAH thỏa đáng | Ban GSCĐ cùng tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu |
| 13/4/2018 | UBND xã Phong Xuân | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | Có kế hoạch xả lũ tránh gây hiện tượng ngập lụt ảnh hưởng đến sản xuất | Thực hiện đúng quy chế vận hành hồ | Có phương án vận hành xả lũ thông báo cho chính quyền địa phương |
| 13/4/2018 | UBND phường Hương Vân | Chính quyền địa phương ủng hộ dự án |  |  |
|  |  | - Đền bù cây trồng hai bên tuyến đường do bà con trồng - Phối hợp với địa phương đền bù hợp lý cho người dân | Tiến hành bồi thường | Phối hợp với chính quyền địa phương để đền bù thoả đáng |

8.3.4. Cam kết của Chủ đầu tư

Chủ dự án cam kết tuân thủ đầy đủ các cở sở pháp lý về bảo vệ môi trường. Đồng thời, cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo vấn đề xã hội đã trình bày trong báo cáo này.

Chi tiết về các cam kết của chủ đầu tư được đưa ra ở phần kết luận.

8.4. CÔNG BỐ THÔNG TIN

TDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên  Huế tuân thủ các chính sách tiếp cận thông tin của Ngân hàng Thế giới và OP 4.01 về đánh giá môi trường, và các quy định của Chính phủ Việt Nam. Thông tin của tiểu dự án, mục tiêu tiểu dự án, các tác động tiềm tàng, và các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đã được công bố rộng rãi tới những người bị ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ và chính quyền địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc họp tham vấn cộng đồng.

(i) Báo cáo dự thảo ESIA của tiểu Dự án được gởi đến những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ và chính quyền ở địa phương để nghiên cứu trước khi tiến hành các cuộc họp tham vấn cộng đồng.

(ii) Báo cáo ESIA cuối cùng bằng ngôn ngữ tiếng Việt sẽ công bố trên trang web dự án và tại UBND các xã/thị trấn thuộc tiểu dự án, thông báo trên các phương tiện truyền thông hoặc qua bản thông tin của thôn, đảm bảo những người bị ảnh hưởng và các tổ chức phi chính phủ địa phương dễ dàng tiếp cận. Báo cáo ESIA (bản tiếng Anh) sẽ được gửi lên Ngân hàng Thế giới để công bố trên trang web của NHTG trước khi thực hiện thẩm định tiểu dự án.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. KẾT LUẬN

Trải qua thời gian vận hành, nhiều hạng mục của hồ đập ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn cho công trình đặc biệt là về mùa lũ. Việc thực hiện tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8) tỉnh Thiên Thiên Huế với mục tiêu là khôi phục và cải thiện an toàn đập nhằm đảm bảo ổn định công trình, bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan môi trường, phục vụ kinh tế - xã hội vùng hạ du. Do đó tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đạp (WB8) tỉnh Thiên Thiên Huế  ” được thực hiện là hết sức cấp thiết.

Khi tiểu dự án đi vào hoạt động sẽ bảo đảm an toàn cho công trình trong quá trình vận hành với các hoạt động trữ nước, cung cấp nước sản xuất cho khu vực. Đồng thời công  trình cũng khắc phục được tình trạng rò rỉ nước từ hồ chứa gây ảnh hưởng đến việc việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt được đảm bảo theo như thiết kế ban đầu.

Việc đảm bảo đảm nước tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần ổn định hoạt động sản xuất, tạo ra các cơ hội phát triển, làm tăng nhu cầu lao động nông nghiệp ở địa phương, phù hợp với năng lực của phụ nữ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn xây dựng Tiểu dự án sẽ gây ra một số tác động tới môi trường- xã hội xung quanh như:

* Các tác động môi trường:

- Trong giai đoạn chuẩn bị dự án: hoạt động dọn dẹp mặt bằng gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí, tuy nhiên với nồng độ nhỏ và chỉ xảy ra trong thời gian ngắn.

- Trong giai đoạn xây dựng:  Bụi, khí thải từ các hoạt động thi công, đào đắp đất, từ các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên vật liệu tác động đến chất lượng môi trường không khí khu vực. Tuy nhiên những tác động này không mang tính lâu dài, sau khi quá trình thi công chấm dứt thì những tác động này cũng kết thúc. Tương tự tiếng ồn, rung: phát sinh từ các phương tiện, máy móc thi công. Tuy nhiên, do tiếng ồn lan truyền trong không khí và giảm dần theo khoảng cách, khu vực Tiểu dự án nằm xa khu dân cư nên mức độ ảnh hưởng đến khu vực dân cư là không đáng kể. Nước thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công và sinh hoạt của công nhân, nếu không thu gom, xử lý sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.

- Trong giai đoạn vận hành: Trong thời gian hoạt động, các hồ có thể bị trượt, lở và bị xói mòn gây mất an toàn cho người dân địa phương ở hạ lưu. Thêm vào đó, việc xả lũ khẩn cấp cũng có những ảnh hưởng tiêu cực môi trường và xã hội. Việc gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu hóa học cũng sẽ dẫn đến những tác động tiềm tàng đến chất lượng môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe con người.

* Các tác động xã hội:

- Các tác động đến xã hội chủ yếu là trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và giai đoạn sửa chữa nâng cấp tiểu dự án. Trong giai đoạn giải phóng mặt bằng dự án không chiếm dụng, giải tỏa bất kỳ nhà ở của hộ dân nào. Có 7 trong số 9 công trình của tiểu dự án gây ảnh hưởng đến diện tích cây trồng của khu vực

- Sau khi dự án hoàn thành sẽ đem lại các tác động tích cực cho địa phương như: Bảo vệ an toàn cho dân cư sống gần khu vực phần hạ lưu, cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp. Từng bước cải thiện điều kiện môi trường, tình hình dân sinh kinh tế, xã hội.

* Các biện pháp giảm thiểu

- Việc thực hiện tiểu dự án sẽ không tránh khỏi các tác động tiêu cực của tiểu Dự án tới xã hội, tuy nhiên chủ dự án sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng và yêu cầu các nhà thầu áp dụng các biện pháp tích cực để giảm thiểu các tác động xã hội, triển khai các biện pháp giảm thiểu, các công trình môi trường và kế hoạch quản lý - giám sát môi trường- xã hội được nêu rõ trong Mục 7.2 và Phần 7.

- Việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường- xã hội một cách hiệu quả cần có sự phối hợp giữa chủ dự án, cộng đồng, các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và các cơ quan bảo vệ môi trường nói riêng.

- Việc thực hiện Tiểu dự án đem lại nhiều tác động tích cực hơn là tiêu cực đối với xã hội. Đảm bảo cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, qua đó thúc đẩy nền kinh tế xã hội cho khu vực. Quan trọng hơn là tiểu dự án đem lại sự an toàn cho hồ chứa và phòng chống lũ cho hạ du, đảm bảo an toàn cho hàng ngàn người dân sinh sống ở hạ du.

2. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị các cơ quan chức năng Quản lý nhà nước về môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban QLDA trong việc thực hiện giám sát các biện pháp giảm thiểu, chương trình quản lý môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành TDA.

- Kiến nghị UBND xã, phường Hương Phú, Hương Vân, Phong An, Phong Xuân, Hương Thọ, Phú Bài, Thượng Nhật, Thủy Phù, Thủy Phương phối hợp trong việc thực hiện chương trình truyền thông, phổ biến thông tin, kế hoạch triển khai dự án để được người dân ủng hỗ và hỗ trợ Tiểu dự án. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề môi trường- xã hội, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường – xã hội đã được đề xuất trong báo cáo ESIA này và đưa ra các thể chế, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy và phát triển kinh tế sau khi Dự án đi vào vận hành.

3. CAM KẾT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

Trong quá trình thực hiện Tiểu dự án, chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường – xã hội cụ thể:

- Thực hiện công tác rà phá bom mìn trên toàn bộ diện tích công trường thi công đã được phê duyệt trước khi bàn giao cho các nhà thầu;

- Đảm bảo an toàn cho người dân địa phương và công nhân lao động trong suốt quá trình thi công;

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí đạt QCVN 05 – MT: 2015/BTNMT và tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng đạt quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT

- Nước thải sinh hoạt: Phải đảm bảo được thu gom và xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (B);

- Thu gom và xử lý các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng tuân thủ theo đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại;

- Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong suốt giai đoạn xây dựng;

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp thi công đã đề ra;

- Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công sẽ thực hiện hoàn trả môi trường sau khi thi công. Cam kết nạo vét, khơi thông dòng chảy và hoàn nguyên hiện trạng đối với các kênh mương quanh công trường thi công đập, cống thoát, đường quản lý và bờ kè đập;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền của các xã khu vực thi công dự án trong suốt quá trình thi công để giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh khu vực;

- Chịu trách nhiệm với cơ quan quản lý môi trường của Nhà nước và chính quyền địa phương về các vấn đề môi trường trong quá trình sửa chữa nâng cấp hồ đập;

- Đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường- xã hội xảy ra do triển khai dự án;

- Chủ dự án cam kết nhà thầu thi công chịu trách nhiệm sửa chữa hư hỏng các tuyến đường do quá trình thi công gây ra; và

- Thực hiện chương trình quan trắc, quản lý môi trường – xã hội theo định kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thuyết minh dự án đầu tư Tiểu dự án “ Sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế”

2. Bản vẽ thiết kế, phương án thi công do đơn vị Tư vấn thiết kế cung cấp.

3. Lê Thạc Cán và tập thể tác giả, Đánh giá môi trường: Phương pháp luận và kinh nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1994.

4. Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ, Giáo trình Đánh giá Tác động Môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

5. Phạm Ngọc Đăng, Ô nhiễm Môi trường không khí đô thị và khu công nghiệp, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1997.

6. Environmental Assessment Guidelines, Asian Development Bank, 2003.

7. Environmental Assessment Sourcebook, Volume II, Sectoral Guidelines, Environment, World Bank, Washington D.C, 1991

8. P.A. Economopolous, Assessment of Sources of Water, Solid, Air and Land Pollution Sources, WHO, Geneva, 1993

9. Niên giám thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016.

10. Báo cáo kinh tế - xã hội của xã Thủy Phù năm 2017.

11. Báo cáo kinh tế - xã hội của xã Thượng Nhật năm 2017.

12. Báo cáo kinh tế - xã hội của phường Hương Vân năm 2017.

13.Báo cáo kinh tế - xã hội của phường Phú Bài năm 2017.

14. Báo cáo kinh tế - xã hội của xã Phong An năm 2017.

15. Đề án phát triển nông thôn mới của xã Hương Thọ.

16. Báo cáo kinh tế - xã hội của xã Hương Phú năm 2017.

17. Báo cáo kinh tế - xã hội của xã Phong Xuân năm 2017.

18. Báo cáo kinh tế - xã hội của phường Thủy Phương năm 2017.

PHỤ LỤC

# Footnotes

Dựa trên tham khảo nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ Công trình nào, bao gồm cả các hoạt động huy động và/hoặc tiền xây dựng (ví dụ như giải phóng mặt bằng hạn chế cho đường giao thông, đường công vụ và mặt bằng công trường, điều tra địa kỹ thuật hoặc điều tra để chọn các tính năng phụ trợ như mỏ đá và mỏ than), trừ khi ban QLDA hài lòng rằng các biện pháp thích hợp được áp dụng để giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khỏe và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu sẽ áp dụng các Chiến lược quản lý và Kế hoạch thực hiện và Quy tắc ứng xử, được đệ trình như một phần của hồ sơ dự thầu và được đồng ý như là một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải gửi, trên cơ sở liên tục, để phê duyệt trước của Giám đốc TDA, các Chiến lược Quản lý bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung khi cần thiết để quản lý rủi ro và tác động của ESHS đối với các công trình đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm toàn bộ Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: khai quật, công trình đất, công trình cầu và kết cấu, dòng chảy và các tuyến đường, khai thác hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không ít hơn sáu tháng một lần), và được cập nhật kịp thời, theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được thực hiện . Bản cập nhật C-ESMP sẽ phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc TDA.

Nếu Nhà thầu đang hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ ESHS hoặc làm việc theo Hợp đồng thì giá trị của công việc hoặc nghĩa vụ này do Người Quản lý Dự án xác định có thể bị giữ lại cho đến khi công việc hoặc nghĩa vụ đã được thực hiện và/hoặc chi phí sửa chữa hoặc thay thế, do Người Quản lý Dự án xác định, có thể bị giữ lại cho đến khi việc sửa chữa hoặc thay thế hoàn thành. Không thực hiện bao gồm, nhưng không giới hạn ở những điều sau:

- Không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc công việc nào của ESHS được mô tả trong Yêu cầu của Công trình, bao gồm: làm việc ngoài ranh giới khu đất, bụi quá mức, không giữ được các tuyến đường công cộng trong điều kiện sử dụng an toàn, làm hư hại thảm thực vật, ô nhiễm nguồn nước hoặc trầm tích, nhiễm bẩn đất ví dụ từ dầu, chất thải của con người, thiệt hại về khảo cổ học hoặc các đặc điểm di sản văn hoá, ô nhiễm không khí do sự cháy không được phép và / hoặc không hiệu quả;

- Không thường xuyên xem lại C-ESMP và / hoặc cập nhật nó một cách kịp thời để giải quyết các vấn đề ESHS đang nổi lên, hoặc dự đoán rủi ro hoặc tác động;

- Không thực hiện C-ESMP;

- Không có sự chấp thuận/giấy phép thích hợp trước khi tiến hành công việc hoặc các hoạt động có liên quan;

- Không nộp báo cáo ESHS (như mô tả trong Phụ lục C của SPD), hoặc không nộp báo cáo kịp thời;

- Không thực hiện biện pháp khắc phục theo hướng dẫn của Kỹ sư trong khoảng thời gian đã chỉ định (ví dụ khắc phục, khắc phục sự không tuân thủ).

Nhà thầu sẽ không bắt đầu bất kỳ công việc nào, kể cả các hoạt động huy động và / hoặc xây dựng trước (ví dụ như giải phóng mặt bằng cho các tuyến đường vận chuyển, tiếp cận công trường, và thiết lập công trường thi công, điều tra địa chất hoặc điều tra để lựa chọn các đặc điểm phụ trợ như mỏ đá và điểm mượn) trừ khi Giám đốc Dự án hài lòng với các biện pháp thích hợp nhằm giải quyết các rủi ro và tác động về môi trường, xã hội, sức khoẻ và an toàn. Tối thiểu, Nhà thầu phải áp dụng Chiến lược Quản lý, Kế hoạch Thực hiện và Quy tắc Ứng xử, được nộp như là một phần của hồ sơ thầu và được thỏa thuận như một phần của Hợp đồng. Nhà thầu phải thường xuyên đệ trình lên Ban Quản lý dự án, các Chiến lược Quản lý Bổ sung và Kế hoạch Thực hiện bổ sung cần thiết để quản lý các rủi ro và ảnh hưởng của ESHS đối với các công việc đang diễn ra. Các chiến lược quản lý và kế hoạch thực hiện này bao gồm Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội của Nhà thầu (C-ESMP). C-ESMP sẽ được phê duyệt trước khi bắt đầu các hoạt động xây dựng (ví dụ: đào, công tác đất, công trình cầu và kết cấu, chuyển hướng đường và dòng chảy, khai thác đá hoặc khai thác vật liệu, trộn bê tông và sản xuất nhựa đường). C-ESMP được phê duyệt sẽ được xem xét, định kỳ (nhưng không được ít hơn sáu tháng một lần) và cập nhật kịp thời theo yêu cầu, bởi Nhà thầu để đảm bảo rằng nó có các biện pháp phù hợp với các hoạt động Công trình sẽ được tiến hành. C-ESMP cập nhật phải được sự chấp thuận trước của Giám đốc Dự án.

# Text boxes

- Tiếng ồn, rung

- Khí thải, bụi

- Chất thải rắn

- Nước thải

- CTNH

Dẫn dòng, thi công, sửa chữa và nâng cấp các hạng mục của tiểu dự án

Hoàn thiện

Vận chuyển, bóc dỡ nguyên vật liệu

Dẫn dòng thi công

Hoạt động thi công, nâng cấp, sửa chữa

Phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị thi công

- Tiếng ồn, bụi

- Chất thải rắn

- CTNH

- Nước thải

Chú giải:

Điểm quan trắc CL không khí (K)

Điểm quan trắc CL nước mặt (NM)

Điểm quan trắc CL nước dưới đất (NN)

Điểm quan trắc CL đất (Đ)

(

Phòng TNMT Ủy ban nhân dân huyện

Ban QLDA tỉnh

(Cán bộ môi trường và xã hội)

Tư vấn giám sát thi công (CSC)

Nhà thầu

Cộng đồng

WB

Sở TNMT

BQLDA TW

(cán bộ ATMTXH, tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án, tư vấn giám sát độc lập)