| CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2017/NĐ-CP | Hà Nội, ngày tháng năm 2017 |

### NGHỊ ĐỊNH

### Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi

### ________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thủy lợi.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về phân cấp, phân loại công trình thủy lợi; năng lực của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi; trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống công trình thủy lợi là hệ thống bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với nhau về mặt khai thác và bảo vệ trong một khu vực nhất định.

2. Kênh dẫn nước chính là công trình dẫn nước từ công trình thủy lợi đầu mối để phân phối, cấp nước cho các kênh nhánh cấp I hoặc tiêu, thoát nước từ các kênh nhánh cấp I về công trình thủy lợi đầu mối.

3. Kênh nhánh cấp I là kênh dẫn nước từ kênh chính phân phối nước cho các kênh nhánh cấp II.

4. Kênh nhánh cấp II là kênh dẫn nước từ kênh nhánh cấp I phân phối nước cho các kênh nhánh cấp III.

5. Kênh nhánh cấp III là kênh dẫn nước từ kênh nhánh cấp II vào mặt ruộng.

6. Xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ là xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình; xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ.

Chương II

PHÂN LOẠI VÀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 4. Phân loại công trình thủy lợi

Phân loại công trình thủy lợi để phục vụ đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Loại công trình thủy lợi quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thủy lợi được phân loại cụ thể như sau:

1. Hồ chứa nước có dung tích toàn bộ:

a) Hồ chứa nước quan trọng đặc biệt là hồ chứa nước có dung tích từ 200.000.000 m3 trở lên hoặc hồ chứa nước lớn nhưng vùng hạ du đập có thành phố, thị xã, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và địa bàn có công trình liên quan đến an ninh quốc gia;

Danh mục hồ chứa nước quan trọng đặc biệt quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

b) Hồ chứa nước lớn là hồ chứa có dung tích từ 3.000.000 m3 trở lên đến dưới 200.000.000 m3, trừ các hồ chứa đã quy định trong điểm a, khoản 1 Điều này;

c) Hồ chứa nước vừa là hồ chứa có dung tích từ 500.000 m3 đến dưới 3.000.000 m3;

d) Hồ chứa nước nhỏ là hồ chứa có dung tích dưới 500.000 m3;

đ) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh mục các hồ chứa nước quan trọng đặc biệt theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Đập chắn nước:

a) Đập quan trọng đặc biệt là đập của hồ chứa nước quan trọng đặc biệt;

b) Đập lớn là đập của hồ chứa nước lớn hoặc có chiều cao từ 15 m trở lên;

c) Đập vừa là đập của hồ chứa nước vừa hoặc có chiều cao từ 10 m đến dưới 15 m;

d) Đập nhỏ là đập của hồ chứa nước nhỏ hoặc có chiều cao dưới 10 m.

3. Trạm bơm:

a) Trạm bơm quan trọng đặc biệt là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 360.000 m3/h trở lên;

b) Trạm bơm lớn là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 36.000 m3/h đến dưới 360.000 m3/h, hoặc trạm bơm có cột nước bơm thiết kế từ 100m trở lên;

c) Trạm bơm vừa là trạm bơm có tổng lưu lượng từ 3.600 m3/h đến dưới 36.000 m3/h, hoặc trạm bơm có cột nước bơm thiết kế từ 20 m đến dưới 100m;

d) Trạm bơm nhỏ là trạm bơm có tổng lưu lượng dưới 3.600 m3/h.

4. Cống lấy nước dưới đập: cống nằm trong loại đập nào thì sẽ cùng loại với đập đó.

5. Cống đầu mối hệ thống thủy lợi, trừ các cống quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều này:

a) Cống loại lớn là cống có tổng chiều rộng thoát nước từ 15m trở lên, hoặc cống loại vừa nhưng chiều sâu đặt cống tính từ cao trình đáy cống đến mặt đường từ 7m trở lên.

b) Cống loại vừa là cống có tổng chiều rộng thoát nước từ 3m đến dưới 15m, hoặc cống nhỏ nhưng chiều sâu đặt cống, tính từ cao trình đáy cống đến mặt từ 7m trở lên.

c) Cống nhỏ là cống có tổng chiều rộng thoát nước dưới 3m.

6. Cống đầu mối hệ thống thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

a) Cống lớn là cống có tổng chiều rộng thoát nước từ  30m trở lên.

b) Cống vừa là cống có tổng chiều rộng thoát nước từ 5m đến dưới  30m.

c) Cống nhỏ là cống có tổng chiều rộng thoát nước dưới 5m.

7. Cống trong hệ thống thủy lợi: cống nằm trên kênh loại nào thì sẽ cùng loại với kênh đó.

8. Kênh dẫn, chuyển nước:

Kênh dẫn nước chính, kênh nhánh cấp I, kênh nhánh cấp II và kênh nhánh cấp III được phân loại như sau:

a) Kênh dẫn nước lớn là kênh dẫn nước với lưu lượng thiết kế từ 50 m3/s trở lên, hoặc chiều rộng đáy kênh từ 25m trở lên;

b) Kênh dẫn nước vừa là kênh dẫn nước với lưu lượng thiết kế từ 2m3/s đến dưới 50m3/s, hoặc chiều rộng đáy kênh từ 3m đến dưới 25m;

c) Kênh dẫn nước nhỏ là kênh dẫn nước với lưu lượng thiết kế dưới 2m3/s, hoặc chiều rộng đáy kênh dưới 3m.

9. Đường ống dẫn nước tưới

a) Đường ống dẫn nước tưới lớn là đường ống chính dẫn lưu lượng từ 1 m3/s trở lên, hoặc có đường kính trong từ 1000mm trở lên;

b) Đường ống dẫn nước tưới vừa là đường ống chính dẫn lưu lượng từ 0,15 m3/s đến dưới 1 m3/s, hoặc có đường kính trong từ 300mm đến dưới 1000mm;

c) Đường ống dẫn nước tưới nhỏ là đường ống chính dẫn lưu lượng nhỏ hơn 0,15 m3/s hoặc có đường kính trong dưới 300mm.

10. Bờ bao thủy lợi:

a) Bờ bao lớn là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 15.000 ha trở lên;

b) Bờ bao vừa là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích từ 300 ha đến dưới 15.000 ha;

c) Bờ bao nhỏ là bờ bao bảo vệ cho khu vực có diện tích dưới 300 ha.

11. Hệ thống công trình thủy lợi

a) Hệ thống công trình thủy lợi lớn là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 30.000 ha trở lên;

b) Hệ thống công trình thủy lợi vừa là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát nước cho diện tích tự nhiên từ 2.000 đến dưới 30.000 ha;

c) Hệ thống công trình thủy lợi nhỏ là hệ thống có nhiệm vụ tưới cho diện tích đất canh tác hoặc tiêu, thoát cho diện tích tự nhiên dưới 2.000 ha.

Điều  5. Phân cấp công trình thủy lợi

1. Căn cứ quy mô, nhiệm vụ, điều kiện địa chất nền và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình, công trình thủy lợi, bao gồm công trình thủy lợi cấp đặc biệt, công trình thủy lợi cấp I, công trình thủy lợi cấp II, công trình thủy lợi cấp III và công trình thủy lợi cấp IV. Trong đó, công trình cấp đặc biệt có yêu cầu kỹ thuật cao nhất và giảm dần ở các cấp thấp hơn. Cấp công trình là cấp để thiết kế công trình và quản lý các nội dung khác được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và quy định của pháp luật có liên quan.

2. Cấp công trình thủy lợi được xác định theo nguyên tắc sau:

a) Xác định cấp công trình theo các tiêu chí năng lực phục vụ, khả năng trữ nước của hồ chứa, đặc tính kỹ thuật của các công trình có mặt trong cụm đầu mối. Cấp công trình thủy lợi là cấp cao nhất trong số các cấp xác định theo từng tiêu chí nói trên.

b) Cấp của công trình đầu mối được xem là cấp của công trình thủy lợi. Cấp của hệ thống công trình dẫn nước và chuyển nước nhỏ hơn hoặc bằng cấp công trình đầu mối và nhỏ dần theo sự thu hẹp phạm vi phục vụ. Cấp của kênh dẫn nước và công trình trên kênh dẫn nước cấp dưới nhỏ hơn 1 cấp so với cấp của kênh dẫn nước và công trình trên kênh dẫn nước cấp trên.

3. Cấp của công trình thủy lợi được quy định cụ thể tại Phụ lục II kèm theo.

Chương III

NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN QUẢN LÝ, KHAI THÁC

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 6. Yêu cầu chung đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi

1. Đối với doanh nghiệp

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập tổ chức, trong đó có chức năng hoạt động khai thác công trình thủy lợi;

b) Có tổ chức bộ máy, cán bộ chuyên môn bảo đảm tiêu chuẩn năng lực theo quy định của Nghị định này; hiểu biết về công trình và thiết bị lắp đặt tại công trình thuỷ lợi do tổ chức được giao quản lý, khai thác;

c) Có trang thiết bị bảo đảm đủ khả năng để quan trắc, kiểm tra, xử lý các tình huống, sự cố hư hỏng đột xuất của công trình, bảo đảm các công trình vận hành an toàn, hiệu quả.

2. Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Có nội quy hoặc quy chế được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của Luật Hợp tác xã, Bộ Luật Dân sự và các quy định khác có liên quan;

b) Có tổ chức bộ máy, người vận hành có chuyên môn đáp ứng theo quy định của Nghị định này, phù hợp yêu cầu kỹ thuật, quy mô công trình thuỷ lợi được giao khai thác.

3. Đối với cá nhân khai thác công trình thủy lợi phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về các công việc mình thực hiện;

b) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng điều kiện kỹ thuật của công trình thủy lợi mà cá nhân đó thực hiện khai thác.

Điều 7. Yêu cầu về bộ máy của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khai thác công trình thủy lợi

1. Bộ máy quản lý phòng, ban phải có các bộ phận sau:

a) Bộ phận kỹ thuật chuyên trách quản lý về kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình.

b) Bộ phận quản lý điều hòa, phân phối nước chuyên trách quản lý phân phối nước, quản lý kế hoạch cấp, tiêu và thoát nước.

Các bộ phận chuyên môn trên phải bố trí ít nhất 70% số lượng cán bộ có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp trở lên.

2. Đối với các đơn vị có thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, phải có đơn vị chuyên trách để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đó.

Điều 8. Yêu cầu về năng lực đối với các đơn vị khai thác đập, hồ chứa nước

1. Đối với đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt, phải có ít nhất 07 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

2. Đối với đập, hồ chứa nước lớn:

a) Dung tích trữ từ 50.000.000 m3 đến dưới 200.000.000 m3, phải có ít nhất 05 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 02 người có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;

b) Dung tích trữ từ 10.000.000 m3 đến dưới 50.000.000 m3, phải có ít nhất 03 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 01 người có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên, có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;

c) Dung tích trữ từ 3.000.000 m3 đến dưới 10.000.000 m3, phải có ít nhất 02 kỹ sư thuỷ lợi, trong đó 01 người có thâm niên công tác trên 03 năm trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

3. Đối với đập, hồ chứa nước vừa, phải có ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi, 01 cao đẳng thuỷ lợi đã có thâm niên công tác trên 03 năm trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

4. Đối với đập, hồ chứa nước nhỏ:

a) Dung tích trữ từ 200.000 m3 đến 500.000 m3, phải có ít nhất 01 cán bộ có trình độ tối thiểu từ trung cấp thuỷ lợi, đã có chứng chỉ qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập;

b) Dung tích trữ dưới 200.000 m3, phải có nhân viên có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc công nhân bậc 2 trở lên, đã có giấy chứng nhận qua lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đập.

5. Đối với cửa van cống lấy nước, tràn xả lũ, công nhân vận hành phải qua khoá đào tạo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc cơ quan chuyên môn, đơn vị đào tạo có chức năng tổ chức.

6. Đối với tràn xả lũ của hồ chứa có cửa van vận hành bằng điện, trong thời gian vận hành xả lũ phải có thợ điện thuộc biên chế của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi có bậc thợ 4 trở lên trực tại khu vực công trình đầu mối.

Điều 9. Yêu cầu về năng lực đối với tổ chức khai thác trạm bơm điện cố định

1. Đối với trạm bơm điện có loại máy bơm từ 11.000 m3/h trở lên:

a) Trạm bơm có 03 máy trở xuống bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc cơ điện, 03 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;

b) Trạm bơm từ 04 đến 08 máy bố trí ít nhất 02 kỹ sư thủy lợi, trong đó phải có ít nhất 01 kỹ sư cơ điện, 06 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;

c) Trạm bơm có trên 09 máy bố trí 04 kỹ sư thủy lợi, trong đó có ít nhất 01 kỹ sư cơ điện, 10 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi.

2. Đối với trạm bơm điện có loại máy bơm có công suất từ 8.000 m3/h đến dưới 11.000 m3/h:

a) Trạm bơm có 3 máy trở xuống bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ cao đẳng thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 03 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;

b) Trạm bơm từ 04 đến 08 máy bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc cơ điện, 05 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi;

c) Trạm bơm có trên 09 máy thì bố trí ít nhất 02 kỹ sư, trong đó có ít nhất 01 kỹ sư cơ điện, 07 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi.

Cứ tăng thêm 04 máy thì bố trí tăng thêm 01 cán bộ trung cấp; tăng thêm 05 máy thì bố trí tăng thêm 01 kỹ sư thủy lợi.

3. Đối với trạm bơm điện có quy mô vừa loại máy bơm có công suất từ 4.000 m3/h đến dưới 8.000 m3/h:

a) Trạm bơm có ít hơn 4 máy bơm bố trí ít nhất 02 cán bộ trung cấp thuỷ lợi hoặc cơ điện, trong đó có ít nhất 01 trung cấp cơ điện;

b) Trạm bơm có từ 04 đến 10 máy bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ cao đẳng thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 03 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 01 trung cấp cơ điện;

c) Trạm bơm có trên 10 máy bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ từ đại học thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 02 cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên và 05 trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi.

Cứ tăng thêm 5 máy thì tăng thêm 01 trung cấp cơ điện; tăng thêm 10 máy thì bố trí tăng thêm 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện.

4. Đối với trạm bơm có loại máy bơm có công suất từ trên 1.000 m3/h đến dưới 4.000 m3/h.

a) Trạm bơm có ít hơn 04 máy bơm bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ trung cấp thuỷ lợi hoặc cơ điện;

b) Trạm bơm có từ 04 đến 10 máy bố trí ít nhất 02 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 01 trung cấp cơ điện;

c) Trạm bơm có từ 10 đến 15 máy máy bố trí ít nhất 01 cán bộ có trình độ từ cao đẳng thuỷ lợi hoặc cơ điện trở lên, 02 cán bộ có trình độ từ trung cấp trở lên;

d) Trạm bơm có trên 15 máy bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện; 03 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện hoặc thuỷ lợi, trong đó có ít nhất 02 trung cấp cơ điện.

Cứ tăng thêm 5 máy thì tăng thêm 01 trung cấp cơ điện; tăng thêm 10 máy thì bố trí tăng thêm 01 kỹ sư thuỷ lợi hoặc kỹ sư cơ điện.

5. Đối với trạm bơm nhỏ có máy bơm có công suất từ 1.000 m3/h trở xuống:

a) Công nhân, người quản lý, vận hành trạm bơm có máy bơm có công suất dưới 1.000 m3/h phải có trình độ ít nhất từ trung học phổ thông và phải tham gia 01 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi;

b) Trường hợp trạm có trên 5 máy phải bố trí 01 công nhân vận hành bơm điện đã qua đào tạo công nhân kỹ thuật từ 3 đến 6 tháng. Đối với các trạm bơm có số lượng từ 7 máy bơm trở lên phải bố trí 01 cán bộ trung cấp thủy lợi hoặc cơ điện.

6. Yêu cầu đảm bảo an toàn lao động

Để đảm bảo an toàn lao động, những trạm bơm bố trí 01 công nhân vận hành thì phải điều động công nhân trong đơn vị hoặc được thuê thêm 01 lao động thời vụ để phụ trợ vận hành.

Điều 10. Yêu cầu về năng lực kỹ thuật đối với các tổ chức khai thác cống đầu mối, hệ thống dẫn, chuyển nước

1. Đối với cống dưới đê sông cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2; các cống ngăn sông lớn vận hành bằng điện:

a) Cống dưới đê sông cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2; cống ngăn sông lớn vận hành bằng điện phải bố trí ít nhất 01 kỹ sư thuỷ lợi, 01 kỹ sư cơ điện; 01 cán bộ có trình độ trung cấp cơ điện tại công trình đầu mối;

b) Đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo các yêu cầu của pháp luật về đê điều.

2. Đối với cống khác và hệ thống dẫn, chuyển nước:

Việc bố trí cán bộ, công nhân tại các cống đầu mối khác và hệ thống dẫn, chuyển nước tuỳ thuộc quy mô và mục tiêu hoạt động của cống để bố trí cán bộ, công nhân có chuyên môn phù hợp, tối thiểu phải có cán bộ tốt nghiệp trung học phổ thông và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

Điều 11. Cơ sở được phép đào tạo, cấp chứng chỉ

1. Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng, nhiệm vụ thực hiện các khóa đào tạo, đào tạo lại trong đó có đào tạo, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các đối tượng làm công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị đào tạo có chức năng thực hiện.

Điều 12. Trách nhiệm về việc tuân thủ điều kiện năng lực trong khai thác công trình thủy lợi

1. Các tổ chức, cá nhân khi tham gia khai thác công trình thuỷ lợi phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với quy mô, yêu cầu kỹ thuật của công trình theo quy định của Nghị định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hậu quả, thiệt hại do việc không bảo đảm các yêu cầu về năng lực.

2. Đối với các tổ chức được giao khai thác nhiều loại hình công trình đầu mối, số lượng cán bộ, công nhân khai thác công trình thuỷ lợi theo yêu cầu quy định về đảm bảo năng lực phải tăng lên tương ứng, đồng thời giảm số lượng cán bộ, công nhân không đáp ứng điều kiện năng lực.

3. Ngoài việc đáp ứng các điều kiện năng lực quy định tại Nghị định này, đơn vị khai thác công trình thủy lợi có sản xuất, kinh doanh hoạt động khác phải bảo đảm yêu cầu năng lực đối với ngành nghề kinh doanh đó theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thuỷ lợi kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định năng lực đối với các tổ chức khai thác công trình thủy lợi quy định tại Nghị định này.

Chương IV

CẤP GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 13. Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Các loại giấy phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, gồm:

1. Xây dựng công trình mới;

2. Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện;

3. Khoan, đào khảo sát địa chất; thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất;

4. Xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ;

5. Trồng cây lâu năm;

6. Hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ;

7. Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ;

8. Nuôi trồng thủy sản;

9. Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác;

10. Xây dựng công trình ngầm.

Điều 14. Nguyên tắc cấp phép

1. Đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước; bảo đảm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Phù hợp với quy hoạch thủy lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt thì phải căn cứ vào hiện trạng công trình thủy lợi và phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và vận hành công trình thủy lợi.

Điều 15. Căn cứ cấp phép

1. Việc cấp giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi phải căn cứ:

a) Nhiệm vụ công trình thủy lợi;

b) Hồ sơ thiết kế và hiện trạng của công trình thủy lợi;

c) Quy hoạch thuỷ lợi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt thì phải căn cứ vào hiện trạng công trình thủy lợi và phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an toàn và vận hành công trình thủy lợi.

2. Trường hợp cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, ngoài các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này còn phải căn cứ các quy định sau:

a) Khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống công trình thủy lợi;

b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng nước thải.

Điều 16. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép cho các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này

1. Đối với công trình thủy lợi quan trọng đặc biệt, công trình thủy lợi mà việc khai thác, bảo vệ liên quan từ hai tỉnh trở lên:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này; giấy phép đối với các hoạt động còn lại trong phạm vi bảo vệ công trình đầu mối, hệ thống kênh trục chính;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình còn lại, trừ hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này.

2. Đối với công trình thủy lợi khác:

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi với lưu lượng nước thải từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các hoạt động quy định tại Điều 13 Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 17. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép

1. Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 18. Thời hạn của giấy phép

1. Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có thời hạn tối đa là 05 năm. Căn cứ tính chất của các hoạt động và đặc điểm của công trình thủy lợi, cơ quan cấp phép quyết định thời hạn của giấy phép.

2. Trường hợp thời hạn sử dụng giấy phép đã hết, cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể gia hạn sử dụng giấy phép. Mỗi lần gia hạn không được vượt quá thời hạn của giấy phép đã cấp.

3. Thời hạn sử dụng của giấy phép có thể bị thay đổi khi xảy ra tình huống đặc biệt cần phải hạn chế các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Việc thay đổi thời hạn của giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

Điều 19. Nội dung giấy phép

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có các nội dung chính sau:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép;

b) Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, xả nước thải vào công trình thủy lợi;

c) Vị trí hoạt động; vị trí xả nước thải vào công trình thủy lợi;

d) Quy mô, công suất, lưu lượng, thông số chủ yếu của công trình xả nước thải vào công trình thủy lợi;

đ) Chế độ, phương thức xả nước thải;

e) Thời hạn của giấy phép;

g) Các yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với từng hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do cơ quan cấp phép quy định nhằm mục đích bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác liên quan;

h) Quyền, nghĩa vụ của chủ giấy phép.

Điều 20. Điều chỉnh giấy phép

Trong thời hạn sử dụng giấy phép, tổ chức, cá nhân muốn thay đổi quy mô của các hoạt động phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Điều 21. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

2. Thời hạn cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép:

a) Đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 10 Điều 13:

Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

b) Đối với hoạt động quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 8, khoản 9 Điều 13:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

c) Đối với hoạt động quy định tại khoản 4 Điều 13:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ căn cứ cấp phép thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

d) Đối với hoạt động quy định tại khoản 5 Điều 13:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép.

đ) Đối với hoạt động quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định này:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để cấp phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị và thông báo lý do không cấp phép.

Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại các khoản 1, 2, 3, 8 và 10, Điều 13 Nghị định này

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ, gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt;

3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

5. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ, gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

3. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;

4. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được phê duyệt;

5. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

6. Báo cáo đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của công trình thủy lợi;

7. Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải.

Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định này

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ, gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép  theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

3. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

4. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

5. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

Điều 25. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định này

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ, gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

5. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

Điều 26. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại khoản 7 Điều 13 Nghị định này

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ, gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Bản sao chụp Sổ đăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

5. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 27. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy định tại khoản 9 Điều 13 Nghị định này

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ, gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn đối với các hoạt động gây nổ khác;

3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép;

4. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

5. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp.

Điều 28. Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ, gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này. Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

2. Bản sao giấy phép đã được cấp;

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép;

4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép xả nước thải. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải.

5. Văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 29. Trình tự, thủ tục cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép nộp 02 bộ hồ sơ gồm 01 bộ chính và 01 bộ sao chụp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

3. Thời hạn cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung:

a) Đối với hoạt động quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 13:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

b) Đối với hoạt động quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 8, khoản 9 Điều 13 Nghị định này:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;

c) Đối với hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 10 Điều 13:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, nếu đủ điều kiện để gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trình cấp có thẩm quyền cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung; trường hợp không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép.

Điều 30. Đình chỉ hiệu lực của giấy phép

1. Giấy phép bị đình chỉ hiệu lực khi chủ giấy phép có một trong những vi phạm sau đây:

a) Vi phạm nội dung quy định trong giấy phép;

b) Chuyển nhượng mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép chấp thuận;

c) Lợi dụng giấy phép để tổ chức hoạt động trái quy định của pháp luật.

2. Thời hạn đình chỉ giấy phép: Không quá 03 tháng;

3. Trong thời gian giấy phép bị đình chỉ hiệu lực, chủ giấy phép không có các quyền liên quan đến giấy phép và phải có biện pháp khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

4. Khi hết thời hạn đình chỉ hiệu lực của giấy phép mà cơ quan cấp phép không có quyết định khác thì chủ giấy phép được tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 31. Thu hồi giấy phép

1. Việc thu hồi giấy phép được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ giấy phép bị phát hiện giả mạo tài liệu, kê khai không trung thực các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoặc sửa chữa làm sai lệch nội dung của giấy phép;

b) Tổ chức là chủ giấy phép bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản; cá nhân là chủ giấy phép bị chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tuyên bố mất tích;

c) Chủ giấy phép vi phạm quyết định đình chỉ hiệu lực của giấy phép, tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định của giấy phép;

d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;

đ) Khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi giấy phép vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

e) Giấy phép đã được cấp nhưng chủ giấy phép không thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép.

2. Trường hợp giấy phép bị thu hồi quy định tại Điểm a, Điểm c Khoản 1 Điều này, chủ giấy phép chỉ được xem xét cấp giấy phép mới sau 03 năm, kể từ ngày giấy phép bị thu hồi sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến việc thu hồi giấy phép cũ.

Điều 32. Cấp lại giấy phép

1. Giấy phép được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

a) Giấy phép bị mất, bị rách nát, hư hỏng;

b) Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do nhận chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức làm thay đổi chủ quản lý, vận hành công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng không có sự thay đổi các nội dung khác của giấy phép.

2. Thời hạn ghi trong giấy phép được cấp lại là thời hạn còn lại theo giấy phép đã được cấp trước đó.

Điều 33. Quyền của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có các quyền sau:

1. Được tiến hành các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí, thời hạn, quy mô theo quy định của giấy phép.

2. Được Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp quy định trong giấy phép.

3. Được Nhà nước bồi thường thiệt hại trong trường hợp giấy phép bị thu hồi hoặc thay đổi thời hạn vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật

4. Yêu cầu tổ chức, cá nhân gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại đối với lợi ích hợp pháp của mình về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

5. Đề nghị cơ quan cấp giấy phép gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép theo quy định.

6. Chuyển nhượng, cho thuê, để thừa kế, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản đầu tư vào các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

7. Khiếu nại, khởi kiện các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 34. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có các nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành các quy định của Luật thủy lợi và pháp luật khác có liên quan.

2. Chấp hành các quy định về vị trí, thời hạn, quy mô các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ghi trong giấy phép đã được cấp.

3. Thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.

4. Khi tiến hành các hoạt động phải bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi, khắc phục ngay những sự cố và bồi thường thiệt hại do hoạt động của mình gây ra.

5. Không làm cản trở hoặc gây thiệt hại đến việc khai thác tổng hợp công trình thủy lợi.

6. Cung cấp đầy đủ, trung thực các dữ liệu, thông tin về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước cho phép thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học điều tra, khảo sát, đánh giá công trình thủy lợi tại khu vực được cấp phép của mình.

Điều 35. Kiểm tra, thanh tra

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc cấp và thực hiện giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi cả nước.

2. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc cấp và  thực hiện giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại địa phương.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Điều 37. Điều, khoản chuyển tiếp

Các loại giấy phép cho các hoạt động phải có phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa hết thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến khi hết thời hạn.

Điều 38. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Công TTĐT Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX. | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC HỒ CHỨA NƯỚC QUAN TRONG ĐẶC BIỆT

(Ban hành kèm theo Nghị định số:           /2017/NĐ-CP ngày       /          /2017)

| STT | Tên hồ chứa nước | Dung tích (triệu m3) | Tỉnh, thành phố | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu Tiếng | 1.580 | Tây Ninh |  |
| 2 | Cửa Đạt | 1.450 | Thanh Hóa |  |
| 3 | Ngàn Trươi | 932 | Hà Tĩnh |  |
| 4 | Tả Trạch | 646 | Thừa Thiên Huế |  |
| 5 | Kẻ Gỗ | 345 | Hà tĩnh |  |
| 6 | Phú Ninh | 344 | Quảng Nam |  |
| 7 | Nước Trong | 289,5 | Quảng Ngãi |  |
| 8 | Ayun Hạ | 253 | Gia Lai |  |
| 9 | Cấm Sơn | 248,2 | Lạng Sơn |  |
| 10 | Bản Mòng | 235,5 | Nghệ An |  |
| 11 | Định Bình | 226,21 | Bình Định |  |
| 12 | Sông Mực | 220 | Thanh Hóa |  |
| 13 | Sông Ray | 215,36 | Bà Rịa - Vũng Tàu |  |
| 14 | Núi Cốc | 175 | Thái Nguyên | Hạ du có thành phố Thái Nguyên |
| 15 | Pa Khoang | 56,4 | Điện Biên | Hạ du có thành phố Điện Biên |

Phụ lục II

BẢNG PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Nghị định số:           /2017/NĐ-CP ngày       /          /2017)

Bảng 1. Phân cấp công trình theo quy mô công suất

| TT | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV |
| 1 | Công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát nước (diện tích tự nhiên khu tiêu) | Diện tích (nghìn ha) |  | > 50 | > 10÷ 50 | > 2÷ 10 | ≤ 2 |
| 2 | Hồ chứa nước (dung tích ứng với mực nước dâng bình thường) | Dung tích (triệu m3) | > 1.000 | > 200÷ 1.000 | >20÷ 200 | ≥ 3 ÷ 20 | < 3 |
| 3 | Công trình cấp nước nguồn chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác | Lưu lượng (m3/s) | >20 | > 10÷ 20 | > 2÷ 10 | ≤ 2 |  |

Bảng 2. Phân cấp công trình theo quy mô kết cấu

| T.T | Loại công trình | Tiêu chí phân cấp | Cấp công trình |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đặc biệt | Cấp I | Cấp II | Cấp III | Cấp IV |
| 1 | Đập đất, đập đất – đá các loại |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nền là đá | Chiều cao đập (m) | > 100 | >70÷ 100 | > 25÷ 70 | > 10÷ 25 | ≤ 10 |
| 1.2 | Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng |  |  | >35÷ 75 | >15÷ 35 | >8÷ 15 | ≤ 8 |
| 1.3 | Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo |  |  |  | >15÷ 25 | >5÷ 15 | ≤ 5 |
| 2 | Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi chịu áp khác |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nền là đá | Chiều cao đập (m) | > 100 | >60÷ 100 | > 25÷ 60 | > 10÷ 25 | ≤ 10 |
| 2.2 | Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng |  |  | >25÷ 50 | >10÷ 25 | >5÷ 10 | ≤ 5 |
| 2.3 | Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo |  |  |  | >10÷ 20 | >5÷ 10 | ≤ 5 |
| 3 | Tường chắn |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nền là đá | Chiều cao tường (m) |  | > 25÷ 40 | > 15÷ 25 | > 8÷ 15 | ≤ 8 |
| 3.2 | Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng |  |  |  | >12÷ 20 | >5÷ 12 | ≤ 5 |
| 3.3 | Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo |  |  |  | >10÷ 15 | >4÷ 10 | ≤ 4 |
| 4 | Tuyến ống dẫn nước | Đường kính trong (mm) |  | ≥ 800 | 400÷ <800 | 150÷ <400 | <150 |

Ghi chú:

- Đối với kết cấu đập Mục 1: Chiều cao đập tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh đập;

- Đối với kết cấu đập Mục 2: Chiều cao đập tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập;

- Đối với kết cấu tường chắn Mục 3: Chiều cao tường chắn tính từ mặt nền phía thấp hơn sau khi đã dọn móng đến đỉnh tường.

Phụ lục III

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP CHO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

(Ban hành kèm theo Nghị định số    /2018/NĐ-CP  ngày    tháng    năm 2018)

Mẫu số 1:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

| Tên tổ chức, cá nhân | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:................................. Số Fax:..............................................

Đề nghị được cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi (tên hệ thống công trình thủy lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thủy lợi) quản lý với các nội dung sau:

- Tên các hoạt động: ..........................

- Nội dung: ..........................

- Vị trí của các hoạt động...................

- Thời hạn xin cấp phép....; từ... ngày... tháng.....năm, đến ngày... tháng... năm.....

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:

Đơn đề nghị gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

| Tên tổ chức, cá nhân | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...., ngày.... tháng.... năm..... |
| --- | --- |

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)  GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã....)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:

Địa chỉ:

Số điện thoại:............................................ Số Fax: .................................

Đang tiến hành các hoạt động........ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại vị trí theo giấy phép số.... ngày... tháng... năm... do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ..... đến.....

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã...) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi với những nội dung sau:

- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:.........

- Vị trí của các hoạt động ............

- Nội dung: ..........................

- Thời hạn đề nghị gia hạn...; từ.... ngày..: tháng... năm..., đến ngày... tháng... năm....

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, xã) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép

(Ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)

# Text boxes

DỰ THẢO 1